## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 10,349.49
|  | (大写): | 壹万零叁佰肆拾玖元肆角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 332.31
(大写): |  |  |  | 叁佰叁拾贰元叁角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 8502.42
1.1 | C给排水工程 | 8185.95
1.2 | 拆除工程 | 316.47
2 | 措施项目费 | 621.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 332.31
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 277.74 |  | －
5 | 税金 | 947.7 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 10,349.49
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 75.77
2 | 施工组织措施项目 | 545.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 332.31
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 31.17
措施项目费合计=1+2 |  | 621.63

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给排水工程
1 | 031001006001 | DN40PPR给水管 | [项目特征] 1.名称:DN40PPR给水管 2.管道压强:1.25MPa 3.介质:给水 4.材质、规格:DN40 PPR 5.连接形式:热熔 6.安装部位:室内 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2.6 |  | 43.6 | 113.36
2 | 031001006002 | DN32PPR给水管 | [项目特征] 1.名称:DN32PPR给水管 2.介质:给水 3.管道压强:1.25mpa 4.材质、规格:DN32 PPR 5.连接形式:热熔 6.安装部位:室内 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1.2 |  | 34.22 | 41.06
本页小计 | [7 empty] | 154.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | DN25PPR给水管 | [项目特征] 1.名称:DN25PPR给水管 2.介质:给水 3.管道压强:1.25mpa 4.材质、规格:DN25 PPR 5.连接形式:热熔 6.安装部位:室内 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1.2 |  | 26.49 | 31.79
4 | 031001006004 | DN15PPR给水管 | [项目特征] 1.名称:DN15PPR给水管 2.介质:给水 3.管道压强:1.25mpa 4.材质、规格:DN15 PPR 5.连接形式:热熔 6.安装部位:室内 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2.1 |  | 20.56 | 43.18
本页小计 | [7 empty] | 74.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | DN150PVC排水管 | [项目特征] 1.名称:DN150PVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150 PVC 4.连接形式:热熔 5.安装部位:室内 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 | m | 12 |  | 70.49 | 845.88
6 | 031001006006 | DN100PVC排水管 | [项目特征] 1.名称:DN100PVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 PVC 4.连接形式:热熔 5.安装部位:室内 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 | m | 21.12 |  | 49.46 | 1044.6
本页小计 | [7 empty] | 1890.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006007 | DN75PVC排水管 | [项目特征] 1.名称:DN75PVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75 PVC 4.连接形式:热熔 5.安装部位:室内 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 | m | 1.65 |  | 36.66 | 60.49
8 | 031001006008 | DN50PVC排水管 | [项目特征] 1.名称:DN50PVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50 PVC 4.连接形式:热熔 5.安装部位:室内 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 | m | 1.15 |  | 25.58 | 29.42
本页小计 | [7 empty] | 89.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031004014001 | 感应水龙头 | [项目特征] 1.名称:感应水龙头 2.材质:不锈钢感应水龙头 3.型号、规格:DN25 4.安装方式:综合考虑 5.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 32 |  | 65.29 | 2089.28
10 | 031004008001 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.名称:成品拖布池 2.材质:成品拖布池 3.规格、类型:800*600mm陶瓷 4.组装形式:成品 5.附件名称、数量:含水龙头、存水弯、排水栓等 6.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 282.96 | 282.96
11 | 031004014002 | 地漏 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢地漏 3.型号、规格:100mm 4.安装方式:综合 5.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 72.35 | 217.05
本页小计 | [7 empty] | 2589.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:综合 3.附件名称、数量:含脚踏阀、存水弯等 4.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 8 |  | 423.36 | 3386.88
拆除工程
1 | 011612001001 | DN150塑料管道拆除 | [项目特征] 1.名称:DN150塑料管道拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 12 |  | 6.95 | 83.4
2 | 011612001002 | DN100塑料管道拆除 | [项目特征] 1.名称:DN100塑料管道拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 21.12 |  | 5.39 | 113.84
本页小计 | [7 empty] | 3584.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011612001003 | DN75塑料管道拆除 | [项目特征] 1.名称:DN75塑料管道拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1.65 |  | 4.58 | 7.56
4 | 011612001004 | DN50塑料管道拆除 | [项目特征] 1.名称:DN50塑料管道拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1.15 |  | 3.82 | 4.39
5 | 011612002001 | 感应水龙头拆除 | [项目特征] 1.名称:感应水龙头拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 32 |  | 0.37 | 11.84
本页小计 | [7 empty] | 23.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011612002002 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.名称:蹲便器拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:符合设计、规范及施工验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 8 |  | 11.93 | 95.44
本页小计 | [7 empty] | 95.44
合 计 | [7 empty] | 8502.42

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 75.77
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 75.77 | 75.77
本页小计 | [7 empty] | 75.77
合 计 | [7 empty] | 75.77

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 277.74
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 947.7
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 846.16
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 101.54
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1225.44