## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 6,418.78
|  | (大写): | 陆仟肆佰壹拾捌元柒角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 207.96
(大写): |  |  |  | 贰佰零柒元玖角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 5416.18
1.1 | C给排水、采暖、燃气工程 | 5416.18
2 | 措施项目费 | 399.22
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 207.96
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 174.61 |  | －
5 | 税金 | 603.79 |  | －
6 | 下浮前合计 | 6593.8
7 | 按北碚财〔2024〕128号文下浮 | 175.02
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 6,418.78
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 57
2 | 施工组织措施项目 | 342.22
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 207.96
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 19.6
措施项目费合计=1+2 |  | 399.22

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031006012001 | 热水器 | [项目特征] 1.能源种类:满足设计及规范要求 2.型号、容积:60L 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:型号及品牌满足业主相关要求 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 1 |  | 2147.74 | 2147.74
2 | 031004008001 | 小厨宝 | [项目特征] 1.规格、类型:满足设计及规范要求 2.附件名称、数量:含所有相关配件 3.其他:型号及品牌满足业主相关要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 436.94 | 873.88
3 | 031004014001 | 厨房专用地漏 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:综合考虑 4.其他:型号及品牌满足业主相关要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 82.94 | 82.94
4 | 031004014002 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:综合考虑 4.其他:型号及品牌满足业主相关要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 37.5 | 150
本页小计 | [7 empty] | 3254.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006007 | PVC-U排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 20 |  | 51.45 | 1029
6 | 031001006003 | PVC-U排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 10.4 |  | 33.79 | 351.42
本页小计 | [7 empty] | 1380.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006004 | PVC-U排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 4.7 |  | 22.32 | 104.9
8 | 031001006001 | PPR给水管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷、热水 3.材质、规格:PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 3.8 |  | 20.52 | 77.98
本页小计 | [7 empty] | 182.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006002 | PPR给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷、热水 3.材质、规格:PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.水压试验 5.消毒冲洗 | m | 16.86 |  | 21.03 | 354.57
10 | 031001006005 | PPR给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.水压试验 5.消毒冲洗 | m | 6.76 |  | 24.01 | 162.31
本页小计 | [7 empty] | 516.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031003001001 | DN25截止阀 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 81.44 | 81.44
本页小计 | [7 empty] | 81.44
合 计 | [7 empty] | 5416.18

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 57
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 57 | 57
本页小计 | [7 empty] | 57
合 计 | [7 empty] | 57

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 114.66
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 207.96
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 19.6
合 计 |  |  |  |  | 342.22
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 174.61
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 603.79
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 539.1
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 64.69
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 778.4