重庆市沙坪坝区陈家桥医院

《新生儿可视喉镜》询价采购文件

| 项目名称 | 新生儿可视喉镜 |
| --- | --- |
| 项目概况、 参数及要求 | 一项目概括： 新生儿可视喉镜 2套 限价40000元 二、参数及要求 1、显示屏:尺寸≥3.5"，图像空间分辨率≥6.35lp/mm 2、摄像头:分辨率≧1600*1200，视角≥60° 3、电池:锂离子电池，容量≥3400mAh，电压3.7V，持续工作时间>200min 4、电源:USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A 5、工作环境:温度5C-40°℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa 6、工作距离:30-90mm 7、光源:色温≧2300K;照度≥400lx 8、显示器旋转角度:前后旋转角度范围≧140°，左右旋转角度范围≧180° 9、防雾功能:无需预热，开机即可防雾 10、拍照摄像:一键快速拍照，可连续摄像 11、报警功能:电池电量低、电池耗尽、叶片未连接 12、手柄:人体工程学设计 13、镜片为316医用不锈钢材质;一台主机可以搭配8种型号喉镜片 14、镜片通过IPX8防水等级测试 15、存储:内置≧8G存储记忆卡，最大可扩展至32G 16、产品通过FDA认证和CE认证 17、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真 18、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯 19、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电 20、配置要求（单套）: 1）喉镜主机 1台 2）重复性喉镜片3个（可重复消毒） 3）充电器 1个 4）数据线 1条 5）包装箱 1个 6）说明书 1份 7）保修卡 1份 8）合格证 1份 |
| 主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： 1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3．所投产品有效的《医疗器械注册证》。 4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。 6. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章) | A、营业执照复印件 |
|  | B、法定代表人授权书 |
|  | C、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | D、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 |
|  | E、诚信声明书 |
|  | ★F、技术参数响应对照表、设备说明书（参数）、设备图片等佐证 |
|  | G、商务要求响应对照表 |
|  | H、报价表 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：40000元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费） |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 无效竞标条款 | A、提交资料内容模糊不清的 |
|  | B、报价超过最高限价的 |
|  | C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 其他要求 | 不接受联合体投标。 |
| 联系方式 | （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 朱老师 电 话：023-61500030 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号 （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 李老师 电 话：023-81151809 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号 |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区陈家桥医院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                               职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后10个工作日内交货并完成设备性能调试。

- 付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满60个工作日支付合同总额的5%。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

（1）生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

（2）在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

（3）需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

（4）一个月内出现非人为质量问题提供换货。

（5）提供备用机。

（6）质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月。

8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |

技术参数响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

商务响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。