竞争性谈判文件

谈判项目名称：口腔医学技术专业实训室建设项目（第二次）重新招标

采 购 人：重庆理工职业学院

二〇二五年六月

目录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	4

第三篇  谈判项目服务需求	46

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	50

第五篇  供应商须知	53

第六篇  采购合同（样本）	58

第七篇  响应文件格式要求	86

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆理工职业学院对口腔医学技术专业实训室建设项目（第二次）重新招标进行竞争性谈判采购，竞争性谈判文件参照相关管理办法进行制定，欢迎有资格的供应商参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 设备最高限价（万元） | 装修改造最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔医学技术专业实训室建设项目（第二次）重新招标 | 249.00 | 61.00 | 1.00 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，采购预算310万元。

## 三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，供应商须提供所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件加盖投标人鲜章）；
    2.供应商提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖投标人公章）；

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加竞争性谈判的供应商，请于本公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，获取文件地点：在“行采家”平台（https://www.gec123.com/）或重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/

Index.shtml）下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日（2025年 6 月 26日）起3个工作日。

（三）文件购买费：人民币200元/份（递交响应文件时现场缴纳，售后不退）。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了谈判文件购买费。

（四）响应文件递交地址：重庆市巴南区界石镇东城大道 588号重庆理工职业学院行政楼五楼527室

（五）响应文件递交开始时间：2025年7月2日北京时间14:00

（六）响应文件递交截止时间：2025年7月2日北京时间14:30

（七）竞争性谈判开始时间：2025年 7月2日北京时间14:30

（八）竞争性谈判地址：同响应文件递交地址

### 五、保证金

（一）竞争性谈判保证金递交

1.递交方式：现金，开标现场提交。

2.保证金的交纳：信封密封，注明项目名称和供应商名称并加盖单位公章。

3.保证金的金额：10000元整（人民币）

（二）保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，五个工作日内按来款渠道直接退还。

成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家或重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台上发布，请各供应商注意下载或到采购人处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（八）若供应商无建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，本项目接受装修改造部分分包。

（九），供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 七、联系方式

- 采购人：重庆理工职业学院

- 联系人：张老师

- 电  话：16623604445

- 地  址：重庆市巴南区界石镇东城大道 588号

# 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、采购需求一览表

| 口腔医学技术专业实训室建设项目（第二次）重新招标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 牙体形态训练实训室 | 1 | 间 |  |
| 2 | 口腔修复工艺实训室 | 1 | 间 |  |
| 3 | 模型与包埋实训室 | 1 | 间 |  |
| 4 | 打磨抛光与喷砂实训室 | 1 | 间 |  |
| 5 | 铸造实训室 | 1 | 间 |  |
| 6 | 口腔数字化修复实训室 | 1 | 间 |  |
| 7 | 口腔临床实训室 | 1 | 间 |  |
| 8 | 智慧教学设备仪器和数据中心 | 1 | 间 |  |
| 9 | 装修改造 | 8 | 间 |  |

## 二、设备技术需求

| 1、牙体形态训练实训室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 长度测量工具 | 套 | 40 | 1.主要功能： 根据牙体各部位尺寸在石膏上的模型进行测量 2.游标卡尺、直尺精确， 3.执行标准，GB/T21389—2008。 |
| 2 | 切削刀 | 把 | 40 | 1.主要功能： 用于石育块的大面积切削和牙体形态的粗雕 2.技术要求： 做工精细，刀刃锋利，不易卷曲断裂 |
| 3 | 雕刻刀 | 把 | 40 | 主要功能 用于精细雕刻，初步形成窝的形态，修整形成斜面、沟等结构光滑冠根各面 ，圆钝轴面角，修整切削刀痕，形成窝和沟 |
| 4 | 滴蜡器 | 把 | 40 | 1.主要功能 用于牙体的滴蜡塑形 技术要求： 2.镀铬或不锈钢村质 |
| 5 | 酒精灯 | 个 | 40 | 1、作为热源灯具，通过酒精燃烧过程中产生的热量，可以对实验材料加热，让固体蜡片（块）变软或熔化成流动蜡液，便于塑形。 2、可加热雕刻器具，以便熔蜡。 3、要求灯座平稳，灯体材料燃烧不易炸裂。 4、采用优质材料精制而成，经久耐用。 |
| 6 | 技工桌 | 个 | 40 | 要求符合口腔工艺实验实训教学特点，通过集成照明、吸尘、吹尘、集尘、供电等多种功能，辅助学生完成口腔工艺技术操作实验实训相关课程，如：牙体雕刻实训、全口义齿制作实训、可摘局部义齿制作实训、固定义齿制作实训等。 1.高端全不锈钢整体桌面（厚25mm以上），可承受清洗消毒不变形，无锐角，经久耐用；小抽屉为滚珠滑轨；带照明系统安装底座和配电系统。尺寸≧1200×600×800mm。 2.全金属桌体(桌面以下部分均为金属材料)：主体冷轧钢板厚度 1.2mm。框架静态承重为200kg。 3.主体材料表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层，防酸防碱耐腐蚀，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格,其色泽搭配柔和适中，符合人体工程学设计要求。 4.配套电源插座 2组:每组一个 2 插和一个 3 插，方便学生实训操作。 5.原厂专用冷光源照明工作灯系统1套，配置专用灯罩，灯臂为流线型造型，与工作台浑然一体，美观大方，操作方便。 6.配置要求： A、全金属支架 1 组。 B、吹尘气枪1支。 C、推拉灵活的全金属储物抽屉（包括金属抽屉内胆）3个。 D、可灵活拆装的肘托扶手 2个。 E、吸尘口1个。 F、新型静音吸尘系统1套。 G、吹尘系统1套。 H、彩色周转盒5个。 I、配置防静电专用桌布(厚度2.0mm)1张。 J、其它技工桌辅助零部件。 7.桌体甲醛、苯释放量0.05mg/m³，燃烧性能符合B1级。 8.电源电压：220V／50Hz±10％，功率：1000W，噪音55dB。 |
| 7 | 电蜡刀 | 套 | 40 | 1、主要用于电气雕刻和石蜡模型成型。能提供多种雕刻焊嘴（6EA)，容易调节温度，可进行精密的石蜡操作，效率极高。 2、热传导信号，经久耐用，根据人体工学设计，操作方便。 3、电压供应稳定，温度偏差小。设计的温度（摄氏度/华氏度）状态在显示窗口上显示，可以随时查看，易于操作。 4、电源的断开或闭合时，可以记忆以前的操作温度。 5、标准配置： A.电蜡刀控制器一台。 B.蜡刀笔支架两个。 C.电蜡刀笔两支。 D.电蜡刀焊嘴6个。 |
| 8 | 实训凳 | 个 | 20 | 1.规格尺寸：φ300*400-500mmH。 2.材质不锈钢材质，凳面皮质， 3.脚架：电镀五星脚带脚钉，带脚踏圈，气压棒升降。 4.坐垫部分：海绵填充，直径280mm。 |
| 9 | 边台 | 组 | 1 | 1.规格：5050*600*800mm 2.材质：台面采用15mm石英白石英石，边沿加厚至40mm。该石材符合GB 6566-2010标准中A类装饰装修材料要求，其余项目符合JC/T 908-2013 建筑板材要求，符合GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范标准。其中弯曲强度≥8.0/Mpa、放射性核素限量内照射指数 Ira≤1.0，外照射指数 Ir≤1.3、吸水率≤0.60/%、体积密度≥2.56/g/cm³。 3.柜体、柜门：采用18mm优质E1级优质密度板，含水率≤5.7%、密度≥0.72g/cm³、静曲强度≥28.1MPa、表面胶合强度≥1.19MPa、内结合强度≥1.02MPa、吸水膨胀率≤4.7%、符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板标准。其中甲醛释放量≤0.119mg/m符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量相关标准，挥发性有机化合物（VOC）释放量符合HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中相关要求。 4.封边：采用1.2mm厚同色pvc封边带经全自动热熔封边机热熔封边。 5.粘胶剂：游离甲醛≤0.1g/kg;总挥发性有机物≤50g/L。符合GB18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量标准。 6.连接件： 采用优质三合一连接件，金属件外观性能要求：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，GB/T 10125-2021 GB/T 6461-2002中性盐雾试验48h耐腐蚀等级≥10级； 7、铰链：采用优质铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准。垂直静载荷，水平静载荷，操作力，耐久性，均符合检测标准。下沉量不大于3.0mm。耐腐蚀性符合QB/T 3826-1999、QB/T2189-2013。18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm² |
| 2、口腔修复工艺实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 技工微型电机 | 台 | 40 | 一、转速要求 转速为0-45000转/分钟，并可无极调速。 二、性能要求 1、要求为可无级调速原装牙科技工打磨产品，可长时间连续工作。设备可与各种规格材质工具配套使用，流线型新式手柄美观并且降低了使用者的疲劳感，高强度大扭力的设计大大提高工作效率。可调节正,反转工作方式。标准配置包括脚踏开关（脚踏开关可以控制机器的开关）。采用反应控制系统，输出强劲有力。手柄具有稳定性好，噪音低的特点。 ★2、配置过压保护自动报警系统，可延长设备使用寿命，确保设备长期高效运作。（需提供该功能实物图片佐证资料） 三、配置要求 1.转速为0-45000转主机一台。 2.转速为0-45000转手柄一支。 3.脚踏开关一个。 4.手柄支架一个。 5.手柄拆卸维修工具一套。 6.中文产品使用说明书一份。 |
| 2 | 真空烤瓷炉 | 台 | 4 | 1.电源电压：220V／50Hz±10%。 2.最大功率：1600W。 3.工作温度精确：+/-1°C。 4.最高极限温度：1200℃。 5.温度恒定时间：180分钟。 6.最高工作真空：－98Kpa。 7.升温速率：10--140摄氏度/分钟。 ★8.显示方式：大尺寸触摸屏全参数显示。(需提供该功能实物图片佐证资料) 9.输入方式：触摸屏人机界面。 10.可设程序：100条程序（可按要求最多扩展至1000条）。 11.炉膛净参考尺寸：10×15厘米。 12.包装参考尺寸：长48厘米/宽36厘米/高66厘米。 13.整机参考重量：32千克。 |
| 3 | 超声波清洗机 | 台 | 4 | 1.大功率、高性能的超声波换能器，可以长时间工作。 2.特别设计的大内胆，可用于专业清洗。 3.独立的线路设计，更安全可靠。 4.使用普通自来水清洗，配点洗洁精效果更佳。 5.清洗效果更显著，可用肉眼观察到，能完成传统工艺所不能的清洗功能。 6.容积不小于5L，可定时、可调节温度。 |
| 4 | 模型观测仪 | 台 | 5 | 1.用于协助打磨,钻孔,定位的专用工具,铸钢的高品质精密仪器。 2.操作臂出众,灵活的左右运动功能。 ★3.任何器臂及支架均可上下移动，定位非常方便实用。(需提供该功能实物图片佐证资料) 4.定位托盘和自由角度控制使得移动和固定都非常容易。 5.观测台可调最大有效长度：≥70MM。 6.分析杆最大高度：≥80MM。 7.观测台全方位最大倾角：≥30º。 8.分析杆伸缩距离：≥35MM。 |
| 5 | 技工桌 | 个 | 20 | 要求符合口腔工艺实验实训教学特点，通过集成照明、吸尘、吹尘、集尘、供电等多种功能，辅助学生完成口腔工艺技术操作实验实训相关课程，如：牙体雕刻实训、全口义齿制作实训、可摘局部义齿制作实训、固定义齿制作实训等。 1.高端全不锈钢整体桌面（厚25mm以上），可承受清洗消毒不变形，无锐角，经久耐用；小抽屉为滚珠滑轨；带照明系统安装底座和配电系统。尺寸≧1200×600×800mm。 2.全金属桌体(桌面以下部分均为金属材料)：主体冷轧钢板厚度 1.2mm。框架静态承重为200kg。 3.主体材料表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层，防酸防碱耐腐蚀，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格,其色泽搭配柔和适中，符合人体工程学设计要求。 4.配套电源插座 2组:每组一个 2 插和一个 3 插，方便学生实训操作。 5.原厂专用冷光源照明工作灯系统1套，配置专用灯罩，灯臂为流线型造型，与工作台浑然一体，美观大方，操作方便。 6.配置要求： A、全金属支架 1 组。 B、吹尘气枪1支。 C、推拉灵活的全金属储物抽屉（包括金属抽屉内胆）3个。 D、可灵活拆装的肘托扶手 2个。 E、吸尘口1个。 F、新型静音吸尘系统1套。 G、吹尘系统1套。 H、彩色周转盒5个。 I、配置防静电专用桌布(厚度2.0mm)1张。 J、其它技工桌辅助零部件。 7.桌体甲醛、苯释放量0.05mg/m³，燃烧性能符合B1级。 8.电源电压：220V／50Hz±10％，功率：1000W，噪音55dB。 |
| 6 | 滴蜡器 | 把 | 40 | 1.做工精细，线条流畅 2.镀铬或不锈钢村质 |
| 7 | 电蜡刀 | 套 | 40 | 1、主要用于电气雕刻和石蜡模型成型。能提供多种雕刻焊嘴（6EA)，容易调节温度，可进行精密的石蜡操作，效率极高。 2、热传导信号，经久耐用，根据人体工学设计，操作方便。 3、电压供应稳定，温度偏差小。设计的温度（摄氏度/华氏度）状态在显示窗口上显示，可以随时查看，易于操作。 4、电源的断开或闭合时，可以记忆以前的操作温度。 5、标准配置： A.电蜡刀控制器一台。 B.蜡刀笔支架两个。 C.电蜡刀笔两支。 D.电蜡刀焊嘴6个。 |
| 8 | 酒精灯 | 个 | 40 | 1、作为热源灯具，通过酒精燃烧过程中产生的热量，可以对实验材料加热，让固体蜡片（块）变软或熔化成流动蜡液，便于塑形。 2、可加热雕刻器具，以便熔蜡。 3、要求灯座平稳，灯体材料燃烧不易炸裂。 4、采用优质材料精制而成，经久耐用。 |
| 9 | 雕刻刀 | 把 | 40 | 1.用于精细雕刻，初步形成窝的形态，修整形成斜面、沟等结构 2.光滑冠根各面 ，圆钝轴面角，修整切削刀痕，形成窝和沟 |
| 10 | 雕瓷工具 | 套 | 40 | 1、用于烤瓷熔附金属修复体瓷层涂塑等操作。 2、由各种型号烤瓷毛笔、切刀、调拌棒、锤子等组成。 3、套装组合，每套12件以上。 |
| 11 | 平均值牙合架 | 个 | 40 | 1.髁球中心距离：≤11.28cm。 2.前伸髁导斜度平均值：≤35°。 3.侧方髁导斜度调节范围：0°～20°。 ★4.前伸髁导运动轨迹角度范围约为：45～25°（与水平颌平面夹角）。(需提供该功能实物图片佐证资料) 5.前伸髁导运动方式：弧线运动。 6.鲍威尔三角：为等边三角形。 7.切导盘度数值：≤15°/35°。 8.良好的防水性能。 9.模型更换方式：磁性吸附。 10.通用性：颌架经过专业技术人员安装校准，模型可在多个颌架间使用。 |
| 12 | 技工放大镜 | 个 | 40 | 1、功率：15W-22W。 2、输入电压：AC90V-260V。 3、输入频率：47Hz-63Hz。 4、流明系数：4200-5000Lm。 5、放大倍数：8X。 6、色温：6500K。" |
| 13 | 各类技工钳 | 套 | 40 | 1.常用规格整套配置（8种以上）。 2.全不锈钢材质，不易折断，可经过135°C高温高压消毒灭菌。 3.钳子应有良好的剪切功能，钳子开闭时应轻松灵活鳃部无卡塞现象。 |
| 14 | 蜡卡尺 | 个 | 20 | 1、主要用于测量口腔修复体蜡熔模厚度等操作。 2、要求精度高于0.1mm。 3、测量范围0～10mm。 |
| 15 | 实训凳 | 个 | 40 | 1.规格尺寸：φ300*400-500mmH。 2.材质不锈钢材质，凳面皮质。 3.脚架：电镀五星脚带脚钉，带脚踏圈，气压棒升降。 4.坐垫部分：海绵填充，直径280mm。 |
| 16 | 边台 | 组 | 1 | 1.规格：5050*600*800mm。 2.材质：台面采用15mm石英白石英石，边沿加厚至40mm。该石材符合GB 6566-2010标准中A类装饰装修材料要求，其余项目符合JC/T 908-2013 建筑板材要求，符合GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范标准。其中弯曲强度≥8.0/Mpa、放射性核素限量内照射指数 Ira≤1.0，外照射指数 Ir≤1.3、吸水率≤0.60/%、体积密度≥2.56/g/cm³。 3.柜体、柜门：采用18mm优质E1级优质密度板，含水率≤5.7%、密度≥0.72g/cm³、静曲强度≥28.1MPa、表面胶合强度≥1.19MPa、内结合强度≥1.02MPa、吸水膨胀率≤4.7%、符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板标准。其中甲醛释放量≤0.119mg/m符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量相关标准，挥发性有机化合物（VOC）释放量符合HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中相关要求。 4.封边：采用1.2mm厚同色pvc封边带经全自动热熔封边机热熔封边。 5.粘胶剂：游离甲醛≤0.1g/kg;总挥发性有机物≤50g/L。符合GB18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量标准。 6.连接件： 采用优质三合一连接件，金属件外观性能要求：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，GB/T 10125-2021 GB/T 6461-2002中性盐雾试验48h耐腐蚀等级≥10级。 7、铰链：采用优质铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准。垂直静载荷，水平静载荷，操作力，耐久性，均符合检测标准。下沉量不大于3.0mm。耐腐蚀性符合QB/T 3826-1999、QB/T2189-2013。18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²。 |
| 3、模型与包埋实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 真空搅拌机 | 台 | 2 | 1.高端真空泵，自动抽真空，自动搅拌，自吸固位，自动倒计时控制。 2.电源功率：180W。 3.电机转速：320转／分钟。 4.真空度：0．08～0．09兆帕。 5.震荡方式：无级调速。 |
| 2 | 振荡器 | 台 | 10 | 1.用于齿科技工灌注石膏、琼脂、复制模型，能够消除模型中的气泡，使模型中的填料均匀、密度坚实而完美，使用更方便。 2.要求机器是由弱到强、无级调幅的最新款振荡器。 3.电源电压：220V／50Hz±10％。 4.电源功率：150W。 5.最大负载：≤2KG。 |
| 3 | 舌侧修整机 | 台 | 2 | 1.电源电压：220V/50HZ±10％。 2.电源功率：120W。 3.最大转速：4500转/分钟。 4.外型参考尺寸：25X21X30cm。 |
| 4 | 模型修整机-湿性 | 台 | 10 | 1、主要用于石膏模型的修整、打磨。修整底部及周边多余的部分，使其平整或具有倾斜度，水流冲洗使表面较光滑。 2、电源：220 V 50 Hz。 3、电动机功率：500 W。 4、电动机转速：1500～2500 r/min. 5、砂轮类型：砂石片或金刚砂片。 |
| 5 | 模型修整机-干性 | 台 | 10 | 1、电动机功率：2000 W。 2、电流：9 A。 3、转速：2800～3000 r/min。 4、砂轮类型：砂石片或金刚砂片。 5、自带强力吸尘器。 |
| 6 | 电烤箱 | 台 | 4 | 1.可作为干燥、熔蜡、灭菌等用途。 2.通常由型钢薄板构成，箱体内有供放置试品的工作室，工作室内有试品搁板，试品可置于其上进行干燥，工作室内与箱体外壳有一定厚度的保温层，一般以硅棉或珍珠岩作保温材料。 3.电源：220伏50Hz功率：≥2000W。 4.环境温度：5～40℃。 5.相对湿度：20℃不大于90%。 6.温度分辨率：≤0.1℃。 |
| 7 | 牙科种钉机 | 台 | 4 | 1、激光定位钻孔机用于高精度作业，可满足控制完全，钻孔轻松等要求。 2、激光标定器为选定点提供精确可见的标识。 3、可实现石膏模型、树脂或有机玻璃基座的自动钻孔。 4、通过对调节螺母可调节钻孔的深度。 5、独特设计轴，可通过不同卡盘的应用固定各种钻头，标准型适用于2.8-3.2mm间型号的钻头。 6、适用于各种模型系统。配备2-3mm锥形钨钢钻头。 7、电源：220V 50／60Hz。 8、功率：160W。 9、转速：2800转／分钟。 10、卡盘用轴：2.8-3.2mm；激光标定器。 |
| 8 | 吸尘器 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1、电源电压：220伏/50赫兹。 2、电源功率：1000瓦。 3、最大压力：26千帕。 4、空气流量：172立方米/小时。 5、最大真空：20-25千帕。 6、最大噪音：<60分贝。 7、吸尘管直径：4厘米。 8、吸力大小可调整，并可选配脚踏开关。 |
| 9 | 压力聚合机 | 台 | 2 | 一、技术要求 1.电 压：220V 50HZ。 2.功 率：500W。 3.重 量：10KG。 4.气源压力：3-4PA。 |
| 10 | 琼脂搅拌机 | 台 | 2 | - 用于口腔修复科搅拌琼脂弹性复制胶，制作带模铸造时，复制铸模。 2.可以自动加热。 3.采用高、低温，双温数字温控器，加热均匀。 - 4.可以自动搅拌。 5.可以自动保温。 6.使用方便，易于操作。 7.电源电压：220V／50Hz±10％。 8.电机转速：60转／分钟。 9.加热功率：450W。 10.琼脂容量：2－5KG。 |
| 11 | 液压压榨器 | 套 | 8 | 1.常用压力：≥20MPA。 2.使用高度：≥180mm。 3.净 重：22kg。 4.外形参考尺寸：30*15*42cm。 |
| 12 | 冲蜡煮盒机 | 台 | 1 | 一、技术要求 1、电压：220V。 2、额定功率：≥4200W。 3、额定电流：20A。 4、煮蜡池参考尺寸：≥590*460*500MM。 5、冲蜡托盘参考尺寸：500*420MM。 6、整机参考尺寸：≥1200*600*940MM。 |
| 13 | 电子秤 | 台 | 1 | 1、根据配比称量蜡型、金属、石膏等材料的重量。 2、检定分度值：≤0.01g。 3、最大称量：500g。 |
| 14 | 型盒 | 套 | 80 | 1.通过石膏包埋去蜡后形成容纳基托树脂的型腔。 2.上下型盒应密合。 3.有足够的强度能承受一定压力。 |
| 15 | 高压蒸汽清洗机 | 台 | 1 | 1.电源电压：220V/50Hz。 2.电源功率：1400W。 3.压力容量：5L。 4.最大压力：5Kg/cm2。 5.蒸汽桶最高耐压：1.1Mpa。 6.过压自动泄压，配置温度开关、确保过压时温度过高而自动断电切段电源，降压后会自动回复电源，配置防水漏电安全脚踏开关。 7.重量：19kg。 8.尺寸：≦33*35*47cm。 |
| 16 | 讨论桌 | 张 | 3 | 1.规格：800*1200*760mm，桌面采用E1级环保密度板，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好； 2、封边：采用优质PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。 3、胶粘剂：：选用环保胶水，所有板材均经过防虫防潮处理，挥发性有机化合物含量≤20g/L，甲苯+二甲苯含量≤0.1mg/kg，苯含量≤0.1mg/kg。 4、五金件：五金件连接紧密，预埋处理后，五金件无外漏； 5.钢架：采用一级钢材，主框架壁厚≥1.0mm矩管焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面无焊接痕迹，表面静电喷涂处理，金属表面光洁表面平整光滑不起泡 |
| 17 | 椅子 | 把 | 32 | 椅子规格： 1.长≥590mm*宽≥435mm*高≥840mm（收纳高度≥1000mm）坐高≥430mm。 2.支架采用壁厚1.2mm厚矩形钢管，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面无焊接痕迹，金属表面光洁表面平整光滑不起泡. 3.坐垫采用高回弹海绵，优质网面，透气舒适。 4.连接件采用广东优质五金配件 |
| 4.打磨抛光与喷砂实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 支架喷砂机 | 台 | 4 | 1、电源：220 V 50 Hz。 2、气源压力：0.6～0.8 MPa. 3、排气量：0.15 m³/min。. 4、喷砂压力：0.4～0.7 Mpa。 |
| 2 | 笔式喷砂机 | 台 | 4 | ★1.高端双笔配制专用陶瓷型喷嘴，喷嘴材质由硬质合金制造保证喷砂精确和使用寿命；适用于不同硬度的材料喷砂，透明砂瓶可随时观察喷砂的工作状态。(需提供该功能实物图片佐证资料) 2.电源电压：220V／50Hz±10％。 3.电源功率：≤40W。 4.工作压力：0.4～0.6MPa。 5.外形参考尺寸：42×45×30厘米。 |
| 3 | 高压蒸汽清洗机 | 台 | 2 | 1.电源电压：220V/50Hz。 2.电源功率：1400W。 3.压力容量：5L。 4.最大压力：5Kg/cm2。 5.蒸汽桶最高耐压：1.1Mpa。 6.过压自动泄压，配置温度开关、确保过压时温度过高而自动断电切段电源，降压后会自动回复电源，配置防水漏电安全脚踏开关。 7.重量：19kg。 8.尺寸：≦33*35*47cm。 |
| 4 | 金属切割机 | 台 | 4 | 一、参数要求 1.电源电压：AC220±10％，50Hz。 2.总功率：≥200w。 3.转速：≥22000转/分。 4.外形参考尺寸：W345×D240×H200（mm）。 |
| 5 | 打磨抛光机 | 台 | 1 | 1、电源：220V、50Hz。 2、输入功率：≤370W。 3、额定转速：≥3000r/min。 4、配件：左锥螺栓 1 件、砂片锥柄 1 件、夹头柄 1 件、钻夹头 1 件。 |
| 6 | 高速涡轮机 | 台 | 4 | 1.有特殊防尘设计，耐久性强、低振动、体积小，车针振动不超过0.02mm。 2.使用最大的空气压力：3kg/c㎡。 3.最高转速：320000/分钟。 |
| 7 | 超声波清洗机 | 台 | 2 | 1.容积≥5L，可定时、可调节温度。 |
| 8 | 金属卡尺 | 个 | 20 | 1、要求精度高于0.1mm。 2、测量范围0～10mm。 |
| 9 | 防护面罩 | 个 | 40 | 1、镜片材质：PET。 2、面罩高度：22CM。 3、面罩宽度：32CM。 4、内托材质：柔软海绵。 |
| 10 | 石膏剪 | 个 | 4 | 采用优质不锈钢材料制成 |
| 11 | 吸尘设备 | 套 | 1 | 一、技术要求 1、电压/频率：220V/50HZ。 2、功率：1800W。 3、噪音：<80dB。 4、真空度：24Kpa。 5、过滤系统：5层。 6、电线总长：5米。 7、包装尺寸：470*450*720mm；机器尺寸：470*820mm。 8、净重/毛重：14/15.6kg。 |
| 12 | 气泵 | 台 | 1 | 一、配置要求 1.电压：220V 50HZ。 2.功率：≧1.6KW。 3.排气量：≧360L/min。 4.噪音：≦70分贝。 5.压力：8bar。 6.标准配置：压缩主机、储气系统（70L以上）、过滤系统、链接管路等。 |
| 13 | 讨论桌 | 张 | 2 | 1.规格：800*1200*760mm，桌面采用E1级环保密度板，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好； 2、封边：采用优质PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。 3、胶粘剂：：选用环保胶水，所有板材均经过防虫防潮处理，挥发性有机化合物含量≤20g/L，甲苯+二甲苯含量≤0.1mg/kg，苯含量≤0.1mg/kg。 4、五金件：五金件连接紧密，预埋处理后，五金件无外漏； 5.钢架：采用一级钢材，主框架壁厚≥1.0mm矩管焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面无焊接痕迹，表面静电喷涂处理，金属表面光洁表面平整光滑不起泡 |
| 14 | 椅子 | 把 | 20 | 椅子规格： 1.长≥590mm*宽≥435mm*高≥840mm（收纳高度≥1000mm）坐高≥430mm。 2.支架采用壁厚1.2mm厚矩形钢管，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面无焊接痕迹，金属表面光洁表面平整光滑不起泡. 3.坐垫采用高回弹海绵，优质网面，透气舒适。 4.连接件采用广东优质五金配件 |
| 5、铸造实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 箱式电阻炉 | 台 | 2 | 1.配有温度控制器及热电藕，能对炉膛温度进行测量、指示和自动控制。 2.电源电压：AC220±10％ 50Hz。 3.电源功率：≥4200W。 4.额定温度：≥1000°。 5.炉膛参考尺寸：≥32×22×15CM。 6.外形参考尺寸：78×48×72CM。 |
| 2 | 高（中）频离心铸造机 | 台 | 2 | 1.使各种高、中熔合金达到熔解、沸腾的温度；保证被熔金属具有良好的流动性，瞬间离心浇铸得到结构致密，准确复杂，精细薄巧的各种金属牙科铸件。 2.电源电压：AC220±10％ 50Hz。 3.功率：3.0KW。 4.电流：15A。 5.最高熔金温度：1600℃。 6.振荡频率：1.6±0.2MHZ。 7.熔金量：50克。 |
| 3 | 电子秤 | 台 | 1 | 1、检定分度值：≤0.01g。 2、最大称量：500g。 |
| 4 | 讨论桌 | 张 | 2 | 1.规格：800*1200*760mm，桌面采用E1级环保密度板，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好； 2、封边：采用优质PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。 3、胶粘剂：：选用环保胶水，所有板材均经过防虫防潮处理，挥发性有机化合物含量≤20g/L，甲苯+二甲苯含量≤0.1mg/kg，苯含量≤0.1mg/kg。 4、五金件：五金件连接紧密，预埋处理后，五金件无外漏； 5.钢架：采用一级钢材，主框架壁厚≥1.0mm矩管焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面无焊接痕迹，表面静电喷涂处理，金属表面光洁表面平整光滑不起泡 |
| 5 | 椅子 | 把 | 20 | 椅子规格： 1.长≥590mm*宽≥435mm*高≥840mm（收纳高度≥1000mm）坐高≥430mm。 2.支架采用壁厚1.2mm厚矩形钢管，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面无焊接痕迹，金属表面光洁表面平整光滑不起泡. 3.坐垫采用高回弹海绵，优质网面，透气舒适。 4.连接件采用广东优质五金配件 |
| 6、口腔数字化修复实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 口腔模型扫描仪 | 套 | 1 | 1.扫描时间：代型扫描时间≤18秒，全牙弓扫描时间≤18秒，全牙弓印模扫描时间≤80秒。 2.扫描技术：蓝色结构光面阵扫描。 3.牙冠和桥精度：≥10微米。 4.图像捕获：≥2个摄像头。 5.镜头像素：≥130万像素。 6.石膏模型扫描：支持。 7.印模扫描：支持。 8.投影机散热方式：双风扇散热，能够迅速地将设备产生的热量转移出去，保持稳定的工作温度，避免因过热而导致的性能下降或损坏。 9.夹具要求：能直接装载阿曼吉尔巴赫及3M的简易颌架。 10.无需硬件加密狗，联网即可直接使用。 11.硬件模块化设计：后期能直接替换扫描头，电机控制板等部件以对扫描仪进行维修、升级。 12.读取电脑和硬件信息：软件中查看用户电脑显卡、处理器、操作系统；查看硬件的版本号，更方便定位售后问题，提高工作效率。 13.自定义表格区域：根据用户使用习惯，自定义患者表单显示内容。 14.扫描软件方便易用，扫描过程中能自由选择切换上下颌的扫描顺序。 15.扫描杆分组扫描：对于种植流程，扫描软件能分组扫描扫描杆，实现多颗种植牙只需要1个扫描杆的应用场景。 19.开放式设计，可直接扫描颌架而且方便取放模型；扫描头采用双臂支撑设计，保证扫描的稳定性。 20.扫描对像：代型、桥、蜡、模型、咬颌关系、基台和对颌模型,全口模型。 21.可无缝匹配用户数字化CAD系统，自动导入模型，提高工作效率。 22.可实现CAD参数与扫描参数相互转换，无需打开CAD建单。 23.CAD软件完成后的修复体将会显示在软件中，方便用户观察最终结果，无需打开CAD。 24.设置标定周期和睡眠时间，提醒用户到时间标定和节省能耗。 25.配置系统及终端。 26.患者管理：使用户能够以更轻松、高效的方式管理患者和工作流程，节省宝贵时间。 27.储存管理：一键清除模型文件，释放内存。 28.系统功能 28.1病例信息分类检索。 28.2案例点评和应对措施技能点标记。 28.3病例列表和病例信息使用网页样式浏览，可任意滑动、放大。 |
| 2 | 口内扫描仪 | 套 | 1 | 1.扫描技术:定制光学散斑投影系统。 2.扫描范围:标准头:17x20mm;小头:14.5x17mm。 3.扫描景深:20mm,识别距离为-2mm-18mm,既能应对开口严重受限等极端情况下的扫描，又能识别牙颈部关键区域。 4.扫描精度:≤15um。 5.扫描帧率:支持智慧动态帧率(7-30帧/s).可根据电脑性能自动调整帧率，最高支持30帧/s。 6.机身重量:重量轻至180g，圆润机身设计，降低握持疲劳，让操作更轻松。 7.机身尺寸:220x36x34 mm。 8.取景头支持高温高压灭菌100次。 9.相机连接线:采用航空雷默自锁连接器，稳定性好。 10.即插即用，无需标定，内置精度校准模块。 11.多功能物理按键:双击进行上、下颌、咬合切换，扫描状态启停功能。 12.描状态智能提醒功能.根据扫描状态进行智能音频提醒和2D视窗呼吸状态变化提醒。 13.扫描光源:LED 蓝白光(无激光辐射)。 14.数据接口: USB3.0 和千兆网传输。 15.AI智慧口内模式:口内模式下AI自动识别口内扫描物体自动调整扫描亮度和帧率，实时祛除舌头、唇、颊侧黏膜等软组织的干扰。 16.上下颌全牙列扫描:支持修复、种植、正畸、活动义齿、备牙扫描等多种模式。 17.超清3D模型显示:扫描完成生成真彩超清模型，真实还原口内细节(如边缘线、扫描杆高清标识、牙龈线、肩台等)与纹理，支持高清OBJ真彩模型输出。 18.内置咬合分析模块: (1)支持单/双侧咬合扫描。 (2)咬合状态3D色谱分析。 (3)咬合状态2D截面分析测量。 (4)咬合数据配对情况分析。 (5)咬合重建:根据扫描咬合数据，进行咬合重建，提高高咬合精度，减少扫描咬合过程中，患者咬合状态的变化。 19.正畸模拟功能: (1)支持一键排牙，直接输出正畸模拟动画。 (2)支持正畸前后，图片与动画输出至本地。 (3)支持手动修改排牙方案，直接输出正畸模拟动画。 (4)支持正畸后的模型输出，直接打印。 20.口腔健康数字报告: (1)支持一键二维码与链接数字报告输出。 (2)支持手机、PC多终端口内真彩3D模型高清预览。 (3)数字报告支持医院诊所定制专业 LOGO、首页、专用色等信息。 (4)支持报告3D截图与2D内窥拍照。 (5)报告内置检测内容:龋齿状态、牙齿排列情况、咬合状态检测情况。 (6)支持导入CBCT结果全景片附件PNG、JPEG图片格式治疗方案编辑，已口腔报告输出。 软件支持AI辅助牙齿疾病检测，报告可视化修改。 (8)支持报告审核，电子签名。、步骤切换、拍照取像等。 21.体感操控功能:内置高精陀螺仪，一键体感操控功能，可进行“预览”操作，减少操作过程避免触控鼠标，键盘等导致的交叉感染。 22.扫描回放功能:支持扫描过程实时回放、重放数据智慧口内和模型模式重建、口内取像、锁定、擦除等功能。 23.基座功能:一键生成3D打印模型，通过快速编辑、可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔、咬合支架操作。 24.内置截图与视频录制功能:支持软件视频录制与截图，方边医生进行病例分享，支持30帧视频输出。 25.内置智能扫描引导功能与教学资源库: (1)软件内置操作指引功能，方便临床医生根据操作指引提示快速上手操作。 (2)软件内置教学资源视频，医生可根据视频同步操作练习。 (3)医生可根据操作习惯移动2D视窗位置，调整窗口放大缩小。 26.支持翻模功能:支持扫描硅橡胶一键翻模功能。 27.边缘线功能:支持在扫描数据上自动提取或手动创建边缘线，边缘线随数据义齿发往设计端，导入设计软件可直接使用。 28.倒凹检测功能:支持扫描数据倒凹检测，辅助医生进行备牙参考。 29.软件反馈系统:支持扫描问题一键反馈，异常病例远程修复，相机状态系统评估。 30.云传输功能:支持患者数据/附件(照片与CBCT数据)同步云端，一键打包发送至合作技工所和邮箱。 31.云平台功能: (1)医生患者同步管理。 (2)患者扫描数据超清3D真彩模型预览。 (3)支持扫描口扫数字报告编辑、下载、分享。 (4)支持扫描数据一键发送至合作的技工所。 32.支持多种开放数据格式输出(stl、ply、obi)。 33.3D内窥镜功能:实时展现口内3D模型指定区域的2D口内情况，方便医生对患者口内情况准确评估，提升医患沟通。 34.扫描数据质量评估:支持扫描过程对扫描数据质量进行实时监测提醒，提升扫描数据质量减少患者二次就诊。 35.数字化在线服务:需具备数据处理服务能力，包括判断数字化印模质量、义齿设计、义齿返工分析等),具备义齿加工资质者优先。 |
| 3 | 口腔数字化修复处理终端 | 台 | 50 | 采用仿真的方式将口腔内的诊断方案和模拟方案，以3D全真的方式展示和操作，功能要求： 1.冠桥框架。 2.解剖冠桥框架。 3.全解剖牙冠和桥。 4.标记牙龈。 5.蜡型冠和桥。 6.嵌体/贴面。 7.咬合贴面和不备牙贴面。 8.多层冠桥。 9.临时修复体。 10.虚拟诊断蜡型。 11.桩核。 12.套筒冠。 13.个性化基台和螺丝固位冠。 14.种植杆卡和桥。 15.全口义齿。 16.可摘局部义齿。 17.定制印模托盘。 18.数字化建模。 19 复制义齿。 20.定位导板。 21.咬合板。 22.牙体美学数据库和工具包。 23.镜像牙齿。 24.上下颌模型同步。 25.虚拟咬合。 26.对接IvoSmile。 27.附件。 28.设计规划专业实时2D演示。 29.CAD模块布局。 30.口扫数据接收（含2G存储量）。 31.口扫接收和分析测量。 32.基本/专业模式。 33.高级设计检测工具。 34.制备体导出。 35 完整的制造设备兼容性。 |
| 4 | 三维快速成型机（树脂） | 台 | 2 | 1、成型工艺：光固化成型。 2、设备参考尺寸：355 X 315 X 578mm（L * W * H）。 3、分辨率：≥15120 X 6230P。 4、打印幅面：≥211 X118 X 200 mm（X * Y * Z）。 5、成型精度：±30μm。 6、打印层厚：0.016mm、0.025mm、0.05mm（建议）、0.1mm（可调）。 7、光源：405nm UV LED。 8、成型速度：≥30mm/H(max)。 9、控制：≥5英寸触摸屏。 10、文件格式：三维格式：.stl、.obj、amf、3mf 等；打印文件：.zip。 11、树脂槽：可拆卸一体化树脂槽。 12、冷却系统：液冷系统。 13、封闭性：防粉尘、防静电。 14、打印耗材：专业级正畸模型树脂、修复模型树脂、导板树脂。 15、传输方式：U 盘、wifi。 16、恒温过滤：内置自动恒温控湿和树脂气味过滤。 17、伺服闭环：采用大扭矩伺服闭环驱动电机，配备高精度滚珠丝杆双导轨。 18、电源输入：AC110/240V 50/60Hz 400W。 |
| 5 | 牙科综合治疗诊疗椅/机 | 套 | 1 | 1.输入水压/流量0.2-0.4Mpa/≥2.5L/min输入气压/流量0.55-0.6Mpa/≥55L/min输入功率≤900VA/220V。 2.医生工作台：下挂式器械盘，具有防污硅胶垫，重量负载≥2Kg，带有锁定装置按钮，盘面倾斜度≤2°。 3.控制面板：感应式触摸面板 4.X光观片灯：外置式LED观片灯。 5.加热系统：可选配手机、洁牙机、三用枪等器械的温水功能，可实现一键式凉温水的切换功能。 6.痰盂：陶瓷材料，快速插拔方便拆卸进行清洗消毒，可以旋转90°方便病人使用，插拔式水嘴，方便拆卸清洗消毒。 7.电磁阀：采用电磁阀。 8.水源系统：具有净水系统和水源转换系统，可以一键式完成自来水和纯净水的转换。 9.强弱吸过滤系统：独立的强弱吸过滤器，过滤面积大，插拔式拆卸，更换方便。 10.三用枪：三用枪具有温水功能。 11.口腔灯：流线型LED口腔灯，感应式控制。亮度感应式调节。 12.医生座椅：医师椅载重>135KG，升降400－510mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。 13.配置 13.1压盖式高速手机：2支。 13.2低速手机(含直、弯机)：1套。 13.3三用枪：2支。 13.4治疗机：1台。 13.5牙科椅主机系统：1台。 13.6升降医师座椅：1台。 13.7配备独立前置净水系统：1套。 |
| 6 | 学生桌椅 | 套 | 50 | 1、规格：桌1400*550*750mm；椅340*240*450mm 2、钢管厚度1.2mm厚，采用高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；基材表面亚光静电喷塑。 所有基材均经耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理.面材：选用防火板贴面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度2.5mm。材质：E1级优质颗粒板基材，拼缝精良,热压粘实,保持张力一致,不易变形。 3、封边：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐。 |
| 7 | 机柜 | 个 | 1 | 24U落地，前后玻璃门带PDU |
| 8 | 电子教室 | 套 | 1 | 1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 2、扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 3、屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 4、屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 5、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 6、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 7、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 8、语音广播：将教师机和麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 |
| 9 | 同传软件 | 套 | 1 | 1.支持保护模式、不保护模式、考试模式； 2.支持【开机选单】不动作时自动关机功能； 3.采用树状多点还原技术，支持建立256个还原点，每个还原点皆各自独立； 4.支持远程喚醒、远程重新启动、远程关机； 5.支持接收端断线续传功能。接收端断线重启会接著断线位置继续传送； 6.支持远程控制指定某个系统和进入某个进度、远程关机、重启、开机， |
| 10 | 交换机 | 台 | 2 | 1.包转发率≥570Mpps，容量336GT 2.24口10/100/1000Mbps自适应电口，固话4个SFP千兆光口 |
| 11 | 静电地板 | ㎡ | 119 | 1、陶瓷小兰花 600*600*45 2、集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm 3、均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm 4、极限集中载荷：13580N |
| 12 | 实训室能源管理模组 | 套 | 1 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，标准1P导轨式安装方式。 2、支持DC12V外部供电；具备1路RS485接口，1个外置对频按键；内置2.4G无线通讯模块。 3、具备1个IR接口，支持红外收发功能。 4、支持同品牌2.4G物联通讯协议，可接入同品牌物联网关。 5、最大支持8路RS485有线设备控制。 6、额定工作电压AC230V，额定电流63A，壳架等级：63A。 7、支持过载报警及保护、过/欠压报警及保护、过功率报警及保护、短路保护、漏电保护。 8、RS485通信，可远程控制。支持电参数计量、强制分闸，支持10条电器故障记录。 9、54mm标准导轨安装。 10、外壳采用PA66高等规格防火阻燃材料，防火等级达到V0级。 |
| 13 | 边台 | 组 | 1 | 1.规格：2200*600*800mm 2.材质：台面采用15mm石英白石英石，边沿加厚至40mm。该石材符合GB 6566-2010标准中A类装饰装修材料要求，其余项目符合JC/T 908-2013 建筑板材要求，符合GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范标准。其中弯曲强度≥8.0/Mpa、放射性核素限量内照射指数 Ira≤1.0，外照射指数 Ir≤1.3、吸水率≤0.60/%、体积密度≥2.56/g/cm³。 3.柜体、柜门：采用18mm优质E1级优质密度板，含水率≤5.7%、密度≥0.72g/cm³、静曲强度≥28.1MPa、表面胶合强度≥1.19MPa、内结合强度≥1.02MPa、吸水膨胀率≤4.7%、符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板标准。其中甲醛释放量≤0.119mg/m符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量相关标准，挥发性有机化合物（VOC）释放量符合HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中相关要求。 4.封边：采用1.2mm厚同色pvc封边带经全自动热熔封边机热熔封边。 5.粘胶剂：游离甲醛≤0.1g/kg;总挥发性有机物≤50g/L。符合GB18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量标准。 6.连接件： 采用优质三合一连接件，金属件外观性能要求：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，GB/T 10125-2021 GB/T 6461-2002中性盐雾试验48h耐腐蚀等级≥10级； 7、铰链：采用优质铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准。垂直静载荷，水平静载荷，操作力，耐久性，均符合检测标准。下沉量不大于3.0mm。耐腐蚀性符合QB/T 3826-1999、QB/T2189-2013。18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm² |
| 7、口腔临床实训室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 超声波洁牙机 | 台 | 10 | - 手柄轴芯采用钛合金制成，手柄采用优质压电陶瓷；手柄外壳材料采用欧美航空塑料部件指定用材，通过美国FDA、NSF组织认证；手柄尾线采用进口材料硅胶管。 2、可使用EMS的手柄与工作尖。 ★3、接插式手柄，可耐≥135℃、0.22MPa高温高压消毒，能有效防止交叉感染。柄防滑设计，锥头可清洗。微电脑全自动控制，自动搜索最佳工作状态。(需提供该功能实物图片佐证资料) 4、至少配有5枚工作尖，须具备根管治疗功能。 5、工作尖采用特殊材料精制，其末端可产生空穴效应，洁齿灭菌。 6、可快速地清除牙结石、牙菌斑、茶牙等，不伤牙龈及釉质。 7、外置式自动供水系统。 - 8、输入电压: 100V-240V~50Hz/60Hz 1.2A (MAX) 。 9、水压: 0.01MPa~0.5MPa 。 10、主机输入: 30VDC 1.3A 。 11、输出功率: 3W~20W。 |
| 2 | 光固化机 | 台 | 10 | 1.光强大于1200mW/cm，配置5W大功率蓝光LED灯泡。 2.更加人性化操作,在设定的时间内,每5秒嘀嘀一声,提示已经使用的时间。 3.三种固化程序： A.全光输出：全程以全功率输出。 B.光渐强输出1：在启动后的最初５秒以渐进方式输出达到全功率，而后持续全功率输出直到程序结束。 C.光渐强输出2：在启动后的最初５秒以渐进方式输出达到50％的输出功率，而后持续 50％的输出功率直到程序结束。 4.高功率输出，10秒内快速固化，深度可达3.5mm。待机时间为200个小时以上。 4.有线无线均可使用。当主机的电池电力耗尽，但仍需继续使用时，只要将电源供应器直接连接主机即可继续使用，同时电池也可继续使用。 5.临床常用的牙科树脂材料均能与本光固化机的波长相匹配，如3M、登士柏等树脂。 6.波长：420nm～480nm。 |
| 3 | 根管测量仪 | 台 | 2 | 一、配置要求 1.唇挂钩。 2.锉夹。 3.测量线。 4.探针。 5.充电器。 6.电池等。 |
| 4 | 仿头模 | 台 | 10 | 系统包含高级仿真头模系统、仿真治疗操作系统、配套实习训练模型系统、无影灯系统、医师座椅、高级技工桌、配套手机系统等。 一、仿真治疗操作系统 1. 专业环保无影冷光照明系统一套，配置感应式、手动式双重控制系统，无极调光，为可旋转型（旋转角度90度）；灯臂造型轻盈，与工作台浑然一体，灯泡寿命长达50000小时。 2.可自由移动式医生座椅一张。 3.集中净水供应系统一套，集中废水收集系统一套；根据口腔教学实际需求也可选择净水瓶供水方式和污水瓶排污方式；强吸系统一套。 4.手动操作，仿真头模可根据需要进行前倾和后仰调节，模拟牙科综合治疗机功能，器械挂架可放置高速手机、低速手机、三用枪、吸唾器等。 5.配备脚踏开关一套，可以控制高速手机和低速手机的运动。 二、高级仿真头模系统1.1包含模拟平均值颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体，完全模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似，美观大方。头颅与肩体采取了球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度。 1.2配有的平均值咬合器前伸髁道斜度≥30 度，侧方髁道斜度≥15 度，两侧髁头间距离≥110mm（允许±5mm），Bonwill三角≥110mm（允许±5mm），带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 1.3配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，非常有利于用户拔出、安装和更换。配套牙齿与医师考试专用牙齿规格相同，非常有利于用户的练习和考核。 1.4配套的上下颌牙齿模型牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换，色泽逼真，手感自然；标配模拟舌体，采用优质硅橡胶制成，具有理想的形态和手感。 1.5配套模拟面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，材质细腻有韧性，可模拟人体进行牵拉，经久耐用；模拟口唇周围采用特殊加厚工艺处理，可防撕裂和损坏，拆卸方便，便于清洗维护。 1.6配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求完美再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动逼真的反映了下颌运动的模拟效果,配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，从而进行全开口和半开口实习。 1.7配套实习模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用高磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键，整体模拟人体，美观大方，用户使用时安装简单，省时省力。同时可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装用户自制模型及牙齿进行模拟训练，在丰富了用户课程多样化的同时，也大大减少了用户的教学成本。 1.8配套的核心部件仿真头模系统配套模型及消耗性材料产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，质量获得国家卫生部医学考试中心的认可，与国家医师资格考试用模型为同一系列，模型均可互换使用，消耗用牙齿规格相同。 1.9配置原厂口腔教学系列模型，涵盖牙体、修复、牙槽外科、颌骨内固定、种植、牙周、儿牙、正畸、影像、老年医学等学科，模型种类大于100种。 1.9配置同品牌口腔教学专用综合修复体模型。 ★2.0国产多媒体数字3D教学软件。（需提供3D软件界面截图和全部3D模块说明图片） 教学软件内容包含正畸、种植、牙周、口腔保健、儿童口腔、根管治疗、固定修复、美学修复、颞下颌关节、牙体牙髓治疗等18个以上模块，总计450个以上3D牙科多媒体教学内容。 三、高级技工桌 1.高端防火面板桌面，参考尺寸1200MM*600MM*800MM。 2.桌体整体为钢木结构，高密度防火烤漆材料，可承受清洗消毒不变形，无锐角。经久耐用，其色泽搭配柔和适中，符合人体工程学设计要求；模拟台操作区域钢板制作，棱边要保证安全的圆弧过渡，无锐角；模拟台操作区域钢板厚度2mm。 3.电源：交流220V 50Hz；气源:气压0.55MPa。 四、单台设备占用空间小于1.5*1.5米，采用中央集中供气、外接电源。 五、每台设备配置高速手机一支，马达一支，直机一支，弯机一支。 |
| 5 | 离体上下颌乳牙按序排列教学模型 （人体塑化） | 套 | 1 | 1.参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作 2.满足解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实 ★3.缩水率小于5%，提供并合法有效的证明文件 4.制作工艺采用注胶工艺进行灌注、真空低温技术进行浸渗以及塑化专用硬化间进行固化 5.配备二维码，支持手机扫描自动载入3D虚拟场景，支持单指操控720°任意角度旋转、悬停，以及双指任意角度放大、缩小，语音播报结构，一键复原功能，支持虚拟环境背景个性化选择 ★6.制造企业应具有废水、废液处理的资质及能力，并提供证明材料。 ★7.提供合法有效的来源证明。 |
| 6 | 牙槽窝教学模型 （人体塑化） | 套 | 1 | 1.参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作 2.满足解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实 ★3.缩水率小于5%，提供并合法有效的证明文件 4.制作工艺采用注胶工艺进行灌注、真空低温技术进行浸渗以及塑化专用硬化间进行固化 5.配备二维码，支持手机扫描自动载入3D虚拟场景，支持单指操控720°任意角度旋转、悬停，以及双指任意角度放大、缩小，语音播报结构，一键复原功能，支持虚拟环境背景个性化选择 ★6.制造企业应具有废水、废液处理的资质及能力，并提供证明材料 ★7.提供合法有效的来源证明。 |
| 7 | 腭咽部肌肉前面观教学模型 （人体塑化） | 套 | 1 | - 参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作 2.满足解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实 ★3.缩水率小于5%，提供并合法有效的证明文件 - 4.制作工艺采用注胶工艺进行灌注、真空低温技术进行浸渗以及塑化专用硬化间进行固化 5.配备二维码，支持手机扫描自动载入3D虚拟场景，支持单指操控720°任意角度旋转、悬停，以及双指任意角度放大、缩小，语音播报结构，一键复原功能，支持虚拟环境背景个性化选择 ★6.制造企业应具有废水、废液处理的资质及能力，并提供证明材料 ★7.提供合法有效的来源证明。 |
| 8 | 离体上下恒牙按序排列教学模型 （人体塑化） | 套 | 1 | - 参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作 2.满足解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实 ★3.缩水率小于5%，提供并合法有效的证明文件 - 4.制作工艺采用注胶工艺进行灌注、真空低温技术进行浸渗以及塑化专用硬化间进行固化 5.配备二维码，支持手机扫描自动载入3D虚拟场景，支持单指操控720°任意角度旋转、悬停，以及双指任意角度放大、缩小，语音播报结构，一键复原功能，支持虚拟环境背景个性化选择 ★6.制造企业应具有废水、废液处理的资质及能力，并提供证明材料 ★7.提供合法有效的来源证明。 |
| 9 | 边台 | 组 | 1 | 1.规格：4000*600*800mm 2.材质：台面采用15mm石英白石英石，边沿加厚至40mm。该石材符合GB 6566-2010标准中A类装饰装修材料要求，其余项目符合JC/T 908-2013 建筑板材要求，符合GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范标准。其中弯曲强度≥8.0/Mpa、放射性核素限量内照射指数 Ira≤1.0，外照射指数 Ir≤1.3、吸水率≤0.60/%、体积密度≥2.56/g/cm³。 3.柜体、柜门：采用18mm优质E1级优质密度板，含水率≤5.7%、密度≥0.72g/cm³、静曲强度≥28.1MPa、表面胶合强度≥1.19MPa、内结合强度≥1.02MPa、吸水膨胀率≤4.7%、符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板标准。其中甲醛释放量≤0.119mg/m符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量相关标准，挥发性有机化合物（VOC）释放量符合HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中相关要求。 4.封边：采用1.2mm厚同色pvc封边带经全自动热熔封边机热熔封边。 5.粘胶剂：游离甲醛≤0.1g/kg;总挥发性有机物≤50g/L。符合GB18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量标准。 6.连接件： 采用优质三合一连接件，金属件外观性能要求：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，GB/T 10125-2021 GB/T 6461-2002中性盐雾试验48h耐腐蚀等级≥10级； 7、铰链：采用优质铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准。垂直静载荷，水平静载荷，操作力，耐久性，均符合检测标准。下沉量不大于3.0mm。耐腐蚀性符合QB/T 3826-1999、QB/T2189-2013。18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm² |
| 8、智慧教学设备仪器和数据中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 多媒体示教系统 | 套 | 3 | - 配备14寸触摸显示屏 2、主拍广角镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448），俯拍标准镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 3、铝合金管支架，可上下调整高度。 4、自带万向静音轮，可任意移动 5、采用万向软管式设计，360度任意方向可调。 - 外置高清麦克风、扬声器一体，可采集实时音频、实时播放声音 7、连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接. 8、设置HDMI接口、以太网接口、USB接口、音频接口，实现多场景的使用需求，简单方便。 9、支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据采集推车的实时画面。 - 10、支持通过HDMI接口直连电视机使用，直连即用。 11、支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示。 12、支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚。 13、支持调节分辨率，实现当前画面的分辨率调节。 智慧实训教学软件参数： 1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示。 2.支持双屏显示，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转。 3.支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能。 4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看。 7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。 8.通过配套软件和局域网可以在不同地方查看现场的操作实时画面。 9.支持2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换。 10.支持远程调用设备上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作。 - 11.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。 12.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能。 13.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档. 14.双软件：含智慧实训教学软件和微课视频编辑软件。 - 15.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看。 16.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 17.可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复。 18.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 19.支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。 20.系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看。 21.可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 |
| 2 | 教学互动窗 | 套 | 7 | 1、材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力； 2、表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形； 3、同步装置：外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动；滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用。 4、质量符合国家相关要求。 |
| 3 | 超短焦投影机 | 台 | 7 | 1.3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸，标准亮度≥5500流明（ISO21118标准）； 2.标准分辨率≥1920*1200（WXGA），对比度≥5000000:1，投射比≤0.235:1； 3.采用激光光源，光源寿命≥20000小时； 4.整机功率≤385W，最小待机功率≤0.5W；内置扬声器≥16W；机器重量≥11KG； 5.接口：HDMI输入*2，D-sub 15-pin电脑输入*1，D-sub 15-pin电脑输出*1，RJ45*1，串口（RS-232C）*1，音频输入*1，音频输出*1，USB-A*1，USB-B*1 6.支持360°全方位自由安装投影；快速冷却功能，可设定0秒冷却； 7.支持垂直±5°、水平±5°梯形校正；4-转角校正； 8.支持4K信号输入，具有对比度优化、数码变焦以及演示计时器功能； 9.自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%； 10.自定义开机画面功能，无需通过软件，在机器菜单上简单操作即可实现； 11.USB-B接口可通过USB线连接电脑，轻松投影图像并输出声音； 12.机器面板、接口、遥控器采用全中文标识； |
| 4 | 智慧讲台 | 个 | 7 | 1、规格：长*宽*高：1200*600*1070mm，最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。 2、讲桌为钢木结合设计，桌面及三面围边采用木质，其余采用1.0mm 厚的冷轧钢板，表面经酸洗磷化、静电喷涂粉末处理，塑面经久耐用。 3、讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，抽屉带锁。①耐腐蚀试验：中性盐雾试验-24h-涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂(镀)层对基体的保护等级≥10级；②牢固度（锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，应无松动；锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；锁头直径不小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于20000次）。 4、智能化管理；使用者和管理者的权限有效分开、确保设备的正常使用和设备的有效管理、维护，讲台背面可丝印学校校徽。 |
| 5 | 医学超融合控制终端 | 台 | 7 | 1、机柜式终端，1U机架式设计，内置LINUX操作系统。 2、集成千兆交换机功能，具备5个RJ45网口，具备1路SFP光口，最大支持4组vlan划分。集成2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出。具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备2路RS232通信端口，具备2路USB通信接口，具备1路磁控锁接口。具备3*2HDMI交叉矩阵，具备2路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口,具备1路HDBaseT接口。 3、集成工业计算机。采用intel i5 CPU，8GB内存，512GB MSATA SSD固态硬盘。具备6路电脑 USB接口。 4、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。 5、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 6、具备音频硬解码能力，支持实时、定时音频广播任务接收与播放功能，音频广播支持0-99级广播级别选择。通过授权可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-99级广播优先级选择。 7、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。支持自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功放选择、广播联动电源等功能。 8、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。支持IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 9、支持双路投影机同步或异步显示及控制，支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停。 |
| 6 | 医学超融合控制终端操作套件 | 套 | 7 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。 2、具备7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。 3、具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。 4、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。 5、具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 6、支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。 7、与同品牌智能融合终端配套使用。 8、含24寸高清显示器和有线键鼠 |
| 7 | 医学超融合控制终端语音套件 | 套 | 7 | 1、使用ISM频段，5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围：5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持24个信道。 2、频率偏移<38KHz，发射功率4.5dBm，射频接收灵敏度-81dBm。 3、外壳采用ABS材料一次注塑成形，内置PCB全向天线和驻极体咪头，支持电量和连接状态显示，支持本地音量调节及音量记忆。支持25cm范围内远距离拾音。 4、低功耗设计，内置800mAh可充电聚合物电池，续航大于10小时。支持座充和TYPE-C两种充电方式。 5、有效通信距离不低于25米（开阔状态下）。 6、支持点对点绑定接入方式，采用动态跳频和协议对码的方式，可与同品牌任何充电盒进行绑定。 7、类型：驻极式电容传声器 8、供电：3V/48V幻象（兼容） 9、灵敏度：12MV/PA 10、指向性：超心型 11、输入阻抗：600Ω平衡式 12、性噪比：60DB 13、频率响应：60-12500HZ 14、配件：3米话筒线、公母卡龙头各一个 15、使用ISM频段，5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围：5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持24个信道。 16、频率偏移<38KHz，发射功率4.5dBm，射频接收灵敏度-81dBm。 17、外壳采用ABS材料一次注塑成形，支持两只麦克风同时使用和充电，具备紫外线消毒功能。 18、具备1路3.5mm音频输出接口，支持5V DC供电。 19、通过USB接口与同品牌智能融合信息终端通信，配合系统平台实现远程管理，包括远程电量监测、麦克风状态查看、充电查询、离线告警等，并可设置麦克风归还语音提示。 20、内置麦克风自锁功能，通过远程、本地按键、微信扫码和IC卡刷卡多种方式进行解锁。 21、内置DSP模块，支持自动增益控制、EQ音效调节、AFC防啸叫功能，具备远近距离拾音切换按键。 22、阻抗：4欧。 23、灵敏度：87dB。 24、频率响应：70-22KHz。 25、额定功率：40W。 26、峰值功率：100W。 27、指向性：水平指向：110度；垂直指向：90度。 28、体积：340*258*147.5mm。 29、高音单元：3寸进口丝膜球顶高音单元*2。 30、低音单元：5.25寸中低音HiFi喇叭单元*2。 31、外壳材料：ABS工程塑料。 |
| 8 | 专业资源主机 | 台 | 3 | 1.专业资源建设，并达到教育部对资源建设和在线课堂的要求，支持与专业资源建设平台无缝对接，实现资源归档、督导巡课等功能应用。 2.采用一体化嵌入式硬件架构，搭载国产化八核心处理器及Linux系统，内置GPU/NPU本地化算力分析能力；不接受PC架构以及服务器设计方式；配置不小于1T的存储空间。 3.系统集成巡课督导、录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 4.视频输入系统：具备≥6路视频输入通道，支持HDMI、Digital Video in等多种信号源输入。 5.音频处理单元：须支持主流的模拟音频和数字音频输入和处理，具备不少于8路专业音频输入输出通道，至少包含6路Digital Mic、2路线性音频Line in输入、2路线性音频输出Line out；音频处理单元支持AGC自动增益补偿、EQ均衡器、ANS噪音抑制、AEC回声消除；音频支持AAC、G.711、OPUS等高效编码格式。 6.为了便于控制面板，物联中控屏等设备，具备不少于2路RJ45控制接口，控制接口兼容RS-485或RS-232或RS-422等控制协议；具备不少于2个支持UAC、UVC扩展的USB2.0接口。 7.主机内置互动功能，支持H.323、SIP、WebRTC、H.239、BFCP等互动协议；支持RTMP、RTSP、RTP、TS等直播流媒体协议。 8.主机支持1080p高清录制，视频编码码流128Kbps～8Mbps可调节；支持480P@25/30/50/60fps、720P@25/30/50/60fps、1080P@25/30/50/60fps画面质量调节。 9.内置跟踪模块，无需配置跟踪主机，支持摄像机AI自动跟踪控制，实现画面的上下左右移动放大缩小变焦等操作。 10.支持智能监测督导空间物联感知，支持检测灯光亮度温、混响时间、磁盘空间、设备温度、网络质量及设备运维报障信息。 |
| 9 | 巡课督导直播系统 | 套 | 3 | 1.支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示。并满足教育部对专业建设中的巡课直播要求。 2.支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。 3.支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等。 4.录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms的同步效果，满足最佳的使用体验。 5.支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换。 6.支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中在导播预览界面任意切换导播模式。 7.支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可最多预设5个字幕作为备选，方便灵活调整与切换。 |
| 10 | 4K超高清摄像机 | 台 | 3 | 1.支持自动和手动变焦，光学变焦≥22倍，数字变焦≥10倍，与巡课督导系统配套使用。 2.采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万，采集分辨率≥3840*2160。 3.具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s，水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°； 4.具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1，支持H.265、H.264高清视频编码协议； 5.支持基于数据链路层的数字视频数据传输技术满足多画面督导巡课要求，能实现≤100ms的声画同步且无镜头呼吸效应。 6.支持AI人体与面部特征交叉识别，支持自动并锁定相关对象，再多人出现在画面中时不会出现误跟的情况。 |
| 11 | 云镜跟踪摄像机 | 台 | 3 | 1.支持学员跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。与巡课督导系统配套使用 2.采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万，采集分辨率≥3840*2160。 3.具备电子云镜可进行转动跟踪，最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°； 4.具备数字视频输出口（RJ45）≥1，支持H.265、H.264高清视频编码协议； 5.支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机选择录制。 |
| 12 | 枪式采访麦 | 支 | 6 | 1、频率范围：40Hz-10KHz 。 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 3、指向性：超心型。 4、最大声压级：≥135dB。 5、信噪比：≥75dB 。 6、供电电压：48V幻象电源供电。 7、抗手机、电磁、高频干扰。 8、内部嵌入数字麦克风软件。 |
| 13 | UPS主机 | 台 | 1 | 1、三进单出在线式容量20KVA 2、LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作 3、可支持并联数不少于4台 4、输出电压可设置200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| 14 | 电池 | 个 | 16 | 电池12V100AH超长的使用寿命采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀 |
| 15 | 电池柜 | 个 | 1 | 材质金属组件，含主机到电池柜，电池并连续、电池中性线、线缆BVR16、电池绝缘帽 |
| 16 | 静电地板 | ㎡ | 30 | 1、陶瓷小兰花 600*600*45 2、集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm 3、均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm 4、极限集中载荷：13580N |
| 17 | 网关 | 台 | 1 | 1、交换容量‌：≥1.2Tbps ‌2、包转发率‌：≥900Mpps 3、固化8个千兆电口，2个千兆光口，内置状态检测防火墙，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，VPN隧道和隧道内流量做可视化管理。 4、IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数500。 5、支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、搭载了基于场景和基于偏好的两大类流控模板、提升上网体验、保证关键应用的流畅。 6、支持整网管理应用会话抑制、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，云平台与APP管理。 7、包括DCB特性(增强以太网)、802.1Qbb、802.1Qaz、802.1Qau |
| 18 | 交换机 | 台 | 4 | 1.包转发率≥570Mpps，容量336GT 2.24口10/100/1000Mbps自适应电口，固话4个SFP千兆光口 |
| 19 | 光传输套件 | 项 | 1 | 包含所有实训室所需的光传输设备 |
| 20 | 空调 | 台 | 1 | 2P柜机 |
| 21 | 二次开发 | 项 | 1 | 需将使用部门现有业务系统，包括但不限于实训室管理系统、录课系统等，按使用单位要求二次开发整合到一起，以达到优化教学过程和管理的目的。 |
| 22 | 专业资源建设平台 | 套 | 1 | 一、功能要求 1）巡课评价：支持具有巡课权限的教师对所巡课程进行多维度的课堂评分和评语填写。对于已提交的巡课评价，支持进行编辑修改。 2）巡课拍照：巡课过程中支持截图拍照，并支持对截图添加文字描述、标签等信息，拍照记录支持编辑和删除。 3) 多教室巡课：支持同时选择多个巡课教室画面，可选择不同的画面布局，从而实现对多个教室的远程直播巡课。对于有巡课任务的教室，支持显示评价标识，点击即可跳转至该教室直播页面进行巡课评价。 4）巡课反馈：支持生成、导出课堂评价报告，包含课程基础信息、评价数据、敏感词次数、课堂评价评分、课堂评语和课堂拍照等内容。其中，可查看课堂评价评分的详细情况，显示评分细则与督导员打分等。 5）巡课记录：支持查看巡课记录，包含已评价课堂数、督导评分均值数据、未评价课堂数等数据，以及已评价课堂的课程列表信息。其中，支持一键查看未评价课堂列表，点击“巡课”操作按钮即可跳转至该课堂巡课评价页面。 6）评价模版：支持创建评价模版，可自定义添加评分项、评语项，可对已有评价模版进行编辑、删除。 7）巡课创建：支持创建两种类型的巡课任务，可根据不同的巡课模式选择对应的评价模版、评价范围，并设置是否开启匿名评价和推送报告等信息。支持添加、编辑需要巡课的课堂。 8）巡课数据：支持按照总览、院系、督导员、课程、教师等多种维度查看已有的巡课数据，包括评价次数、AI监测课堂数等巡课成果数据，评分均值、评分内容等巡课评价数据以及敏感词监测数据表。支持设置临界值筛选条件，筛选需要的课堂评价数据列表。支持在巡课模块上呈现选课人数和实际考勤人数。 9）多流直播巡课：支持在单画面同时呈现同一个教室的教师画面、学生全景、电脑PPT等3路画面同时播放，并且每一路画面均可实现单独的鼠标放大、全屏、收起画面、推拽等功能控制，专家巡课过程中支持截图拍照，并支持对截图添加文字描述、标签等信息。也可以进行多维度的课堂评分和评语填写。 10）登陆方式：平台需支持在校师生同一身份认证对接登录、校外专家/外聘教师登录不低于2个登录入口满足不同用户场景的使用需求，其中校外专家登陆后提供独立的专属门户满足审核评估/专业评估等应用场景需要。 11）角色权限：支持对平台的在线直播课堂模块可实现教师自定义课堂开放权限，可默认设置为仅对教师开放或对该教师授课班级开放，若老师需要开放权限的时候可以去自定义；支持课堂视频观看权限自定义，管理员可提供灵活可调整的全局设定课表或课程仅教师可见、全部公开等观看权限设置。针对学校管理员、督导员、二级学院管理员、校外专家等不同角色均可实现不同角色权限的功能自定义。 12）课表管理：提供课表管理功能，支持自主排课、编辑排课，支持查看课堂实录视频，并支持对课堂实录进行知识点编辑、字幕编辑，支持查看应用AI智能分析生成的课堂报告。 13）评论权限管理：录播管理平台支持对平台课堂的直播评论进行开启/关闭设置、并实现二级管理（管理员/教师），管理员可以对平台所有的评论进行权限开启是否关闭，教师针对自己的课堂视频评论开启进行管理。 14）存储机制管理：录播管理平台支持配合学校存储管理机制实现根据时间段批量删除某一路多流画面的视频，例如在督导评估期结束后可统一删除学生全景画面，剩余教室画面与电脑画面则用于点播在线观看使用。 |
| 23 | 智能门锁 | 套 | 8 | C级锁芯，支持平台管理 |

注:①设备设施参数较为复杂，在满足《高等职业学校口腔医学技术专业实训教学条件建设标准》(2021年版)、重庆市高等职业教育口腔医学技术专业设置评估标准(2024年试行版)、《口腔医学技术专业教学标准(高等职业教育专科)》文件要求的基础上，除“★”条款以外，供应商可对参数进行相近或相似的调整，但调整后的参数必须在技术(质量)响应偏离表中表述，供应商需承诺满足使用功能要求和专业评估验收通过（承诺函格式自拟）。②“★”条款须提供的证明材料，若在投标时无法提供的，可作承诺在中标后签订合同前提供（承诺函格式自拟）。

③质保期内因替代参数引发的故障，供应商需相应更换原采购参数设备。

## 三、装修改造技术要求

| 装修改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目特征 |
| 1 | 拆除墙体 | m³ | 48.8124 | 项目特征： 1、根据设计需求和甲方指令拆除墙体 2、墙体类型：200厚页岩空心砖墙（含构造柱、圈梁） 3、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口，墙面M7.5砂浆修复、地面c20砼修补。 4、含人工费、机械费、转运费、成品保护费 5.其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体（含构造柱、圈梁）、切割构造柱或拉墙筋钢筋、出渣至甲方指定位置摊平，场内运距1KM 2、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口 3、成品保护（达到文明施工保护的效果） |
| 2 | 开门洞 | 个 | 4 | 项目特征： 1、墙体类型：200厚页岩空心砖墙。 2、洞口尺寸：净宽900mm，净高2100mm。 3、开洞位置：按设计图或甲方现场指定。 4、开洞方法：采用机械切割辅以人工修边，洞口边缘整齐平直，尽量减少对周边墙体扰动。 5、洞口加固：洞口上方设置预制钢筋混凝土过梁。过梁规格：截面200x180mm，长度1400mm（900+2x250），混凝土强度C25。过梁两端伸入砌体墙支座各不少于250mm，坐浆安装密实。 6、洞口封边：洞口内壁及过梁表面随内墙面抹20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 7、人工费、机械费、材料费、转运费 8、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体、出渣 2、制作过梁 3、内壁抹灰、洞口封边 4、成品保护 |
| 3 | 水电拆除 | 套内面积 m² | 1030.43 | 项目特征： 1、根据装修后的水电需求拆除现有水电。调整水电、弱电、设施设备位置。需保证装修后水电正常、合理、规范、便于后期维护。 2、含人工费、机械费、转运费、成品保护费、安全文明施工费 3、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除电线、电缆、设施设备等 2、拆除给排水、容器具 3、拆除灯具、电扇、安全指示灯等电器设备并转运至甲方指定位置堆码整齐。 4、成品保护 |
| 4 | 房间套装门拆除 | 套 | 13 | 项目特征： 1、拆除施工范围内所有原房间套装门（具体以现场拆除的为准） 2、套装门规格：M1224木质双开门套装门 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、套装门及门套拆除、外转至甲方指定为位置 2、成品保护 |
| 5 | 房间套装门墙垛突出的墙体拆除 | m³ | 3.6552 | 项目特征： 1、墙体类型：200mm厚砌块墙。 2、拆除位置：需封堵门洞处。 3、断面封边：断面内壁及过梁表面随内墙面抹20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 4、人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体 2、制作过梁 3、内壁抹灰、洞口封边 4、成品保护 |
| 6 | 厕所入口套装门拆除 | 套 | 2 | 项目特征： 1、拆除施工范围内所有厕所入口套装门 2、套装门规格：M1024木质套装门 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、套装门及门套拆除 2、成品保护 |
| 7 | 厕所门洞木质门套拆除并修补瓷砖 | 套 | 2 | 项目特征： 1、拆除施工范围内厕所门洞木质门套 2、门洞规格：M0921 3、用与厕所墙面相近瓷砖修补门洞木门套拆除后裸露部分。 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、套装门及门套拆除 2、瓷砖修补门洞 3、成品保护 |
| 8 | 防火门拆除 | 套 | 5 | 项目特征： 1、拆除施工范围内防火门 2、套装门规格：FM1821乙（常开）钢制防火门3套、FM1224甲钢制防火门2套 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、防火门拆除 2、成品保护 |
| 9 | 窗拆除 | 扇 | 4 | 项目特征： 1、根据设计需求、拆除需封堵塑钢窗 2、规格：GC1509 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、塑钢窗及窗框拆除 2、成品保护 |
| 10 | 地胶、木地板、粘贴式地毯拆除 | m² | 1236.516 | 项目特征： 1、拆除原有地面全部地面地胶、木地板及粘贴式地毯并清理残留物，以便重新铺装地胶。 2、含人工费、机械费、转运费 3、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、地胶拆除 2、木地板拆除 3、粘贴式地毯拆除 4、清理残留物并平整。 5、成品保护 |
| 11 | 木质踢脚线拆除 | m | 640.68 | 项目特征： 1、拆除施工范围内全部木质踢脚线。 2、含人工费、机械费、转运费 3、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、木质踢脚线拆除 2、清理残留物并平整。 3、成品保护 |
| 12 | 拆除除渣 | 项 | 1 | 项目特征： 1、外运清除所有拆除工作产生的建筑垃圾（白色垃圾由施工单位外运外转）。 2、外运内转1KM，施工单位负责将渣场摊平 3、含人工费、机械费、转运费、渣场费、外运费 4、其他：满足环保和规范要求 工作内容： 1、垃圾清理 2、建筑垃圾转运至渣场、渣场平整；白色垃圾由施工单位外运外转 3、成品保护 |
| 13 | 新建隔墙1 | m³ | 27.1908 | 项目特征： 1、根据设计图和甲方指令砌筑隔墙 2、规格：200厚轻质砖、M7.5砂浆 3、要求： 构造柱：墙中设1根（间距≤5m），配筋4Φ12纵筋+φ6.5@200箍筋。 植筋：φ6.5拉结筋植入原墙≥90mm，外露700mm，检验荷载≥6.0kN。 拉结筋：全墙拉结筋@450mm 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容：作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、植筋、浇筑构造柱 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6、成品保护 |
| 14 | 新建隔墙2 | m² | 22 | [项目特征] 2.材质:采用轻钢龙骨、12mm阻燃胶合板打底、9mm厚纸面石膏封面 3.安装间距：主龙骨间距≤600mm 确保隔墙结构稳固。 [工作内容] 2.龙骨安装 3.高晶硅钙板安装 4.材料运输及转运 5.成品保护 |
| 15 | 窗洞封堵 | 处 | 4 | 项目特征： 1、位置：根据设计需求封堵多余窗洞 2、原窗大小：1500*900 3、封堵方式：采用200厚轻质砖、M5水泥砂浆砌筑封堵，灰缝饱满度≥90% 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、页岩空心砖封堵门窗洞 2、成品保护 |
| 16 | 墙面抹灰 | m² | 190 | 项目特征： 1、对新做隔墙、封堵窗洞及其他部位抹灰 2、规格：M5砂浆 3、要求：与原墙相接处挂200mm宽玻纤网，新建墙面满挂玻纤网，固定后再抗裂砂浆找平 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹装饰面 4.勾分格缝 |
| 17 | 原墙面基层处理 | m² | 1394.3784 | 项目特征： 1、清除墙面附着物，如：KT版广告、宣传标语、墙布等。 2、对施工范围内所有墙面进基层处理以便进行打磨平整、修补，以便进行重刷腻子及乳胶漆。 3、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1、墙面平整、修补、挂网格布 2、墙面平整、砂纸打磨、不能出现开裂和不平整现象 3、成品保护 |
| 18 | 墙面基层处理、披灰、腻子 | m² | 1432.704 | [项目特征] 1.基层类型:白色乳胶漆墙面 2.施工工艺：刮腻子2遍，界面剂2遍，开槽处挂200mm宽玻纤网 3.脚手架自理 [工作内容] 1.基层清理 2.挂界面剂2遍 3.刮腻子、挂玻纤网、打磨 4.材料运输、转运、成品保护。 |
| 19 | 墙面乳胶漆 | m² | 1580 | [项目特征] 1.基层类型:腻子面层 2.乳胶漆材质：环保净味乳胶漆 3.施工工艺：底漆1遍，乳胶漆2遍。 4.颜色参照方案效果图或送样由甲方选定 5.脚手架自理 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.刷底漆、乳胶漆 3.成品保护 |
| 20 | 教室入户套装门 | 套 | 15 | [项目特征] 1.规格：M1224双开门，带顶窗（600mm*300mm），门上开窗（300mm*400mm)，向两侧平开门，开启角度≥90° 2.材质（具体乙方送样甲方选定认可后采购安装）： 门套：多层实木，厚度 18mm 门皮：零度多层套板无漆（干漆）材质，厚度 3mm 门芯：采用优质蜂窝纸填充，密度≥35kg/m³ ，具有良好的隔音、保温、防潮性能。蜂窝纸结构能有效缓冲外力，保护门体。同时在门芯边缘采用实木框架加固，保证门的整体强度，实木框架宽度≥30mm ，厚度≥18mm 平衡层：中密度板（MDF） 玻璃：6mm厚超白单层钢化玻璃 合页：不锈钢合页(坚朗牌)，承重不低于80KG，每扇门不少于 3 个合页，安装牢固，开关顺畅无异响 隔音：30db 其他五金：配备门吸、闭门器等五金配件 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手、五金 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装入户门、门把手、门锁、五金、玻璃 3.成品保护 |
| 21 | 厕所套装门 | 套 | 2 | [项目特征] 1.规格：M1024单开门 2.材质： 门套：多层实木，厚度 18mm 门皮：零度多层套板无漆（干漆）材质，厚度 3mm 门芯：采用优质蜂窝纸填充，密度≥35kg/m³ ，具有良好的隔音、保温、防潮性能。蜂窝纸结构能有效缓冲外力，保护门体。同时在门芯边缘采用实木框架加固，保证门的整体强度，实木框架宽度≥30mm ，厚度≥18mm 平衡层：中密度板（MDF） 合页：不锈钢合页(坚朗牌)，承重不低于80KG，每扇门不少于 3 个合页，安装牢固，开关顺畅无异响 隔音：30db 其他五金：配备门吸、闭门器等五金配件 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装门及门把手、五金 3.成品保护 |
| 22 | 室内套装门 | 套 | 1 | [项目特征] 1.规格：M1024单开门 2.材质： 门套：多层实木，厚度 18mm 门皮：零度多层套板无漆（干漆）材质，厚度 3mm 门芯：采用优质蜂窝纸填充，密度≥35kg/m³ ，具有良好的隔音、保温、防潮性能。蜂窝纸结构能有效缓冲外力，保护门体。同时在门芯边缘采用实木框架加固，保证门的整体强度，实木框架宽度≥30mm ，厚度≥18mm 平衡层：中密度板（MDF） 合页：不锈钢合页(坚朗牌)，承重不低于80KG，每扇门不少于 3 个合页，安装牢固，开关顺畅无异响 隔音：30db 其他五金：配备门吸、闭门器等五金配件 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装门及门把手、五金 3.成品保护 |
| 23 | 防火门 | 套 | 3 | [项目特征] 1.规格：FM1821乙（常开） 2.材质： 门扇面板：≥0.8mm 钢板；门框板：≥1.2mm 钢板 铰链板：≥3.0mm 填充材料：防火珍珠岩板或类似耐火芯材 3.启闭方式：常开式：需加装电控释放装置，火灾时自动关闭，连接至防火门监控系统 4.样式送样给甲方确认。 5.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手、门框灌浆 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装防火门及门把手，该门要求有上锁的功能 3.门框灌浆 4.成品保护 |
| 24 | 地胶 | m² | 1226.52 | [项目特征] 1.材质及做法要求:地胶材质为医用PVC，要求PVC无毒无味，焊接安装 2.材质要求： 总厚度：≥2.0mm 耐磨层厚度：≥0.5mm 耐磨等级：31–34级 3.颜色甲方选定 [工作内容] 1.基层修补： 填补裂缝：用环氧砂浆修补＞3mm裂缝； 涂界面剂：按1:1兑水稀释，涂刷1遍； 浇筑自流平：厚度≥2mm，流动度≥130mm（参照EN13813标准）； 养护：24h内禁止踩踏，湿度＞85%时延长至48h。 2.弹线定位 以房间中心为基准弹出“十”字线； 卷材按光线方向顺纹铺贴，减少接缝视觉差。 3.涂胶铺贴 4.接缝处理 焊枪温度400±20℃，焊线压入深度≥1.5mm； 冷却后铲平焊线（留0.5mm凸起防磨）。 5.材料运输及转运 6.成品保护 |
| 25 | 窗帘盒 | m | 102.7 | [项目特征] 1.规格：宽20cm×深25cm 2.材质： 基层：10mm阻燃胶合板打底（防变形承重）； 饰面：9.5mm石膏板覆盖，面层刮腻子刷乳胶漆漆 3.含人工费、机械费、材料费、转运费 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.制作安装入窗帘盒 3.成品保护 |
| 26 | 过道吊边顶 | m | 137.28 | [项目特征] 1.规格：宽30cm，下吊15cm 2.材质：φ8吊杆双向吊点，木龙骨涂防火涂料,膨胀螺钉，泰山9mm厚纸面石膏封面，钉眼做防锈处理，接缝处做拼缝处理。满足设计及规范要求。 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.制作安装双眼皮边吊 3.成品保护 |
| 27 | 室内吊顶 | m² | 882.6 | [项目特征] 1.规格：600*600高晶硅钙板 2.材质:采用轻钢龙骨。 3.样式颜色送甲方确认。 4.安装间距：主龙骨间距≤1200mm ，副龙骨间距600mm ，确保吊顶结构稳固。 [工作内容] 1.吊杆安装 2.龙骨安装 3.高晶硅钙板安装 4.材料运输及转运 5.成品保护 |
| 28 | 踢脚线 | m | 584.04 | [项目特征] 1.规格：高度8cm，厚度1.2cm 2.材质：木塑踢脚线 3.样式送样给甲方确认。 [工作内容] 1.基层清理 2.采用无明钉安装，拼接方式：45° 斜角拼接 3.材料运输及转运 |
| 29 | 电梯门加装石材门套 | 套 | 2 | [项目特征] 1.规格： 包边宽度：门洞+出墙10cm 石材厚度：3cm，磨边 2.材质：大理石 3.样式送样给甲方确认。 [工作内容] 1.基层处理 铲至腻子及乳胶漆露出原抹灰层或混凝土基层 用凿毛机打出深度≥3mm的均匀凹坑（每平米≥200个） 涂刷双组份界面剂，形成粗糙粘结层 2.石材门套安装 3.材料运输及转运，成品保护 |
| 30 | 楼板开孔（综合报价） | 个 | 12 | [项目特征] 1.规格：φ25、φ50、φ75、φ110 2.墙板类型：现浇砼楼板 3.开洞方向：垂直 4.其他：满足设计和规范要求 [工作内容] 1.根据水电需求部位及大小转孔 2.成品保护，周边清洁。 |
| 31 | 墙体开孔（综合报价） | 个 | 10 | [项目特征] 1.规格：φ25、φ50、φ75、φ110 2.墙板类型：200厚页岩空心砖墙、200加气混凝土砖墙 3.开洞方向：水平 4.其他：满足设计和规范要求 [工作内容] 1.根据水电需求部位及大小转孔 2.成品保护，周边清洁。 |
| 32 | 槽压 | 米 | 320 | [项目特征] 根据设计需求，对墙面、地面进行专业线槽切割、水泥河沙回填找平 |
| 33 | 建渣清运及日常清洁 | 项 | 1 | [项目特征] 1.工完场清 2.施工单位负责建渣外运及相关费用 [工作内容] 1.工完场清 2.建渣外运 |
| 34 | 开荒清洁 | 项 | 1 | [项目特征] 1.完工后进行精细清洁 2.包该楼层所有室内外清洁（含原装修表面，如：外墙窗内外清洁） [工作内容] 1.开荒清洁 2.建渣外运 |
| 35 | 室内成套配电箱(含箱体内电器元件) | 套 | 9 | [项目特征] 1.名称:室内成套配电箱(含箱体内电器元件) 2.材料:金属 3.规格:长*宽*深:400*300*200nmm，壳体厚度>1.0mmm 4.安装方式:明装 5.安装高度：离地1.6m-1.8m 6.元器件：塑壳痛电保护断路器(按甲方要求)，脱扣类型:C型 7.元器件品牌:公牛、德力西、正泰 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原配电箱拆除 2.安装新配电箱 3.封堵 4.清理 |
| 36 | 电线电缆 | 米 | 800 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BV-6mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |
| 37 | 电线电缆 | 米 | 1200 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BV-4mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |
| 38 | 电线电缆 | 米 | 800 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BV-2.5mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |
| 39 | 电线电缆保护管 | 米 | 1500 | [项目特征] 1.名称:电线电缆保护管 2.材料:PVC 3.规格:20*1.5mm（壁厚） 4.安装方式:预埋 5.特性：无毒，无味，耐腐蚀，耐高温、白色 6.品牌:公牛、联塑、伟星 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原预埋线拆除 2.安装保护管 3.清理 |
| 40 | 开关面板 | 个 | 20 | [项目特征] 1.名称:开关面板 2.材料:PVC 3.规格:86型号 4.安装方式:暗装 5.性能：10A、250V 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 7.控制方式：多联多控（按设计） [工作内容] 1.原开关面板拆除 2.安装新开关面板 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |
| 41 | 开关插座 | 个 | 100 | [项目特征] 1.名称:开关插座 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 5.性能：10A、250V 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原预开关插座拆除 2.安装新开关插座 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |
| 42 | 开关插座 | 个 | 16 | [项目特征] 1.名称：空调专用插座 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 5.性能：16A、250V 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原开关插座拆除 2.安装新开关插座 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |
| 43 | 接线盒 | 个 | 152 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原接线盒拆除 2.安装新接线盒 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |
| 44 | 电线电缆 | 米 | 32 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm² 3.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 4.其它：国标 [工作内容] 1.一楼电井楼层总配电箱至四楼电井楼层配电箱 2.沿桥架敷设、恢复 3.线缆头制作（热缩电缆终端）、吊牌 4.清理 |
| 45 | 电线电缆 | 米 | 60 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-5*16mm² 3.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 4.其它：国标 [工作内容] 1.一楼电井楼层总配电箱至四楼电井楼层配电箱 2.沿桥架敷设、恢复 3.线缆头制作（热缩电缆终端）、吊牌 4.清理 |
| 46 | 电线电缆 | 米 | 300 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-3*25+2*16mm² 3.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 4.其它：国标 [工作内容] 1.四楼电井楼层配电箱至教室配电箱 2.沿桥架敷设、恢复 3.线缆头制作（热缩电缆终端）、吊牌 4.清理 |
| 47 | 电线电缆 | 米 | 300 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BVR-10mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |
| 48 | 配电箱整改 | 项 | 1 | [项目特征] 1.名称:配电箱整改 [工作内容] 1.原配电箱空开、线路拆除 2.更换新开关（塑壳断路器ln=250A，带漏保，C型脱口），其余空开利旧 3.更换三项电子式电度表计量 4.线路横平竖直，轧带绑扎牢固 5.配电箱封堵、除锈 6.清理 |
| 49 | LED天花吊灯平板灯 | 盏 | 192 | [项目特征] 1.名称:LED集成平板灯 2.灯具型号:集成吊顶灯，色温6500K，600mm*600mm ，灯身材质：铝材或者ABS，品牌范围：佛山、雷士、公牛、三雄、飞利浦、欧普 3.电压、功率:电压220V,31w-40w 4.安装形式:嵌入式 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除原灯具 2.安装新灯具本体 3.清理 4.场内运输 |
| 50 | LED筒灯 | 盏 | 46 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.灯具型号ø120mm ，灯身材质：铝材或者ABS，品牌范围：佛山、雷士、公牛、三雄、飞利浦、欧普 3.电压、功率:电压220V,31w-40w 4.安装形式:嵌入式 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除原灯具 2.安装新灯具本体 3.清理 4.场内运输 |
| 51 | 集成嵌入式吊扇 | 套 | 96 | [项目特征] 1.名称:集成嵌入式吊扇，尺寸：600*600mm 2.型号:220V,功率68W 3.品牌奥克斯.雷士.金羚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.遥控器开关安装 |
| 52 | 排水管PVC-U，DN50 | 米 | 50 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管50mm*2mm壁厚 4.连接形式:PVC抱箍固定 5.灌水试验及通球试验设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识要求:满足设计及规范要求 7.品牌：得亿、联塑、伟星 8.其他:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装、楼板水钻开孔 2.管件安装、设置存水弯检修口 3.塑料卡固定 4.封堵、抹灰原墙面平整度恢复 5.灌水试验 6.通球试验 7.管道标识 |
| 53 | 排水管PVC-U，DN110 | 米 | 80 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管110mm*4mm壁厚 4.连接形式:PVC抱箍固定 5.灌水试验及通球试验设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识要求:满足设计及规范要求 7.品牌：得亿、联塑、伟星 8.其他:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装、楼板水钻开孔 2.管件安装、设置存水弯检修口 3.塑料卡固定 4.封堵、抹灰原墙面平整度恢复 5.灌水试验 6.通球试验 7.管道标识 8.隔音棉包裹 |
| 54 | 给水管PP-R管DN25 | 米 | 70 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.品牌：得亿、联塑、伟星 7.其他:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装（开槽、挂网、抹灰原墙面平整度恢复）、明装部分吸顶安装、管卡固定 2.管件安装、使用变径、直角、过桥弯头，热熔连接 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.警示带铺设 |
| 55 | 洗手盆（台式） | 组 | 4 | [项目特征] 1.规格、类型:不锈钢定制 2.组装形式:台式 3.附件名称、数量:角阀、软管、龙头、排水附件等 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |
| 56 | 水龙头 | 套 | 4 | [项目特征] 1.规格、类型:详甲方定样 2.组装形式:综合考虑 3.附件名称、数量:龙头、排水附件等 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |
| 57 | 弱电箱 | 个 | 8 | [项目特征] 1.名称:室内成品弱电箱 2.材料:金属 3.规格:400*300*120mm 4.安装方式:暗装 5.安装高度：离地1.6m-1.8m 6.品牌:公牛、德力西、正泰 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原弱电箱拆除 2.开槽、挂网、抹灰原墙面平整度恢复 3.安装新弱电箱 4.封堵 5.清理 |
| 58 | 8芯室外层绞式单模通信光缆 | 米 | 222 | [项目特征] 1.名称:8芯室外层绞式单模通信光缆 2.光纤类型：单模光纤（B1.3） 3.规格型号:GYTS8B1.3 4.结构：带内护套、屏蔽层 5.性能：适用温度区间：-10°C ~ 70°C； 全截面阻水，防潮性能优良； 抗压扁力性能优良； 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原光纤拆除 2.穿管敷设 3.线缆头制作 4.清理 |
| 59 | 网线 | 米 | 1500 | [项目特征] 1.名称:网线 2.网线类型：超五类非屏蔽网络线缆 3.规格型号:HSYV-5e 4*2*0.5 4.结构：带内护套、屏蔽层 5.性能：抗压扁力性能优良 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原光纤拆除 2.穿管敷设 3.线缆头制作 4.清理 |
| 60 | 网络插座 | 个 | 8 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 5.品牌:公牛、正泰、德力西 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原网络插座拆除 2.开槽、挂网、恢复 3.安装网络插座 4.安装高度：按设计要求 5.清理 |
| 61 | 显示器 | 个 | 1 | [项目特征] 1.名称:显示器 2.刷新率：60Hz 3.分辨率:1080P 4.安装方式:挂式、明装 5.能耗:一级能耗 6.工作电压：220V 7.屏幕尺寸：≥55英寸 8.接口类型：支持USB、HDMI、VGA、DVI 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.成品保护 3.清理 |
| 62 | 硬盘录像机 | 个 | 1 | [项目特征] 1.名称:硬盘录像机 2.视频接入路数：64路 3.盘位数:8盘位 4.单盘容量：10TB 5.接口类型：支持USB、HDMI、VGA、DVI 6.品牌：海康威视，大华，TP-link 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |
| 63 | POE交换机 | 个 | 2 | [项目特征] 1.名称:POE交换机 2.端口数量：24个千兆电口+2个千兆光口 3.端口供电功能:POE供电 4.供电方式：可插拔电源 5.接口类型：支持USB、HDMI、VGA、DVI 6.品牌：海康威视，大华，TP-link 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |
| 64 | 光纤收发器 | 对 | 4 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.端口数量：4个千兆电口+1个千兆光口 3.品牌：海康威视，大华，TP-link 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |
| 65 | 200W像素红外半球网络摄像机 | 个 | 14 | [项目特征] 1.名称:200W像素红外半球网络摄像机 2.参数要求：最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 支持人形侦测； 支持开放型网络视频接口； 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m； 1个内置麦克风； 3.品牌：海康威视，大华，TP-link 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |

注：成交后，若供应商提供的材料品牌虽不在上述指定品牌范围内，但其质量不得低于指定品牌的质量标准，须供应商在采购或使用前向采购人提交该替代品牌的详细资料（包括但不限于技术参数、检测报告、生产资质、过往项目应用案例等）供甲方审核。该替代品牌的使用必须获得采购人的事先书面批准。

# 第三篇  谈判项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

采购合同签订后40个日历日内交货，并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.所有设备符合口腔医学技术专业实训室建设标准，装修和设备均要确保通过重庆市相关主管部门对口腔医学技术新专业设置的现场评估。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）设备产品质量保证期：自验收合格之日起，提供2年的免费质保期。（设备厂家有质保期要求或供应商承诺超过采购要求的，以质保期较长的为准）。

（二）装修改造部分：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。缺陷责任期：24个月。

（三）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在72 小时内采取相应响应措施；无法在72 小时内解决的，应在72 小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- 安装调试能力及保养

- 供应商需具备专业的安装工程师团队，能提供详细的安装调试方案，确保设备符合教学环境和规范要求（如水电、气路、负压等）。每学期至少一次到校对设备进行检测和保养。

## 报价要求

- 本项目为交钥匙工程，报价包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、培训费、各类保险费、福利费、加班费、服装费、通讯费、低值易耗品费、固定资产折旧费（项目用设备、维修、清洁、工具设备等）、工具费、低值易耗品、清洁用料费、垃圾清运费、人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施项目费（安全文明施工费)、规费、税金等工程相关施工手续的办理审批、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。采购人提供的装饰装修改造部分工程量均为预估量，供应商须结合项目要求及现场踏勘等情况进行报价。

- 谈判最后报价时，供应商只需对投标总报价进行最后报价，合同签订时，清单单价最后报价参照总价的下浮比例计算单价最后报价，即：清单最后报价=清单（第一次报价）×（总价最后报价/总价第一次报价）。

- 装修改造工程:包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的交钥匙工程，工程量按实际完成量结算，未施工项目费用全扣减。

- 设备工程:固定包干总价，包含设备采购、运输:安装、调试、培训及质保期内服务。未供应设备按清单单价等额扣减，新增设备经采购人书面确认后按实追加。

## 四、付款方式

- 付款方式：合同签订时成交供应商向采购人缴纳叁万元的履约保证金（现金或转账形式提交，采购标的物安装、调试与技术培训、装修改造完毕，经采购人检验验收合格之日后 5 个工作日内一次性无息退还给乙方）。合同签订生效后：采购人向供应商预付合同暂定总金额的 30%作为预付款，供应商需在支付前开具等额增值税普通发票。装修工程完成开荒清洁完成达到验收标准；设备按谈判文件 “第二篇” 清单全部到货，经采购人清点型号、数量、外观合格，供应商提交设备进场验收报告和增值税普通发票，采购人向供应商支付合同暂定总金额的30%。房屋装修全面完工且设备安装调试、技术培训完毕供应商（提交竣工报告、设备调试记录、培训签到表），项目通过专家评审验收且完成结算审计后，供应商提交全额增值税发票，采购人向供应商支付至审计结算总金额的 97%（含已支付的 60% 款项）。此项支付的前提为装修工程与设备功能通过专业评估验收，且整改项全部闭环（如有）；竣工资料完整归档；审计结算送审金额误差≤8%，否则供应商承担全部审计费用（按审减金额 2.5% 计取）。质保金支付：剩余3% 的项目款作为质保金，在质保期（装修工程 2 年、设备工程 2 年）满后，若无质量问题或已完成整改，采购人在 5 个工作日内无息支付给供应商。

## 五、现场踏勘

（一）不集中组织现场踏勘，供应商自行联系踏勘现场。

（二）供应商踏勘现场发生的费用自理。

（三）除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损 失。

（四）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编 制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

踏勘现场联系人：高老师，电话18983292559

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

成交供应商须免费提供对技术人员及相关教师进行全面、系统的培训。培训内容涵盖设备操作、日常维护、常见故障排除等方面，确保相关人员能够熟练掌握设备使用方法，独立进行设备的操作和维护。

### 八、分包

（一）供应商需提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件，若供应商无建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，本项目接受装修改造部分分包，分包的第三人资质要求：须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（二）若需分包，供应商须在响应文件中提交分包方案，列明分包内容、分包商名称及资质证书复印件，中标后7日内，向采购人书面报备分包合同，未经采购人书面同意不得签约，供应商作为总承包商，对设备供货、安装及装修质量负总责。

## 九、其他

（一）工程施工期间现场至少有一位项目负责人长期在场，负责设备保管、安装，装饰装修改造、现场协调等方面工作（供应商须提供该人员近三个月为其缴纳社保的证明材料加盖单位公章）。

（二）供应商为代理商的，中标后提供有效期内的授权文件（复印件加盖单位公章）。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。

（二）竞争性谈判按顺序谈判，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供 应 商 应 符 合 的 基 本 资 格 条 件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳谈判保证金。 |

注：

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。 重新比选后竞标人仍少于 3 个，按法定程序开标和评标，确定入围供应商。

# 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人。

2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4成交供应商因无法提供自己承诺在合同签订前应提供的相关资料而不能与采购人签订合同的；

2.5供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.6成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档为正本扫描件内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向有关部门报告，由相关部门根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- （二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

2.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、招标服务费

服务费3000元，由成交供应商在领取“成交通知书”前一次性支付给采购人招投标办公室。

# 第六篇  采购合同（样本）

项目名称:

项目编号:

签订日期:

签订地点:

重庆理工职业学院

口腔医学技术实训室建设项目合同

【合同编号：CQIP-2025-6-】

发包方（甲方）：重庆理工职业学院

统一社会信用代码：52500000MJP5965746

注册地址：重庆市巴南区界石镇东城大道588号

开户行：中国银行重庆巴南支行

账号：113070691433

承包方（乙方）：

统一社会信用代码：

企业地址：

开户行：

- 鉴于：

- 甲方拟建设口腔医学技术专业实训室，乙方具备相应的施工及供货的组织能力（本项目装饰装饰工程的施工由            承担，设备供应由               承担），双方依据相关法律法规，经平等、自愿、充分协商，就本项目建设事宜达成如下协议：

- 合同依据

- 本合同依据《口腔医学技术实训室建设谈判文件》（以下简称 “谈判文件”）、乙方响应文件及双方承诺签订。谈判文件中的第二篇《谈判项目技术（质量）需求》、第三篇《谈判项目服务需求》、第六篇《采购合同（样本）》及第七篇《响应文件格式要求》等均作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

- 工程概况

- 项目名称：口腔医学技术专业实训室建设项目（第二次）重新招标

- 项目地点：重庆理工职业学院指定地点

- 承包范围：

  - 装修工程：按谈判文件“第二篇 谈判项目技术（质量）需求中“装饰装修改造”清单执行，包含但不限于土建工程、强电工程、弱电工程、给排水工程等（详见附件《工程量清单》）。乙方需确保装修工程符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）及口腔医学实训室特殊要求（如防静电、防火、通风、环保标准：甲醛≤0.08mg/m³、苯≤0.09mg/m³），并通过消防、卫生防疫等专业验收。未列入清单但为满足使用功能必需的施工内容（如墙面返碱处理、洞口修补），乙方需无条件完成，不增加额外费用。

  - 设备工程：按谈判文件“第二篇”中实训室设备清单供应、安装及调试，包含牙体形态训练设备、口腔修复工艺设备、数字化修复设备等实验室的建设（详见附件《设备配置清单》）。设备须为原厂全新产品，附出厂合格证、检测报告、中文操作手册及技术资料。进口设备需提供报关单、商检证明。

- 3.3其他配套服务：所有设备符合口腔医学技术专业实训室建设标准，装修和设备均要确保通过重庆市相关主管部门对口腔医学技术新专业设置的现场评估。提供设备操作培训（不少于 3 次现场培训，含实操及理论）、终身技术支持及竣工资料（含设备档案、隐蔽工程记录、检测报告等）。无条件配合甲方或第三方进行实训设备安装调试，提供场地、电力、网络、人力等支持。

- 承包方式及合同价款

- （一） 承包方式

- 1.装修工程：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的交钥匙工程，工程量按实际完成量结算，未施工项目费用全扣减。若乙方无建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，允许将装修工程合法分包给具备相应资质的第三方，但需在响应文件中提交分包方案（含分包商资质证书复印件），报甲方备案。乙方对分包工程质量、安全负总责，分包商违约视同乙方违约。

- 2、设备工程：固定包干总价，包含设备采购、运输、安装、调试、培训及质保期内服务。未供应设备按清单单价等额扣减，新增设备经甲方书面确认后按实追加。

- （二）合同价款

- 暂定总价：人民币__________元（¥__________元）。

- 其中装修部分暂按《工程量清单》预估总价暂定        元，最终按实际工程量 × 固定综合单价结算（综合单价含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等一切费用）。设备工程包干总价        元，以谈判文件《设备配置清单》为准，未供应的设备价款按清单约定的价款扣减。

- 价款调整：装修工程未施工项目费用全扣减，设计变更经甲方确认后按实调整，最终按收方确定单及竣工图结算。设备工程因甲方原因取消或新增，按清单单价或市场询价调整，乙方不得擅自变更设备型号或参数。

- 履约保证金

- 乙方应在合同签订时缴纳 3 万元 履约保证金，以现金或转账形式提交。项目验收合格且无违约行为后，甲方在 5 个工作日内无息返还。若乙方存在违约行为，甲方有权按合同约定扣除相应保证金。

- 支付节点及比例

- 合同签订生效后：甲方向乙方预付合同暂定总金额的 30%（即 ¥______元）作为预付款，乙方需在支付前开具等额增值税普通发票。

- 装修工程完成开荒清洁完成达到验收标准；设备按

- 谈判文件 “第二篇” 清单全部到货，经甲方清点型号、数量、外观合格，乙方提交设备进场验收报告和增值税普通发票，甲方向乙方支付合同暂定总金额的30%（即 ¥______元）。

- 房屋装修全面完工且设备安装调试、技术培训完毕

- 乙方（提交竣工报告、设备调试记录、培训签到表），项目通过专家评审验收且完成结算审计后，乙方提交全额增值税发票，甲方向乙方支付至审计结算总金额的 97%（含已支付的 60% 款项）（即 ¥______元）。此项支付的前提为装修工程与设备功能通过专业评估验收，且整改项全部闭环（如有）；竣工资料完整归档；审计结算送审金额误差≤8%，否则乙方承担全部审计费用（按审减金额 2.5% 计取）。

- 质保金支付：剩余3% 的项目款作为质保金，在质

- 保期（装修工程 2 年、设备工程 2 年）满后，若无质量问题或已完成整改，甲方在 5 个工作日内无息支付给乙方。

- 支付条件补充

- 5.1每次付款前，乙方需提供经甲方签字的《工程进度确认单》《设备验收单》及合规发票，缺一不可；

- 5.2设备工程款支付需附原厂出货单、安装调试记录；

- 5.3审计结算时，乙方需提交完整的工程量签证单、设计变更单及材料检验报告。

- 6.审计结算总金额以甲方委托的第三方审计机构出具的报告为准，若送审金额超过审计金额 8%，乙方承担全部审计费用（按谈判文件 “第七篇 响应文件格式要求” 执行）。

- 工期要求

- （一）自合同签订之日起 40 日历天内完成全部工作，具体节点：

- （1）第 1-25 天：完成装修工程（含拆除、水电预埋、吊顶、地面铺装、墙面处理）；

- （2）第 26-30 天：设备全部到场，经甲方清点型号、数量、外观合格并签署《设备进场验收单》；

- （3）第 31-40 天：完成设备安装调试、操作培训及竣工验收，提交《竣工验收报告》《设备调试记录》《培训签到表》。

- （二）工期延误

- 因乙方原因延误，每延误 1 天按合同总价 10% 支付违约金；延误超 10 天，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并按合同总价 20% 赔偿损失；因不可抗力或甲方原因延误，经甲方确认后工期顺延。

- 质量与验收

- （一） 质量标准

- 1.装修工程：材料需符合谈判文件 “第二篇” 技术参数（如地胶总厚度≥2.0mm、耐磨层≥0.5mm；石膏板甲醛释放量≤0.119mg/m³），施工工艺符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》，隐蔽工程需拍摄影像资料并经甲方签字确认。完工后需委托具有 CMA 资质的机构进行室内环境检测，出具甲醛、苯等有害物质检测报告，不合格需免费整改至合格，工期不顺延。

- 2.设备工程：设备参数需完全响应谈判文件 “第二篇” 要求（如技工微型电机转速 0-45000 转 / 分钟、真空烤瓷炉最高温度 1200℃），关键设备（如三维快速成型机）需提供第三方检测报告。安装调试完成后，需进行 72 小时试运行，记录运行数据，甲方可委托厂商或第三方检测机构验收。

- 3. 验收程序

- 3.1初步验收：乙方自检合格后，向甲方提交《竣工验收报告》《设备调试报告》《培训记录》及竣工资料（含设备档案、材料报验单、隐蔽工程验收记录）。甲方组织设备厂商、使用部门进行预验收，提出整改意见，乙方需在 7 日内整改完毕。

- 3.2专家评审验收：初步验收合格后，甲方委托行业专家按《高等职业学校口腔医学技术专业实训教学条件建设标准》进行评审验收，乙方需确保装修与设备功能满足专业评估要求，整改项闭环后签署《专家验收报告》。

- 3.3最终结算验收：通过专家评审后，乙方提交完整结算资料（含工程量签证单、设备采购发票、审计报告），甲方委托第三方审计机构进行结算审计，最终以审计结果作为付款依据。

- 设备供应与安装

- （一）设备采购与进场

- 1.乙方需严格按谈判文件 “第二篇”《设备配置清单》采购，禁止使用替代品牌或型号。设备进场前 24 小时通知甲方，双方共同开箱检验，核对型号、数量、参数及外观，不合格设备需 24 小时内退场更换，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。

- 2.设备安装需按厂商说明书执行，涉及水电、气路接口的，乙方需提前与甲方确认位置，确保符合安全规范。

- （二） 培训与售后服务

- 1、培训要求：安装调试完成后，乙方需组织不少于 3次现场培训，内容包括设备操作、日常维护、常见故障排除，培训对象为甲方指定人员，考核合格后签署《培训验收单》。

- 2、提供中文原版操作手册、维修手册及电子文档，建立培训档案。

- （三）质保与售后

- 1、质保期内（设备 2 年，装修 2 年），乙方需提供 7×24 小时响应服务，故障通知后 48 小时内到场修复，否则保修期延长 30 天；

- 2、质保期外，按成本价提供配件及维护服务，响应时间≤72 小时；

- 3、竣工验收起前三年每学年至少 1 次主动巡检，记录设备运行状态，建立《设备维护档案》。

- 甲方的权利和义务

- 1.施工场地具备开工条件，为乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。开通施工场地通道，指定施工水、电接口（驳接费用由乙方承担）。

- 2. 安排专人监督检查工程质量、进度，负责施工期间机械、设备、材料到场的验收及中间质量验收，并协调解决施工中的其他问题。

- 3. 根据合同约定，按时足额支付工程款。

- 乙方的权利和义务

- 1. 按照甲方认可的设计方案及合同条款组织施工，不得将其承包的工程转包给他人，否则甲方有权解除合同，并按预付款（首次付款额）的双倍赔偿甲方损失。

- 2.制定施工组织方案，保证对所承建的工程严格按照施工图及说明、施工规范和质量验收标准，精心组织施工，并按要求做好各项规定资料，本工程的基础资料收集需符合建设工程档案管理的规定和护理专业设置的规定。

- 3. 接受甲方和工程监理指定的现场代表的工作安排及质量监督， 保证工程质量。及时向甲方上报经济技术指标、工程进度，按时提供技术资料及需要上报的各种报表。

- 4.乙方施工现场主要人员必须得到甲方的认可，且必须持有法人委托书、专业技术资格证书，能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。主要负责人不得擅自离开工地，若要离开必须向甲方对口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天2000元对乙方进行处罚。

- 5. 必须执行国家和重庆市关于房屋建筑和市政基础工程安全文明施工管理的有关规定，购买使用合格的安全防护用品及设备用具，认真采取安全防范措施，严格防范事故发生，必须投保建筑安装工程一切险和第三者责任险，并确保保险条款在合同项目建设期至交工期内（在工程开工日至交工日之间）保持有效，施工过程中因乙方原因发生的安全事故，由乙方负责处理，一切经济责任和法律责任全部由乙方承担。

- 6.合同签订后，乙方在5日内提供全套施工图纸，10日内提供效果图。

- 7.乙方负责按照合同规定完工日期、质量、安全文明施工等有关要求编制工程总进度计划，并上报甲方审核批准。一经批准，乙方必须完全按照施工组织设计施工，不得擅自修改施工组织设计和总进度计划，乙方未上报施工组织设计则承担50000元的违约金。

- 8.甲方核定认可的材料品牌和规格型号，乙方不得私自变更，若发生，所用不合格材料全部清理出场，并承担每次2万元的违约金。如甲方现场材料满足本工程使用需求，乙方应优先付费使用，价格按甲方采买价或者双方协商确定，在工程款中抵扣。

- 9.乙方应对施工现场进行保护（含其他单位的成品保护），起始时间从乙方进场后至工程竣工验收合格后撤场，施工现场的成品、半成品、材料及设备损坏或灭失的风险均由乙方承担。

- 10.在工程实施过程中产生的工程变更、索赔、现场签证、工程计量、进度款支付、施工组织方案、专项方案等，需报甲方审批后方可实施。

- 11.配合甲方其他专业分包工作。

- 12.在合同约定时间内，按照施工方案和施工图完成项目施工。

- 13.项目完工后，按相关规定提供（若需要））竣工报告、竣工图、质保承诺、维保手册和相关资料并获得甲方的接收，配合甲方完成项目竣工验收。

- 14.乙方应严格执行国家及项目所在地地方政府关于民工工资管理及支付的规定，及时、足额支付民工工资，保证民工队伍的和谐稳定，若发生乙方所雇佣民工或债主到甲方索要欠款闹事，甲方有权代付相关款项，代付款项从履约保证金或已完成工程款中扣除，并按代付款项的5%加收管理费，若乙方履约保证金和已完成工程款不足支付欠款并由甲方垫付的，乙方承担甲方垫付金额的20%作为违约金，并从垫付之日起按0.08%/天计息，甲方追偿所发生的一切费用均由乙方承担。

- 工程管理

- 9.1  质量管理

- 9.1.1  本工程施工质量标准及验收标准需满足国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》、重庆市颁发的有关条例、规定、标准。口腔医学技术专业相关设置的标准。

- 9.1.2  本工程竣工工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因质量达不到约定工程质量等级标准者，乙方承担违约责任。

- 9.1.3  乙方承包范围内安装工程均需按国家和地方有关规定试车，如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担全部责任并赔偿损失。

- 9.1.4 本工程质量除满足9.1.1条规定外，还需满足口腔医学技术专业申报设立的验收标准。在甲方申报专业评估中，乙方设计施工的装修工程扣分不能超过0.5分，每超过0.1分罚款10万元。若因装饰装修工程的质量和效果影响了整个专业设立的评估验收，乙方承担工程总造价50%的违约金。

- 9.2  进度管理

- 9.2.1  工期要求：本工程合同工期从2025年6月20日起,2025年7月28日止，每拖延一天乙方承担每日50000元的违约金（除甲方另有要求的和确有证据证明其他工序影响的除外；已全面完工，仅做最后的完工细清洁和少部分的设备安装的除外)。施工过程中，甲方明显知晓乙方不能按期完成任务，二次以上要求乙方整改乙方没有改进措施的，甲方有权单方面解除合同，未完工程，甲方有权另行委托其它施工单位承包，乙方应无条件撤离施工现场，结算价款=已完合格工程结算值90%-不合格工程返修费用120%，并一次性赔偿甲方40万元人民币的违约金。

- 9.2.2  进度计划：乙方根据审批后的进度计划编制月、周、日施工进度计划和作业指导书。乙方不能满足甲方进度时，甲方有权要求乙方增加人力、物力以满足工期要求，如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其他人员增援乙方工作，其增援的费用甲方按照实际支付费用的120%在拟支付乙方的工程款中扣除。

- 9.2.3  乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求辞退相关的乙方管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同，乙方须无条件退场，由此造成的损失由乙方承担。

- 9.3  安全管理

- 9.3.1  工程开工前，乙方必须做好安全交底，必须认真贯彻有关安全施工的规章制度。严格遵守安全操作规程。

- 9.3.2  在施工过程中，严格遵守安全操作规程，如因乙方因违反消防条例、防雷规范或国家相关法律法规造成的事故以及施工中的一切安全责任事故其损均由乙方全部负责。因安全责任事故所致乙方对甲方/第三人/乙方工人的赔偿责任，乙方应当积极妥善解决并承担全部责任，否则，甲方有权从本合同结算工程款中抵扣相应款项以赔偿被侵权人。

- 9.4  乙方在项目实施中，必须完成的项目文档：

- 9.4.1  进场的材料和设备必须提供完整的证明资料、报验手续。

- 9.4.2  项目的各分项任务（含隐蔽工程等）自检合格后，完成报验手续。

- 9.5  项目验收前，乙方必须将项目的过程及竣工相关资料一并移交给甲方，并配合甲方进行项目验收工作。

- 材料设备的验收

- 10.1  所有进场的设备、材料，乙方都必须提供其出厂合格证及设备使用说明书。

- 10.2  乙方应在设备、材料进场24小时前通知甲方代表及其他相关人员验收，按甲方规定程序报验。

- 竣工验收及结算

- 11.1 本工程竣工验收标准：乙方提交项目的过程及竣工图纸等相关资料，甲方按行业主管部门和专家评审的合格要求进行验收，最终以专家评审验收的结果为准。

- 11.2 本工程验收合格，按合同约定设备按包干总价和装修工程按工程量据实结算的原则进行决算。

- 保修

- 12.1  保修内容和范围：乙方完成的全部工程。不包括不可抗力及人为因素引起的质量问题。合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收备案之日起计算，工程保修按中华人民共和国建设部（2000）第80号文《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定执行。质保期届满后乙方长期优惠提供质保期外的服务。

- 12.2  本工程质量缺陷责任期为主要设备质保期为2年，完工投产后的人为损坏不算质量缺陷，质量缺陷责任期满后10日内甲方无息退还3%的质保金，支付时应扣除质量缺陷责任期发生的应由乙方承担的相关费用。

- 12.3  在保修期内任何时候, 乙方应在接到甲方维修通知后2个工作日内进行维修，认真负责完成保修任务，维修费用由乙方承担。否则甲方有权另行安排人员进行修理，所发生的一切费用（取费按当时的市场价上浮 30%）由乙方承担，且本工程的整体保修责任继续由乙方承担，直至保修期结束。维修费及管理费从保修金中抵扣，不足部分向乙方追偿。

- 争议解决

- 13.1  争议解决方式：（1）协商解决；（2）司法程序。

- 13.2  如协商解决无果时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 违约责任

- 14.1  任何一方违反本合同约定，使本合同条款、相关协议丧失履行条件，视为完全违约，违约方需赔偿另一方因此而造成的全部直接损失，且无过错方有权终止合同。

- 14.2  如乙方因自身原因不能按期完成竣工验收，除承担前述工期违约的违约金外乙方还应每天按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。

- 14.3质量：若乙方的质量问题导致工程的分部分项验收达不到合格标准者，甲方有权对乙方按500-2000元/项处以罚款，具体数额由甲方根据实际情况确定，罚款在当次进度款中予以扣除。如果本工程质量达不到国家验收合格标准的，乙方除无条件返工至合格外，还须按照工程总造价的5%向甲方支付违约金，该款项从乙方工程结算款中扣除。同时，造成的损失、费用由乙方承担，工期不予顺延。

- 14.4安全文明施工：乙方在施工过程中若出现违反国家相关法律法规及本合同中的安文明施工要求的，甲方有权视情况对乙方进行500-2000元的处罚，若因安全问题甲方被主管部门进行了处罚，罚金按1.2倍由乙方承担，在工程款中扣除。

- 14.5乙方应当按照深化设计和甲方要求进行施工，不得拒绝任何单项工程施工中途甩项，否则甲方有权按相应条款中的3倍价格另行发包处理，相关费用在乙方工程款中扣除。

- 14.6属于乙方工作范围内的有关收尾工作，经甲方现场施工人员口头或书面通知进行整改或完善有关工作后，乙方应在2个工作日内组织整改，否则甲方有权委派其他班组进行施工，其费用按实际发生的费用另加50%罚款在支付乙方工程款时扣除。

- 14.7无论任何原因，若有乙方人员影响甲方工作和生产的正常秩序、造成不良社会影响的，甲方有权解除合同，乙方应在接到甲方解除合同通知后2 天内无条件退场。并赔偿甲方因此受到的损失。

- 14.8现场全体员工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。各级管理人员佩带证明其身份的证卡。甲方或监理检查，若承包人未按要求佩戴安全帽、安全帽则按100元/人/次承担违约金；

- 14.9对未报审先使用的材料，将处以10000元/次，如遇特殊不能及时完善手续的情况，可以通过电话、短信、微信等通讯方式告知经同意后实施，但应及时完善报审手续。

- 14.10甲指乙供或甲供的设备及材料订货进场前，乙方需向甲方提出书面申请，经甲方工程师检查符合甲方和设计文件及有关规范所规定的规格、型号、技术标准和质量标准后方可定货，否则，造成的损失由乙方负责。各种材料进场应及时报验，并由检测单位及时出具检测结果。需要报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求应符合甲方和设计要求。甲供材料乙方务必控制用量损耗，损耗超出定额用量部分由乙方承担责任和费用。

- 14.11本合同签订后，乙方未按甲方规定的时间进场组织施工，视为乙方违约，缴纳的履约保证金甲方不予退还，给甲方造成损失，履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的一切费用由乙方承担。

- 14.12若出现质量问题，乙方在24小时内务必响应，48小时内务必整改，若48小时都未响应安排整改，视为乙方违约，甲方可另行安排整改，产生的费用在乙方工程款中1.5倍直接扣除，若工程款不能覆盖整改费用的，甲方向乙方追偿所产生的一切费用均由乙方承担。

- 合同的生效与终止

- 15.1  本合同甲乙双方签字盖章后生效，质量缺陷期届满结清质保金后，合同失效。

- 15.2  本合同如有未尽事宜，双方可根据具体情况议定补充条款，作为本合同补充协议，与本合同具有同等效力。

- 其他

- 16.1  施工现场不得出现聚众闹事、斗殴现象，每出现一次罚款2,000.00元，并承担所有责任范围内的民事责任和经济责任。

- 16.2  凡施工现场出现盗窃事件，其损失均由乙方负责。

- 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份；合同附件与合同具有同等效力，附件内容与本合同冲突的，以本合同约定内容为准。

- 合同附件1：重庆理工职业学院口腔医学技术实训室建设工程量计价清单

- 合同附件2：工程质量保修书。

- 合同附件3：安全管理协议。

- 合同附件4：保障农民工工资支付协议。

- 发包人（甲方）：重庆理工职业学院（盖章）

- 法定代表人/委托代理人（签字）：

- 承包人（乙方）：盖章）

- 法定代表人/委托代理人（签字）：

- 合同签订日期： 年 月 日

合同附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆理工职业学院

承包人（全称）：

为保证                        在合理使用期内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、国务院发布的《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关法律法规及国家标准，经甲、乙双方协商一致，签订本工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修范围为设计施工图所示的全部内容（含投标书及附件部分，设计变更部分）。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．质量保修期从工程验收合格交付使用之日起计算。

2．基础装修工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

3．有防水要求的卫生间、房间等其它工程的防渗漏为2年；

4．电气及管线、给排水管道和装修工程为2年；

5．定型设备、电气设备、静止设备安装保修期为2年；

6．电气、桥架、支托架等安装保修期为2年；

7.除上述明确约定的质保责任期以外的其他工程项目质保责任为2年。

三、保修责任

1.属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内给予答复，48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，费用由承包人支付。

2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修或委托他人修理。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向发包人报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.在国家规定的工程合理使用期限内，承包日内应确保其质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质保期满后，由业主及发包人组织验收。

四、质量保修金

本工程约定的工程质量保修金为审定结算总价的3%。

五、质量保修金返还

在保修期满后1个月，如无施工质量问题，返还承包人。

六、其它

1．本工程质量保修书，作为本项目《工程承包合同》的组成部分，与《工程承包合同》具有同等法律效力。

2．本工程质量保修书的有效期为保修期满后，质量保修金返还后失效。

发 包 人：（公章）                     承 包 人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

年    月   日                          年   月   日

### 合同附件3：

安全管理协议

发包人（全称）：重庆理工职业学院（以下简称“发包人”）

承包人（全称）：                        （以下简称“承包人”）

为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、新冠疫情、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、新冠肺炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（公章）：                               承  包  人（公章）：

法定代表人（签名）：                               法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）                            或其委托代理人（签名）：

合同附件4：

保障农民工工资支付协议

发包人（全称）：重庆理工职业学院         （以下简称“甲方”）

承包人（全称）：                         （以下简称“乙方”）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签名确认书。监理单位或建设单位现场负责人应对相关情况说明和签名确认书（详附件）进行审查签名后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，乙方承诺有垫付不低于4个月农民工工资能力。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位或建设单位项目部，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。

（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

七、乙方同意按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划和先行支付民工工资，并保证甲方不因任何由于我方在发放民工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼和罚款。若有民工上访讨薪情况发生，乙方承担一切法律责任和经济责任。

### 八、乙方同意按甲方的要求如实每月向贵甲方财务部门报送工资发放表，工资表会如实列明工作内容、工资结算期间、结算工资额、实付工资额及拖欠金额，并有劳务工本人亲笔签名及手印。若乙方报送的资料不全、报送的资料不能如实反映工资发放情况或提供的支付明细及出勤记录存在明显不实虚假情况，甲方有权视情况暂扣乙方的工程进度款， 直至乙方能提供工资己经发放的确切证明。

后附：保障农民工工资支付协议附件1：

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |

发  包  人（公章）：                               承  包  人（公章）：

法定代表人（签名）：                          法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）                 或其委托代理人（签名）：

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）分包方案（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购人缴纳竞争性谈判文件规定的采购服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章） ：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

1、设备报价明细表

| 1.牙体形态训练实训室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 长度测量工具 | 套 | 40 |  |  |  |
| 2 | 切削刀 | 把 | 40 |  |  |  |
| 3 | 雕刻刀 | 把 | 40 |  |  |  |
| 4 | 滴蜡器 | 把 | 40 |  |  |  |
| 5 | 酒精灯 | 个 | 40 |  |  |  |
| 6 | 技工桌 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 电蜡刀 | 套 | 40 |  |  |  |
| 8 | 实训凳 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 边台 | 组 | 1 |  |  |  |
| 牙体形态训练实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 2.口腔修复工艺实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 技工微型电机 | 台 | 40 |  |  |  |
| 2 | 真空烤瓷炉 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 超声波清洗机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 模型观测仪 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 技工桌 | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 滴蜡器 | 把 | 40 |  |  |  |
| 7 | 电蜡刀 | 套 | 40 |  |  |  |
| 8 | 酒精灯 | 个 | 40 |  |  |  |
| 9 | 雕刻刀 | 把 | 40 |  |  |  |
| 10 | 雕瓷工具 | 套 | 40 |  |  |  |
| 11 | 平均值牙合架 | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 技工放大镜 | 个 | 40 |  |  |  |
| 13 | 各类技工钳 | 套 | 40 |  |  |  |
| 14 | 蜡卡尺 | 个 | 20 |  |  |  |
| 15 | 实训凳 | 个 | 40 |  |  |  |
| 16 | 边台 | 组 | 1 |  |  |  |
| 口腔修复工艺实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 3.模型与包埋实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 真空搅拌机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 振荡器 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 舌侧修整机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 模型修整机-湿性 | 台 | 10 |  |  |  |
| 5 | 模型修整机-干性 | 台 | 10 |  |  |  |
| 6 | 电烤箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 牙科种钉机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 吸尘器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 压力聚合机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 琼脂搅拌机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 液压压榨器 | 套 | 8 |  |  |  |
| 12 | 冲蜡煮盒机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电子秤 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 型盒 | 套 | 80 |  |  |  |
| 15 | 高压蒸汽清洗机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 讨论桌 | 张 | 3 |  |  |  |
| 17 | 椅子 | 把 | 32 |  |  |  |
| 模型与包埋实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 4.打磨抛光与喷砂实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 支架喷砂机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 笔式喷砂机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 高压蒸汽清洗机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 金属切割机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 打磨抛光机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高速涡轮机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 超声波清洗机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 金属卡尺 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 防护面罩 | 个 | 40 |  |  |  |
| 10 | 石膏剪 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 吸尘设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 气泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 讨论桌 | 张 | 2 |  |  |  |
| 14 | 椅子 | 把 | 20 |  |  |  |
| 打磨抛光与喷砂实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 5.铸造实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 箱式电阻炉 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 高（中）频离心铸造机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电子秤 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 讨论桌 | 张 | 2 |  |  |  |
| 5 | 椅子 | 把 | 20 |  |  |  |
| 铸造实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 6、口腔数字化修复实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 口腔模型扫描仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 口内扫描仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 口腔数字化修复处理终端 | 台 | 50 |  |  |  |
| 4 | 三维快速成型机（树脂） | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 牙科综合治疗诊疗椅/机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 学生桌椅 | 套 | 50 |  |  |  |
| 7 | 机柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电子教室 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 同传软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 静电地板 | ㎡ | 119 |  |  |  |
| 12 | 实训室能源管理模组 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 边台 | 组 | 1 |  |  |  |
| 口腔数字化修复实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 7、口腔临床实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 超声波洁牙机 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 光固化机 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 根管测量仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 仿头模 | 台 | 10 |  |  |  |
| 5 | 离体上下颌乳牙按序排列教学模型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 牙槽窝教学模型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 腭咽部肌肉前面观教学模型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 离体上下恒牙按序排列教学模型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 边台 | 组 | 1 |  |  |  |
| 口腔临床实训室小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 8、智慧教学设备仪器和数据中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 多媒体示教系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 教学互动窗 | 套 | 7 |  |  |  |
| 3 | 超短焦投影机 | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 智慧讲台 | 个 | 7 |  |  |  |
| 5 | 医学超融合控制终端 | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 医学超融合控制终端操作套件 | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 医学超融合控制终端语音套件 | 套 | 7 |  |  |  |
| 8 | 专业资源主机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 巡课督导直播系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 4K超高清摄像机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 云镜跟踪摄像机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 枪式采访麦 | 支 | 6 |  |  |  |
| 13 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电池 | 个 | 16 |  |  |  |
| 15 | 电池柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 静电地板 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 17 | 网关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 交换机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 光传输套件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 空调 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 二次开发 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 专业资源建设平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 智能门锁 | 套 | 8 |  |  |  |
| 智慧教学设备仪器和数据中心小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 设备合计（元） |  |  |  |  |  |  |

2、装修改造报价明细表

| 装修改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目特征 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 拆除墙体 | m³ | 48.8124 | 项目特征： 1、根据设计需求和甲方指令拆除墙体 2、墙体类型：200厚页岩空心砖墙（含构造柱、圈梁） 3、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口，墙面M7.5砂浆修复、地面c20砼修补。 4、含人工费、机械费、转运费、成品保护费 5.其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体（含构造柱、圈梁）、切割构造柱或拉墙筋钢筋、出渣至甲方指定位置摊平，场内运距1KM 2、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口 3、成品保护（达到文明施工保护的效果） |  |  |
| 2 | 开门洞 | 个 | 4 | 项目特征： 1、墙体类型：200厚页岩空心砖墙。 2、洞口尺寸：净宽900mm，净高2100mm。 3、开洞位置：按设计图或甲方现场指定。 4、开洞方法：采用机械切割辅以人工修边，洞口边缘整齐平直，尽量减少对周边墙体扰动。 5、洞口加固：洞口上方设置预制钢筋混凝土过梁。过梁规格：截面200x180mm，长度1400mm（900+2x250），混凝土强度C25。过梁两端伸入砌体墙支座各不少于250mm，坐浆安装密实。 6、洞口封边：洞口内壁及过梁表面随内墙面抹20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 7、人工费、机械费、材料费、转运费 8、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体、出渣 2、制作过梁 3、内壁抹灰、洞口封边 4、成品保护 |  |  |
| 3 | 水电拆除 | 套内面积 m² | 1030.43 | 项目特征： 1、根据装修后的水电需求拆除现有水电。调整水电、弱电、设施设备位置。需保证装修后水电正常、合理、规范、便于后期维护。 2、含人工费、机械费、转运费、成品保护费、安全文明施工费 3、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除电线、电缆、设施设备等 2、拆除给排水、容器具 3、拆除灯具、电扇、安全指示灯等电器设备并转运至甲方指定位置堆码整齐。 4、成品保护 |  |  |
| 4 | 房间套装门拆除 | 套 | 13 | 项目特征： 1、拆除施工范围内所有原房间套装门（具体以现场拆除的为准） 2、套装门规格：M1224木质双开门套装门 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、套装门及门套拆除、外转至甲方指定为位置 2、成品保护 |  |  |
| 5 | 房间套装门墙垛突出的墙体拆除 | m³ | 3.6552 | 项目特征： 1、墙体类型：200mm厚砌块墙。 2、拆除位置：需封堵门洞处。 3、断面封边：断面内壁及过梁表面随内墙面抹20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 4、人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体 2、制作过梁 3、内壁抹灰、洞口封边 4、成品保护 |  |  |
| 6 | 厕所入口套装门拆除 | 套 | 2 | 项目特征： 1、拆除施工范围内所有厕所入口套装门 2、套装门规格：M1024木质套装门 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、套装门及门套拆除 2、成品保护 |  |  |
| 7 | 厕所门洞木质门套拆除并修补瓷砖 | 套 | 2 | 项目特征： 1、拆除施工范围内厕所门洞木质门套 2、门洞规格：M0921 3、用与厕所墙面相近瓷砖修补门洞木门套拆除后裸露部分。 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、套装门及门套拆除 2、瓷砖修补门洞 3、成品保护 |  |  |
| 8 | 防火门拆除 | 套 | 5 | 项目特征： 1、拆除施工范围内防火门 2、套装门规格：FM1821乙（常开）钢制防火门3套、FM1224甲钢制防火门2套 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、防火门拆除 2、成品保护 |  |  |
| 9 | 窗拆除 | 扇 | 4 | 项目特征： 1、根据设计需求、拆除需封堵塑钢窗 2、规格：GC1509 3、含人工费、机械费、转运费 4、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、塑钢窗及窗框拆除 2、成品保护 |  |  |
| 10 | 地胶、木地板、粘贴式地毯拆除 | m² | 1236.516 | 项目特征： 1、拆除原有地面全部地面地胶、木地板及粘贴式地毯并清理残留物，以便重新铺装地胶。 2、含人工费、机械费、转运费 3、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、地胶拆除 2、木地板拆除 3、粘贴式地毯拆除 4、清理残留物并平整。 5、成品保护 |  |  |
| 11 | 木质踢脚线拆除 | m | 640.68 | 项目特征： 1、拆除施工范围内全部木质踢脚线。 2、含人工费、机械费、转运费 3、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、木质踢脚线拆除 2、清理残留物并平整。 3、成品保护 |  |  |
| 12 | 拆除除渣 | 项 | 1 | 项目特征： 1、外运清除所有拆除工作产生的建筑垃圾（白色垃圾由施工单位外运外转）。 2、外运内转1KM，施工单位负责将渣场摊平 3、含人工费、机械费、转运费、渣场费、外运费 4、其他：满足环保和规范要求 工作内容： 1、垃圾清理 2、建筑垃圾转运至渣场、渣场平整；白色垃圾由施工单位外运外转 3、成品保护 |  |  |
| 13 | 新建隔墙1 | m³ | 27.1908 | 项目特征： 1、根据设计图和甲方指令砌筑隔墙 2、规格：200厚轻质砖、M7.5砂浆 3、要求： 构造柱：墙中设1根（间距≤5m），配筋4Φ12纵筋+φ6.5@200箍筋。 植筋：φ6.5拉结筋植入原墙≥90mm，外露700mm，检验荷载≥6.0kN。 拉结筋：全墙拉结筋@450mm 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容：作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、植筋、浇筑构造柱 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6、成品保护 |  |  |
| 14 | 新建隔墙2 | m² | 22 | [项目特征] 2.材质:采用轻钢龙骨、12mm阻燃胶合板打底、9mm厚纸面石膏封面 3.安装间距：主龙骨间距≤600mm 确保隔墙结构稳固。 [工作内容] 2.龙骨安装 3.高晶硅钙板安装 4.材料运输及转运 5.成品保护 |  |  |
| 15 | 窗洞封堵 | 处 | 4 | 项目特征： 1、位置：根据设计需求封堵多余窗洞 2、原窗大小：1500*900 3、封堵方式：采用200厚轻质砖、M5水泥砂浆砌筑封堵，灰缝饱满度≥90% 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、页岩空心砖封堵门窗洞 2、成品保护 |  |  |
| 16 | 墙面抹灰 | m² | 190 | 项目特征： 1、对新做隔墙、封堵窗洞及其他部位抹灰 2、规格：M5砂浆 3、要求：与原墙相接处挂200mm宽玻纤网，新建墙面满挂玻纤网，固定后再抗裂砂浆找平 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹装饰面 4.勾分格缝 |  |  |
| 17 | 原墙面基层处理 | m² | 1394.3784 | 项目特征： 1、清除墙面附着物，如：KT版广告、宣传标语、墙布等。 2、对施工范围内所有墙面进基层处理以便进行打磨平整、修补，以便进行重刷腻子及乳胶漆。 3、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1、墙面平整、修补、挂网格布 2、墙面平整、砂纸打磨、不能出现开裂和不平整现象 3、成品保护 |  |  |
| 18 | 墙面基层处理、披灰、腻子 | m² | 1432.704 | [项目特征] 1.基层类型:白色乳胶漆墙面 2.施工工艺：刮腻子2遍，界面剂2遍，开槽处挂200mm宽玻纤网 3.脚手架自理 [工作内容] 1.基层清理 2.挂界面剂2遍 3.刮腻子、挂玻纤网、打磨 4.材料运输、转运、成品保护。 |  |  |
| 19 | 墙面乳胶漆 | m² | 1580 | [项目特征] 1.基层类型:腻子面层 2.乳胶漆材质：环保净味乳胶漆 3.施工工艺：底漆1遍，乳胶漆2遍。 4.颜色参照方案效果图或送样由甲方选定 5.脚手架自理 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.刷底漆、乳胶漆 3.成品保护 |  |  |
| 20 | 教室入户套装门 | 套 | 15 | [项目特征] 1.规格：M1224双开门，带顶窗（600mm*300mm），门上开窗（300mm*400mm)，向两侧平开门，开启角度≥90° 2.材质（具体乙方送样甲方选定认可后采购安装）： 门套：多层实木，厚度 18mm 门皮：零度多层套板无漆（干漆）材质，厚度 3mm 门芯：采用优质蜂窝纸填充，密度≥35kg/m³ ，具有良好的隔音、保温、防潮性能。蜂窝纸结构能有效缓冲外力，保护门体。同时在门芯边缘采用实木框架加固，保证门的整体强度，实木框架宽度≥30mm ，厚度≥18mm 平衡层：中密度板（MDF） 玻璃：6mm厚超白单层钢化玻璃 合页：不锈钢合页(坚朗牌)，承重不低于80KG，每扇门不少于 3 个合页，安装牢固，开关顺畅无异响 隔音：30db 其他五金：配备门吸、闭门器等五金配件 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手、五金 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装入户门、门把手、门锁、五金、玻璃 3.成品保护 |  |  |
| 21 | 厕所套装门 | 套 | 2 | [项目特征] 1.规格：M1024单开门 2.材质： 门套：多层实木，厚度 18mm 门皮：零度多层套板无漆（干漆）材质，厚度 3mm 门芯：采用优质蜂窝纸填充，密度≥35kg/m³ ，具有良好的隔音、保温、防潮性能。蜂窝纸结构能有效缓冲外力，保护门体。同时在门芯边缘采用实木框架加固，保证门的整体强度，实木框架宽度≥30mm ，厚度≥18mm 平衡层：中密度板（MDF） 合页：不锈钢合页(坚朗牌)，承重不低于80KG，每扇门不少于 3 个合页，安装牢固，开关顺畅无异响 隔音：30db 其他五金：配备门吸、闭门器等五金配件 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装门及门把手、五金 3.成品保护 |  |  |
| 22 | 室内套装门 | 套 | 1 | [项目特征] 1.规格：M1024单开门 2.材质： 门套：多层实木，厚度 18mm 门皮：零度多层套板无漆（干漆）材质，厚度 3mm 门芯：采用优质蜂窝纸填充，密度≥35kg/m³ ，具有良好的隔音、保温、防潮性能。蜂窝纸结构能有效缓冲外力，保护门体。同时在门芯边缘采用实木框架加固，保证门的整体强度，实木框架宽度≥30mm ，厚度≥18mm 平衡层：中密度板（MDF） 合页：不锈钢合页(坚朗牌)，承重不低于80KG，每扇门不少于 3 个合页，安装牢固，开关顺畅无异响 隔音：30db 其他五金：配备门吸、闭门器等五金配件 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装门及门把手、五金 3.成品保护 |  |  |
| 23 | 防火门 | 套 | 3 | [项目特征] 1.规格：FM1821乙（常开） 2.材质： 门扇面板：≥0.8mm 钢板；门框板：≥1.2mm 钢板 铰链板：≥3.0mm 填充材料：防火珍珠岩板或类似耐火芯材 3.启闭方式：常开式：需加装电控释放装置，火灾时自动关闭，连接至防火门监控系统 4.样式送样给甲方确认。 5.含人工费、机械费、材料费、转运费、门锁把手、门框灌浆 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.安装防火门及门把手，该门要求有上锁的功能 3.门框灌浆 4.成品保护 |  |  |
| 24 | 地胶 | m² | 1226.52 | [项目特征] 1.材质及做法要求:地胶材质为医用PVC，要求PVC无毒无味，焊接安装 2.材质要求： 总厚度：≥2.0mm 耐磨层厚度：≥0.5mm 耐磨等级：31–34级 3.颜色甲方选定 [工作内容] 1.基层修补： 填补裂缝：用环氧砂浆修补＞3mm裂缝； 涂界面剂：按1:1兑水稀释，涂刷1遍； 浇筑自流平：厚度≥2mm，流动度≥130mm（参照EN13813标准）； 养护：24h内禁止踩踏，湿度＞85%时延长至48h。 2.弹线定位 以房间中心为基准弹出“十”字线； 卷材按光线方向顺纹铺贴，减少接缝视觉差。 3.涂胶铺贴 4.接缝处理 焊枪温度400±20℃，焊线压入深度≥1.5mm； 冷却后铲平焊线（留0.5mm凸起防磨）。 5.材料运输及转运 6.成品保护 |  |  |
| 25 | 窗帘盒 | m | 102.7 | [项目特征] 1.规格：宽20cm×深25cm 2.材质： 基层：10mm阻燃胶合板打底（防变形承重）； 饰面：9.5mm石膏板覆盖，面层刮腻子刷乳胶漆漆 3.含人工费、机械费、材料费、转运费 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.制作安装入窗帘盒 3.成品保护 |  |  |
| 26 | 过道吊边顶 | m | 137.28 | [项目特征] 1.规格：宽30cm，下吊15cm 2.材质：φ8吊杆双向吊点，木龙骨涂防火涂料,膨胀螺钉，泰山9mm厚纸面石膏封面，钉眼做防锈处理，接缝处做拼缝处理。满足设计及规范要求。 3.样式送样给甲方确认。 4.含人工费、机械费、材料费、转运费 [工作内容] 1.材料运输及转运 2.制作安装双眼皮边吊 3.成品保护 |  |  |
| 27 | 室内吊顶 | m² | 882.6 | [项目特征] 1.规格：600*600高晶硅钙板 2.材质:采用轻钢龙骨。 3.样式颜色送甲方确认。 4.安装间距：主龙骨间距≤1200mm ，副龙骨间距600mm ，确保吊顶结构稳固。 [工作内容] 1.吊杆安装 2.龙骨安装 3.高晶硅钙板安装 4.材料运输及转运 5.成品保护 |  |  |
| 28 | 踢脚线 | m | 584.04 | [项目特征] 1.规格：高度8cm，厚度1.2cm 2.材质：木塑踢脚线 3.样式送样给甲方确认。 [工作内容] 1.基层清理 2.采用无明钉安装，拼接方式：45° 斜角拼接 3.材料运输及转运 |  |  |
| 29 | 电梯门加装石材门套 | 套 | 2 | [项目特征] 1.规格： 包边宽度：门洞+出墙10cm 石材厚度：3cm，磨边 2.材质：大理石 3.样式送样给甲方确认。 [工作内容] 1.基层处理 铲至腻子及乳胶漆露出原抹灰层或混凝土基层 用凿毛机打出深度≥3mm的均匀凹坑（每平米≥200个） 涂刷双组份界面剂，形成粗糙粘结层 2.石材门套安装 3.材料运输及转运，成品保护 |  |  |
| 30 | 楼板开孔（综合报价） | 个 | 12 | [项目特征] 1.规格：φ25、φ50、φ75、φ110 2.墙板类型：现浇砼楼板 3.开洞方向：垂直 4.其他：满足设计和规范要求 [工作内容] 1.根据水电需求部位及大小转孔 2.成品保护，周边清洁。 |  |  |
| 31 | 墙体开孔（综合报价） | 个 | 10 | [项目特征] 1.规格：φ25、φ50、φ75、φ110 2.墙板类型：200厚页岩空心砖墙、200加气混凝土砖墙 3.开洞方向：水平 4.其他：满足设计和规范要求 [工作内容] 1.根据水电需求部位及大小转孔 2.成品保护，周边清洁。 |  |  |
| 32 | 槽压 | 米 | 320 | [项目特征] 根据设计需求，对墙面、地面进行专业线槽切割、水泥河沙回填找平 |  |  |
| 33 | 建渣清运及日常清洁 | 项 | 1 | [项目特征] 1.工完场清 2.施工单位负责建渣外运及相关费用 [工作内容] 1.工完场清 2.建渣外运 |  |  |
| 34 | 开荒清洁 | 项 | 1 | [项目特征] 1.完工后进行精细清洁 2.包该楼层所有室内外清洁（含原装修表面，如：外墙窗内外清洁） [工作内容] 1.开荒清洁 2.建渣外运 |  |  |
| 35 | 室内成套配电箱(含箱体内电器元件) | 套 | 9 | [项目特征] 1.名称:室内成套配电箱(含箱体内电器元件) 2.材料:金属 3.规格:长*宽*深:400*300*200nmm，壳体厚度>1.0mmm 4.安装方式:明装 5.安装高度：离地1.6m-1.8m 6.元器件：塑壳痛电保护断路器(按甲方要求)，脱扣类型:C型 7.元器件品牌:公牛、德力西、正泰 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原配电箱拆除 2.安装新配电箱 3.封堵 4.清理 |  |  |
| 36 | 电线电缆 | 米 | 800 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BV-6mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |  |  |
| 37 | 电线电缆 | 米 | 1200 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BV-4mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |  |  |
| 38 | 电线电缆 | 米 | 800 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BV-2.5mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |  |  |
| 39 | 电线电缆保护管 | 米 | 1500 | [项目特征] 1.名称:电线电缆保护管 2.材料:PVC 3.规格:20*1.5mm（壁厚） 4.安装方式:预埋 5.特性：无毒，无味，耐腐蚀，耐高温、白色 6.品牌:公牛、联塑、伟星 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原预埋线拆除 2.安装保护管 3.清理 |  |  |
| 40 | 开关面板 | 个 | 20 | [项目特征] 1.名称:开关面板 2.材料:PVC 3.规格:86型号 4.安装方式:暗装 5.性能：10A、250V 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 7.控制方式：多联多控（按设计） [工作内容] 1.原开关面板拆除 2.安装新开关面板 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |  |  |
| 41 | 开关插座 | 个 | 100 | [项目特征] 1.名称:开关插座 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 5.性能：10A、250V 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原预开关插座拆除 2.安装新开关插座 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |  |  |
| 42 | 开关插座 | 个 | 16 | [项目特征] 1.名称：空调专用插座 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 5.性能：16A、250V 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原开关插座拆除 2.安装新开关插座 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |  |  |
| 43 | 接线盒 | 个 | 152 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 6.品牌:公牛、正泰、德力西 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原接线盒拆除 2.安装新接线盒 3.安装高度：按设计要求 4.清理 |  |  |
| 44 | 电线电缆 | 米 | 32 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm² 3.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 4.其它：国标 [工作内容] 1.一楼电井楼层总配电箱至四楼电井楼层配电箱 2.沿桥架敷设、恢复 3.线缆头制作（热缩电缆终端）、吊牌 4.清理 |  |  |
| 45 | 电线电缆 | 米 | 60 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-5*16mm² 3.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 4.其它：国标 [工作内容] 1.一楼电井楼层总配电箱至四楼电井楼层配电箱 2.沿桥架敷设、恢复 3.线缆头制作（热缩电缆终端）、吊牌 4.清理 |  |  |
| 46 | 电线电缆 | 米 | 300 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-3*25+2*16mm² 3.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 4.其它：国标 [工作内容] 1.四楼电井楼层配电箱至教室配电箱 2.沿桥架敷设、恢复 3.线缆头制作（热缩电缆终端）、吊牌 4.清理 |  |  |
| 47 | 电线电缆 | 米 | 300 | [项目特征] 1.名称:电线电缆 2.材料:铜芯 3.规格:BVR-10mm² 4.品牌:鸽牌、三峡、南方、渝丰 5.其它：国标 [工作内容] 1.沿桥架、穿管方式敷设 2.线缆头制作 3.清理 |  |  |
| 48 | 配电箱整改 | 项 | 1 | [项目特征] 1.名称:配电箱整改 [工作内容] 1.原配电箱空开、线路拆除 2.更换新开关（塑壳断路器ln=250A，带漏保，C型脱口），其余空开利旧 3.更换三项电子式电度表计量 4.线路横平竖直，轧带绑扎牢固 5.配电箱封堵、除锈 6.清理 |  |  |
| 49 | LED天花吊灯平板灯 | 盏 | 192 | [项目特征] 1.名称:LED集成平板灯 2.灯具型号:集成吊顶灯，色温6500K，600mm*600mm ，灯身材质：铝材或者ABS，品牌范围：佛山、雷士、公牛、三雄、飞利浦、欧普 3.电压、功率:电压220V,31w-40w 4.安装形式:嵌入式 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除原灯具 2.安装新灯具本体 3.清理 4.场内运输 |  |  |
| 50 | LED筒灯 | 盏 | 46 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.灯具型号ø120mm ，灯身材质：铝材或者ABS，品牌范围：佛山、雷士、公牛、三雄、飞利浦、欧普 3.电压、功率:电压220V,31w-40w 4.安装形式:嵌入式 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除原灯具 2.安装新灯具本体 3.清理 4.场内运输 |  |  |
| 51 | 集成嵌入式吊扇 | 套 | 96 | [项目特征] 1.名称:集成嵌入式吊扇，尺寸：600*600mm 2.型号:220V,功率68W 3.品牌奥克斯.雷士.金羚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.遥控器开关安装 |  |  |
| 52 | 排水管PVC-U，DN50 | 米 | 50 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管50mm*2mm壁厚 4.连接形式:PVC抱箍固定 5.灌水试验及通球试验设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识要求:满足设计及规范要求 7.品牌：得亿、联塑、伟星 8.其他:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装、楼板水钻开孔 2.管件安装、设置存水弯检修口 3.塑料卡固定 4.封堵、抹灰原墙面平整度恢复 5.灌水试验 6.通球试验 7.管道标识 |  |  |
| 53 | 排水管PVC-U，DN110 | 米 | 80 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管110mm*4mm壁厚 4.连接形式:PVC抱箍固定 5.灌水试验及通球试验设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识要求:满足设计及规范要求 7.品牌：得亿、联塑、伟星 8.其他:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装、楼板水钻开孔 2.管件安装、设置存水弯检修口 3.塑料卡固定 4.封堵、抹灰原墙面平整度恢复 5.灌水试验 6.通球试验 7.管道标识 8.隔音棉包裹 |  |  |
| 54 | 给水管PP-R管DN25 | 米 | 70 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.品牌：得亿、联塑、伟星 7.其他:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装（开槽、挂网、抹灰原墙面平整度恢复）、明装部分吸顶安装、管卡固定 2.管件安装、使用变径、直角、过桥弯头，热熔连接 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.警示带铺设 |  |  |
| 55 | 洗手盆（台式） | 组 | 4 | [项目特征] 1.规格、类型:不锈钢定制 2.组装形式:台式 3.附件名称、数量:角阀、软管、龙头、排水附件等 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |  |  |
| 56 | 水龙头 | 套 | 4 | [项目特征] 1.规格、类型:详甲方定样 2.组装形式:综合考虑 3.附件名称、数量:龙头、排水附件等 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |  |  |
| 57 | 弱电箱 | 个 | 8 | [项目特征] 1.名称:室内成品弱电箱 2.材料:金属 3.规格:400*300*120mm 4.安装方式:暗装 5.安装高度：离地1.6m-1.8m 6.品牌:公牛、德力西、正泰 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原弱电箱拆除 2.开槽、挂网、抹灰原墙面平整度恢复 3.安装新弱电箱 4.封堵 5.清理 |  |  |
| 58 | 8芯室外层绞式单模通信光缆 | 米 | 222 | [项目特征] 1.名称:8芯室外层绞式单模通信光缆 2.光纤类型：单模光纤（B1.3） 3.规格型号:GYTS8B1.3 4.结构：带内护套、屏蔽层 5.性能：适用温度区间：-10°C ~ 70°C； 全截面阻水，防潮性能优良； 抗压扁力性能优良； 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原光纤拆除 2.穿管敷设 3.线缆头制作 4.清理 |  |  |
| 59 | 网线 | 米 | 1500 | [项目特征] 1.名称:网线 2.网线类型：超五类非屏蔽网络线缆 3.规格型号:HSYV-5e 4*2*0.5 4.结构：带内护套、屏蔽层 5.性能：抗压扁力性能优良 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原光纤拆除 2.穿管敷设 3.线缆头制作 4.清理 |  |  |
| 60 | 网络插座 | 个 | 8 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.材料:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 5.品牌:公牛、正泰、德力西 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.原网络插座拆除 2.开槽、挂网、恢复 3.安装网络插座 4.安装高度：按设计要求 5.清理 |  |  |
| 61 | 显示器 | 个 | 1 | [项目特征] 1.名称:显示器 2.刷新率：60Hz 3.分辨率:1080P 4.安装方式:挂式、明装 5.能耗:一级能耗 6.工作电压：220V 7.屏幕尺寸：≥55英寸 8.接口类型：支持USB、HDMI、VGA、DVI 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.成品保护 3.清理 |  |  |
| 62 | 硬盘录像机 | 个 | 1 | [项目特征] 1.名称:硬盘录像机 2.视频接入路数：64路 3.盘位数:8盘位 4.单盘容量：10TB 5.接口类型：支持USB、HDMI、VGA、DVI 6.品牌：海康威视，大华，TP-link 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |  |  |
| 63 | POE交换机 | 个 | 2 | [项目特征] 1.名称:POE交换机 2.端口数量：24个千兆电口+2个千兆光口 3.端口供电功能:POE供电 4.供电方式：可插拔电源 5.接口类型：支持USB、HDMI、VGA、DVI 6.品牌：海康威视，大华，TP-link 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |  |  |
| 64 | 光纤收发器 | 对 | 4 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.端口数量：4个千兆电口+1个千兆光口 3.品牌：海康威视，大华，TP-link 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |  |  |
| 65 | 200W像素红外半球网络摄像机 | 个 | 14 | [项目特征] 1.名称:200W像素红外半球网络摄像机 2.参数要求：最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 支持人形侦测； 支持开放型网络视频接口； 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m； 1个内置麦克风； 3.品牌：海康威视，大华，TP-link 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.视频接入、调试 3.清理 |  |  |
| 装修改造小计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.总报价（元）=设备报价合计+装修改造合计

2.供应商应完整填写本表。

3.该表可扩展。

供应商名称（公章） ：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 ”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 ”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）      （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合相关规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）分包方案（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）