重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FW2025044》

| 事项名称 |  | U城门诊、特诊科弱电改造施工服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 弱电改造施工服务 |  | 项 | 1 | 见附件 |
| 二、详见附件 三、报价要求 1.报价说明：1）.设备拆除需提前沟通好拆除时间，每层设备拆除为2人一天内拆除完，如由甲方原因导致一天内不能连续拆除的，由乙方处理解决不得增加费用 2）.设备安装需装修提前铺设好相关网线、电源线（插座）等，具备安装条件后，入场安装，双方提前沟通好安装时间，如由甲方原因导致不能连续安装的，由乙方处理解决不得增加费用。 3）.所有面板、配线架线路施工完毕必须按照拓扑图对面板、线端贴机打标签，并且全部端口进行福禄克仪器校准测试并出具检测报告（总计约300点位）。 4）.施工点为两个不同地区不同项目，可能出现同时进行情况，必须保证报价商能同时安排4名施工人员。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《FW2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年6月3日至2025年6月6日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）李达盛 88860177;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

| 项目名称：口腔医院弱电改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区8楼、9楼设备拆除及安装调试服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预估天数（天） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| 一、 | 设备拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8楼设备拆除 | 8楼设备拆除，并存放在指定位置，含： 1.8个半球摄像机+1个枪式摄像机； 2.3台电视； 3.8个诊室内分诊叫号屏+电视及挂架/吊架； 4.2个AP | 2人/天 | 1 |  |  |  |
| 2 | 9楼设备拆除 | 9楼设备拆除，并存放在指定位置，含： 1.6个半球摄像机； 2.5台电视； 3.17个诊室内分诊叫号屏+电视及挂架/吊架； 4.2个AP | 2人/天 | 1 |  |  |  |
|  | 设备拆除小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8楼设备安装 | 8楼设备安装，含水晶头、跳线、标签制作，不含综合布线，需要装修公司提前将网线、电源箱、电源插座等安装至指定位置。 含以下设备安装： 1.8个半球摄像机+1个枪式摄像机； 2.3台电视； 3.2个AP 4.辅材（电视挂/吊架、波纹管、缠绕管、水晶头、标签、扎带、绝缘胶带、膨胀螺丝等） 5.面板安装、配线架打线、测试。 6.设备调试。 | 2人/天 | 2 |  |  |  |
| 2 | 9楼设备安装 | 9楼设备安装，含水晶头、跳线、标签制作，不含综合布线，需要装修公司提前将网线、电源箱、电源插座等安装至指定位置。 含以下设备安装： 1.6个半球摄像机； 2.5台电视； 3.2个AP 4.辅材（电视挂/吊架、波纹管、缠绕管、水晶头、标签、扎带、绝缘胶带、膨胀螺丝等） 5.面板安装、配线架打线、测试。 6.设备调试。 | 2人/天 | 2 |  |  |  |
| 龙湖U城门诊弱电安装测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U城弱电安装 | 面板安装、配线架打线、测试。 | 2人/天 | 2 |  |  |  |