- 竞争性磋商文件

- 项  目  号：25A005

- 代理项目号：HRZ25A140

- 磋商项目名称：罗斯福图书馆旧址出入口观光电梯设备安装项目

- 采购人：重庆图书馆

- 采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

- 二〇二五年七月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目服务需求	- 6 -

※一、电梯型号规格	- 6 -

※二、招标项目技术需求	- 6 -

※三、安装要求	- 9 -

第三篇 项目商务需求	- 13 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 13 -

※二、报价要求	- 13 -

※三、付款方式	- 14 -

※四、质量保证及售后服务	- 14 -

※五、知识产权	- 15 -

※六、培训	- 15 -

※七、附件、图纸及包装要求	- 15 -

八、其他	- 15 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、磋商程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、磋商费用	- 22 -

二、竞争性磋商文件	- 22 -

三、磋商要求	- 22 -

四、成交供应商的确认和变更	- 23 -

五、成交通知	- 23 -

六、关于询问	- 23 -

七、采购代理服务费	- 24 -

八、签订合同	- 25 -

九、项目验收	- 25 -

第六篇  采购合同（参考格式）	- 26 -

第七篇 响应文件编制要求	- 27 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆图书馆（以下简称：采购人）的委托，对罗斯福图书馆旧址出入口观光电梯设备安装项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 罗斯福图书馆旧址出入口观光电梯设备安装项目 | 40 | 1 |

## 二、资金来源

预算金额40万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

- 1.若供应商为所投电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）]，或具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引驱动乘客电梯）A级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯A级及以上资质]（提供证书复印件加盖供应商公章）。

- 2.若供应商非所投产品制造商的，所投产品制造商应具备以上要求1的前提下，供应商还须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]或《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯A级及以上资质]（提供证书复印件加盖供应商公章）。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。本次磋商涉及的是罗斯福图书馆旧址出入口观光电梯设备安装项目，凡有意参与此次磋商的供应商须先行踏勘现场，详细了解本项目建设内容。踏勘由供应商在竞争性磋商文件发售期内进行，踏勘人须持营业执照复印件（加盖鲜章）、授权书原件和本人身份证原件进行踏勘，并提交复印件。采购人将现场出具踏勘回执，供应商将踏勘回执装入响应文件中。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年7 月4日至2025年 7 月11日。

2.报名方式：

（1）潜在供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至107044006@qq.com（邮箱）。

（2）收款账户：

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账号：123907228910802

（3）在磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

（4）潜在供应商未报名不得参与磋商。

3.竞争性磋商文件售价：人民币 300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆图书馆行政楼（重庆市沙坪坝凤天大道106号行政楼四楼会议室）

（五）响应文件递交截止时间：2025年7月15日北京时间14:30

（六）磋商开始时间：2025年7月15日北京时间14:30

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效响应处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

（十）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆图书馆

联系人：曹老师

电  话：023-65210258

地  址：重庆市沙坪坝凤天大道106号

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：023-63993330

地  址：重庆市渝北区星光大道60号

附件

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | 25A005 罗斯福图书馆旧址出入口观光电梯设备安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购分包号为 1 的标书，共计 300 元,个人汇款姓名 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

1.报名和磋商文件发售期：2025年 7 月 4 日-2025年 7 月 11 日17:00

联系人：罗老师  电话：63993330  邮箱：107044006@qq.com

2.若需开发票请将开票信息及项目编号发送至邮箱852786624@qq.com.电话17774907780

## 项目服务需求

## ※一、电梯型号规格

| 电梯名称 | 驱动方式 | 电梯载重 | 层数 | 梯速 | 提升高度 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外型观光电梯 | VVVF | ≥800KG | 2 | ≥1.5m/s | 以实测为准 | 1 | - 新增钢结构井道，玻璃幕墙 - 必须是中国大陆境内生产的 |

## ※二、招标项目技术需求

1、电梯井道土建信息

| 编号 | L1 3 |
| --- | --- |
| 井道结构 | 新增钢结构 |
| 类型 | 客梯 |
| 有无机房 | 无机房 |
| 幕墙 | 钢化玻璃 |
| 井道尺寸mm | 以设计及现场确认为准 |
| 顶层高度mm | 4300 |
| 提升高度mm | 以实测为准 |
| 底坑深度mm | 根据厂家要求 |
| 层站门数 | 2/2/3 |
| 门洞尺寸mm | 1100X2200 |
| 基层站 | 1F |
| 门洞设置 | 贯通门 |

2、技术规格参数

2.1、电梯编号：L1；

2.2、电梯类型：观光客梯；

2.3、主机形式：永磁同步无齿轮曳引机；

2.4、电源电压：三相380V 50Hz；单相220V 50Hz；

2.5、操作方式：无司机；

2.6、控制方式：全电脑集选控制；

2.7、驱动方式：VVVF变频变压调速；

2.8、门机控制：VVVF变频门机，开关门时间≤4.9秒，开关门时间可设置；

2.9、 平层精度：±3mm（起制动加、减速度≤0.8m/s²）；

2.10、噪音指标：开关门≤60dB，轿厢内≤54dB；

2.11、振动加速度：水平方向及垂直方向均≤25cm/S²；

2.12、额定载重：≥800KG；

2.13、额定速度：≥1.5m/s；

2.14、停层站数：2层/2站/3门；

2.15、停层站序：1F—2F，每层停靠；

2.16、主服务层/消防返回层：1F；

2.17、开门方式及开门宽高：中分自动开门800mm×2100mm；；

2.18、开关门保护装置：IP防护等级≥IP67；

2.19、曳引机（主机）为永磁同步无齿轮曳引机；

2.20、采用钢带技术或钢丝绳技术均可。

3.轿厢要求

3.1、轿厢参考净尺寸：宽1450mm×深1350mm×高2400mm（轿内净高） ，此尺寸根据各电梯品牌井道布局自行设计；

3.2、轿厢天花（吊顶）：可提供样本选择；

3.3、轿厢照明：LED照明 ；

3.4、轿厢门（2楼开电梯后门）：304发纹不锈钢，轿厢门（1楼开电梯前门）：四周304发纹不锈钢包裹玻璃轿门；

3.5、操纵面板：304发纹不锈钢，按钮发纹不锈钢；

3.6、轿内显示器：液晶显示/LED显示；

3.7、轿厢对讲系统：要求轿厢、消防中心、值班控制室及轿底能实现五方通话，内置式对讲装置；

3.8、轿厢通风设施：1P无水空调和轴流风机（夏季空调、冬季风机）；

3.9、轿厢地面：大理石拼花地板；

3.10、轿厢地坎：硬质铝合金地坎。

4、电梯厅入口要求

4.1、厅门入口净尺寸：宽800mm×高2100mm；

4.2、门套：为保证厅门石材的装饰不破坏，现场能保留小门套的楼层尽量保留小门套；

4.3、厅门：1楼四周304发纹不锈钢包裹玻璃厅门，2楼304发纹不锈钢厅门；

4.4、呼梯按钮：发纹不锈钢；

4.5、地坎：硬质铝合金地坎；

4.6、位置召唤显示器：液晶/LED显示。

5、安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）

5.1、断相和错相保护措施；

5.2、上、下终点开关和上、下极限开关保护措施；

5.3、缓冲器保护措施；

5.4、限速器保护；

5.5、紧急停止按钮保护；

5.6、层门安全保护措施；

5.7、轿门安全保护措施；

5.8、上限轿厢配重冲顶保护；

5.9、就近停靠。

6、电梯功能要求：（供应商可作必要的补充）

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 | 对于已经登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依照层站到达顺序，依次相应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。 |
| 2 | 满载不停梯 | 当轿厢达到满载负载时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的楼层，以提高电梯运行效率。 |
| 3 | 防捣乱操作 | 如果轿厢内重量小于10%的额定载重但是轿内呼梯数量大于设定数值，所有轿厢内呼梯被取消。此功能用于防止恶意呼梯行为，提高电梯运行效率。 |
| 4 | 强迫关门 | 如果电梯门保持开门的时间超过预设时间，蜂鸣器响起，电梯门以缓慢的速度强制关闭。 |
| 5 | 超载不启动 | 当轿厢内负载超过额定值时，轿厢内蜂鸣器发出声音。 |
| 6 | 上高峰服务下高峰服务 | 在高峰时段，提供特定派梯模式，增加运输效率，减缓候梯拥挤。 |
| 7 | 轿厢警铃 | 当乘客按轿厢操纵盘的警铃按钮时，轿厢顶部的警铃响起。 |
| 8 | 轿厢紧急照明 | 在停电的情况下，自动切换至应急电源照明，保轿厢最低照明需求。 |
| 9 | 电源缺相故障检测 | 自动检测电源情况，出现电源缺相时，主机停止运转以保护主机。 |
| 10 | 光幕保护 | 红外线光幕保护装置，探测进出轿厢乘客和物体，以防止夹持。 |
| 11 | 电动机过热保护 | 当电动机过热时暂停运转保护电动机。延长使用寿命。 |
| 12 | 紧急电动运行 | 通过机房控制装置按钮和开关实现紧急电动运行操作。 |
| 13 | 延时驱动保护 | 曳引机持续运转时间超过国标限定时，系统自动进入保护装置。 |
| 14 | 再平层功能 | 通过再次平层运行提高轿厢平层精度。 |
| 15 | 独立开关门时间设置 | 通过调整相应外呼和内选时的不同相应时间，提高电梯的运行效率。 |
| 16 | 自动返回基站 | 当轿厢在设定的时间内无轿厢厅门外呼信号时，电梯将自动返回设定楼层。 |
| 17 | 轿厢呼叫取消 | 通过快速双击轿厢呼梯按钮取消误操作轿内呼梯。 |
| 18 | 照明及风扇开关自动控制 | 如果在设定的时间内无呼梯信号，轿厢通风及其照明自动关闭以节省能源。 |
| 19 | 对讲系统 | 轿厢，机房，底坑和控制中心之间实现对讲通话。 |
| 20 | 运行次数显示功能 | 控制柜即时显示电梯已经运行的次数。 |
| 21 | 故障自动检测功能 | 控制柜自动监测电梯运行状态，当发生故障时，自动监测并判断故障原因，大大减少维修时间。 |
| 22 | 电磁干扰滤波 | 防止由于电梯运行对建筑物内其他设备的干扰。 |
| 23 | 轿内数字式位置限速器 | 在轿厢内提供位置，消防，超载等显示信息。 |
| 24 | 大厅位置指示器 | 将电梯轿厢的位置告知于层门外等待电梯服务的人员，一般位于大厅层。 |
| 25 | 轿顶检修 | 这指轿顶检修装置，通过控制此装置实现电梯检修运行，方便安装，调试和检修。 |
| 26 | 语音报站 | 电梯运行到站时，语音播报提示。 |

## ※三、安装要求

（一）电梯部分

1、安装新梯品牌为国内国际一线电梯。

2、轿厢内需加装摄像头（和馆内监控系统匹配）；轿厢内配备无水空调、扶手；此报价包含楼层厅门地坎及门套周围土建修复、运输费（含装卸费）、运输保险费、安装调试费、税费、培训费、验收费等货到采购人指定地点的所有费用。

（二）钢结构部分

1、材质要求：

1.1、主体结构（如井架、立柱、横梁）需采用镀锌钢材，Q235B或更高等级，厚度≥6mm（如方管立柱200×200×6.0mm，横梁150×150×5.0mm）。

1.2、附墙连接件需使用同等强度钢材，确保与主体结构的可靠锚固。

2、防腐处理：

采用镀锌钢材，焊缝要做防锈防腐处理。

3、基础施工：

3.1、地基需坚实平整，混凝土基础标号≥C30，采用微膨胀混凝土减少收缩裂缝，并设置防水层。

3.2、地脚螺栓预埋精度：标高偏差≤10mm，轴线偏差≤20mm。

3.3、垂直度控制：钢柱安装垂直度偏差≤0.1%且总偏差≤25mm（H≤100m），每接高10m需用经纬仪复核。

- 幕墙部分

1、材质要求：

玻璃面板：采用夹胶钢化玻璃，符合《建筑玻璃应用技术规程》；外层玻璃选用Low-E镀膜增强隔热性，可见光透射比≥40%。

2、支承框架：

采用耐候铝合金型材，表面氟碳喷涂处理。

3、密封材料：

结构胶需用硅酮结构密封胶，耐候胶选用硅酮耐候胶，确保气密性、水密性。

4、玻璃安装：

4.1、玻璃切割后需磨边处理，孔位精度≤0.5mm；

4.2、安装顺序由下至上，采用真空吸盘吊装，定位偏差≤2mm。

4.3、胶缝宽度≥10mm，注胶前清洁基材，注胶连续饱满，固化期内防污染。

4.4、幕墙底部设排水槽，防止雨水渗入结构层。

1、抗震与抗风：按抗震设防烈度设计：多遇地震下正常使用，设防烈度地震后可修复，罕遇地震下骨架不脱落；风压设计≥1.0kPa。

2、防雷设计：幕墙金属框架与建筑防雷系统连通，接地电阻≤4Ω。

3、垂直度检测：全高偏差≤20mm（H≤60m）；

4、气密性：单位面积空气渗透量≤1.5m³/(m²·h)；

5、水密性：喷淋试验无渗漏。

- 其它要求

- 抗震与抗风：按抗震设防烈度设计：多遇地震下正常使用，设防烈度地震后可修复，罕遇地震下骨架不脱落；风压设计≥1.0kPa。

- 防雷设计：幕墙金属框架与建筑防雷系统连通，接地电阻≤4Ω。

- 垂直度检测：全高偏差≤20mm（H≤60m）；

- 气密性：单位面积空气渗透量≤1.5m³/(m²·h)；

- 水密性：喷淋试验无渗漏；

- 本次电梯加装工程由有资质电梯单位和结构单位提供方案制定、设计、生产、采购、运输、吊装搬运、安装施工调试、土建改造修复、检测验收领取报告等。

- 需注意成品保护，因安装造成对其它装修及设施设备破坏、损坏的，由供应商承担全部恢复责任，不另行计费，该恢复费用由供应商自行承担。

- 由于安装区域为国家级近现代建筑文物，为砖木混合结构，木质构件较多，供应商应按照文物修缮相关要求做好保护措施，相关费用包含在供应商的报价内。

- 安装区域货物运载车辆无法进入，供应商自行考虑材料设备的运输，相关费用包含在供应商的报价内。

- 本次电梯安装需配合消防、安防、强电、环境装修及电源走线，安装进度、外观质量等应充分考虑环境装饰等因素，统筹安排。

- 需按采购人要求签订施工安全责任书。

※四、执行标准：

所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合项目所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准。

《中华人民共和国行政许可法》

《中华人民共和国安全生产法》

《特种设备安全监察条例》

《特种设备事故报告和调查处理规定》

《特种设备作业人员监督管理办法》

TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSG Z0005《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

TSG Z0005《特种设备事故调查处理导则》

《电梯使用管理与维护保养规则》

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》

《电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯》

《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310－2002）

《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588-2020.1）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）

《电梯用钢丝绳》（GB8903－2005）

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060－2011）

《电梯曳引机》（GB/T 24478-2009）

《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2012）

3、需提供针对本项目的“电梯井道布置总图”。

4、本项目为“交钥匙”工程。

※五、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 项目商务需求

## ※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货、安装期

本项目交货安装服务期为：本项目为交钥匙工程，合同签订之日起至2025年8月31日完工交付。

（二）交货及安装地点

交货地点：重庆市渝中区长江一路11号罗斯福图书馆旧址。

（三）验收标准

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认后，进行检测验收。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责保管、调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完中标货并验收，并经采购人确认。

4.采购人要按照竞争性磋商文件要求，对每一项技术、服务、安全标准、环保要求等进行全过程检查，做好过程中的把关，确保产品质量。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收条件。

6.供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.产品包装材料归采购人所有。

## ※二、报价要求

- （一）本次磋商报价为人民币报价。

- （二）磋商价应为根据磋商文件的要求写明本项目的总收费金额，本项目采用全包价方式，为交钥匙工程，在安装过程中所需的所有人工费、材料费、配件费、运输费、装卸费、安装调试费、验收费、检测费及各种应纳的税费都是包含在供应商投标价中。在保证设备参数的前提下，完成安装所需的其它费用均已包含。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、付款方式

- （一）合同签订之日起5个工作日内，成交供应商向采购人缴纳3%的项目履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；
    （二）采购人在收到验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具发票，采购人向成交供应商支付该项目合同金额100%；
    （三）质保期结束无质量问题，由成交供应商提出申请，采购人3日内无息返还履约保证金。

- 注：采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

## ※四、质量保证及售后服务

- （一）产品质量保证期

- 1.供应商应明确承诺：所投产品自取得“运行许可证”，提供1年免费保养，整机5年的质保，并提供终身有偿维修、保养服务，该承诺须加盖供应商公章。

- 2.所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

- 4.所投产品由制造商负责标准售后服务的，应当在磋商文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺并加盖制造商及供应商公章。

- （二）售后服务内容

- 1.保修期内设备发生故障，提供24小时优质服务；

- 2.质保期内电梯厂家每15天1次定期上门进行例行检查，并做好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应按规定进行更换；

- 3.接到紧急故障通知后应在30分钟内抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时，若主机出现重大质量问题，必须更换主机；若有违反，项目人有权扣除等价质保金作为补偿；

- 4.供应商应具备5年以上（含5年）用量的备品、备件、易损件以及必备的专用工具；

- 5.技术升级

- 在质保期内，为满足国标或检规的要求，成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- （三）备品备件及易损件

- 成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在磋商文件中列出。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※六、培训

- 投标人对其提供产品的使用和维护保养应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## ※七、附件、图纸及包装要求

- 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇（※）号标注的部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。服务（技术）部分得分为0分的供应商，将失去成为成交候选人的资格。

## 二、评审标准

| 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （30%） | 30分 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100。 |  |
| 技术部分 （40%） | 12分 | 电梯核心关键安全部件配置： 主机、控制柜、调速装置、控制装置、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、轿门门锁、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置，12项配置均为原厂原品牌，全部满足的得12分，12项配置中任意11项为原厂原品牌，满足得10分，12项配置中任意10项为原厂原品牌，满足得8分，其余情况不得分。 说明：原厂原品牌指部件制造厂家与电梯整机制造厂家一致。 | 提供所投电梯整机的特种设备型式试验报告复印件或提供国家电梯质量检验检测中心或国家电梯质量监督检验中心出具的试验/检验报告复印件，并加供应商公章，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 原厂原品牌曳引机外壳防护IP等级进行横向对比：主机外壳防护等级≥IP41得3分；主机外壳防护等级≥IP31且＜IP41得2分；主机外壳防护等级≥IP21且＜IP31得1分，其余不得分。 | 提供所投电梯制造商能反映IP数值（检）试验报告复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 通过对所投乘客电梯的门电动机IP防护等级进行横向对比：门电动机防护等级≥IP67得3分；其余不得分。 | 提供所投电梯制造商能反映IP数值（检）试验报告复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
|  | 2分 | 所投电梯配置物联网其信息系统安全等级保护为三级及以上的得2分；信息系统安全保护等级为二级的得1分。其余不得分。 | 提供所投电梯制造厂家中国公安部监制的信息系统安全等级保护备案证明，不提供不得分。 |
|  | 20分 | 施工方案与技术措施 供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制施工方案，其中包含但不限于提供电梯效果图、电梯土建图、钢构井道结构图。 要求施工总体布置合理，图示清晰、相互干扰小，满足施工条件及现场安全要求。所采用的施工方案、程序和措施，既要保证工程质量和安全，又能减少干扰加快施工进度等描述。 磋商小组从内容完整性、针对性、可行性方面对方案进行综合评审。 评审内容： 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的，得20分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的，得15分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的，得10分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 提供的方案须建立在本项目使用场景之上，否则对应方案按0分处理。 |
| 商务部分（30%） | 供应商未现场踏勘或未出具查勘回执的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |
|  | 3分 | 投标产品制造商及供应商在渝有正式注册的分支机构或公司且取获得了维修A级资质，且已经在项目区域内设立售后服务站（点）得3分； | 提供证明文件复印件并加盖供应商公章。 |
|  | 4分 | 所投乘客电梯制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系证书 、4项都有得4分，缺少1项得2分，其他或未提供得不得分。 | 提供证书复印件，并加供应商公章。 |
|  | 3分 | 所投乘客电梯制造商或供应商在渝注册分公司获得重庆电梯行业协会维保星级认证为5星得3分，没有不得分。 | 提供证明文件并加盖供应商公章。 |
|  | 20分 | 根据投标人提供本项目售后维修维保方案：方案包括人员配备、效应时间安排、就近服务原则、故障处理、巡检点检、维护保养、运行保障、年季质量检查等方面，对方案完整及质量保证进行综合评价。 磋商小组从内容完整性、针对性、可行性方面对方案进行综合评审。 评审内容： 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的，得20分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的，得15分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的，得10分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 提供的方案须建立在本项目使用场景之上，否则对应方案按0分处理。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性及符合性审查的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，以电话形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）咨询。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）不接受联合体

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于询问

- （一）询问

供应商对采购文件、采购过程和成交结果有异议的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的供应商。

- 1.询问时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

1.2供应商提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.询问答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面询问后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以请本项目磋商小组或关联供应商协助答复。

## 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按照以下标准执行，不足4000元按4000元收取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在10个工作日内组织履约情况验收。

第六篇  采购合同（参考格式）项目采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 明细项目（如果有） | 单价（如果有） |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、付款约定： |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收： |  |  |  |  |  |  |
| 四、知识产权： |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》及磋商文件约定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 联系人： |  |  | 供方： 地址： 联系电话： 联系人： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇 响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术条款响应

（二）其他评审资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务条款响应

（二）其它商务评审资料（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

- 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的货物，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 1  份，电子档  1 份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

- 二、技术部分

（一）技术条款响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他评审资料（格式自定）

- 三、商务部分

（一）商务条款响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务评审资料（格式自定）

- 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

- 其他资料

- （一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）