树人博文小学异地办学点（七中实验）

教室防水维修工程

预算审核工作联系函（一）

重庆市沙坪坝区教育发展基金会:

中贝天丰设计有限公司：

受重庆市沙坪坝区教育发展基金会委托对树人博文小学异地办学点（七中实验）教室防水维修工程进行预算审核，我司于2025年7月7日接收本项目设计图纸，经对设计图纸的初步读图，发现有以下问题需明确：

1、请明确本项目余方弃置运距及渣场费为多少。

回复：余方弃置运距20km，渣场费14元/m3。

2、请明确本项目是否存在场内二次或多次转运，若存在，请明确转运距离。

回复：不存在。

3、请明确集成吊顶300*300LED灯是否在本次范围，若在请明确灯的具体参数。

回复：具体参数为220V，18W。铝合金边框，PP面罩。

4、请明确说明中“贴临卫生间等用水房间的功能房间应在相邻墙体的迎水面做防潮处理,防潮层为1.5mm厚高分子防水涂料防潮,高度至房间楼顶板底”该做法是否实施，墙面已有防水砂浆及防水涂料做法。

回复：不需要。

5、请明确蹲便器拆除后是否利旧。

回复：根据踏勘现场实际情况，取消拆除蹲便器。

6、请明确拖布池拆除后是否利旧，若不利旧请明确新拖布池规格型号。

回复：不利旧，采用460×400×520mm成品落地陶瓷拖布池。

7、请明确该项目是否存在水电管线拆除及新建，若存在请提供图纸。

回复：本次不涉及水电管线改造。

8、请明确蹲便处是否需要抬高，若需要请明确抬高处理具体做法。

回复：取消拆除蹲便器，保持蹲便器及蹲位位置现状不变。不涉及新做法。

9、请明确“拖布池”“洗脸盆”是否更换龙头等配件。

回复：配件利旧使用，不做更换。