
海韵名邸小区电梯更换采购及安装项目

竞争性比选文件
比选人：重庆市江北区海韵名邸小区第五届业主委员会
比选代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

二〇二五年十二月

目录
1

一、 项目内容
 
1二、 资金来源


1

三、 资格条件

四、 比选有关说明
2
五、 比选保证金
3
六、现场勘察
4
七、其它有关规定
4
八、项目技术（质量）要求
6
1九、项目服务需求

5
1十、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

8
十一、供应商须知
24
十二、合同条款及格式（样本）
29
十三、响应文件格式
35


一、竞争性比选邀请书

重庆恒泰工程技术服务有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市江北区海韵名邸小区第五届业主委员会（以下简称：采购人）的委托，对海韵名邸小区电梯更换采购及安装项目进行竞争性比选，欢迎有资格的供应商前来参加竞争性比选。

一、项目内容

	项目名称
	最高限价（万元）
	比选保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	海韵名邸小区电梯更换采购及安装项目
	153.4

	3
	1
	


二、资金来源

物业专项维修资金（474369.05元）、国债补贴（国补资金1050000元）以及小区公共区域收益垫付（9630.95元）
三、资格条件

（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、若供应商为所投电梯制造商的

须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可参数/许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）。注：提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。

2、若供应商为代理商或经销商的

（1）所投电梯制造商应具备以上要求1的前提下，供应商还须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目/参数包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；或具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）。注：提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。
（2）须提供所投电梯品牌制造商针对本项目的唯一授权书。特别提醒：同一品牌电梯只能一家供应商参与投标。注：提供所投电梯制造商针对本项目授权资料复印件并加盖供应商公章。

3、原厂质保和售后

 本次采购电梯须由电梯制造商提供原厂质保及维保，服务期限满足比选文件要求。注：提供所投电梯制造商出具的加盖制造商公章的售后服务承诺函复印件并加盖供应商公章。
4、业绩要求

提供至少一个自2022年1月1日起签订合同且完工投入使用的住宅电梯更换业绩。注：提供合同复印件及对应电梯的监督检验报告复印件加盖供应商公章。

5、参考电梯品牌及型号

 本次采购电梯须为以下知名品牌，且满足厂家唯一授权且原厂质保及维保，具体品牌如下：上海三菱、日立（中国）、通力、迅达（中国）、蒂升、奥的斯（中国）（供应商自行承诺所投电梯品牌且提供此电梯维保维修所需备品备件及易损件的清单报价，格式自拟，并加盖厂家或厂家授权单位公章。此承诺函将作为合同附件）。
特别提醒：成交供应商在成交结果公告发布的第二日，需向采购人以上1-5条中证明文件的原件，采购人将对其进行核验，若有虚假应标的，将取消其成交资格，其比选保证金不予退还。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，必须在“ 行采家 ”服务平台注册，成为正式供应商。供应商请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）报名及比选文件发售：

1.报名期限和比选文件发售期：公告发布之日（2025年12月29日）起至（2026年1月7日）17时30分止。
2.比选文件售价：人民币1000元/份（售后不退）。

3.报名方式：在报名期限和比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用以对公账户汇至以下账户（转账时备注：海韵名邸小区电梯更换项目文件费），同时将填写完善的《报名登记表》（格式详见本篇附件）加盖供应商公章扫描后发送至851000010@qq.com（电子邮箱），在报名期限和比选文件发售期内报名并交纳比选文件费的供应商，其响应文件才能被接收。
户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

开户行：农行重庆陈家湾支行
账  号：31041701040000402
（三）本项目采用线下比选方式，请各供应商按如下要求进行响应：

1.递交纸质响应文件

递交纸质响应文件开始时间：2026年1月8日09时00分。
递交纸质响应文件截止时间：2026年1月8日10时00分。
递交纸质响应文件地点：重庆恒泰工程技术服务有限公司会议室（重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将不予受理。

2.开标时间：同递交纸质响应文件截止时间。

3.开标地点：同递交纸质响应文件地点。

4.供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

（1）按时报名。

（2）按时递交纸质响应文件。

（3）按时签到并按时缴纳比选保证金。

五、比选保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、比选内容），以对公账户汇至以下账户（转账时备注：海韵名邸小区电梯更换项目比选保证金）。保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

开户行：农行重庆陈家湾支行
账  号：31041701040000402
2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道无息直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道无息直接退还。

六、现场踏勘
为确保项目的正常实施开展，了解项目有关情况，供应商可以在比选文件公告期间进行现场自行踏勘，不管供应商踏勘与否，均视作供应商已了解本项目的所有工作内容。
七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市江北区海韵名邸小区第五届业主委员会
联系人：刘老师

电  话：18983703666

地  址：重庆市两江新区洋河中路148号
（二）采购代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

联系人：刘老师 

电  话：023-65451822

地  址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号12-3

第二篇  项目技术（质量）需求

一、项目概况
海韵名邸小区因电梯使用频率高且部分电梯已超使用年限，为了提升居住品质，提高电梯运行的安全性和可靠性，保障业主的安全出行，现对小区七部电梯进行更换。
二、项目技术（质量）需求
（一）电梯更换总体要求

1、供应商提供的新装电梯及所有配件需符合超长期国债政府补贴相关文件的要求，并应符合下列技术标准，且文件应是最新且已实施的版本。（需提供相关佐证材料）

1.1
中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”《GB 7588-2003/XG1-2015》

1.2
中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”《GB/T 10058-2009》

1.3
中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”《GB10060-2011》

1.4
中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”《GB/T 10059-2009》

1.6
中华人民共和国国家标准“电梯导轨”《GB/T 10058-2009》

1.7 GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

1.8
 GB/T7025.1-2008《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯。

1.9 GB/T7025.2-2008《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》第2部分：Ⅳ类电梯。

1.10 GB/T7025.3-2008《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》第2部分：Ⅴ类电梯。

1.11 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

1.12 GB/T27903-2011《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测定法》

1.13 YB/T5198-2004《电梯钢丝绳用钢丝》

1.14 JG/T5072.1-1996《电梯T型导轨》

1.15 GB/T 22562-2008 《电梯T型导轨》

1.16 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

1.17 国家质量技术监督局颁布的《特种设备质量监督与安全监察规定》

1.18 建设部80号令颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》中有关特种设备保修办法规定。

1.19 国家3C认证书及标识贴。

1.20国家其他相关规定。

1.21中华人民共和国国家标准“电梯安装工程质量检验评定标准”

1.22用于建筑物电气装置的最新的电气工程师学会条例，及其所有修订版本。

1.23中华人民共和国国家标准“电气装置安装工程及施工验收规范”（GB50303-2015）

1.24重庆市有关电梯工程的规范及标准。

1.25有关的中国国家消防规范及重庆市消防局有关部门工作准则。
2、新装电梯及其所有配件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求，并方便维护；须具有先进、完善的控制系统及自我诊断功能，控制系统、驱动系统和安全保证系统必须具有极好的配套性能。
3、新装电梯的设计、产品质量、制造及安装调试均符合GB7588.1和GB7588.2《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060-2011《电梯技术验收规范》等相关国家标准（同时要求满足消防运行服务功能要求）和《重庆市电梯安全管理办法》等地方法律法规。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准，如果国家有最新规定的，从其规定。安装调试以重庆市市场监督管理局检测验收合格为准，且需满足超长期国债政府补贴要求。
4、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。
5、电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588.1和GB7588.2《电梯制造与安装安全规范》的要求，如果国家有最新规定的，从其规定，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。
6、电梯换新；外呼装置(外呼显示装置和按钮装置)的装饰衔接及恢复；电梯厅地面(如有破坏)的装饰衔接及恢复。
7、轿厢内应安装高清摄像头，五方应急通话系统和应急照明系统，达到安全、美观与舒适的效果。
8、本次电梯更新改造工程内容包括但不限于旧电梯拆除及土建恢复、电梯及配件的深化设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（包括但不限于运输、施工、及施工现场涉及的第三方人员等）、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线（工作界面为甲方电梯电源箱出线端以后）、机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作、五方通话、轿内监控摄像头(含轿内监控视频传输设备)、安装（含吊装、施工机具及施工期间的安全及防护、安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、试运行、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安全文明施工费、措施费、电梯安全评估费用、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、配合消防验收（联动）、直至取得《特种设备使用标志》且本项目通过验收后交付给采购人和质保期内及免费维保期的所有费用（除年检费）包含限速器检测费、125%载荷试验费等；同时还应承担设备质量、小区内运输、堆放现场施工安全、施工现场人员（含路人）安全、进度、施工设备、劳务、以及设备安装完毕取证后等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。
9、供应商自行踏勘现场，了解项目位置、施工情况、材料运输等地点及其他足以影响项目价格的情况，无论供应商是否踏勘现场，均视为已了解现场全部情况，结算时对上述因素产生的价格变化不予调整。如未进行查勘，造成一切后果及风险由供应商自行承担。
10.满足“市监特设发〔2025〕52号”文关于“市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知”及附件要求。
11、曳引钢丝绳D10以上。
12、轿厢长、宽、高尺寸不能低于现在使用的轿厢尺寸。
13、主机防护等级按最新国家标准。

（二）电梯需求一览表

1、电梯数量及技术参数和要求
	序号
	品目号内容
	B1栋电梯
	B3栋电梯
	B2栋电梯

	1
	数量(台)
	2
	2
	3

	2
	额定载重量（公斤）
	1000kg（13人）
	1000kg（13人）
	1000kg（13人）

	3
	提升速度（米/秒）
	1.75m/s
	1.75m/s
	1.5m/s

	4
	提升高度（米）
	65
	65
	40

	5
	基站层（层）
	1
	1
	1

	6
	层/站/门
	20/20/20
	20/19/19
	11/11/11

	7
	服务楼层（层）
	-2~18
	-2~19
	-2~11

	8
	土建预留厅门门洞尺寸宽X高（毫米）
	800*2100
	800*2100
	800*2100

	9
	装饰完成后开门净尺寸
宽X高（毫米）
	（非标）根据厂家完成参数提供
	（非标）根据厂家完成参数提供
	（非标）根据厂家完成参数提供

	10
	井道尺寸宽X深(毫米)
	1900*2300
	1900*2300
	1900*2300

	11
	井道结构
	框架
	框架
	框架

	12
	底坑深度(毫米)
	1500
	1500
	1650

	13
	顶层净空高度(毫米)
	4360
	4360
	4360

	14
	轿厢高度（毫米）（吊顶后）
	≥2500
	≥2500
	≥2500

	15
	联动方式
	联动
	联动
	联动


2、电梯技术标准表
	整机及系统要求

	1
	驱动控制系统
	交流变频变压（VVVF）调速驱动系统（整机变频器）

	2
	传动方式
	永磁同步无齿轮

	3
	控制方式
	全电脑智能控制

	4
	平层精度(mm)
	±5

	5
	噪音指标
	机房≤75dB，开关门≤65dB，轿厢内≤55dB

	主要配置要求

	1
	曳引机
	无齿轮永磁同步曳引电机

	2
	门机系统
	VVVF变频变压调速

	3
	主导轨
	实心导轨，且应符合GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》10.1、10.2及GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》的相关要求。

	4
	振动加速度
	运行中水平振动加速度（cm/s2）≤15cm/s2；

运行中垂直振动加速度（cm/s2）≤25cm/s2




3、电梯功能要求

供应商的电梯必须具有但不局限于本条未作详细描述而表中列有的其他电梯功能。

	序号
	功能名称
	功能介绍（要求）
	备注

	1
	检修运行
	电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作。按上（下）行按钮可使电梯以检修速度点动向上（向下）运行。松开按钮电梯立即停止运行。
	

	2
	直接停靠运行
	以距离为原则，自动运算生成从启动到停车的平滑曲线，没有爬行，直接停靠在平层位置。
	

	3
	自救平层运行
	当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至最近平层区，然后开门。
	

	4
	司机操作运行
	通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。电梯可由司机选择运行方向和其它功能（比如直驶功能），电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。
	

	5
	消防返基站
	接收到火警信号以后，电梯不再响应任何召唤和其他楼层的内选指令，以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯。
	

	6
	自动返基站
	当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，电梯自动返回基站等候乘客。
	

	7
	井道参数自学习
	系统在首次运行前，需要对井道的参数进行自学习，包括每层的层高、强迫减速开关、限位开关的位置。
	

	8
	锁梯功能
	自动运行状态下，锁梯开关动作后，消除所有召唤登记。然后返回锁梯基站，自动开门。此后停止电梯运行，关闭轿厢内照明与风扇。当锁梯开关被复位后电梯重新开始进入正常服务状态。
	

	9
	满载直驶
	在自动无司机运行状态，当轿内满载时（一般为额定负载的80℅），电梯不响应经过的厅外召唤信号。但是，此时厅外召唤仍然可以登记，将会在下一次运行时服务(单梯) ，或是由其他梯服务(群控)。
	

	10
	照明、风扇节电功能
	当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，则自动切断轿厢内照明、风扇等电源。
	

	11
	自动修正轿厢位置
	电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时辅助特制的强迫减速减速度彻底消除冲顶和蹲底故障。
	

	12
	错误指令取消
	乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。
	

	13
	反向自动消号
	当电梯运行到终端层站或者运行方向变更时，将此前所登记的反向指令全部自动取消。
	

	14
	重复关门
	电梯持续关门一定时间后，若门锁尚未闭合，则电梯自动开门，然后重复关门。
	

	15
	本层厅外开门
	在无其它指令或外召的情况下，若轿厢停靠在某一层站，按下该层站外的召唤按钮后，轿厢门自动打开
	

	16
	关门按钮提前关门
	电梯在自动运行模式下，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，以提高效率
	

	17
	开门保持操作功能
	按开门保持按钮，电梯延时关门，方便货物运输等需求。
	

	18
	防捣乱功能
	系统自动判别轿厢内的乘客数量，并与轿内登记的指令比较，如果登记了过多的呼梯指令（具体数量可由业主后期根据情况调整），则系统认为属于捣乱状态取消所有的轿厢指令，需要重新登记正确的呼梯指令。
	

	19
	轿厢到站钟
	电梯按照乘客的要求到达目的楼层后，从轿顶板发出语音提示信号。
	

	20
	平层微调
	通过参数的调整，可以对平层精度进行微调。
	

	21
	换站停靠
	如果电梯在持续开门超过开门时间后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动登记下一个层站运行。
	

	22
	故障历史记录
	系统具有记录，包括故障产生的时间与楼层等信息。
	

	23
	超载保护
	当电梯内载重超过额定载重时电梯报警，停止运行。
	

	24
	门光幕保护
	当关门过程中，门的中间有东西阻挡时，光幕保护动作，电梯转为开门。但光幕保护在消防操作时不起作用。
	

	25
	门区外不能开门的保护
	系统在非门区状态，禁止自动开门。
	

	26
	逆向运行保护
	系统对旋转编码器的反馈信号方向进行识别，在运行中判断电动机的实际运行方向，一旦为逆向运行则报警提示。
	

	27
	防打滑保护
	在非检修状态，电梯运行过程中，如果连续运行超过45秒后，而且没有平层开关动作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，所以就停止轿厢一切运行。
	

	28
	接触器触点检测保护
	电梯在运行或者停止状态下，检测到接触器的吸合状态异常时，系统自动保护。
	

	29
	电机过电流保护
	检测到电机的电流大于最大允许值时，系统自动保护。
	

	30
	电源过电压保护
	检测到电源电压大于最大允许值时，系统自动保护。
	

	31
	电机过载保护
	检测到电机过载，系统自动保护。
	

	32
	编码器故障保护
	全系统只使用一个高速编码器来进行闭环矢量控制，如果该编码器发生故障，系统自动停机，杜绝因无法得知编码器故障引起的冲顶蹲底的故障。
	

	33
	门开关故障保护
	当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门，系统停止开关门并输出故障。
	

	34
	限位开关保护
	上（下）限位开关动作后电梯禁止向上（下）运行，但是可以向反方向运行。
	

	35
	超速保护
	保证轿厢运行时的速度在安全控制范围内，以保证乘客和货物的安全。
	

	36
	平层开关故障保护
	电梯在自动运行模式下，识别平层信号的粘连与丢失情况。
	

	37
	五方通话
	通过对讲机，可实现轿内人员，电梯机房人员，轿顶人员，底坑人员与值班人员互相通话。
	

	38
	全集选
	在自动状态或司机状态，电梯在运行过程中，在响应轿内指令信号的同时，自动响应厅外上下召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。
	

	39
	导靴（轿厢、对重框）
	滑动
	

	40
	预留轿内读卡器接口
	预留轿内读卡器接口
	

	41
	防止电动车进入检测功能
	电动车进入电梯不启动
	

	42
	人脸识别及刷卡
	人脸自动识别，无卡不启动
	


4、电梯轿厢配置及装饰要求
	1
	首层呼梯形式
	无底盒一体式轿厢位置及方向显示，带液晶显示

	2
	其余各层呼梯形式
	无底盒一体式轿厢位置及方向显示，带液晶显示

	3
	呼梯控制方式
	厂家标准配置

	4
	对重安全钳
	不设对重安全钳

	5
	厅门及门套
	采用304发纹不锈钢，面板厚度≥1.5mm

	6
	轿厢操作面板
	采用一体式操作盘，面板为304发纹不锈钢（操作盘高度与轿厢高度一致），操作按钮采用蓝光按钮

	7
	轿厢通风与空调
	轿厢配置空调

	8
	无障碍功能
	无障碍电梯需配置包含但不限于以下内容：内外呼盲文按钮、残疾人操作盘、侧面做厚度5㎜不锈钢扁平不锈钢扶手、语音报站（播报内容包含但不限于到达楼层及运行方向）等

	9
	轿厢装饰
	1、轿厢壁、门楣及轿门：轿门及后壁采用304不锈钢镜面，侧壁采用发纹304不锈钢，面板厚度≥1.5mm；

2、轿厢顶及箱壁：7字形灯带照明，光源采用LED；

3、地面：大理石石材质，厚度为20mm，石材图案由建设单位确认；

4、操作箱显示：彩色液晶（不低于5.7英寸），显示方向及楼层；

	10
	厅外到站灯
	不锈钢与亚克力材质

	11
	呼梯面板
	发纹不锈钢

	12
	机房空调
	机房空调（B1号楼1.5P  1台/B2号楼1.5P  3台/B3号楼3P  1台）


5、电梯其它配合服务要求

（1）、轿顶、底坑应设置插座，且这些插座是2P+PE型250V，10A插座电源来自电梯照明电源。轿顶、底坑应设置照明，灯具和开关可设置在插座旁。

（2）、投标人所提供的电线槽，电管规格应合适，使得敷设于电线管内的导线总截面积不会超过电线管内截面积的40%，敷设于电线槽内的导线总截面积不会超过电线槽内截面积的60%。

（3）、投标人应将闭路电视用的视频同轴电缆和电源线、弱电系统的数据线、广播系统的喇叭线在设计时一起考虑在内，并做进随行电缆中。

（4）、闭路电视：投标人应协助弱电智能化系统投标人在轿厢内适当位置安装摄像头，负责摄像头的电力供应和轿厢顶部开孔，负责视频同轴电缆的供应和安装，视频同轴电缆必须终结在各电梯机房内的接合箱内，为此投标人应与闭路电视投标人作好协调工作。

（5）、对讲机系统：投标人须负责在轿顶安装一个3W扬声器，负责扬声器电线的供应和安装，电线必须终结在机房内的接合箱内，为此投标人应与扬声器投标人作好协调工作。

（6）、投标人应负责井道照明所需的开关，管、线、灯（具体规格详见施工图），全部设备的供应和安装，灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开。且每一个井道均应有独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。

（7）、投标人需提供与楼宇自控互联所需硬件接口、协议对接所需通讯接口和接口，并开放接口协议，相应费用均计入总价，不再单独收取任何接口开放或开发费用以及配合费用。

（8）、投标人应承担连接有关被监控的电梯设备的监控布线，并提供为配合楼宇自控系统所提供信息点的安装、调试直至项目验收的全部工作。

（9）、本项目为老旧小区改造，需拆除原B1栋电梯两部、原B2栋电梯三部、原B3栋电梯两部及相关附属设备等。拆除方式由投标人自行考虑，拆除设备处理由投标人进行处置。

第三篇  项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后 45 个日历日内电梯及配件到场，设备到场后 45 个日历日内完成电梯安装调试。

（二）交货地点

交货地点：海韵名邸小区，采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到比选通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：原厂整梯质保期不少于5年，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保期不少于10年，曳引媒介若为钢丝绳的质保期不得低于10年；曳引媒介若为钢带的质保期不得低于15年，原厂整机免费维保期不少于5年。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日算起。
（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在30分钟内采取相应响应措施；无法在30分钟内解决的，应在1小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

1.4其他

电梯因非人为故障、119抢险等特殊情况遭破坏的，产生的费用由成交供应商支付且恢复电梯原貌。
2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，需提供备品备件及易损件的清单及报价。
三、报价要求

本项目报价须为人民币报价，供应商的报价包括完成本项目所需的包括但不限于：设备购买费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、现有电梯设备拆除工时费、人工费、税费、培训费、验收全过程直至取得质量技术监督部门验收合格发出运行许可证交付给采购人使用、质保期内的质保及维保售后服务工作等完成项目的费用及旧电梯安全评估费、招标限价编制费、采购代理服务费等一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

注：旧电梯安全评估费14000元和招标限价编制费7516.60元在供应商领取成交通知书前支付给采购人，否则视为放弃成交资格。供应商的总报价不得超过采购人发布的最高限价，否则由比选小组作无效报价处理。本项目最终金额以重庆市江北区物业专项维修资金管理事务中心结算审定金额确定，审定金额高于中成交价的，以成交价为准，审定金额低于成交价的，以审定金额为准。

四、付款方式

1、合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约担保金，全部工程完工并竣工验收合格后5个工作日内一次性无息退还（不计利息），缴款账号信息如下：

户  名：重庆市江北区海韵名邸第五届业主委员会

开户行：农业银行重庆建新支行

账  号：31051801040004870
2、电梯安装调试完毕并经验收合格后，物业专项维修资金部分由采购人协助成交供应商按物业专项维修资金申请办理流程并由物业专项维修资金管理部门支付；政府补贴资金部分，则由采购人协助成交供应商完成政府补贴资金申请流程；公共收益垫付部分由采购人支付。

3、成交供应商向采购人提供审定金额5%的质量保证金，质保期满后无任何质量问题退还。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

（如果有）

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序
（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。
（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查并汇总评审得分。
（三）经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐三名候选人，由业委会和电梯更换小组成员共同确定成交供应商并向成交供应商签发成交通知书。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定对响应文件进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。

	（二）
	投标保证金
	按照竞争性比选文件要求足额交纳投标保证金。


2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容进行实质性响应。

	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。
（四）评审的依据为竞争性比选文件和现场递交的纸质响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
（五）评审小组采用综合评分法对每个有效响应（通过资格性检查、实质性响应检查的供应商）的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审并汇总评审得分。供应商最终得分为评审专家根据评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、实质性响应检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名候选人，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照技术部分优劣顺序排列推荐。技术部分也相同的，按商务部分优劣顺序排列推荐，以上全部相同由评审小组抽签决定排序，若所推荐的供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。
二、评审标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（40%）
	40分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×价格权值×100
	参与评审的投标报价为投标总报价

	2
	技术部分（40%）
	核心部件要求（4分）
	该项不满足0分，满足得4分。
核心部件满足原厂原品牌:曳引机、控制柜、缓冲器、限速器、安全钳。
(提供投标产品型号整机型式试验报告复印件并加盖供应商公章)。
	取评审小组独立评审分值的算术平均值为本项得分，得分取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	主要部件参数要求（6分）
	该项按提供资料得分，未提供不得分。
光幕束:≥IP54、光束量≥180束得2分；

主机:IP防护等级≥IP54 得2分；

门机:IP防护等级≥IP54得2分;
（提供报告或证书复印件加盖供应商公章)
	

	
	
	旧梯拆除施工方案
（5分）
	供应商自行提供最优方案（5分）。
1、包括但不限于电梯拆除方案、拆除进度方案、拆除安全防护等内容。
阐述内容包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上：

内容不存在瑕疵得5分；

内容存在1处瑕疵得3分；

内容存在2处瑕疵得1分；

内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	新梯安装施工方案

（10分）
	供应商自行提供最优方案（20分）。

1、根据项目情况编制合理的交货进度计划方案及保证措施，方案中包括但不限于产品生产、供货计划、安装工程进度计划及措施、安装设备投入、安装作业流程、移交流程等方案。
2、根据项目情况编制合理的质量保证措施方案，方案中包括但不限于产品生产质量的控制、运输保管措施、安装过程中的质量保证措施。
3、根据项目情况编制安全文明施工措施，方案中包括但不限于安全生产制度建设、施工操作规程、安全管理培训等内容。
阐述内容包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上：

内容不存在瑕疵得10分；

内容存在1处瑕疵得8分；

内容存在2处瑕疵得6分；

内容存在3处瑕疵得4分；

内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	售后服务方案

（15分）
	供应商提供电梯售后服务方案，方案包含维护保养措施和故障处置措施两个方面：

一、维护保养措施

1.售后人员安排

2.维保设施设备情况

3.备品备件保障

4.维护保养方法

5.维护保养的质量管理

6.维护保养的安全措施

二、故障处置措施

1.电梯使用中常见故障介绍

2.排除故障处理时间

3.故障处置方法介绍

4.相关故障解决技术人员情况

5.处理故障过程中注意的安全措施

阐述内容包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上：

内容不存在瑕疵得15分；

内容存在1处瑕疵得12分；

内容存在2处瑕疵得9分；

内容存在3处瑕疵得6分；

内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分（20%）
	质保期（10分）
	所投电梯的整机、核心部件在质保期基础上每延长一年得2分，最多得10分，不提供不得分。
【注：提供承诺书并加盖供应商公章，不提供不得分。】
	

	
	
	业绩

（5分）
	除特定资格条件业绩要求以外，每多提供一个业绩得1分，最多得5分。

【注：提供合同复印件及对应电梯的监督检验报告复印件加盖供应商公章。】
	

	
	
	备品备件（5分）
	质保期外，维修服务及备品备件价格以低于市场询价6折（含）提供更换和维修服务，得5分；低于市场询价7折（含）提供更换和维修服务，得3分；低于市场询价8折（含）提供更换和维修服务，得1分；
	


注：

异常低价警戒线：最高限价的80%。低于警戒线的成交供应商须在签订合同前缴纳低价担保金（担保金的比例按低于最高限价80%部分*3倍金额缴纳。），项目完工验收后十五个工作日内无息退还。
说明：

评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
三、无效报价
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；
（二）供应商未通过实质性响应审查的；
（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；
（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；
（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；
（六）供应商不接受评审小组修正后的价格的；
（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；
（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；
（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；
（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；
（十一）法律、法规和竞争性比选规定的其他无效情形。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选通知书


（一）比选通知书由比选采购邀请书、比选项目技术（质量）需求、比选项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选通知书的要求编制响应文件，并对比选通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

比选小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式五份，其中正本一份，副本三份，签字盖章齐全的电子文档U盘一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）；副本应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准（正、副本文件均加盖供应商鲜章）。

2.在响应文件正本中，比选通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

详见第一篇四、比选有关说明
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，由采购人和电梯更换小组成员投票方式确定成交供应商。
（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照上述第（一）条方式重新确定成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人应没收成交供应商的投标保证金，并根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）公示；海韵名邸小区公告栏上发布成交结果公告，公告期7天。

（二）公告期满无异议，成交供应商在领取成交通知书前将旧电梯安全评估费14000元、招标限价编制费7516.6元支付给采购人，否则视同为放弃成交资格。支付后。采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

本项目代理服务费9518元整（大写：玖仟伍佰壹拾捌元整），由成交供应商在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。

采购代理服务费收款账户信息：

户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

开户行：农行重庆陈家湾支行

账  号：31041701040000402

第六篇  合同草案条款

货物采购合同                                                      
合 同 编 号：                      
               合同签订地点：                                               
购货方（甲方）                             供货方（乙方）
	单位名称：
	单位名称:

	公司地址：
	公司地址：

	电话：
	电话： 

	邮编： 
	邮编：

	开户银行：
	开户银行：

	银行帐号： 
	银行帐号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	项目联系人及电话：
	项目联系人及电话： 


甲方盖章：                          乙方盖章：
甲方法定代表人或                    乙方法定代表人或
委托代理人签字：                    委托代理人签字：                     
      年     月      日                    年     月     日
货物采购合同
甲乙双方本着自愿、友好、平等协商的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，就甲方向乙方采购货物事宜达成如下条款，希双方共同遵守：
一、项目名称：                  
二、货物名称、技术参数、计量单位、单价：
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额   
	人民币小写：        大写：


具体订货量以及交货时间以书面、短信、微信等方式确认，成交量以甲方现场专管人  员对乙方送货单或对账单签字盖章为准。以上单价均为含增值税发票(税率   % , 随国家政策调整)、运输、上下车、安装、调试、前期电梯安全评估费、电梯监督检验费、维保费用等。
三、货物交付： 
1、交货时间：自本合同签订生效之日起，乙方按甲方要求安排订货并进场施工。
2、包装标准：按乙方出厂标准执行，由乙方负责交货时的产品完好。
3、交（提）货方式及地点：
（1）交货地点和收货人姓名：交货地点：                    ， 
收货人姓名：          电话                。
（2）运输：乙方将货物运输至项目现场。
（3）下列情形除外：
A、甲方项目在本合同交货地点时，根据现场的需求提供货源，保质保量运送到甲方指定地点。
B、甲方验收合格并接受货物之前，货物毁损、灭失等风险不发生转移。
四、货物的验收：
1、乙方保证所供材料的品质及数量。甲方对所供货物标准包装进行随机抽样。
2、乙方在甲方约定时间内交货。乙方对甲方验收有异议时，有权复验。
3、在交货地点由甲、乙双方同时在场情况下进行货物验收。甲方仅对货物的数量和外观进行检验,并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。乙方货物到场，甲方应在24小时内验收签字确认，质量异议甲方应当在收货后三日内提出，乙方对货物的质量保证责任不因甲方是否提出异议而免除。
4、乙方提供产品合格证、检验、检测报告。产品质量符合乙方企业标准及国家合格标准，否则视为乙方违约。
五、结算方式：
1、结算方式： 对公转账。
2、合同签订前成交供应商向采购人提供合同金额10%的履约担保金，全部工程完工并竣工验收合格后5个工作日内一次性无息退还（不计利息）。
3、电梯安装调试完毕并经验收合格后，物业专项维修资金部分由采购人协助成交供应商按物业专项维修资金申请办理流程并由物业专项维修资金管理部门支付；政府补贴资金部分，则由采购人协助成交供应商完成政府补贴资金申请流程支付；公共区域收益垫付部分由小区业委会支付。
4、成交供应商向采购人提供审定金额5%的质量保证金，质保期满后无任何质量问题退还。
5、甲方授权甲方代表            电话：              与乙方核对账目，以上人员在对账单签字的行为视为甲方对对账单的认可，并加盖甲方公章。乙方将对账单书面送达甲方后，甲方应当在7日内对账目进行核对，有异议书面向乙方提出。
6、甲方应按照合同约定的付款方式及时履行付款义务。付款前，乙方应提供真实有效的增值税发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。 
7、付款时注意事项：
支付货款时，须注明付款单位名称和项目名称；付款后及时将支付凭证以书面、短信、微信等方式传给乙方授权代表人，以便及时确认；
六、安装验收
1、供货清单的确认；
2、电梯的综合性能检查；
3、竣工资料一套；
4、重庆特种设备检测研究院的检验报告和检验结论。
七、质保期限：产品质量保证期：原厂整梯质保期不少于5年，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保期不少于10年，曳引媒介若为钢丝绳的质保期不得低于10年；曳引媒介若为钢带的质保期不得低于15年，原厂整机免费维保期不少于5年，一般维修不少于1年。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日算起。
八、合同解除：
1、甲乙双方按合同要求履行完毕；
2、乙方提供的材料存在质量原因的；
3、未按甲方的相关要求供货并经双方协商未达成一致意见的；
4、遇到不可抗力因素的。
九、违约责任：
1、甲方只支付公共区域收益垫付部分，物业专项维修资金及特别超长期国债由相关部门支付，因审批过程中出现问题造成的延误支付，甲方不承担付款违约责任。 
2、甲方支付款项前，乙方应开具增值税发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。
3、甲方应提前三到五个工作日通知乙方，明确乙方交货的时间、货物，乙方应在订购单货物交货期内将货运达约定地点。乙方若逾期交货，每延迟交货一天，按所涉货款的万分之3/天向甲方支付违约金（甲方原因导致延期和不可抗力因素除外）。

4、乙方若未在规定时间内完成电梯安装调试的，每延迟交货一天，按所涉货款的万分之3/天向甲方支付违约金（甲方原因导致延期和不可抗力因素除外）。
十、双方联络：
1、甲方确认以下地址为其通讯地址              ，收件人和电话                   若甲方相关信息变更，应当及时通知乙方，否则以以上地址为准，未能收件的后果由甲方承担。
2、乙方确认以下地址为其通讯地址             ，收件人和电话                       若乙方相关信息变更，应当及时通知甲方，否则以以上地址为准，未能收件的后果由乙方承担，且甲方或司法机关向上述地址邮寄文书的，寄出之日起满3日视为送达 。
3、乙方指定的前述收件人负责处理本合同的相关事务，其签署的一切书面性文件（包含微信、短信中确认的内容）的行为均有效代表乙方，对乙方产生法律效力。
十一、解决合同纠纷的方式：
本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商或解决不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
十二、安全责任：
1.根据甲方管理要求提供真实有效的资格、资质材料。
2.落实安全管理组织机构和现场安全管理人员、安全监督人员，并积极开展自主安全管理工作，主动接受甲方的安全监督。同时自行做好本单位安全保卫工作。
3.制定安全管理制度，编制安全专项应急预案，配备常备的应急器材和急救药品。编制施工安全专项方案，并经审查后报甲方备案。
4.严格贯彻执行国家安全生产法律法规及相关的安全技术标准、规范和甲方安全管理规定。按照国家有关劳动安全卫生法规要求为施工人员办理人身意外伤害保险。
5.为施工作业人员配备合格的劳动防护用品、安全用具并监督正确使用。同时加强施工现场管理，禁止无关人员进入本单位施工作业现场。
6.按法规要求开展安全教育培训和安全技术交底(包括临时增补或调换人员)，开展安全宣传和安全警示教育活动。安全警示标识齐全醒目，内容有针对性。
7.工程机械、工装器具及安全防护用具(品)的数量和质量必须符合相关技术标准要求。特种设备检验合格、特种作业人员持有效证件上岗。高危作业必须审批并有专人监护，同时做好应急处置方案。
8.施工入场前必须到甲方办理施工人员临时出入证，做到凭证出入。
9.落实专人开展现场安全监督和检查，及时整改本单位发现的安全隐患和甲方提出的安全隐患，并将整改结果书面报告甲方备案。
10.建立消防安全责任制，明确消防安全责任人、制定用火用电及使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，各类安全警告标识标志齐全醒目。
11.严禁私拉乱接电源、水源，施工中做到工完、料尽、场地清。施工现场、员工宿舍、食堂等符合安全文明施工要求。危险作业(动火作业、高处作业、有限空间作业)必须实行审批制度、专人监护制度、作业前告知制度和预防措施到位验证制度。
12.按照《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》的要求报告安全事故。同时，对未造成事故后果的险情必须及时如时向甲方报告，严禁迟报、漏报和瞒报。
13.乙方作为本项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害(伤亡)、设备损坏等各类安全事故承担全部责任。
14.由于乙方责任造成他方人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿他方全部损失。
15.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效(如特种作业人员持无效证件上岗，专职安全员未取证或复训以及应取得相应资格而未取证上岗的)，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
16.乙方人员未经许可到其他作业区域或擅自动用甲方或第三方的设施设备等，按每人次200元至500元扣除保证金。
17.若发生下述情况并屡教不改的，对乙方给予扣减1000元至5000元的保证金：
（1）违章操作、违章指挥、违反操作规范及甲方安全管理规定屡教不改的；施工现场存在重大安全隐患未及时整改或整改不彻底的； 
（2）特种设备、仪器未按期检验投入使用的、施工机械设备设施不具备安全条件和超期投入使用的；
（3）未能安全文明施工的；
（4）未按照施工组织设计和安全技术措施组织施工的；
（5）未经审批同意私拉乱接电气线路、违章动火或消防设施器材未到位、防范措施未落实的；
（6）施工过程中发生各类事故隐瞒不报、迟报和漏报的；
（7）未认真履行本协议安全责任和项目合同安全条款以及各类安全技术交底内容要求的；
（8）未认真执行国家相关安全生产律法规、技术标准、技术规范及甲方安全管理规定的；
（9）违反其他法律法规和安全技术标准、规范的。
十三、其他约定事项：
1、业主如需申报政府相关补贴，乙方应全力配合。
2、乙方货物进场至电梯监督检验之前，货物保管、成品保护由乙方自行负责。
3、在本合同签定后，合同如需加以补充或变更，需要双方签署书面补充合同或变更合同。
4、合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。
5、本项目的比选文件作为本合同的附件，具有同等法律效力。
6、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。经双方签字（盖章）后生效。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选通知书，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。

1.愿意按照比选通知书中的一切要求，提供本项目的电梯供货及安装技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按比选通知书规定，交纳比选通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳比选通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表（按采购人提供的清单填报，此部分报价不得超过最高限价153.4万元）

报价明细表 

比选项目名称：海韵名邸小区电梯更换采购及安装项目  
	电梯编号
	电梯主要参数
	数量
	电梯设备单价

（元）
	安装及土建综合单价（元）
	残值抵扣
单价（元）
	小计（元）

	B1栋电梯
	速度：1.75m/s
载重：1000kg（13人）
层站：20层
	2台
	
	
	
	

	B2栋电梯
	速度：1.5m/s
载重：1000kg（13人）
层站：11层
	3台
	
	
	
	

	B3栋电梯
	速度：1.75m/s
载重：1000kg（13人）
层站：19层
	2台
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：        元；大写：                 

	备注：B1栋和B3栋每台电梯残值抵扣不低于12000元，B2栋每台电梯残值抵扣不低于8000元。

B1栋每台电梯安装及土建综合单价和B3栋每台电梯
小计价格=电梯设备单价*数量+安装及土建综合单价*数量-残值抵扣单价*数量。

合计价格=B1栋电梯小计价格+B2栋电梯小计价格+B3栋电梯小计价格


供应商名称（公章）：                                          

年   月   日
二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表                              

比选项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

3.如有偏离，需提供相应文件或佐证材料。
（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表                               

比选项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名及身份证号码）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

附件：报名登记表
报名登记表
	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	

	时间
	年  月  日

	文件售价
	0元/份。

	备注
	


注：加盖供应商公章扫描后发送至851000010@qq.com（电子邮箱）或到采购代理机构处现场缴纳文件费并递交《报名登记表》报名，在报名期限和比选文件发售期内报名并交纳比选文件费的供应商，其响应文件才能被接收。
（结束）


