技术参数要求

1.系统由门诊心理测评、住院心理测评、社会化团体测评三部分构成。版本和架构:系统为B/S架构，支持局域内网及院外互联网环境使用。

2.系统支持:平板电脑和智能手机使用，支持二维码扫码测评。

3.科室/病区管理:支持医院分科室、分病区-体化管理,不同科室或病区账号可以在授权后使用，所有功能根据授权自动设置，各病区与科室数据完全独立，使用权限独立管理。

4.门诊业务系统:由门诊部医生管理和使用，一个医生可以管理多个受测者;可同时给多个受测者发送不同测评任务；受测者用门诊号可随机登陆门诊部电脑或手机登陆开始测评，测评结束后医生可以直接打印测评报告。

5.住院测评:系统自动根据住院部医生和护士根据业务规程，智能高效完成他评测评，并可管理测评的频次。（预中标供应商需到场展示该功能，如不满足需求则丧失中标资格且列入政府采购黑名单）

6.测评报告:提供多种报告模板，支持定制报告模板。支持相同量表多次测评合并报告功能、支持多量表单次测评合并报告功能。

7.团体测评:社会化团体测评:支持发布团体测评,针对不同群体,制定不同的测评方案,具备团体数据统计及管理功能，每个团体测评可独立生成可视化统计页面，包含人员信息、完成情况、各因子分、总分程度分布、风险预警等功能。

8.本系统搭载面向学生群体的心理状态前置性甄别与介入性处置功能单元，可依托场景化业务集群，实现多维度量表施测、结构化晤谈、综合性研判等全流程一体化协同运行。

9.系统提供不少于308个心理测评量表，必须包含所有精神心理类检查量表。可用于儿童心理测试、个性性格量表、睡眠评估、症状筛查、精神症状评定、心理健康管理的心理测评。需包含负性认知加工偏向诊断问卷,可依据认知加工偏向给出心理疾病发展趋势诊断意见，支持开展心理疾病预防。支持添加开发相关量表,系统支持SUDS和VOC动态心理状态管理。系统包含重复性成套神经认知状态测验，能完成多项测试，并提供原版常模备查。（预中标供应商需到场展示该功能，如不满足需求则丧失中标资格且列入政府采购黑名单）

10.套餐测试:可多个量表组成套餐测试。既可设置即时测评组合，又可设置长期组合。

11.系统具备一历八单功能，可对接市级重精管理平台接口,实现重精数据实时上报。接口费用由中标供应商承担。（预中标供应商需到场展示该功能，如不满足需求则丧失中标资格且列入政府采购黑名单；供应商需提供重精接口对接承诺函）。

12.支持提供接口服务:①支持读取院内系统门诊/住院患者基本信息、临时/长期医嘱信息、缴费信息等,读取后可支持自动发布测评;②支持授权医生审批报告后生成最终报告传送给His系统,供有权限的科室医生查看;接口费用由中标供应商承担。（供应商需提供承诺函）

13.①支持提供国产服务器及显示器1台，配置:塔式服务器，CPU 不低于intel i5，内存不低于16G,硬盘不低于512G+2TB;屏幕尺寸≥23英寸,分辨率≥1920*1080.②支持提供国产台式电脑1台,配置: CPU不低于intel i5,内存不低于16G，硬盘不低于512G;屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。③支持提供国产笔记本电脑1台，尺寸≥10英寸；内存≥8G+128G；电池容量≥5000mAh；分辨率≥1920*1080。

以上均为必须要满足的技术功能，如有一条无法满足，则丧失投标资格。