## Sheet1
序号 | 分类 | 分部分项名称 | 单位 | 项目特征 | 附图 | 区域 | 计算式 | 工程量
1 | 拆除 | 拆除踢脚线 | m | 1、踢脚线材质：瓷砖 |  | 散座区+吧台区 | （32.04+15.88）【长】-1.5*2【门】 | 44.92
2 | 拆除 | 拆除墙面砖 | m2 |  |  | 过道 | 1.2*（24.5-1.5-1*3）*2 | 48
3 | 拆除 | 拆除墙面涂料 | m2 |  |  | 散座区+吧台区+过道 | （32.04+15.62）*3-1*1.9*13-3.764【散座区+吧台区】+1.5*24.5*2-1.892*2-1.236*3*2【过道】 | 176.816
4 | 拆除 | 拆除地面砖 | m2 |  |  | 吧台区 | 33.579 | 33.579
5 | 拆除 | 拆除吊顶 | m2 | 含龙骨 |  | 散座区+吧台区 | 59.097【散座区】+33.579【吧台区】 | 92.676
6 | 新建 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | m2 | 1、龙骨：75型轻钢龙骨 2、面层：双面双层9.5mm厚纸面石膏板 3、品牌：泰山/龙牌/杰科 |  | 操作区 | 5.76*3-1*2.2 | 15.08
7 | 新建 | 实木护墙 | m2 | 1、材质：实木+油漆饰面 2、高度：1.1m 3、品牌：其他 |  | 散座区+吧台区+过道 | 1.1*（15.96+26.28-1.5+（24.5-1.5-1*3）*2） | 88.814
8 | 新建 | 护墙腰线 | m | 1、尺寸：50*36mm 2、材质：实木+油漆饰面 3、品牌：其他 |  | 散座区+吧台区+过道 | 26.28【散座区】+（24.5-1.5-1*3）*2【过道】+15.96【吧台区】 | 82.24
9 | 新建 | 实木踢脚 | m | 1、尺寸：88mm高 2、材质：成品实木 3、品牌：其他 |  | 散座区+吧台区+过道 | 32.04【散座区】+（24.5-1.5-1*3）*2【过道】+15.96【吧台区】 | 88
10 | 新建 | 墙面质感涂料 （含底漆） | m2 | 1、系列：炫熠光影 2、光泽：蛋壳光 3、调色范围：1988色 3、品牌：立邦/多乐士/三棵树 |  | 散座区+吧台区 | 1.7*（26.28-1*8）-1.892+6*2.8【散座区】+1.7*（15.61-1*5）【吧台区】 | 64.021
11 | 新建 | 墙面无机涂料 （含底漆） | m2 | 1、系列：时时丽 2、材质：无机矿物涂料 3、光泽：哑光 4、调色：可调色 5、耐燃等级：A级 6、品牌：立邦/多乐士/三棵树 |  | 过道 | 1.6*24.5*2-1.892*2-1.236*3*2【过道】 | 67.2
12 | 新建 | 轻钢龙骨吊顶 | m2 | 1、吊顶层级：叠级 2、龙骨：轻钢龙骨 3、面层：9.5mm厚石膏板 4、品牌：泰山/龙牌/杰科 |  | 散座区+吧台区 | 59.097【散座区】+33.579【吧台区】 | 92.676
13 | 新建 | 幕布暗盒 | m | 1、尺寸：宽15cm*深15cm 2、材质：木质 |  | 散座区 | 3.02 | 3.02
14 | 新建 | 顶面白色乳胶漆 （含底漆） | m2 | 1、系列：金装净味5合一 2、材质：乳胶漆 3、光泽：哑光 4、颜色：白色 5、品牌：立邦/多乐士/三棵树 |  | 散座区+过道+吧台区 | 59.097【散座区】+49.255【过道】+33.579【吧台区】 | 141.931
15 | 新建 | 顶面石膏装饰线 | m | 1、材质：石膏线条 |  | 过道 | 7.88 | 7.88
16 | 新建 | 红砖砌体 | m3 | 1、厚度：200mm |  | 吧台区 | 1.18【面积】*0.13【高】 | 0.1534
17 | 新建 | 建渣回填 | m3 | 1、回填深度：13cm |  | 吧台区 | 21.039【面积】*0.13【高】 | 2.7351
18 | 新建 | 水泥砂浆找平层 | m2 | 1、厚度：20mm |  | 吧台区 | 21.039【面积】 | 21.039
19 | 新建 | 室内石材 | m2 | 1、材质：大理石 2、厚度：15mm厚 |  | 吧台区 | 1.18【平面面积】+5.92*0.15【立面面积】 | 2.068
20 | 新建 | 木地板 （含防潮垫、金属收口条） | m2 | 1、规格：1218*195*10mm 2、等级：优等品/家用Ⅱ级/E1级 3、品牌：圣象/大自然/肯帝亚 |  | 吧台区 | 21.039【面积】 | 21.039
21 | 新建 | 户外石材 | m2 | 1、材质：芝麻灰花岗石 2、厚度：50mm厚 |  | 户外 | 15*0.6【大门外】 | 9
22 | 新建 | 户外铝合金地板 | m2 | 1、材质：高强度铝合金 2、尺寸：3000*145*23cm 3、颜色：柚木色 | =DISPIMG("ID_B976C0BD78EE41D1A5F83087F17FB89B",1) | 户外 | 7.857+7.84+31.755 | 47.452
23 | 改造 | 空调改造 | 项 |  |  |  | 1 | 1
24 | 改造 | 消防设施改造（喷淋+烟感） | 项 |  |  |  | 1 | 1
25 | 强电 | 开/补线槽 | 项 |  |  |  | 1 | 1
26 | 改造 | 给排水改造 | 项 |  |  |  | 1 | 1
27 | 改造 | 强弱电改造 | 项 |  |  |  | 1 | 1
28 | 强电 | 电缆 | m | 1、规格型号：WDZB-YJY-4*25+1*16 |  |  | 55 | 55
29 | 强电 | 成套配电箱 | 套 | 1、尺寸：500*600mm 2、材质：镀锌铁皮 | =DISPIMG("ID_192C5FE2C74D4ED6B204907B7594E656",1) |  | 1 | 1
30 | 强电 | 五孔插座（10A） | 套 | 1、规格型号：86型 3、品牌：西门子/西蒙/施耐德 |  | 散座区+吧台区 | 40【散座区+吧台区】 | 40
31 | 强电 | 网络插座（单孔） | 套 | 1、规格型号：86型 2、品牌：西门子/西蒙/施耐德 |  | 散座区+吧台区 | 7【散座区+吧台区】 | 7
32 | 强电 | 弹起式五孔地插（10A） | 套 | 1、规格型号：120*120mm 2、品牌：西门子/西蒙/施耐德 |  | 吧台区 | 8 | 8
33 | 强电 | 单开单控开关 | 套 | 1、规格型号：86型 2、品牌：西门子/西蒙/施耐德 |  | 散座区+吧台区 | 8 | 8
34 | 强电 | 筒灯 | 套 | 1、尺寸：φ9.5cm 2、规格：6W 3、显色指数：Ra≥80 4、光束角：100° 5、材质：铝材+PP 6、品牌：欧普/雷士/TCL |  | 散座区+吧台区 | 20 | 20
35 | 强电 | 射灯 | 套 | 1、尺寸：φ9cm 2、规格：8W 3、显色指数：Ra≥80 4、光束角：24° 5、材质：铝材+PC 6、品牌：欧普/雷士/TCL |  | 散座区+吧台区 | 6 | 6
36 | 强电 | 壁灯 | 套 | 1、尺寸：长45cm*高12.5cm*离墙20cm 2、颜色：黑色 3、功率：9W 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_4E996445D12C4E2D81D64CC3866E6548",1) | 散座区+吧台区 | 6 | 6
37 | 强电 | 球形吊灯 | 套 | 1、尺寸：φ350mm球形+吊链100cm长 2、材质：金属+玻璃罩 3、颜色：青铜色 4、光源：E14*3 5、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_99374414E7854100AD45313BDDD3F5EE",1) | 过道+吧台区 | 8 | 8
38 | 强电 | 枝型吊灯 | 套 | 1、尺寸：φ81.8cm*高97cm+吊链100cm 2、材质：金属+实木 3、光源：E14*6 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_E7B4E3133435473B89D34C55AB4D5925",1) | 吧台区 | 2 | 2
39 | 强电 | 桌面台灯 | 套 | 1、尺寸：φ25cm*高55cm 2、材质：木艺+布艺 3、光源：E27*1 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_F9031858767F47D49CB6219681A7AE96",1) | 吧台区 | 6 | 6
40 | 强电 | 复古玻璃黄铜吊灯 | 套 | 1、尺寸：φ21cm*高12cm+1.5m吊线 2、材质：黄铜+玻璃 3、颜色：干邑色 4、光源：6W钨丝LED，色温2700K 5、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_B48BEA593FC246CB993B788290A1CD9F",1) | 散座区 | 8 | 8
41 | 其他 | 护栏 | m | 1、规格：95cm高铁艺小柱+实木扶手 | =DISPIMG("ID_0A42FF1FE40D44A0A305FC071EC6A6B7",1) | 吧台区 | 4.49 | 4.49
42 | 其他 | 拱形门 | 项 | 1、门洞尺寸：2250*2600mm 2、基础：木工板+石膏板 3、饰面：实木弧形门套 |  | 过道 | 1 | 1
43 | 其他 | 实木线框 | m | 1、规格：80*25mm 2、材质：实木 |  | 过道 | （7.8+9.2+8.2*2）*2 | 66.8
44 | 其他 | 装饰画 | 套 | 1、规格：5-16寸 2、材质：实木边框+有机玻璃片+背板 |  | 散座区+吧台区+过道 | 62 | 62
45 | 其他 | 黄铜招牌（内容定制） | 块 | 1、规格：长32cm*高21cm 2、材质：黄铜 | =DISPIMG("ID_F6C50536354C42B68F24356748DB8A0E",1) | 户外 | 1 | 1
46 | 其他 | 木质LOGO（内容定制） | 套 | 1、尺寸：长度0.4m*高度0.3m 2、材质：实木 3、其他：含钢质挂架 | =DISPIMG("ID_A8D1CF89528047CEA96F81C3B4233EBB",1) | 户外 | 1 | 1
47 | 其他 | 户外立体发光字 （内容定制） | 套 | 1、尺寸：长度2m*高度0.3m 2、材质：不锈钢 | =DISPIMG("ID_EC203CB4417D42D19499BBA41E980DF6",1) | 户外 | 1 | 1
48 | 其他 | 花箱 | m | 1、尺寸：长1m*高0.8m*宽0.45m 2、其他：含定制logo印刷（如有） 3、材质：镀锌钢材 |  | 户外 | 3.65+4+4+4+3.85+4+5.4 | 28.9
49 | 其他 | 装饰柜（书架） | m2 | 1、尺寸：宽2.7m*高2.8m 2、材质：橡木（实木油漆饰面） 3、柜门：亮格 无柜门 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_73EBE58560F5475DAF308DAB3C4EA750",1) | 散座区 | 1.35*2.8*2 | 7.56
50 | 其他 | 卡座布艺软包 （含饰面及基层） | m | 1、卡座尺寸：宽度550mm*高度250mm+靠背高850 2、卡座材质：木基层+木饰面+实木油漆饰面 3、布艺软包尺寸：厚度3.5cm，宽度550mm*高度100mm+靠背高850 4、布艺材质：轻奢摩登绒-中古绿 5、品牌：其他 |  | 散座区 | 6 | 6
51 | 其他 | 挑板桌面（含钢架支撑） | m | 1、尺寸：宽度450*厚度60mm 2、材质：实木 3、品牌：其他 |  | 吧台区 | 8.83 | 8.83
52 | 其他 | 吧台单凳 | 套 | 1、尺寸：长41cm*宽46cm*高99cm（坐高72cm） 2、坐垫材质：皮质（墨绿色） 3、座椅材质：实木 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_24680055BAED4003B51886BBA7A0D064",1) | 吧台区 | 7 | 7
53 | 其他 | 小方桌 | 套 | 1、尺寸：长70cm*宽70cm*高73cm 2、桌形：方桌 3、材质：实木 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_B7180A6D8E44405EA1846D7FA04DEFA4",1) | 散座区+吧台区+室外 | 11 | 11
54 | 其他 | 小圆桌 | 套 | 1、尺寸：φ70cm*高73cm 2、桌形：雕花圆桌 3、材质：实木 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_522EAF772BC94841A96CE1F1F2E9A3C3",1) | 吧台区 | 2 | 2
55 | 其他 | 小长桌 | 套 | 1、尺寸：长120cm*宽70cm*高73cm 2、桌形：雕花长桌 3、材质：实木 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_2781983178E14A088B78F7891F6F620F",1) | 散座区 | 2 | 2
56 | 其他 | 椅子 | 套 | 1、尺寸：长35cm*宽40cm*高90cm（坐高47cm） 2、椅形：弯背椅 3、材质：实木 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_87FFCE279A854265B66BB6733FB0A0BA",1) | 散座区 | 52 | 52
57 | 其他 | 复古美陈主题装置 （装饰柜） | 套 | 1、尺寸：1650*450*800mm 2、材质：桦木 | =DISPIMG("ID_97DDF80AD41D4C498DFB5F5D79B262D3",1) | 吧台区 | 1 | 1
58 | 其他 | 遮阳伞（含配重水箱） | 套 | 1、伞面尺寸：2500*2500mm 2、伞面材质：色织布 3、伞杆材质：8cm宽铝合金杆 4、其他：含定制logo印刷（如有） 5、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_FFC4D5772DC648CAA0DCD33F1F6EF34D",1) | 室外 | 5 | 5
59 | 其他 | 留声机（含底座） | 套 | 1、大喇叭：纯铜φ53cm 2、尺寸：宽52cm*42cm深*168cm高 3、材质：橡木+金属 4、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_AF8868A103D64D92A31EC1FD98F1700F",1) | 散座区+吧台区 | 2 | 2
60 | 其他 | 投影仪 （含120英寸电动幕布） | 套 | 1、型号：CB-2255U 2、幕布控制方式：遥控 3、分辨率：WUXGA（1920*1200像素） 4、对比度：15000：1 5、显示比例：16：10 6、ISO亮度：5000lm 7、投影系统：RGB光阀式液晶投影系统 2、品牌：爱普生/索尼/明基 |  | 散座区 | 1 | 1
61 | 其他 | 户外音响 | 套 | 1、尺寸：长415mm*宽280mm*高279mm 2、额定功率：30W 3、材质：ABS 4、防水等级：IP65 5、喇叭单元：4寸防水+2寸高音 6、品牌：其他 | =DISPIMG("ID_0E56CDCECACD47669418307C6258468E",1) |  | 4 | 4
62 | 植物 | 天堂鸟 | 株 | 高度：120-150；冠幅：50-60 | =DISPIMG("ID_E3498D8B745E42FD9E683BF8089DC701",1) | 户外 | 30 | 30
63 | 植物 | 鹤望兰 |  | 高度：100-120；冠幅：60-80 |  | 户外 | 30 | 30
64 | 植物 | 琴页榕 |  | 高度：120-150；冠幅：50-60 |  | 户外 | 20 | 20
65 | 植物 | 印度榕 |  | 高度：100-120；冠幅：50-60 |  | 户外 | 20 | 20
66 | 植物 | 白掌 |  | 高度：50-60；冠幅：30-40 |  | 户外 | 100 | 100
67 | 植物 | 龟背竹 |  | 高度：50-60；冠幅：30-40 |  | 户外 | 50 | 50
68 | 植物 | 绿萝 |  | 高度：20-30；冠幅：20-30 |  | 户外 | 200 | 200
69 | 植物 | 吊兰 |  | 高度：20-30；冠幅：20-30 |  | 户外 | 100 | 100
70 | 植物 | 九重葛 |  | 藤条长度3-500 |  | 户外 | 1 | 1
71 | 植物 | 种植土 | 袋 |  |  | 户外 | 1000 | 1000
72 | 其他 | 完工清洁 | 项 |  |  |  | 1 | 1
73 | 其他 | 成品保护 | 项 |  |  |  | 1 | 1
74 | 其他 | 建渣外运 | 项 |  |  |  | 1 | 1
75 | 其他 | 材料转运 | 项 |  |  |  | 1 | 1
76 |  | 小计
77 | 其他 | 管理费 | 项 |  |  |  | 1 | 1
78 | 其他 | 税金 | 项 |  |  |  | 1 | 1