## 封-2 招标控制价
封-2 | 智能化工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 145,926.74
|  | (大写): | 壹拾肆万伍仟玖佰贰拾陆元柒角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4273.19
(大写): |  |  |  | 肆仟贰佰柒拾叁元壹角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 120122.72
1.1 | C视频监控系统 | 25523.65
1.2 | 综合布线系统 | 35674.43
1.3 | 报警系统 | 5453.92
1.4 | 门禁系统 | 18410.71
1.5 | 会议系统 | 35060.01
2 | 措施项目费 | 8734.8
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4273.19
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3706.75 |  | －
5 | 税金 | 13362.47 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 145,926.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1358.24
2 | 施工组织措施项目 | 7376.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4273.19
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 440.69
措施项目费合计=1+2 |  | 8734.8

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 视频监控系统
1 | 030507008001 | 400W半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:400W半球摄像机 2.规格:传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2560×1440； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：根据位置配置可选； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 供电方式：DC12V/PoE； 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.支吊架制作安装 3.单体调试 | 台 | 6 |  | 602.67 | 3616.02
2 | 030507013001 | 16路硬盘录像机 | [项目特征] 1.名称:16路硬盘录像机 2.规格:配置不低于以下参数： 支持16路视频接入，提供8个硬盘盘位，单盘容量8T 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理 2路HDMI1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz， 1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz，4K(3840×2160)/60Hz， 4K(3840×2160)/30Hz 2路VGA1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz， 1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz VGA2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 支持16个SATA接口（前置热插拔），1个eSATA接口，可用于录像和备份 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1808.64 | 1808.64
3 | 030501004001 | 硬盘 8TB | [项目特征] 1.名称:硬盘 2.类别:存储设备 3.规格:满足设计及规范要求 4.容量:8T 5.通道数:16路网络硬盘录像机 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1280.18 | 1280.18
4 | 030501017001 | 电脑 | [项目特征] 1.名称:电脑 2.规格:1.国产CPU：≥6核； 2.内存：≥32GB双通道； 3.硬盘：≥512G SSD； 4.显示器：≥27英寸； 5.显卡：显存≥16G独立显卡； 6.操作系统及软件：正版操作系统及监控系统配套客户端软件；； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 4275.35 | 4275.35
5 | 030501017002 | 综合安防管理平台 | [项目特征] 1.名称:综合安防管理平台 2.规格:一、功能要求 1.集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构。 2.性能规格：单台支持视频监控不低于500路、门禁不低于200路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 3.开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4.安全数据库 （1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密； （2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 5.视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置； （3）支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 6.门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； （3）支持门禁考勤功能； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 1432.28 | 1432.28
6 | 030501017003 | 综合安防管理平台服务器 | [项目特征] 1.名称:综合安防管理平台服务器 2.规格:不大于2U标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.0GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘。 前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS， 支持1 个M.2 SSD，同时支持PCIe SSD； 内置1 个SD 卡 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽" 阵列卡：SAS_HBA PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：4个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口 1个VGA口 电源： 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 包含五年原厂质保； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 4994.91 | 4994.91
7 | 030501017004 | 人脸录入器 | [项目特征] 1.名称:人脸录入器 2.规格:1.摄像头：≥1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头；； 2.读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证； 3.人脸识别距离：0.3m～0.7m； 4.人脸识别准确率：≥99%； 5.人脸识别速度：≥0.2s； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 1839.89 | 1839.89
8 | 030501012001 | 8口核心交换机 | [项目特征] 1.名称:8口核心交换机 2.规格:满足设计及规范要求 3.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 723.61 | 723.61
9 | 030501012002 | 8口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:8口POE交换机 2.规格:满足设计及规范要求 3.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 686.01 | 686.01
10 | 030502009001 | 跳线RJ45-RJ45 | [项目特征] 1.名称:跳线 2.规格:RJ45-RJ45 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 |  | 19.27 | 38.54
11 | 030502005001 | 管内穿线 UTP Cat.6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:UTP Cat.6 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 155.75 |  | 4.49 | 699.32
12 | 030411001011 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 149.75 |  | 17.12 | 2563.72
13 | 030506008001 | 视频监控系统调试 | [项目特征] 1.名称:视频监控系统调试 2.功能:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备连接构成系统 2.调试 3.达到相应系统设计标准 4.实现相应系统设计功能 | 系统 | 1 |  | 1565.18 | 1565.18
综合布线系统
1 | 030502005002 | 管内穿线 UTP Cat.6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:UTP Cat.6 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 606.1 |  | 4.49 | 2721.39
2 | 030411001012 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 581.1 |  | 17.12 | 9948.43
3 | 030502004001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 2.安装方式:墙装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 21 |  | 30.34 | 637.14
4 | 030502004002 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:墙装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 4 |  | 28.55 | 114.2
5 | 030502004003 | HDMI插座 | [项目特征] 1.名称:HDMI插座 2.安装方式:墙装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 12 |  | 29.38 | 352.56
6 | 030904008004 | 六类非屏蔽模块 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽模块 2.规格:1、规格：六类，RJ45非屏蔽模块插座，信道带宽≥250MHz。 2、标准：ISO/IEC-11801 E级标准 3、线规匹配：22～26AWG。 4、端接方式：采用原厂配套的压接工具安装，一次端接八根导线，自动切断导线，提高端接效率和保证端接质量。 5、色彩管理：至少可提供4种以上不同颜色以区分不同网络或不同功能区域，方便管理维护。 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 25 |  | 64.2 | 1605
7 | 030502009002 | HDMI线15m | [项目特征] 1.名称:HDMI线15m 2.规格:15m [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 6 |  | 112.32 | 673.92
8 | 030502009003 | HDMI线5m | [项目特征] 1.名称:HDMI线5m 2.规格:5m [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 |  | 47.03 | 94.06
9 | 030502009004 | HDMI线10m | [项目特征] 1.名称:HDMI线10m 2.规格:10m [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 |  | 50.82 | 101.64
10 | 030502001001 | 42U机柜 | [项目特征] 1.名称:42U机柜 2.材质:钢制 3.规格:42U 4.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2 |  | 2511.41 | 5022.82
11 | 080805003001 | CPU | [项目特征] 1.名称:CPU 2.规格:1、铝合金外壳、1.8米电源线； 2、8孔位10A； 3、带总开关； 4、SPD防雷 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装、调试 3.接线 4.接地 5.软件安装 6.运输 | 台 | 4 |  | 462.88 | 1851.52
12 | 030502010001 | 24口六类配线架(含模块） | [项目特征] 1.名称:24口六类配线架(含模块） 2.规格:1、安装方式：机架式19英寸安装，平面空配线架。 2、带宽≥ 250Mhz 3、端口密度：24口/1RU，满配六类非屏蔽模块。 4、标识管理：配线架自带活动透明标签座，便于端口标识和更换标签。 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 4 |  | 438.3 | 1753.2
13 | 030502009005 | 六类非屏蔽跳线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:1、信道带宽≥250MHz。 2、PoE 应用：满足802.3bt(Type4)关于POE的应用需求. 3、导线规格：28AWG， 4、支持48口/1RU等高密度环境应用。 5、色彩管理：可提供至少4种以上彩色跳线用于区分不同应用类型，彩色外皮。 6、芯线：8根芯线要求采用多股软线。 7、多种长度应用：投标时按照清单要求的长度报价，不排除使用时根据实际应用场景提供0.2m~3m数据跳线的可能。 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 36 |  | 19.27 | 693.72
14 | 080904006001 | 防火墙 | [项目特征] 1.名称:防火墙 2.规格:1、采用非X86多核架构，1U机架式设备，8个千兆电口+2个Combo口（含1个管理电口）+2个Bypass口，1个Console口，2个USB口； 2、七层吞吐量600Mbps，三层吞吐量2.5Gbps；并发连接数80万，每秒新建连接数（HTTP）1.5万；WAN口带宽支持：流控200M，IPS+流控180M，流控+IPS+AV防病毒150M； 3、支持IPsec VPN智能选路，SL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入； 4、支持多用户共享上网行为管理； 5、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 6、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 7、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因； 8、支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位； 9、支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址。用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因。； 10、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略； 11、当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户； [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |  | 4457.21 | 4457.21
15 | 030501012003 | 48口核心交换机 | [项目特征] 1.名称:48口核心交换机 2.规格:1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps 2、固定接口≥48个10/100/1000Base-T端口，≥4个10G SFP+口；含一根1米10G QSFP+ 堆叠电缆，配置双电源、双风扇； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 2589.72 | 2589.72
16 | 030501012004 | 24口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE交换机 2.规格:1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、10/100/1000Base-T电口≥24个，支持PoE+，POE≥370W，万兆SFP+口≥4个 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 2018.75 | 2018.75
17 | 030502005003 | 管内穿线WDZ-RYY-2*1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20 |  | 6.3 | 126
18 | 030502005004 | 管内穿线WDZ-RYY-3*1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-3*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20 |  | 9.34 | 186.8
19 | 030502005005 | 管内穿线WDZ-RYY-3*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-3*1.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20 |  | 13.49 | 269.8
20 | 030411006002 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:暗盒86 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.砖墙开沟槽,沟槽修补、敷抹砂浆保护层 | 个 | 37 |  | 7.4 | 273.8
21 | 030413002003 | 线管开槽、恢复 | [项目特征] 1.名称:线管开槽、恢复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 12.5 |  | 14.62 | 182.75
报警系统
1 | 030507002001 | 报警主机 | [项目特征] 1.名称:报警主机 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  | 3057.72 | 3057.72
2 | 030904003003 | 报警按钮 | [项目特征] 1.名称:报警按钮 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 7 |  | 62.9 | 440.3
3 | 031101055001 | 协议转换器 | [项目特征] 1.规格:协议转换器 [工作内容] 1.安装 2.测试 | 个 | 1 |  | 822.09 | 822.09
4 | 030904005002 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 119.34 | 119.34
5 | 030502005006 | 管内穿线 WDZ-RYY-4*1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 10 |  | 12.03 | 120.3
6 | 030502005007 | 管内穿线WDZ-RYY-2*0.75mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*0.75mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 42.44 |  | 3.82 | 162.12
7 | 030502005008 | 管内穿线WDZ-RYY-2*1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20 |  | 6.3 | 126
8 | 030411001013 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 35.4 |  | 17.12 | 606.05
门禁系统
1 | 040205022001 | 直角摆闸（左闸） | [项目特征] 1.类型:直角摆闸（左闸） 2.规格、型号:1、不锈钢板厚度1.5mm，机箱材质为SUS304 2、配12对红外检测； 3、闸机通道为摆闸箱体，机箱长度不小于1500mm，机箱宽度不超过180mm，机箱高度不低于980mm； 4、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 5、刷卡面板带5°斜角，雨水顺着斜度往下流，防积水。 6、内置“空开漏保”安全保护装置 7、通行速度检查：20≤通行人数/min≤70 8、摆臂采用抱箍设计； 9、防暴等级为IK06、IK08； 10、防尘防水等级：IPX4； 11、防腐蚀等级：中等防护。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  | 2617.35 | 2617.35
2 | 040205022002 | 直角摆闸（中闸） | [项目特征] 1.类型:直角摆闸（中闸） 2.规格、型号:1、不锈钢板厚度1.5mm，机箱材质为SUS304 2、配12对红外检测； 3、闸机通道为摆闸箱体，机箱长度不小于1500mm，机箱宽度不超过180mm，机箱高度不低于980mm； 4、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 5、刷卡面板带5°斜角，雨水顺着斜度往下流，防积水。 6、内置“空开漏保”安全保护装置 7、通行速度检查：20≤通行人数/min≤70 8、摆臂采用抱箍设计； 9、防暴等级为IK06、IK08； 10、防尘防水等级：IPX4； 11、防腐蚀等级：中等防护。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  | 2617.35 | 2617.35
3 | 040205022003 | 直角摆闸（右闸） | [项目特征] 1.类型:直角摆闸（右闸） 2.规格、型号:1、不锈钢板厚度1.5mm，机箱材质为SUS304 2、配12对红外检测； 3、闸机通道为摆闸箱体，机箱长度不小于1500mm，机箱宽度不超过180mm，机箱高度不低于980mm； 4、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 5、刷卡面板带5°斜角，雨水顺着斜度往下流，防积水。 6、内置“空开漏保”安全保护装置 7、通行速度检查：20≤通行人数/min≤70 8、摆臂采用抱箍设计； 9、防暴等级为IK06、IK08； 10、防尘防水等级：IPX4； 11、防腐蚀等级：中等防护。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  | 2617.35 | 2617.35
4 | 030507005001 | 智能门禁一体机 | [项目特征] 1.名称: 智能门禁一体机 2.规格:1、不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600； 2、设备应采用2.5D曲面屏，全面屏。 3、支持动态数字声纹口令；1:1声纹识别速度≤0.5s，验证准确率≥99%； 4、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06，结构后壳防破坏能力应满足IK07 5、具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息 6、具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头，可设置宽动态补偿功能； 7、具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别； 8、支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 9、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警； 10、应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 11、应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行； 12、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 539.33 | 2157.32
5 | 030507005002 | 闸机支架 | [项目特征] 1.名称:闸机支架 2.规格:1、外壳材料：铝合金； 2、尺寸：241.4mm×100.0mm×100.0mm； 3、安装方式：闸机安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 51.03 | 204.12
6 | 030502005009 | 管内穿线 RVVP4*1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RVVP4*1.0 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2.5 |  | 7.51 | 18.78
7 | 030502005010 | 管内穿线 RVVP2*1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RVVP2*1.0 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 4 |  | 4.54 | 18.16
8 | 030502005011 | 管内穿线 RVVP6*1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RVVP6*1.0 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 10 |  | 9.9 | 99
9 | 030502005012 | 管内穿线 RVV2*1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格: RVV2*1.5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20 |  | 4.24 | 84.8
10 | 030502005013 | 管内穿线 RVV3*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格: RVV3*2.5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 32.7 |  | 8.3 | 271.41
11 | 030502005014 | 管内穿线 UTP Cat.6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:UTP Cat.6 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 120 |  | 4.49 | 538.8
12 | 030411001014 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 185.76 |  | 17.12 | 3180.21
13 | 030507006001 | 电控锁 | [项目特征] 1.名称:电控锁 2.规格:拉力：≥280kg，工作温度：-20℃~55℃，工作湿度0~95%，单联锁体尺寸：250×48.5×25mm，延时上锁（0/3/6/9秒可调）、LED状态指示灯（红/绿灯区分开关状态）及信号输出接口 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 212.22 | 212.22
14 | 030507006002 | 门磁开关 | [项目特征] 1.名称:门磁开关 2.规格:尺寸：86*86*38mm，材质：塑料，机械触发 3.类别:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 73.32 | 73.32
15 | 030507017001 | 门禁系统调试 | [项目特征] 1.名称:门禁系统调试 [工作内容] 1.各分系统调试 | 系统 | 1 |  | 3700.52 | 3700.52
会议系统
1 | 030506007001 | 会议一体机（98寸） | [项目特征] 1.名称:会议一体机（98寸） 2.规格:1.液晶屏显示尺寸≥98英寸；LED背光源；液晶屏显示比例：16:9；液晶屏达到A+级标准；可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160 ；色域≥90% NTSC；对比度≥5000:1。 2.触摸点数：安卓和Windows双系统支持≥20 点触控；支持多人同时在白板上操作，支持多人同时书写和使用手势擦除、互不影响；支持即写即擦，即不抬手边写边擦；白板可以支持三分屏，可实现三个分区独立书写及擦除。 3.采用≥3mm 厚防眩光钢化玻璃，硬度≥9H； 钢化玻璃与液晶屏幕采用全贴合技术。 4.嵌入式操作系统：设备自带开放式嵌入式操作系统（Android 11.0或以上），安卓系统采用四核CPU、二核GPU，采用真六核解码处理；RAM≥4G、ROM≥32G，同时搭载行业标准接口，兼容行业标准插拔电脑，与外接电脑形成双系统冗余备份。 5.一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频。 6.触控技术：高精度电容触控，触控精度±2mm，书写延迟时间≤40ms。) 7.扬声器功率：内置≥50W总功率扬声器，支持2.1声道立体声，搭载前出发声2*16W中高音音箱+背出发声20W低音音箱。 8.摄像头：整机支持1300W像素广角摄像头，支持拍摄视场角≥120°，支持自动对焦，支持自动白平衡，支持自动曝光，支持3D降噪；支持拍摄1300W像素的照片；安卓自带相机应用支持拍摄4K分辨率照片。 9.前置端口不低于：1 路HDMI 输入，1 路Touch USB，2路USB3.0，1路Type-C IN，；同一个USB 接口可支持同时在Windows及Android 系统下被读取，无需区分； 10.板载端口：HDMI IN≥2路，HDMI OUT≥1路 ,USB3.0≥2路，USB2. 0≥1路，TOUCH USB≥1路，VGA IN≥1路， AUDIO IN≥1路， AUDIO OUT≥1路，SPDIF≥1路， RS232≥1路，RJ45 ≥2路，板载USB3.0接口支持跟随通道切换。 11.低蓝光护眼：采用低蓝光LED背光设计，有效降低对眼底视网膜有害的蓝光波段( 415~455nm )光强，起到护眼功能。 3.功能、用途:会议一体机，含支架 4.安装方式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 7783.48 | 7783.48
2 | 030501017005 | OPS电脑 | [项目特征] 1.名称:OPS电脑 2.规格:1.一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2. CPU不低于第十代i5的intel系列CPU；内存：8G或以上配置；硬盘：256G SSD或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口， 1个HDMI视频输出接口，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 4.安装Windows10正版操作系统、Office正版办公软件。 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 2956.85 | 2956.85
3 | 030501007001 | 多媒体接口盒 | [项目特征] 1.名称:多媒体接口盒 2.型号:1路HDMI接口、1路音频接口、1路电源接口 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  | 188.34 | 376.68
4 | 030904007002 | 吸顶式天花扬声器 | [项目特征] 1.名称:吸顶式天花扬声器 2.功率:1.高音单元：1英寸(25mm) 2.低音单元：6.5英寸(160.6mm) 3.频率范围(+3dB)：100Hz-20kHz 4.功率：最大功率60W,额定功率40W 5.灵敏度(1W/1m)：88dB(1w/m) 6.声压级：108dB 7.频率转换：3.5kHz 8.扩散角度：100° 9.定压值：100V（16Ω） 10.拨码开关：16Ω,0,40W,20W,10W,5W 11.阻抗：16Ω 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 8 |  | 87.55 | 700.4
5 | 031101098001 | 双通道功率放大器 | [项目特征] 1.规格:双通道功率放大器 2.型号:1.支持2×3Pin3.81mmPhoenix端口，支持2×2Pin10mm栅栏式接线端子 2.输入灵敏度：1Vrms或0.7Vrms可调，@额定功率，@1kHz 3.额定功率（@THD=1%，1KHz）：8Ω立体声2×250W，4Ω立体声2×375W，8Ω桥接1×500W，100V定压1×700W。 4.总谐波失真+噪声：0.05%@10%额定功率，典型值 5.串扰抑制：≥75dB，低于额定功率，@20Hz～1kHz，8Ω 6.转换速率：≥15V/us 7.频率响应：20Hz～20kHz，≤±0.2dB，@10%额定功率,8Ω定阻模式 8.阻尼系数：≥1000，@20Hz～200Hz，8Ω 9.信噪比：≥100dB，A计权，20Hz～20kHz 10.网络通讯：100/1000Mbps，自动交换，自动协商，自动发现，标准UDP/IP协议 11.冷却方式：无极变速温控风机，从前到后散热 12.保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护 13.网络接口：标准以太网UDP/IP协议，2×RJ45端口 [工作内容] 1.安装 2.调测 | 台 | 2 |  | 1674.37 | 3348.74
6 | 030501017006 | 有线会议主机 | [项目特征] 1.名称:有线会议主机 2.规格:1.系统采用纯网络数字传输，TCP/IP框架协议加密传输数据，支持通用交换机进行数据交换 2.主机支持多台主机级联，可扩展大规模应用 3.具有平衡输入、非平衡输入、平衡输出、非平衡输出接口 4.具有多路双向代码接收发送机制，便于接受控制系统统一集控，表现为RS232端口、RS 485/422端口 5.具有视像联动接口，可接入1路摄像机，实现视像跟踪 6.具有报警输入口，可输入报警信号，当警情发生时，强制切断音频输出，所有在线单元指示灯闪烁报警 7.支持在线升级、远程控制 8.支持多种会议模式: 自由发言模式、先进先出模式、报告模式、限制模式、语音激励模式等 9.定时发言功能 10.发言状态实时检测功能 11.支持话筒语音激励功能 12.支持设定单支话筒音量、均衡等参数 13.系统支持热插拔，即插即用，会议进行中增加会议单元也无插拔噪声 14.系统中主席数量不受限制，并可随意设置副主席数量，同时副主席不受主席控制 15.系统支持菊花链连接、星型链接 16.系统可实时监测单元发言状态，并可远程控制单元开关,禁用 17.主机支持接入有线数字会议话筒和模拟鹅颈会议话筒。具备有线会议主机功能和混音主机功能 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 3688.89 | 3688.89
7 | 030501017007 | 有线主席单元 | [项目特征] 1.名称:有线主席单元 2.规格:1.全数字化TCP/IP传输协议，单元可直接接入交换机使用 2.单元具有3.4英寸IPS电容触摸屏 3.频率响应：16~20KHz 4.信噪比 >90dB 5.总谐波失真 < 0.03% 6.最大声压级 ≥125dB （THD<3%） 7.连接方式：RJ45 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 2765.53 | 2765.53
8 | 030501017008 | 有线代表单元 | [项目特征] 1.名称:有线代表单元 2.规格:1.全数字化TCP/IP传输协议，单元可直接接入交换机使用 2.单元具有3.4英寸IPS电容触摸屏 3.频率响应：16~20KHz 4.信噪比 >90dB 5.总谐波失真 < 0.03% 6.最大声压级 ≥125dB （THD<3%） 7.连接方式：RJ45 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 2765.53 | 2765.53
9 | 080904010001 | 双通道无线手持话筒 | [项目特征] 1.名称:双通道无线手持话筒 2.规格:1.频率范围：640～857MHz 2.可调范围：25MHz 3.频道间隔：250KHz 4.动态范围：≥100dB 5.最大频偏：±45KHz 6.频率响应：80Hz～18KHz（±3dB） 7.综合信噪比：>105dB（A加权，典型值） 8.总谐波失真：≤0.5%@1KHz 9.工作范围：直线距离100米，注：空旷无障碍，实际范围取决于射频信号吸收、反射和干扰 10.网络通讯：100/1000Mbps，自动交换，自动协商，自动发现，标准TCP/IP协议 11.功耗：5W 12.电源：100～240V交流，50/60Hz 13.天线接口：分集接收天线，4个BNC接口，50Ω 14.平衡音频输出：2路平衡话筒电平独立输出端口，3PinXLR端口 15.非平衡音频输出：2路非平衡话筒电平独立输出端口，6.35mmTS端口 16.混合输出切换开关：2DIP拨码开关，用于切换独立输出/混合输出 17.配套：一台接收主机+两只无线手持话筒 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 7 |  | 269.39 | 1885.73
10 | 030507010001 | 全频段天线分配器 | [项目特征] 1.名称:全频段天线分配器 2.型号:1.天线分配：两组主动式一对四分配输出 2.频带范围：470-960MHz 3.输入截断点：+32dBm 4.RF输出端增益：+1.0dB±1dB 5.输出/入增益：+1.0dB±1dB 6.输出绝缘度：>18dB在400~1000MHz 7.频段选择性：低端≥ 35dB，高端≥ 30dB 8.输出/入阻抗：50Ω 9.天线输出入接头：TNC插座 10.天线供电：天线 A/B 输入端各提供 8.3V DC，230mA max，强波器供电电源 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1772.64 | 1772.64
11 | 030507010002 | 全频段全指向型天线 | [项目特征] 1.名称:全频段全指向型天线 2.型号:1.频率范围：540-800MHz； 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi； 4.半功率波瓣宽度（°）：H:76±5° V:76±5°； 5.前后比（dB）：≥ 23 6.输入阻抗（Ω）：50 7.电压驻波比：VSWR ≤ 2.0 8.交叉极化鉴别率：≥ 15dB@0º ≥ 10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15 dB 10.最大功率（W）：50 11.电保护：直流接地 DC 12.接头类型： BNC [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 932.3 | 1864.6
12 | 030507010003 | 数字音频处理器 | [项目特征] 1.名称:数字音频处理器 2.型号:Phoenix 端口 +4 路虚拟 AUX 通道 2.音频输出（模拟）: 16 路平衡线路电平输出，3.81mm Phoenix 端口 +1 路虚拟 AUX 通道 3.采样率： 48kHz/24Bit ADC，24Bit DAC 4.频率响应： 20Hz ～ 20kHz,±0.5dB 5.输入动态范围： 110dB 6.系统延时： <3ms 7.幻象电源（每路输入）： 48V/10mA MAX 8.输入处理：12段参量均衡、31段图示均衡、延时器、Ducker、压缩器、16段反馈抑制、扩展器、反相、静音、音量控制 9.输出处理：12段参量均衡、31段图示均衡、限幅器、高低通、延时器、反相、静音、音量控制 10.功能：信号发生器、AMC、AEC、AFC、AGC、ANC 、ANS、48V、Matrix、Meter、Scene、User、Hot standby 11.网络通讯端口：1 路 10/100Mbps，自动交换，自动协商，自动发现 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 3103.05 | 3103.05
13 | 030501017009 | 电源净化管理器 | [项目特征] 1.名称:电源净化管理器 2.规格:1.具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理功能，并采用T-NET协议，支持多台机器无缝级联功能 2.内置防浪涌、过压/欠压保护电路，可有效防止机器本身及接入设备电路安全。 3.具备8路电源输出端口，每路电源输出端口具备输出最大电流13A，整机额定总输出最大电流43A 4.采用标准万能插座，适用全球各种类型电源插头，无需任何电源插头转换模块。 5.具备外部继电器独立开关控制功能，同时具备一键式时序开启及逆序关闭功能。 6.电源输入采用标准RVV3*6.0mm²总电源线缆，设计容量为8KVA 7.具备标准网络端口设计，支持IEEE标准100/1000M自适应端口设计，用于连接物联网智慧平台； 8.内置MCU控制单元，可实现网络化、智能化远程管理功能 9.内置精准时钟控制芯片，可实现每路1-999秒独立延时控制功能 10.整机负载8KVA 11.单路输出最大电流13A，单路额定输出电流10A [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 835.61 | 835.61
14 | 030502005015 | 管内穿线 UTP Cat.6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:UTP Cat.6 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 10 |  | 4.49 | 44.9
15 | 030502005016 | 管内穿线RAVPE 2*0.3 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:RAVPE 2*0.3 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 44 |  | 3.72 | 163.68
16 | 030502005017 | 管内穿线EVJV 2*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:EVJV 2*2.5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 15 |  | 10.16 | 152.4
17 | 030411001015 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 48.6 |  | 17.12 | 832.03
18 | 030502009006 | 跳线RJ45-RJ45 | [项目特征] 1.名称:跳线 2.规格:RJ45-RJ45 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1 |  | 19.27 | 19.27
合 计 | [7 empty] | 120122.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1358.24
1 | 031302007006 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:高层施工增加 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 |  | 439.8 | 439.8
2 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 918.44 | 918.44
合 计 | [7 empty] | 1358.24

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 2662.68
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 4273.19
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 440.69
合 计 |  |  |  |  | 7376.56
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3706.75
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 13362.47
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11930.78
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1431.69
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17069.22

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：智能化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.4763 | 125 | 140 |  | 15 | 7.14
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 62.9518 | 125 | 135 |  | 10 | 629.52
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 65.5951 | 135 | 146 |  | 11 | 721.55
4 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 8.595 | 135 | 146 |  | 11 | 94.55
5 | 000500060@2 | 智能化综合工 |  | 工日 | 9.1662 | 135 | 146 |  | 11 | 100.83
6 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 6.795 | 135 | 146 |  | 11 | 74.75
7 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 21.4 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -0.21
8 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.0667 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 5.93
| 合 计 | [8 empty] | 1634.06

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | JDG20 | 1030.6283 | m | 4.3 | 4431.7
2 | 信息插座 | 21.21 | 个 | 22 | 466.62
3 | 电话插座 | 4.04 | 个 | 21.62 | 87.34
4 | HDMI插座 | 12.12 | 个 | 22.5 | 272.7
5 | UTP Cat.6 | 936.4425 | m | 2.23 | 2088.27
6 | RVVP2*1.0 | 4.32 | m | 3.57 | 15.42
7 | WDZ-RYY-4*1.0mm2 | 10.8 | m | 10.62 | 114.7
8 | WDZ-RYY-2*1.0mm2 | 43.2 | m | 5.31 | 229.39
9 | WDZ-RYY-3*1.0mm2 | 21.6 | m | 7.97 | 172.15
10 | WDZ-RYY-3*1.5mm2 | 21.6 | m | 11.95 | 258.12
11 | RVVP4*1.0 | 2.7 | m | 6.17 | 16.66
12 | WDZ-RYY-2*0.75mm2 | 45.8352 | m | 2.91 | 133.38
13 | RVVP6*1.0 | 10.8 | m | 8.2 | 88.56
14 | RVV2*1.5 | 21.6 | m | 3.15 | 68.04
15 | RVV3*2.5 | 35.316 | m | 6.76 | 238.74
16 | EVJV 2*2.5 | 16.2 | m | 8.85 | 143.37
17 | RAVPE 2*0.3 | 47.52 | m | 2.81 | 133.53
18 | 跳线RJ45-RJ45 | 3 | 条 | 11.84 | 35.52
19 | 六类非屏蔽跳线 | 36 | 条 | 11.84 | 426.24
20 | 接线盒 | 37.74 | 个 | 1.94 | 73.22
21 | 多媒体接口盒 | 2.04 | 个 | 185.84 | 379.11
22 | HDMI线15m | 6.06 | 条 | 101.77 | 616.73
23 | HDMI线5m | 2.02 | 条 | 33 | 66.66
24 | HDMI线10m | 2.02 | 条 | 36.99 | 74.72
25 | 42U机柜 | 2 | 台 | 2280 | 4560
26 | 防火墙 | 1 | 套 | 4500 | 4500
27 | 报警主机 | 1 | 套 | 1650 | 1650
28 | 48口核心交换机 | 1 | 套 | 2050 | 2050
29 | 门磁开关 | 1 | 台 | 60.34 | 60.34
30 | 24口六类配线架(含模块） | 4 | 架 | 148.67 | 594.68
31 | 8口核心交换机 | 1 | 套 | 339 | 339
32 | 8口POE交换机 | 1 | 套 | 299 | 299
33 | 电控锁 | 1 | 台 | 150 | 150
34 | 报警按钮 | 7 | 套 | 18 | 126
35 | 协议转换器 | 1 | 台 | 820 | 820
36 | 全频段天线分配器 | 1 | 台 | 1601.94 | 1601.94
37 | 全频段全指向型天线 | 2 | 台 | 707.96 | 1415.92
38 | 硬盘 8TB | 1 | 台 | 1330 | 1330
39 | 400W半球摄像机 | 6 | 台 | 450 | 2700
40 | CPU | 4 | 台 | 200 | 800
41 | 双通道功率放大器 | 2 | 台 | 1680 | 3360
42 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 3215.93 | 3215.93
43 | 双通道无线手持话筒 | 7 | 台 | 199 | 1393
44 | 会议一体机（98寸） | 1 | 台 | 8000 | 8000
45 | 吸顶式天花扬声器 | 8 | 只 | 44.25 | 354
46 | OPS电脑 | 1 | 套 | 3097.35 | 3097.35
47 | 有线会议主机 | 1 | 套 | 3876.11 | 3876.11
48 | 有线主席单元 | 1 | 套 | 2893.81 | 2893.81
49 | 有线代表单元 | 1 | 套 | 2893.81 | 2893.81
50 | 电源净化管理器 | 1 | 套 | 840.71 | 840.71
51 | 电脑 | 1 | 套 | 4500 | 4500
52 | 综合安防管理平台服务器 | 1 | 套 | 5265.49 | 5265.49
53 | 人脸录入器 | 1 | 套 | 1909.09 | 1909.09
54 | 六类非屏蔽模块 | 25 | 台 | 30.99 | 774.75
55 | 直角摆闸（左闸） | 1 | 台 | 2600 | 2600
56 | 直角摆闸（中闸） | 1 | 台 | 2600 | 2600
57 | 直角摆闸（右闸） | 1 | 台 | 2600 | 2600
58 | 24口POE交换机 | 1 | 套 | 1716.81 | 1716.81
59 | 16路硬盘录像机 | 1 | 台 | 1796.12 | 1796.12
60 | 智能门禁一体机 | 4 | 台 | 357 | 1428
61 | 综合安防管理平台 | 1 | 套 | 1360 | 1360
62 | 闸机支架 | 4 | 台 | 54.29 | 217.16
63 | 声光报警器 | 1 | 个 | 47.79 | 47.79
| 合 计 |  |  |  | 90367.7

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 0.48 | 140 |  | 66.68
2 | 电工综合工 | 工日 | 62.95 | 135 |  | 8498.49
3 | 智能化综合工 | 工日 | 65.6 | 146 |  | 9576.88
4 | 智能化综合工 | 工日 | 8.6 | 146 |  | 1254.87
5 | 智能化综合工 | 工日 | 9.17 | 146 |  | 1338.27
6 | 仪器仪表综合工 | 工日 | 6.8 | 146 |  | 992.07
7 | 人工费调整 | 元 | 493.68 | 1 |  | 493.68
| 小计 |  |  |  |  | 22220.94
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 602.74 | 1 |  | 602.74
2 | 检验材料费 | 元 | 17.12 | 1 |  | 17.12
3 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 4 | 3.08 |  | 12.33
4 | 钢丝φ0.7 | kg | 5 | 2.56 |  | 12.8
5 | 棉纱头 | kg | 0.35 | 8.19 |  | 2.87
6 | 木螺钉M4.5~6×15~100 | 10个 | 0.31 | 1.05 |  | 0.32
7 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 295.64 | 0.66 |  | 195.12
8 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 3089.38 | 0.07 |  | 216.26
9 | 塑料胀管φ6 | 个 | 3.15 | 0.08 |  | 0.25
10 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 个 | 82.51 | 0.21 |  | 17.33
11 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 20.04 | 6.07 |  | 121.64
12 | 钢锯条 | 条 | 26.02 | 0.43 |  | 11.19
13 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 0.55 | 144.44 |  | 79.44
14 | 水泥32.5R | kg | 21.4 | 0.3 |  | 6.42
15 | 特细砂 | t | 0.07 | 152 |  | 10.14
16 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.93 | 2.71 |  | 7.94
17 | 异型塑料管φ5 | m | 0.48 | 0.93 |  | 0.44
18 | 直管接头DN20 | 个 | 252.65 | 0.35 |  | 88.43
19 | 光盘 | 张 | 16 | 1.71 |  | 27.36
20 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 222.34 | 2.09 |  | 464.68
21 | 塑料软铜绝缘导线BVR-6mm2 | m | 8.16 | 2.85 |  | 23.26
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 6.12 | 2.74 |  | 16.77
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 4.04 | 7.61 |  | 30.74
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 2.04 | 2.82 |  | 5.75
25 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.38 | 3.42 |  | 4.71
26 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 1444.28 | 0.32 |  | 462.17
27 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 412.65 | 0.07 |  | 28.89
28 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 82.33 | 0.11 |  | 9.06
29 | 铜端子6mm2 | 个 | 16.32 | 1.71 |  | 27.91
30 | 铜端子16mm2 | 个 | 4.04 | 5.79 |  | 23.39
31 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | 18.27 | 0.62 |  | 11.33
32 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 3 | 22.12 |  | 66.36
33 | 白绸 | m2 | 0.3 | 12.82 |  | 3.85
34 | 水 | m3 | 0.07 | 4.42 |  | 0.3
35 | 电 | kW·h | 1.04 | 0.7 |  | 0.73
36 | 标志牌 | 个 | 1 | 0.85 |  | 0.85
37 | 材料费调整 | 元 | 633.67 | 1 |  | 633.67
| 小计 |  |  |  |  | 3244.56
三 | 机械
1 | 其他仪器仪表费 | 元 | 2.52 | 1 |  | 2.52
2 | 动力费 | 元 | 11.84 | 1 |  | 11.84
3 | 校验费 | 元 | 79.87 | 1 |  | 79.87
4 | 维护费 | 元 | 44.32 | 1 |  | 44.32
5 | 折旧费 | 元 | 196.62 | 1 |  | 196.62
6 | 彩色监视器最高清晰度:1250TVL | 台班 | 0.6 | 4.4 |  | 2.64
7 | 笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡 | 台班 | 15.78 | 9.17 |  | 144.7
8 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 1.76 | 4.06 |  | 7.15
9 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 4.97 | 5.58 |  | 27.74
10 | 钳形接地电阻测试仪量程:0.1~1200Ω,1mA~30A | 台班 | 0.02 | 12.11 |  | 0.24
11 | 多功能校准仪直流电压:-10.00mV~30.00V,精度:0.02%;直流电流:24.00mA,精度:0.02%;频率:1.00Hz~10kHz,频率精度:0.05% | 台班 | 1.98 | 33.68 |  | 66.65
12 | 数字电压表量程:10μV~1000V | 台班 | 1.68 | 5.76 |  | 9.68
13 | 场强仪量程:9~110dB,频率:8.6~9.6GHz | 台班 | 2.1 | 9.11 |  | 19.13
14 | 频谱分析仪频率:0.15~1050MHz | 台班 | 2.1 | 14.61 |  | 30.68
15 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 5.79 | 4.16 |  | 24.1
| 小计 |  |  |  |  | 335.17
四 | 主材
1 | JDG20 | m | 1030.63 | 4.3 |  | 4431.7
2 | 信息插座 | 个 | 21.21 | 22 |  | 466.62
3 | 电话插座 | 个 | 4.04 | 21.62 |  | 87.34
4 | HDMI插座 | 个 | 12.12 | 22.5 |  | 272.7
5 | UTP Cat.6 | m | 936.44 | 2.23 |  | 2088.27
6 | RVVP2*1.0 | m | 4.32 | 3.57 |  | 15.42
7 | WDZ-RYY-4*1.0mm2 | m | 10.8 | 10.62 |  | 114.7
8 | WDZ-RYY-2*1.0mm2 | m | 43.2 | 5.31 |  | 229.39
9 | WDZ-RYY-3*1.0mm2 | m | 21.6 | 7.97 |  | 172.15
10 | WDZ-RYY-3*1.5mm2 | m | 21.6 | 11.95 |  | 258.12
11 | RVVP4*1.0 | m | 2.7 | 6.17 |  | 16.66
12 | WDZ-RYY-2*0.75mm2 | m | 45.84 | 2.91 |  | 133.38
13 | RVVP6*1.0 | m | 10.8 | 8.2 |  | 88.56
14 | RVV2*1.5 | m | 21.6 | 3.15 |  | 68.04
15 | RVV3*2.5 | m | 35.32 | 6.76 |  | 238.74
16 | EVJV 2*2.5 | m | 16.2 | 8.85 |  | 143.37
17 | RAVPE 2*0.3 | m | 47.52 | 2.81 |  | 133.53
18 | 跳线RJ45-RJ45 | 条 | 3 | 11.84 |  | 35.52
19 | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 36 | 11.84 |  | 426.24
20 | 接线盒 | 个 | 37.74 | 1.94 |  | 73.22
21 | 多媒体接口盒 | 个 | 2.04 | 185.84 |  | 379.11
22 | HDMI线15m | 条 | 6.06 | 101.77 |  | 616.73
23 | HDMI线5m | 条 | 2.02 | 33 |  | 66.66
24 | HDMI线10m | 条 | 2.02 | 36.99 |  | 74.72
25 | 42U机柜 | 台 | 2 | 2280 |  | 4560
26 | 防火墙 | 套 | 1 | 4500 |  | 4500
27 | 报警主机 | 套 | 1 | 1650 |  | 1650
28 | 48口核心交换机 | 套 | 1 | 2050 |  | 2050
29 | 门磁开关 | 台 | 1 | 60.34 |  | 60.34
30 | 24口六类配线架(含模块） | 架 | 4 | 148.67 |  | 594.68
31 | 8口核心交换机 | 套 | 1 | 339 |  | 339
32 | 8口POE交换机 | 套 | 1 | 299 |  | 299
33 | 电控锁 | 台 | 1 | 150 |  | 150
34 | 报警按钮 | 套 | 7 | 18 |  | 126
35 | 协议转换器 | 台 | 1 | 820 |  | 820
36 | 全频段天线分配器 | 台 | 1 | 1601.94 |  | 1601.94
37 | 全频段全指向型天线 | 台 | 2 | 707.96 |  | 1415.92
38 | 硬盘 8TB | 台 | 1 | 1330 |  | 1330
39 | 400W半球摄像机 | 台 | 6 | 450 |  | 2700
40 | CPU | 台 | 4 | 200 |  | 800
41 | 双通道功率放大器 | 台 | 2 | 1680 |  | 3360
42 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 3215.93 |  | 3215.93
43 | 双通道无线手持话筒 | 台 | 7 | 199 |  | 1393
44 | 会议一体机（98寸） | 台 | 1 | 8000 |  | 8000
45 | 吸顶式天花扬声器 | 只 | 8 | 44.25 |  | 354
46 | OPS电脑 | 套 | 1 | 3097.35 |  | 3097.35
47 | 有线会议主机 | 套 | 1 | 3876.11 |  | 3876.11
48 | 有线主席单元 | 套 | 1 | 2893.81 |  | 2893.81
49 | 有线代表单元 | 套 | 1 | 2893.81 |  | 2893.81
50 | 电源净化管理器 | 套 | 1 | 840.71 |  | 840.71
51 | 电脑 | 套 | 1 | 4500 |  | 4500
52 | 综合安防管理平台服务器 | 套 | 1 | 5265.49 |  | 5265.49
53 | 人脸录入器 | 套 | 1 | 1909.09 |  | 1909.09
54 | 六类非屏蔽模块 | 台 | 25 | 30.99 |  | 774.75
55 | 直角摆闸（左闸） | 台 | 1 | 2600 |  | 2600
56 | 直角摆闸（中闸） | 台 | 1 | 2600 |  | 2600
57 | 直角摆闸（右闸） | 台 | 1 | 2600 |  | 2600
58 | 24口POE交换机 | 套 | 1 | 1716.81 |  | 1716.81
59 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 | 1796.12 |  | 1796.12
60 | 智能门禁一体机 | 台 | 4 | 357 |  | 1428
61 | 综合安防管理平台 | 套 | 1 | 1360 |  | 1360
62 | 闸机支架 | 台 | 4 | 54.29 |  | 217.16
63 | 声光报警器 | 个 | 1 | 47.79 |  | 47.79
| 小计 |  |  |  |  | 90367.7
| 合计 |  |  |  |  | 116168.37
第 1 页 共 1 页