## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 166,512.03
|  | (大写): | 壹拾陆万陆仟伍佰壹拾贰元零叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6243.54
(大写): |  |  |  | 陆仟贰佰肆拾叁元伍角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 126881.71
1.1 | C配电箱 | 14033.58
1.2 | 配管、配线 | 61089.2
1.3 | 开关、插座 | 7566.18
1.4 | 普通照明灯具 | 37841.46
1.5 | 应急照明 | 6351.29
2 | 措施项目费 | 13969.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6243.54
3 | 其他项目费 | 5000
4 | 规费 | 5413.83 |  | －
5 | 税金 | 15247.47 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 166,512.03
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2212.4
2 | 施工组织措施项目 | 11756.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6243.54
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 583.49
措施项目费合计=1+2 |  | 13969.02

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱10AL（Pe=60KW） | [项目特征] 1.名称:配电箱10AL（Pe=60KW） 2.设计参数:Pe=60KW 3.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 4.安装方式:悬挂嵌入式 5.接地:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 5429.25 | 5429.25
2 | 030404017002 | 配电箱10AP（Pe=73KW） | [项目特征] 1.名称:配电箱10AP（Pe=73KW） 2.设计参数:Pe=73KW 3.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 4.安装方式:悬挂嵌入式 5.接地:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 5147.25 | 5147.25
3 | 030404017003 | A型应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 2.设计参数:Pe=0.5KW 3.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 4.安装方式:悬挂嵌入式 5.接地:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3018.4 | 3018.4
4 | 030408006001 | 电力电缆头 4X50+1X25mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4X50+1X25mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 219.34 | 438.68
配管、配线
1 | 030411001001 | 配管PVC20（明敷） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 859.1 |  | 13.81 | 11864.17
2 | 030411001002 | 配管PVC20（暗敷） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 63.9 |  | 9.9 | 632.61
3 | 030411001003 | 配管PVC25（明敷） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 1156.3 |  | 14.7 | 16997.61
4 | 030411001004 | 配管PVC25（暗敷） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 94.4 |  | 10.86 | 1025.18
5 | 030411004001 | 管内穿线 WDZB-BYJ-B1-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格型号:WDZB-BYJ-B1-2.5 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 5.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.配线 | m | 4082.63 |  | 3.11 | 12696.98
6 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-3x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见设计 5.电压等级(kV):详见设计 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 |  | 17.27 | 345.4
7 | 030411004002 | 管内穿线 WDZB-BYJ-B1-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格型号:WDZB-BYJ-B1-4 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 5.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.配线 | m | 2857.6 |  | 4.04 | 11544.7
8 | 030411004003 | 管内穿线 WDZB-BYJ-B1-6 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格型号:WDZB-BYJ-B1-6 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 5.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.配线 | m | 472.3 |  | 5.5 | 2597.65
9 | 030411001005 | 金属软管 DN20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 135 |  | 7.93 | 1070.55
10 | 030413002001 | 线管开槽、恢复 | [项目特征] 1.名称:线管开槽、恢复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 158.3 |  | 14.62 | 2314.35
开关、插座
1 | 030404035001 | 2+3孔普通插座 | [项目特征] 1.名称:2+3孔普通插座 2.规格:250V,10A(安全型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 83 |  | 25.25 | 2095.75
2 | 030404035002 | 烘手器插座(IP54) | [项目特征] 1.名称:烘手器插座(IP54) 2.规格:250V,10A(防溅水型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.53 | 29.53
3 | 030404035003 | 茶水间插座(IP54) | [项目特征] 1.名称:茶水间插座(IP54) 2.规格:250V,10A(防溅水型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 29.53 | 88.59
4 | 030404035004 | 智能马桶插座(IP54) | [项目特征] 1.名称:智能马桶插座(IP54) 2.规格:250V,10A(防溅水型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 29.53 | 265.77
5 | 030404035005 | 小便池感应装置插座(IP54) | [项目特征] 1.名称:小便池感应装置插座(IP54) 2.规格:250V,10A(防溅水型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 29.53 | 59.06
6 | 030404035006 | 地面插座 | [项目特征] 1.名称:地面插座 2.规格:250V,10A(安全型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 35 |  | 26.26 | 919.1
7 | 030404035007 | 2P挂机空调插座 | [项目特征] 1.名称:2P挂机空调插座 2.规格:250V,16A(安全型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 31.39 | 251.12
8 | 030404035008 | 3P柜机空调插座 | [项目特征] 1.名称:3P柜机空调插座 2.规格:250V,25A(安全型) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 38.87 | 155.48
9 | 030404017004 | 空调开关箱 | [项目特征] 1.名称:空调开关箱 2.设计参数:RCB0/D20/4P/VIGI30MA,4位配电箱 3.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 4.安装方式:悬挂嵌入式 5.接地:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 5 |  | 289.6 | 1448
10 | 030404034001 | 单极跷板开关 | [项目特征] 1.名称:单极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 17.98 | 71.92
11 | 030404034002 | 两极跷板开关 | [项目特征] 1.名称:两极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 21.36 | 256.32
12 | 030404034003 | 三极跷板开关 | [项目特征] 1.名称:三极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 27.63 | 221.04
13 | 030404034004 | 四极跷板开关 | [项目特征] 1.名称:四极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 34.29 | 342.9
14 | 030411006001 | 钢制接线盒（包括开关盒、插座盒） | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒（包括开关盒、插座盒） 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.砖墙开沟槽,沟槽修补、敷抹砂浆保护层 | 个 | 184 |  | 7.4 | 1361.6
普通照明灯具
1 | 030412005001 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装形式:暗装于吊顶 4.安装位置:详见图纸 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 198 |  | 44.22 | 8755.56
2 | 030412005002 | 防雾筒灯 | [项目特征] 1.名称:防雾筒灯 2.规格型号:LED,PE=5W,色温4000K,光通量400LM,防眩光 3.安装形式:暗装于吊顶 4.安装位置:详见图纸 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 56.41 | 338.46
3 | 030412001001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格型号:LED,PE=20W,色温4000K,光通量1600LM,防眩光 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 95.08 | 380.32
4 | 030412001002 | 300*600平板灯 | [项目特征] 1.名称:300*600平板灯 2.规格型号:LED,Pe=16W,色温4000K,光通量1280lm,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 91.34 | 365.36
5 | 030412001003 | 150宽灯盘150*1200 | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*1200 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 151.41 | 151.41
6 | 030412001004 | 150宽灯盘150*1400，带蓄电池，供电 时长大于30min | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*1400，带蓄电池，供电 时长大于30min 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 17 |  | 201.07 | 3418.19
7 | 030412001005 | 150宽灯盘150*1800 | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*1800 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 214.94 | 429.88
8 | 030412001006 | 150宽灯盘150*2100，带蓄电池，供电 时长大于30min | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*2100，带蓄电池，供电 时长大于30min 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 281 | 562
9 | 030412001007 | 150宽灯盘150*3000，带蓄电池，供电 时长大于30min | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*3000，带蓄电池，供电 时长大于30min 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 376.28 | 376.28
10 | 030412001008 | 150宽灯盘150*3300 | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*3300 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 379.56 | 379.56
11 | 030412001009 | 150宽灯盘150*4000 | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*4000 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 457.22 | 4572.2
12 | 030412001010 | 150宽灯盘150*4500 | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*4500 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 510.16 | 6121.92
13 | 030412001011 | 150宽灯盘150*6000 | [项目特征] 1.名称:150宽灯盘150*6000 2.规格型号:LED,PE=10W,色温4000K,光通量800LM,防眩光 3.安装方式:暗装于吊顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 668.96 | 8027.52
14 | 011302005001 | 灯膜（圆形） | [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:详见设计 2.面层材料品种、规格:灯膜 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 | m2 | 4.62 |  | 183.29 | 846.8
15 | 011304001001 | 红色亚克力线性灯 | [项目特征] 1.颜色尺寸:红色亚克力，100mm宽，120mm高 2.灯带型式、尺寸:线性灯40mm宽 3.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 22.9 |  | 136.07 | 3116
应急照明
1 | 030412001012 | 消防应急照明筒灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急照明筒灯(ZFJC系列,5W) 2.规格型号:Ф>410LM,RA≥80,灯具效率>65%,色温>2700K 3.安装方式:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 套 | 14 |  | 96.96 | 1357.44
2 | 030412004001 | 疏散出口标志灯(中型) | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯(中型) 2.规格型号:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,供电电压18~36V 3.安装形式:门框上方0.1米明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 套 | 3 |  | 89.7 | 269.1
3 | 030412004002 | 单面单向方向标志灯(中型,BLJC系列,1W) | [项目特征] 1.名称:单面单向方向标志灯(中型,BLJC系列,1W) 2.规格型号:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10MM,供电电压18~36V 3.安装形式:底边距地0.3米明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 套 | 9 |  | 89.7 | 807.3
4 | 030411001006 | 配管JDG20（明敷） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 124.4 |  | 17.12 | 2129.73
5 | 030411001007 | 配管JDG20（暗敷） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 27.9 |  | 10.08 | 281.23
6 | 030411001008 | 金属软管 DN20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 13 |  | 7.93 | 103.09
7 | 030411004004 | 管内穿线 WDZBN-RYJS-B1-2X2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格型号:WDZBN-RYJS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 5.其它:满足设计、行业规范及招标文件的要求 [工作内容] 1.配线 | m | 165.3 |  | 8.49 | 1403.4
合 计 | [7 empty] | 126881.71

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2212.4
1 | 031302007001 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:高层施工增加 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 |  | 715.01 | 715.01
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1497.39 | 1497.39
合 计 | [7 empty] | 2212.4

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 4929.59
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 6243.54
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 583.49
合 计 |  |  |  |  | 11756.62
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 安装消防管道、电线线管等拆除 | 项 | 5000
合 计 |  |  | 5000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5413.83
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 15247.47
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13613.81
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1633.66
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 20661.3

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 3.6292 | 125 | 140 |  | 15 | 54.44
2 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 6.0312 | 125 | 140 |  | 15 | 90.47
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 224.6027 | 125 | 135 |  | 10 | 2246.03
4 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 271.0096 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -2.71
5 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.8449 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 75.1
6 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.2748 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 55.78
7 | 124500420@1 | 灯膜 |  | m2 | 5.313 | 42.74 | 140 |  | 97.26 | 516.74
8 | 256100400@1 | 红色亚克力线性灯 |  | m2 | 22.9 | 25.64 | 85 |  | 59.36 | 1359.34
9 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 16.24 | 1.37 | 2.32 |  | 0.95 | 15.43
10 | 290902250 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.346 | 2.56 | 3.34 |  | 0.78 | 1.83
11 | 290902400 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 7.038 | 5.59 | 7.41 |  | 1.82 | 12.81
12 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 300.44 | 0.21 | 0.33 |  | 0.12 | 36.05
13 | 292500110 | 木夹板 12 |  | m2 | 15.8697 | 12.82 | 24.25 |  | 11.43 | 181.39
| 合 计 | [8 empty] | 4642.7

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 金属软管DN20 | 152.44 | m | 1.2 | 182.93
2 | JDG20 | 156.869 | m | 4.3 | 674.54
3 | PVC20 | 978.38 | m | 1.27 | 1242.54
4 | PVC25 | 1325.742 | m | 1.79 | 2373.08
5 | 筒灯 | 199.98 | 套 | 22.86 | 4571.54
6 | 防雾筒灯 | 6.06 | 套 | 35.7 | 216.34
7 | 吸顶灯 | 4.04 | 套 | 75 | 303
8 | 300*600平板灯 | 4.04 | 套 | 68.15 | 275.33
9 | 150宽灯盘150*1200 | 1.01 | 套 | 133.81 | 135.15
10 | 150宽灯盘150*1400，带蓄电池，供电 时长大于30min | 17.17 | 套 | 186.11 | 3195.51
11 | 150宽灯盘150*1800 | 2.02 | 套 | 200.72 | 405.45
12 | 150宽灯盘150*2100，带蓄电池，供电 时长大于30min | 2.02 | 套 | 264.17 | 533.62
13 | 150宽灯盘150*3000，带蓄电池，供电 时长大于30min | 1.01 | 套 | 364.53 | 368.18
14 | 150宽灯盘150*3300 | 1.01 | 套 | 367.98 | 371.66
15 | 150宽灯盘150*4000 | 10.1 | 套 | 446.03 | 4504.9
16 | 150宽灯盘150*4500 | 12.12 | 套 | 501.79 | 6081.69
17 | 150宽灯盘150*6000 | 12.12 | 套 | 669.05 | 8108.89
18 | 消防应急照明筒灯 | 14.14 | 套 | 70.39 | 995.31
19 | 疏散出口标志灯(中型) | 3.03 | 套 | 62.66 | 189.86 |  | 设计无材质说明
20 | 单面单向方向标志灯(中型,BLJC系列,1W) | 9.09 | 套 | 62.66 | 569.58 |  | 设计无材质说明
21 | 单极跷板开关 | 4.08 | 套 | 7.14 | 29.13
22 | 两极跷板开关 | 12.24 | 套 | 10.67 | 130.6
23 | 三极跷板开关 | 8.16 | 套 | 17.21 | 140.43
24 | 四极跷板开关 | 10.2 | 套 | 21.13 | 215.53
25 | 2+3孔普通插座 | 84.66 | 套 | 11.33 | 959.2
26 | 烘手器插座(IP54) | 1.02 | 套 | 15.8 | 16.12
27 | 茶水间插座(IP54) | 3.06 | 套 | 15.8 | 48.35
28 | 智能马桶插座(IP54) | 9.18 | 套 | 15.8 | 145.04
29 | 小便池感应装置插座(IP54) | 2.04 | 套 | 15.8 | 32.23
30 | 地面插座 | 35.7 | 套 | 12.39 | 442.32
31 | 2P挂机空调插座 | 8.16 | 套 | 17.74 | 144.76
32 | 3P柜机空调插座 | 4.08 | 套 | 23.5 | 95.88
33 | 电气配线 | 4490.893 | m | 1.95 | 8757.24
34 | 电气配线 | 3000.48 | m | 3.04 | 9121.46
35 | 电气配线 | 495.915 | m | 4.46 | 2211.78
36 | WDZBN-RYJS-B1-2X2.5 | 178.524 | m | 7.21 | 1287.16
37 | WDZB-YJY-B1-3x4 | 20.2 | m | 13.2 | 266.64
38 | 电力电缆头 | 2.04 | 套 | 30.97 | 63.18
39 | 接线盒 | 187.68 | 个 | 1.94 | 364.1
40 | 配电箱10AL（Pe=60KW） | 1 | 台 | 5500 | 5500
41 | 配电箱10AP（Pe=73KW） | 1 | 台 | 5200 | 5200
42 | A型应急照明集中电源 | 1 | 台 | 2993 | 2993
43 | 空调开关箱 | 5 | 台 | 159.29 | 796.45
| 合 计 |  |  |  | 74259.7

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 木工综合工 | 工日 | 3.63 | 140 |  | 508.09
2 | 安装综合工 | 工日 | 6.03 | 140 |  | 844.37
3 | 电工综合工 | 工日 | 224.6 | 135 |  | 30321.36
4 | 人工费调整 | 元 | 793.4 | 1 |  | 793.4
| 小计 |  |  |  |  | 32467.22
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 18.4 | 1 |  | 18.4
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.14 | 3.08 |  | 0.43
3 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 9.83 | 3.08 |  | 30.29
4 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.12 | 42.62 |  | 5.11
5 | 橡胶垫2 | m2 | 0.02 | 17 |  | 0.34
6 | 三色塑料带20mm×40m | m | 1.38 | 0.43 |  | 0.59
7 | 棉纱 | kg | 0.7 | 9.64 |  | 6.75
8 | 白布 | m2 | 1.07 | 5.78 |  | 6.2
9 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 601.48 | 0.66 |  | 396.97
10 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 208 | 0.07 |  | 14.56
11 | 半圆头螺钉M6~12×12~50 | 套 | 83.26 | 1.1 |  | 91.59
12 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 7.07 | 1.6 |  | 11.32
13 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10套 | 30.16 | 1.65 |  | 49.76
14 | 膨胀螺栓 | 套 | 9.24 | 0.94 |  | 8.69
15 | 膨胀螺栓M6 | 10个 | 0.32 | 2.8 |  | 0.9
16 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 6352.33 | 0.07 |  | 444.66
17 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 个 | 410.32 | 0.21 |  | 86.17
18 | 焊锡丝综合 | kg | 0.87 | 43.55 |  | 38.06
19 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.48 | 0.85 |  | 0.41
20 | 焊锡膏 | kg | 0.17 | 51.8 |  | 9.05
21 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.02 | 6.84 |  | 0.14
22 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 42.32 | 6.07 |  | 256.86
23 | 合金钢钻头 | 个 | 0.05 | 17.09 |  | 0.79
24 | 钢锯条 | 条 | 25.7 | 0.43 |  | 11.05
25 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.04 | 7.26 |  | 0.29
26 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 6.97 | 144.44 |  | 1006.05
27 | 水泥32.5R | kg | 271.01 | 0.3 |  | 81.3
28 | 特细砂 | t | 0.84 | 152 |  | 128.42
29 | 木材锯材 | m3 | 0.27 | 1750 |  | 480.9
30 | 灯膜 | m2 | 5.31 | 140 |  | 743.82
31 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.02 | 8.85 |  | 0.18
32 | 电力复合酯 | kg | 3.28 | 15.94 |  | 52.28
33 | 丙酮 | kg | 1.66 | 5.13 |  | 8.5
34 | 硬脂酸 | kg | 0.02 | 13.59 |  | 0.27
35 | 电力复合酯一级 | kg | 0.1 | 15.94 |  | 1.61
36 | 胶粘剂 | kg | 2.17 | 12.82 |  | 27.87
37 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 42.19 | 2.71 |  | 114.33
38 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.9 | 10.2 |  | 9.18
39 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.74 | 4.27 |  | 20.23
40 | 金属软管接头DN20 | 个 | 150.37 | 1.06 |  | 159.39
41 | 直管接头DN20 | 个 | 38.46 | 0.35 |  | 13.46
42 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 149.78 | 0.3 |  | 44.93
43 | 红色亚克力线性灯 | m2 | 22.9 | 85 |  | 1946.5
44 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.46 | 66.67 |  | 30.67
45 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 34.2 | 1.44 |  | 49.25
46 | 电线6mm2 | m | 2.44 | 2.74 |  | 6.69
47 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 33.84 | 2.09 |  | 70.73
48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 280 | 1.2 |  | 336
49 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 179.56 | 0.32 |  | 57.46
50 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 62.81 | 0.07 |  | 4.4
51 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 409.4 | 0.11 |  | 45.03
52 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 197.09 | 0.48 |  | 94.6
53 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 267.44 | 0.53 |  | 141.74
54 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 1444.75 | 0.27 |  | 390.08
55 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 1409.76 | 0.54 |  | 761.27
56 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 27.49 | 2.79 |  | 76.7
57 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 37 | 3.23 |  | 119.52
58 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 18.04 | 0.94 |  | 16.96
59 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 24.28 | 1.09 |  | 26.47
60 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 18.04 | 1.53 |  | 27.6
61 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 24.28 | 2.5 |  | 60.71
62 | 塑料接线柱双线 | 个 | 30.9 | 2.14 |  | 66.13
63 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 16.24 | 2.32 |  | 37.68
64 | 铜接线端子DT-16 | 个 | 2.35 | 3.34 |  | 7.84
65 | 铜接线端子DT-50 | 个 | 7.04 | 7.41 |  | 52.15
66 | 铜接线端子20A | 个 | 300.44 | 0.33 |  | 99.15
67 | 木夹板 12 | m2 | 15.87 | 24.25 |  | 384.84
68 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 1.42 | 4.38 |  | 6.23
69 | 水 | m3 | 0.86 | 4.42 |  | 3.82
70 | 电 | kW·h | 14.13 | 0.7 |  | 9.89
71 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1.2 | 0.85 |  | 1.02
72 | 材料费调整 | 元 | 1021.25 | 1 |  | 1021.25
| 小计 |  |  |  |  | 10334.48
四 | 主材
1 | 金属软管DN20 | m | 152.44 | 1.2 |  | 182.93
2 | JDG20 | m | 156.87 | 4.3 |  | 674.54
3 | PVC20 | m | 978.38 | 1.27 |  | 1242.54
4 | PVC25 | m | 1325.74 | 1.79 |  | 2373.08
5 | 筒灯220V LED光源 5W 光通量85Lm/W Ra≥80,色温4000K | 套 | 199.98 | 22.86 |  | 4571.54
6 | 防雾筒灯220V LED光源 5W 光通量85Lm/W Ra≥80,色温4000K | 套 | 6.06 | 35.7 |  | 216.34
7 | 吸顶灯220V LED光源 10W 光通量85Lm/W Ra≥80,色温4000K，且灯头自带声光控(雷达)节能自熄开关 | 套 | 4.04 | 75 |  | 303
8 | 300*600平板灯 | 套 | 4.04 | 68.15 |  | 275.33
9 | 150宽灯盘150*1200 | 套 | 1.01 | 133.81 |  | 135.15
10 | 150宽灯盘150*1400，带蓄电池，供电 时长大于30min | 套 | 17.17 | 186.11 |  | 3195.51
11 | 150宽灯盘150*1800 | 套 | 2.02 | 200.72 |  | 405.45
12 | 150宽灯盘150*2100，带蓄电池，供电 时长大于30min | 套 | 2.02 | 264.17 |  | 533.62
13 | 150宽灯盘150*3000，带蓄电池，供电 时长大于30min | 套 | 1.01 | 364.53 |  | 368.18
14 | 150宽灯盘150*3300 | 套 | 1.01 | 367.98 |  | 371.66
15 | 150宽灯盘150*4000 | 套 | 10.1 | 446.03 |  | 4504.9
16 | 150宽灯盘150*4500 | 套 | 12.12 | 501.79 |  | 6081.69
17 | 150宽灯盘150*6000 | 套 | 12.12 | 669.05 |  | 8108.89
18 | 消防应急照明筒灯 | 套 | 14.14 | 70.39 |  | 995.31
19 | 疏散出口标志灯(中型)LED 1W A型36V，灯具内附电池组，持续供电时间不小于60min | 套 | 3.03 | 62.66 |  | 189.86
20 | 单面单向方向标志灯(中型,BLJC系列,1W)LED 1W A型36V，灯具内附电池组，持续供电时间不小于60min | 套 | 9.09 | 62.66 |  | 569.58
21 | 单极跷板开关 | 套 | 4.08 | 7.14 |  | 29.13
22 | 两极跷板开关 | 套 | 12.24 | 10.67 |  | 130.6
23 | 三极跷板开关 | 套 | 8.16 | 17.21 |  | 140.43
24 | 四极跷板开关 | 套 | 10.2 | 21.13 |  | 215.53
25 | 2+3孔普通插座 | 套 | 84.66 | 11.33 |  | 959.2
26 | 烘手器插座(IP54) | 套 | 1.02 | 15.8 |  | 16.12
27 | 茶水间插座(IP54) | 套 | 3.06 | 15.8 |  | 48.35
28 | 智能马桶插座(IP54) | 套 | 9.18 | 15.8 |  | 145.04
29 | 小便池感应装置插座(IP54) | 套 | 2.04 | 15.8 |  | 32.23
30 | 地面插座 | 套 | 35.7 | 12.39 |  | 442.32
31 | 2P挂机空调插座 | 套 | 8.16 | 17.74 |  | 144.76
32 | 3P柜机空调插座 | 套 | 4.08 | 23.5 |  | 95.88
33 | 电气配线WDZB-BYJ-B1-2.5 | m | 4490.89 | 1.95 |  | 8757.24
34 | 电气配线WDZB-BYJ-B1-4 | m | 3000.48 | 3.04 |  | 9121.46
35 | 电气配线WDZB-BYJ-B1-6 | m | 495.92 | 4.46 |  | 2211.78
36 | WDZBN-RYJS-B1-2X2.5 | m | 178.52 | 7.21 |  | 1287.16
37 | WDZB-YJY-B1-3x4综合 | m | 20.2 | 13.2 |  | 266.64
38 | 电力电缆头4x50+1x25mm2 | 套 | 2.04 | 30.97 |  | 63.18
39 | 接线盒 | 个 | 187.68 | 1.94 |  | 364.1
40 | 配电箱10AL（Pe=60KW） | 台 | 1 | 5500 |  | 5500
41 | 配电箱10AP（Pe=73KW） | 台 | 1 | 5200 |  | 5200
42 | A型应急照明集中电源 | 台 | 1 | 2993 |  | 2993
43 | 空调开关箱 | 台 | 5 | 159.29 |  | 796.45
| 小计 |  |  |  |  | 74259.7
| 合计 |  |  |  |  | 117061.4
第 1 页 共 1 页