## 封-2 招标控制价
封-2 | 空调工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 14,065.67
|  | (大写): | 壹万肆仟零陆拾伍元陆角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 889.42
(大写): |  |  |  | 捌佰捌拾玖元肆角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 10321.28
1.1 | C拆除 | 871.44
1.2 | 设备 | 9449.84
2 | 措施项目费 | 1690.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 889.42
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 765.46 |  | －
5 | 税金 | 1287.99 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 14,065.67
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 261.87
2 | 施工组织措施项目 | 1429.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 889.42
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 83.35
措施项目费合计=1+2 |  | 1690.94

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除
1 | 011612002001 | 1.5P挂机拆除 | [项目特征] 1.种类:1.5P挂机室内、室外机拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.拆除空调设备的存放、保护 5.场内运输 | 台 | 1 |  | 126.82 | 126.82
2 | 011612002002 | 2P挂机拆除 | [项目特征] 1.种类:2P挂机室内、室外机拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.拆除空调设备的存放、保护 5.场内运输 | 台 | 4 |  | 126.82 | 507.28
3 | 011612002003 | 3P柜机拆除 | [项目特征] 1.种类:3P柜机室内、室外机拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.拆除空调设备的存放、保护 5.场内运输 | 台 | 1 |  | 237.34 | 237.34
设备
1 | 030701003001 | 1.5P挂机（主材利旧） | [项目特征] 1.名称:1.5P挂机 2.型号:1.5P 3.安装形式:详见设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.补充加氟 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 261.19 | 261.19
2 | 030701003002 | 2P挂机（主材利旧） | [项目特征] 1.名称:2P挂机 2.型号:2P 3.安装形式:详见设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.补充加氟 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 261.19 | 1044.76
3 | 030701003003 | 3P柜机（主材利旧） | [项目特征] 1.名称:3P柜机 2.型号:3P 3.安装形式:详见设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.补充加氟 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 531.37 | 531.37
4 | 030701003004 | 吸顶式房间通风机 风量300m3/h | [项目特征] 1.名称:吸顶式房间通风机 2.型号:风量300m3/h风压185Pa 功率50W-220V噪音43dB(A) 3.安装形式:吸顶安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 6 |  | 415.04 | 2490.24
5 | 030701003005 | 吸顶式房间通风机 风量160m3/h | [项目特征] 1.名称:吸顶式房间通风机 2.型号:风量160m3/h风压100Pa 功率18W-220V噪音40dB(A) 3.安装形式:吸顶安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 340.78 | 681.56
6 | 030702001001 | 矩形镀锌风管（长边长320mm以下）板材厚度0.5mm | [项目特征] 1.名称:矩形镀锌风管（长边长320mm以下）板材厚度0.5mm 2.材质:热镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 12.76 |  | 141.53 | 1805.92
7 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:详设计 3.材质:防火软接 4.类型:详设计 5.形式:设计 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 1.3 |  | 430.11 | 559.14
8 | 030413003001 | 打洞(孔)DN150 | [项目特征] 1.名称:打洞(孔) 2.规格:DN150 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 16 |  | 17.51 | 280.16
9 | 030413003002 | 打洞(孔)250*250 | [项目特征] 1.名称:打洞(孔) 2.规格:250*250 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 7 |  | 26.45 | 185.15
10 | 030703007001 | 防雨百叶200*200 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格、型号:200*200 3.材质:铝合金 4.制作、安装要求:按设计及规范要求 5.支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装 | 个 | 7 |  | 57.89 | 405.23
11 | 031002003001 | 钢套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 16 |  | 75.32 | 1205.12
合 计 | [7 empty] | 10321.28

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 261.87
1 | 031302007002 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:高层施工增加 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 |  | 87.63 | 87.63
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 174.24 | 174.24
合 计 | [7 empty] | 261.87

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 456.3
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 889.42
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 83.35
合 计 |  |  |  |  | 1429.07
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 765.46
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1287.99
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1149.99
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 138
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2053.45

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 2.9552 | 115 | 132 |  | 17 | 50.24
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 3.504 | 125 | 140 |  | 15 | 52.56
3 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 25.9878 | 125 | 135 |  | 10 | 259.88
4 | 000500050@1 | 通风综合工 |  | 工日 | 1.0062 | 125 | 135 |  | 10 | 10.06
5 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 5.333 | 2.44 | 3.11 |  | 0.67 | 3.57
6 | 012100370 | 角钢 | 60 | kg | 23.829 | 2.78 | 3.33 |  | 0.55 | 13.11
7 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.3222 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 28.4
8 | 031350210@1 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.078 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 0.67
9 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 7.04 | 0.32 | 0.31 |  | -0.01 | -0.07
10 | 040300010 | 砂子 |  | kg | 21.104 | 0.07 | 0.15 |  | 0.08 | 1.69
11 | CY | 柴油 |  | kg | 15.5292 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 21.28
12 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.456 | 120 | 135 |  | 15 | 21.84
| 合 计 | [8 empty] | 463.23

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 圆钢 | 1.7226 | kg | 3.11 | 5.36
2 | 扁钢 | 2.7434 | kg | 3 | 8.23
3 | 角钢 | 51.5759 | kg | 3.26 | 168.14
4 | 热镀锌薄钢板 | 14.5209 | m2 | 19.07 | 276.91
5 | 防火软接 | 1.495 | m2 | 180 | 269.1 |  | 设计无规格、材质说明
6 | 焊接钢管DN100 | 5.088 | m | 37.74 | 192.02
7 | 防雨百叶200*200 | 7 | 个 | 41.59 | 291.13
8 | 吸顶式房间通风机 风量300m3/h | 6 | 台 | 264 | 1584
9 | 吸顶式房间通风机 风量160m3/h | 2 | 台 | 185 | 370
| 合 计 |  |  |  | 3164.89

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：空调工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 2.96 | 132 |  | 390.09
2 | 管工综合工 | 工日 | 3.5 | 140 |  | 490.56
3 | 通风综合工 | 工日 | 25.99 | 135 |  | 3508.35
4 | 通风综合工 | 工日 | 1.01 | 135 |  | 135.84
5 | 人工费调整 | 元 | 100.27 | 1 |  | 100.27
| 小计 |  |  |  |  | 4625.11
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 13.29 | 1 |  | 13.29
2 | 圆钢φ10~14 | kg | 5.33 | 3.11 |  | 16.59
3 | 扁钢59以内 | kg | 15.09 | 3.26 |  | 49.18
4 | 角钢60 | kg | 23.83 | 3.33 |  | 79.35
5 | 橡胶板1~3 | kg | 3.61 | 5.81 |  | 20.97
6 | 聚酯乙烯薄膜 | kg | 0.06 | 11 |  | 0.66
7 | 塑料胀塞φ6~9 | 套 | 20.8 | 0.08 |  | 1.66
8 | 棉纱 | kg | 3.05 | 9.64 |  | 29.4
9 | 棉纱头 | kg | 4 | 8.19 |  | 32.76
10 | 油麻 | kg | 35.1 | 8 |  | 280.83
11 | 铁铆钉 | kg | 0.64 | 4.43 |  | 2.83
12 | 六角螺栓带螺母M6×30~50 | 10套 | 21.56 | 2.8 |  | 60.38
13 | 镀锌六角螺栓M10 | 10个 | 1.27 | 5.98 |  | 7.61
14 | 镀锌六角螺栓带螺母M16×85~100 | 套 | 10.2 | 3.24 |  | 33.05
15 | 精制六角带帽螺栓M2~5×4~20 | 10套 | 4.2 | 4.27 |  | 17.93
16 | 膨胀螺栓M12 | 套 | 2.55 | 1.54 |  | 3.93
17 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 4.24 | 0.04 |  | 0.17
18 | 镀锌垫圈M16 | 个 | 20.8 | 0.05 |  | 1.04
19 | 镀锌弹簧垫圈M16 | 个 | 10.4 | 0.15 |  | 1.56
20 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.91 | 8.72 |  | 7.95
21 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 3.32 | 12.74 |  | 42.32
22 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.08 | 12.74 |  | 0.99
23 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 0.06 | 14.44 |  | 0.87
24 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1 | 2.97 |  | 0.29
25 | 水泥42.5 | kg | 7.04 | 0.31 |  | 2.18
26 | 砂子 | kg | 21.1 | 0.15 |  | 3.17
27 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.59 | 10.85 |  | 6.42
28 | 密封油膏 | kg | 4.13 | 3.28 |  | 13.54
29 | 氧气 | m3 | 1.63 | 3.26 |  | 5.32
30 | 乙炔气 | kg | 0.48 | 12.01 |  | 5.76
31 | 乙炔气 | m3 | 0.07 | 14.31 |  | 0.99
32 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.6 | 26.27 |  | 15.76
33 | 电 | kW·h | 0.97 | 0.7 |  | 0.68
34 | 材料费调整 | 元 | 126.39 | 1 |  | 126.39
| 小计 |  |  |  |  | 885.82
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 15.16 | 1 |  | 15.16
2 | 柴油 | kg | 15.53 | 7.01 |  | 108.86
3 | 电 | kW·h | 74.07 | 0.7 |  | 51.85
4 | 机上人工 | 工日 | 1.46 | 135 |  | 196.56
5 | 检修费 | 元 | 12.85 | 1 |  | 12.85
6 | 其他费用 | 元 | 8.04 | 1 |  | 8.04
7 | 维护费 | 元 | 34.42 | 1 |  | 34.42
8 | 折旧费 | 元 | 38.36 | 1 |  | 38.36
9 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.2 | 781.77 |  | 155.96
10 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.21 | 464.43 |  | 96.14
11 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.09 | 538.47 |  | 48.46
12 | 电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)5小 | 台班 | 0.36 | 182.89 |  | 65.84
13 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小 | 台班 | 0.12 | 198.11 |  | 24.47
14 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 1.86 | 4.15 |  | 7.74
15 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中 | 台班 | 0.05 | 237.43 |  | 12.11
16 | 折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小 | 台班 | 0.05 | 31.65 |  | 1.61
17 | 咬口机板厚(mm)1.5小 | 台班 | 0.05 | 16.52 |  | 0.84
18 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.64 | 58.56 |  | 37.24
19 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.21 | 75.6 |  | 15.72
| 小计 |  |  |  |  | 466.1
四 | 主材
1 | 圆钢φ5.5~9 | kg | 1.72 | 3.11 |  | 5.36
2 | 扁钢59以内 | kg | 2.74 | 3 |  | 8.23
3 | 角钢≤50×5 | kg | 51.58 | 3.26 |  | 168.14
4 | 热镀锌薄钢板0.5 | m2 | 14.52 | 19.07 |  | 276.91
5 | 防火软接 | m2 | 1.5 | 180 |  | 269.1
6 | 焊接钢管DN100综合 | m | 5.09 | 37.74 |  | 192.02
7 | 防雨百叶200*200 | 个 | 7 | 41.59 |  | 291.13
8 | 吸顶式房间通风机 风量300m3/h | 台 | 6 | 264 |  | 1584
9 | 吸顶式房间通风机 风量160m3/h | 台 | 2 | 185 |  | 370
| 小计 |  |  |  |  | 3164.89
| 合计 |  |  |  |  | 9141.92
第 1 页 共 1 页