## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 23,385.38
|  | (大写): | 贰万叁仟叁佰捌拾伍元叁角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 404.29
(大写): |  |  |  | 肆佰零肆元贰角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 20096.75
1.1 | C给水 | 3031.63
1.2 | 排水 | 1020.36
1.3 | 洁具 | 16044.76
2 | 措施项目费 | 808.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 404.29
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 338.81 |  | －
5 | 税金 | 2141.4 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 23,385.38
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 143.63
2 | 施工组织措施项目 | 664.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 404.29
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 38.02
措施项目费合计=1+2 |  | 808.42

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给水
1 | 031007004001 | 即热式电热水器 | [项目特征] 1.类型:即热式电热水器 2.型号、容量:功率4 KW 3.安装方式:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 1 |  | 1190.38 | 1190.38
2 | 031001006001 | PP-R给水管 DN15 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管S5型 DN15 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 22.6 |  | 19.23 | 434.6
3 | 031001006002 | PP-R给水管 DN20 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管S5型 DN20 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 9.82 |  | 19.62 | 192.67
4 | 031001006003 | PP-R给水管 DN25 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管S5型 DN25 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 15.35 |  | 22.86 | 350.9
5 | 031001006004 | PP-R给水管 DN32 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管S5型 DN32 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 11.66 |  | 26.95 | 314.24
6 | 031001006005 | PP-R给水管 DN40 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管S5型 DN40 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 0.93 |  | 33.19 | 30.87
7 | 031001003001 | 薄壁不锈钢管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN20 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 5.5 |  | 31.26 | 171.93
8 | 031003001001 | 截止阀DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀DN20 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:1.25MPa 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 60.34 | 60.34
9 | 031003001002 | 截止阀DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀DN25 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:1.25MPa 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 69.75 | 139.5
10 | 030413002002 | 水管开槽、恢复 | [项目特征] 1.1.名称:水管开槽、恢复 2.2.规格:综合考虑 3.3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4.4.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.开槽 2.2.恢复处理 | m | 10 |  | 14.62 | 146.2
排水
1 | 031001006006 | PVC-U排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.透气帽:满足设计及规范要求 6.灌水试验及通球试验要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 7.5 |  | 22.99 | 172.43
2 | 031001006007 | PVC-U排水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.透气帽:满足设计及规范要求 6.灌水试验及通球试验要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 1.5 |  | 31.53 | 47.3
3 | 031001006008 | PVC-U排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.透气帽:满足设计及规范要求 6.灌水试验及通球试验要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 7.5 |  | 42.13 | 315.98
4 | 031004014001 | 网框式直通地漏 DN100 | [项目特征] 1.名称:网框式直通地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.试水:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.试水 | 个 | 3 |  | 61.87 | 185.61
5 | 031004014002 | 网框式直通地漏 DN75 | [项目特征] 1.名称:网框式直通地漏 2.型号、规格:DN75 3.试水:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.试水 | 个 | 1 |  | 51.51 | 51.51
6 | 031004014003 | 现状排水点位封堵 | [项目特征] 1.名称:现状排水点位封堵 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN75 4.试水:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.试水 | 个 | 1 |  | 44.31 | 44.31
7 | 031004014004 | 塑料地面清扫口DN100 | [项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.试水:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.试水 | 个 | 1 |  | 17.56 | 17.56
8 | 030413003003 | 打洞(孔) | [项目特征] 1.名称:打洞(孔) 2.规格:250*250 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2 |  | 17.51 | 35.02
9 | 031002003002 | 钢套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 75.32 | 150.64
洁具
1 | 031004003001 | 洗手盆（感应式） | [项目特征] 1.名称:洗手盆（感应式） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含红外感应式龙头、角阀和上下水管连接、感应冲洗阀外接电源等附件 6.试水:满足设计及规范要求 7.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.试水 | 组 | 2 |  | 1649.03 | 3298.06
2 | 031004006001 | 自动冲洗水箱感应式坐便器 | [项目特征] 1.名称:自动冲洗水箱感应式坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含4L水箱、角阀、上下水管连接等附件 6.试水:满足设计及规范要求 7.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.试水 | 组 | 6 |  | 1067.74 | 6406.44
3 | 031004007001 | 小便器（感应式） | [项目特征] 1.名称:小便器（感应式） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含感应冲洗阀、上下水管连接、感应冲洗阀外接电源等附件 6.试水:满足设计及规范要求 7.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.试水 | 组 | 2 |  | 1245.3 | 2490.6
4 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.名称:淋浴器 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含感应冲洗阀、上下水管连接、感应冲洗阀外接电源等附件 5.试水:满足设计及规范要求 6.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 370.32 | 370.32
5 | 031004006002 | 残卫坐便器 | [项目特征] 1.名称:残卫坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含4L水箱、角阀、上下水管连接等附件 6.试水:满足设计及规范要求 7.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.试水 | 组 | 1 |  | 1067.74 | 1067.74
6 | 031004003002 | 残卫洗手盆（感应式） | [项目特征] 1.名称:残卫洗手盆（感应式） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含红外感应式龙头、角阀和上下水管连接、感应冲洗阀外接电源等附件 6.试水:满足设计及规范要求 7.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.试水 | 组 | 1 |  | 1649.03 | 1649.03
7 | 031004003003 | 茶水盆 | [项目特征] 1.名称:茶水盆 2.材质:不锈钢 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含红水龙头、角阀和上下水管连接、感应冲洗阀外接电源等附件 6.试水:满足设计及规范要求 7.其他:连接管按定额工程量包干计算，投标报价自行考虑 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.试水 | 组 | 1 |  | 762.57 | 762.57
合 计 | [7 empty] | 20096.75

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 143.63
1 | 031302007004 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:高层施工增加 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 |  | 42.3 | 42.3
2 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 101.33 | 101.33
合 计 | [7 empty] | 143.63

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 222.48
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 404.29
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 38.02
合 计 |  |  |  |  | 664.79
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 338.81
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2141.4
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1911.96
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 229.44
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2480.21

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 0.2224 | 115 | 132 |  | 17 | 3.78
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 13.6098 | 125 | 140 |  | 15 | 204.15
3 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.438 | 125 | 140 |  | 15 | 6.57
4 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.381 | 125 | 140 |  | 15 | 5.72
5 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 0.316 | 2.44 | 3.11 |  | 0.67 | 0.21
6 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.207 | 3.08 | 3.74 |  | 0.66 | 0.14
7 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.088 | 3.08 | 3.32 |  | 0.24 | 0.02
8 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.1812 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 1.55
9 | 031350210@1 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.058 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 0.5
10 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 17.12 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -0.17
11 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.88 | 0.32 | 0.31 |  | -0.01 | -0.01
12 | 040300010 | 砂子 |  | kg | 2.638 | 0.07 | 0.15 |  | 0.08 | 0.21
13 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.0534 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 4.75
14 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0904 | 2.85 | 4.44 |  | 1.59 | 0.14
15 | 170300100 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 2.5 | 2.11 | 5.51 |  | 3.4 | 8.5
16 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.009 | 4.63 | 5.04 |  | 0.41
17 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.018 | 16.23 | 29.01 |  | 12.78 | 0.23
18 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0264 | 21.17 | 42.06 |  | 20.89 | 0.55
19 | CY | 柴油 |  | kg | 0.0136 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 0.02
20 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0017 | 120 | 135 |  | 15 | 0.03
| 合 计 | [8 empty] | 236.89

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 感应龙头及配件 | 1.01 | 个 | 1189.56 | 1201.46
2 | 感应龙头及配件 | 2.02 | 个 | 1189.56 | 2402.91
3 | 长颈水嘴 | 2.02 | 个 | 24.01 | 48.5
4 | 网框式直通地漏 | 1.01 | 个 | 14.4 | 14.54
5 | 网框式直通地漏 | 3.03 | 个 | 18.5 | 56.06
6 | 洗涤盆排水附件 | 1.01 | 套 | 68.83 | 69.52
7 | 角型阀(带铜活) | 3.03 | 个 | 17.88 | 54.18
8 | 焊接钢管DN100 | 0.636 | m | 37.74 | 24
9 | 薄壁不锈钢管DN20 | 5.423 | m | 11.23 | 60.9
10 | PP-R给水管 DN15 | 22.9616 | m | 2.04 | 46.84
11 | PP-R给水管 DN20 | 9.9771 | m | 2.41 | 24.04
12 | PP-R给水管 DN25 | 15.5956 | m | 3.35 | 52.25
13 | PP-R给水管 DN32 | 11.8466 | m | 5.75 | 68.12
14 | PP-R给水管 DN40 | 0.9449 | m | 8.93 | 8.44
15 | PVC-U排水管 | 7.455 | m | 4.2 | 31.31
16 | PVC-U排水管 | 7.455 | m | 13.94 | 103.92
17 | PVC-U排水管 | 1.491 | m | 7.09 | 10.57
18 | PVC-U塑料排水管件 | 3.12 | 个 | 6.98 | 21.78
19 | PVC-U塑料排水管件 | 0.624 | 个 | 7.46 | 4.66
20 | PVC-U塑料排水管件 | 3.12 | 个 | 11.38 | 35.51
21 | 成品管卡DN15 | 29.6625 | 套 | 0.28 | 8.31
22 | 成品管卡DN20 | 12.8888 | 套 | 0.28 | 3.61
23 | 成品管卡DN25 | 20.1474 | 套 | 0.58 | 11.69
24 | 成品管卡DN32 | 15.3038 | 套 | 0.65 | 9.95
25 | 成品管卡DN40 | 1.2212 | 套 | 0.84 | 1.03
26 | 截止阀DN20 | 1.01 | 个 | 42.06 | 42.48
27 | 截止阀DN25 | 2.02 | 个 | 48.64 | 98.25
28 | 螺纹截止阀 | 2.02 | 个 | 29.01 | 58.6
29 | 洗手盆 | 2.02 | 个 | 387.92 | 783.6
30 | 残卫洗手盆 | 1.01 | 个 | 387.92 | 391.8
31 | 洗涤盆 | 1.01 | 个 | 582.3 | 588.12
32 | 自动冲洗水箱坐便器 | 6.06 | 个 | 994.69 | 6027.82
33 | 残卫坐便器 | 1.01 | 个 | 994.69 | 1004.64
34 | 挂式小便器 | 2.02 | 个 | 247.79 | 500.54
35 | 洗涤盆托架 | 1.01 | 副 | 41.36 | 41.77
36 | 塑料地面清扫口 | 1.01 | 个 | 6.16 | 6.22
37 | 埋入式感应控制器 | 2.02 | 个 | 1008.85 | 2037.88
38 | 莲蓬喷头 | 1.01 | 个 | 59 | 59.59
39 | 即热式电热水器 | 1 | 台 | 1178 | 1178
40 | 淋浴器 | 1 | 组 | 177 | 177
| 合 计 |  |  |  | 17370.41

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 0.22 | 132 |  | 29.36
2 | 管工综合工 | 工日 | 13.61 | 140 |  | 1905.37
3 | 管工综合工 | 工日 | 0.44 | 140 |  | 61.32
4 | 安装综合工 | 工日 | 0.38 | 140 |  | 53.34
5 | 人工费调整 | 元 | 53.02 | 1 |  | 53.02
| 小计 |  |  |  |  | 2102.41
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 |  | 1
2 | 圆钢φ10~14 | kg | 0.32 | 3.11 |  | 0.98
3 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.21 | 3.74 |  | 0.77
4 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.09 | 3.32 |  | 0.29
5 | 橡胶板1~3 | kg | 0.05 | 5.81 |  | 0.29
6 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.01 | 13.25 |  | 0.15
7 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 39.03 | 0.29 |  | 11.32
8 | 油麻 | kg | 4.39 | 8 |  | 35.1
9 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 62.83 | 1.32 |  | 82.94
10 | 精制六角螺栓 | kg | 0.13 | 6.79 |  | 0.91
11 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 80.8 | 0.35 |  | 28.28
12 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.13 | 8.72 |  | 1.17
13 | 铁砂布 | 张 | 0.68 | 0.83 |  | 0.56
14 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.18 | 12.74 |  | 2.31
15 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.06 | 12.74 |  | 0.74
16 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.16 | 9.4 |  | 10.95
17 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.69 | 10.43 |  | 7.14
18 | 钢锯条 | 条 | 2.8 | 0.43 |  | 1.2
19 | 钢丝刷子 | 把 | 0.01 | 2.97 |  | 0.04
20 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 0.44 | 144.44 |  | 63.55
21 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.02 | 102.56 |  | 2.54
22 | 水泥32.5R | kg | 17.12 | 0.3 |  | 5.14
23 | 水泥42.5 | kg | 0.88 | 0.31 |  | 0.27
24 | 砂子 | kg | 2.64 | 0.15 |  | 0.4
25 | 特细砂 | t | 0.05 | 152 |  | 8.12
26 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.07 | 10.85 |  | 0.8
27 | 密封油膏 | kg | 0.52 | 3.28 |  | 1.69
28 | 丙酮 | kg | 0.37 | 5.13 |  | 1.88
29 | 漂白粉综合 | kg | 0.02 | 3.68 |  | 0.07
30 | 氧气 | m3 | 0.34 | 3.26 |  | 1.1
31 | 乙炔气 | kg | 0.11 | 12.01 |  | 1.35
32 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 4.24 | 23.08 |  | 97.86
33 | 胶粘剂 | kg | 0.36 | 12.82 |  | 4.63
34 | 焊接钢管DN20 | m | 0.09 | 4.44 |  | 0.4
35 | 镀锌钢管DN15 | m | 2.5 | 5.51 |  | 13.78
36 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.01 | 5.04 |  | 0.05
37 | 金属软管 | 根 | 13.13 | 25.64 |  | 336.65
38 | 输水软管φ25 | m | 0.02 | 5.13 |  | 0.09
39 | 橡胶软管DN20 | m | 0.04 | 2.13 |  | 0.09
40 | 黑玛钢六角内接头DN20 | 个 | 0.81 | 2.98 |  | 2.41
41 | 黑玛钢六角内接头DN32 | 个 | 1.62 | 4.41 |  | 7.13
42 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 1.01 | 2.56 |  | 2.59
43 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 2.74 |  | 5.53
44 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 12.12 | 1.71 |  | 20.73
45 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 3.03 | 1.28 |  | 3.88
46 | 镀锌三通DN15 | 个 | 1.01 | 0.85 |  | 0.86
47 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 1.01 | 3.28 |  | 3.31
48 | 不锈钢管件DN20 | 个 | 6.14 | 4.27 |  | 26.21
49 | 塑料给水管DN20管件 | 个 | 49.28 | 0.6 |  | 29.57
50 | 塑料给水管DN25管件 | 个 | 18.8 | 1.03 |  | 19.37
51 | 塑料给水管DN32管件 | 个 | 12.6 | 1.62 |  | 20.42
52 | 塑料给水管DN40管件 | 个 | 0.82 | 2.91 |  | 2.4
53 | 镀锌钢管卡子DN15 | 个 | 1.05 | 0.55 |  | 0.58
54 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.02 | 29.01 |  | 0.52
55 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.03 | 42.06 |  | 1.11
56 | 大便器排水接头 | 个 | 7.07 | 7.91 |  | 55.92
57 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.03 | 21.37 |  | 0.67
58 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.03 | 5.3 |  | 0.17
59 | 水 | m3 | 0.64 | 4.42 |  | 2.84
60 | 电 | kW·h | 9.57 | 0.7 |  | 6.7
61 | 材料费调整 | 元 | 70.17 | 1 |  | 70.17
| 小计 |  |  |  |  | 1009.69
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.2 | 1 |  | 1.2
2 | 柴油 | kg | 0.01 | 7.01 |  | 0.1
3 | 电 | kW·h | 5.71 | 0.7 |  | 4
4 | 机上人工 | 工日 | 0 | 135 |  | 0.23
5 | 检修费 | 元 | 0.11 | 1 |  | 0.11
6 | 其他费用 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
7 | 维护费 | 元 | 0.33 | 1 |  | 0.33
8 | 折旧费 | 元 | 0.51 | 1 |  | 0.51
9 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0 | 453.35 |  | 0.5
10 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.04 | 21.58 |  | 0.86
11 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.01 | 33.93 |  | 0.23
12 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.02 | 17.75 |  | 0.44
13 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.03 | 75.6 |  | 2.47
14 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.03 | 75.6 |  | 1.97
| 小计 |  |  |  |  | 6.49
四 | 主材
1 | 感应龙头及配件 | 个 | 1.01 | 1189.56 |  | 1201.46
2 | 感应龙头及配件 | 个 | 2.02 | 1189.56 |  | 2402.91
3 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 2.02 | 24.01 |  | 48.5
4 | 网框式直通地漏DN75 | 个 | 1.01 | 14.4 |  | 14.54
5 | 网框式直通地漏DN100 | 个 | 3.03 | 18.5 |  | 56.06
6 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 68.83 |  | 69.52
7 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3.03 | 17.88 |  | 54.18
8 | 焊接钢管DN100综合 | m | 0.64 | 37.74 |  | 24
9 | 薄壁不锈钢管DN20 | m | 5.42 | 11.23 |  | 60.9
10 | PP-R给水管 DN15 | m | 22.96 | 2.04 |  | 46.84
11 | PP-R给水管 DN20 | m | 9.98 | 2.41 |  | 24.04
12 | PP-R给水管 DN25 | m | 15.6 | 3.35 |  | 52.25
13 | PP-R给水管 DN32 | m | 11.85 | 5.75 |  | 68.12
14 | PP-R给水管 DN40 | m | 0.94 | 8.93 |  | 8.44
15 | PVC-U排水管DN50 | m | 7.46 | 4.2 |  | 31.31
16 | PVC-U排水管DN100 | m | 7.46 | 13.94 |  | 103.92
17 | PVC-U排水管DN75 | m | 1.49 | 7.09 |  | 10.57
18 | PVC-U塑料排水管件DN50 | 个 | 3.12 | 6.98 |  | 21.78
19 | PVC-U塑料排水管件DN75 | 个 | 0.62 | 7.46 |  | 4.66
20 | PVC-U塑料排水管件DN100 | 个 | 3.12 | 11.38 |  | 35.51
21 | 成品管卡DN15 | 套 | 29.66 | 0.28 |  | 8.31
22 | 成品管卡DN20 | 套 | 12.89 | 0.28 |  | 3.61
23 | 成品管卡DN25 | 套 | 20.15 | 0.58 |  | 11.69
24 | 成品管卡DN32 | 套 | 15.3 | 0.65 |  | 9.95
25 | 成品管卡DN40 | 套 | 1.22 | 0.84 |  | 1.03
26 | 截止阀DN20 | 个 | 1.01 | 42.06 |  | 42.48
27 | 截止阀DN25 | 个 | 2.02 | 48.64 |  | 98.25
28 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 2.02 | 29.01 |  | 58.6
29 | 洗手盆陶瓷 | 个 | 2.02 | 387.92 |  | 783.6
30 | 残卫洗手盆陶瓷 | 个 | 1.01 | 387.92 |  | 391.8
31 | 洗涤盆 | 个 | 1.01 | 582.3 |  | 588.12
32 | 自动冲洗水箱坐便器陶瓷 | 个 | 6.06 | 994.69 |  | 6027.82
33 | 残卫坐便器陶瓷 | 个 | 1.01 | 994.69 |  | 1004.64
34 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 247.79 |  | 500.54
35 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 1.01 | 41.36 |  | 41.77
36 | 塑料地面清扫口DN100 | 个 | 1.01 | 6.16 |  | 6.22
37 | 埋入式感应控制器 | 个 | 2.02 | 1008.85 |  | 2037.88
38 | 莲蓬喷头 | 个 | 1.01 | 59 |  | 59.59
39 | 即热式电热水器烟道式 | 台 | 1 | 1178 |  | 1178
40 | 淋浴器 | 组 | 1 | 177 |  | 177
| 小计 |  |  |  |  | 17370.41
| 合计 |  |  |  |  | 20489
第 1 页 共 1 页