## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 855,277.47
|  | (大写): | 捌拾伍万伍仟贰佰柒拾柒元肆角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 21164.56
(大写): |  |  |  | 贰万壹仟壹佰陆拾肆元伍角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 600878.69
1.1 | B.1砌筑工程 | 87553.48
1.2 | B.2钢筋混凝土工程 | 12408.33
1.3 | B.3门窗工程 | 94069.35
1.4 | B.4楼地面装饰工程 | 119559.17
1.5 | B.5防水工程 | 7049.31
1.6 | B.6墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 64622.13
1.7 | B.7天棚工程 | 103517.7
1.8 | 油漆、涂料工程 | 97057.3
1.9 | B.8其他工程 | 15041.92
2 | 措施项目费 | 70612.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21164.56
3 | 其他项目费 | 80000
4 | 规费 | 25468.93 |  | －
5 | 税金 | 78317.56 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 855,277.47
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 32850
2 | 施工组织措施项目 | 37762.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21164.56
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2070.51
措施项目费合计=1+2 |  | 70612.29

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| B.1 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 加气混凝土块 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土，干密度等级B05，强度等级为3.5 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆等级M10 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 9.61 |  | 471.76 | 4533.61
2 | 010401012001 | 多孔砖包管 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:多孔砖包管 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M10 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.62 |  | 613.91 | 380.62
3 | 011207001001 | 130厚轻钢龙骨隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向主龙骨采用双排C型75*50*1.2间距400mm，通贯龙骨采用38*12*1.2@400；沿地龙骨及沿顶龙骨采用75*40*1.2拉通，采用8#膨胀螺丝与地顶面固定，间距800mm（耐火极限1H） 2.填充层材料种类、规格:墙体内部双层龙骨均满填50厚超细玻璃丝棉，50kg/立方米 3.基层材料种类、规格:双面单层15mm厚不燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:双面单层9.5mm普通纸面石膏板 5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 190.31 |  | 282.01 | 53669.32
4 | 011207001002 | 矩管墙体 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向60*80*5镀锌矩管间距400mm，横向60*80*5镀锌矩管间距400mm，焊接处刷防锈漆一道 2.基层、面层材料品种、规格、颜色:单侧封面：双层6mm厚不燃板+单层9.5mm石膏板 3.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 48.97 |  | 341.18 | 16707.58
5 | 011207001003 | 矩管墙体（茶水间与公区隔墙） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向60*80*5镀锌矩管间距400mm，横向60*80*5镀锌矩管间距400mm，焊接处刷防锈漆一道 2.基层、面层材料品种、规格、颜色:一侧6mm厚水泥纤维板+挂网抹灰，另一侧双层6mm厚不燃板+单层9.5mm石膏板 3.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 11.29 |  | 323.25 | 3649.49
6 | 011207001004 | 矩管墙体（半活动室） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:横向60*80*5镀锌矩管，竖向60*80*5镀锌矩管间距800mm，焊接处刷防锈漆一道 2.基层材料种类、规格:双面单层15mm厚不燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:双面单层12mm普通纸面石膏板 4.扶手:20厚人造石扶手 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 17.61 |  | 454.56 | 8004.8
7 | 011208001001 | 木饰面隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:70系列轻钢龙骨@400 2.基层材料种类、规格:双面单层15mm厚A级不燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:双面单层10厚木饰面板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 1.32 |  | 460.65 | 608.06
| B.2 | 钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | C25构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.95 |  | 1315.84 | 1250.05
2 | 010503004001 | C25地梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.31 |  | 1332.58 | 1745.68
3 | 010503005001 | C25过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.84 |  | 1648.31 | 3032.89
4 | 011201001001 | 15厚抹灰砂浆 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.加固方式:满挂钢丝网，材料规格满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚抹灰砂浆，（等级为M20分遍粉抹） 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 117.07 |  | 31.51 | 3688.88
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.5 |  | 4209.5 | 2104.75
6 | 010516B01001 | 植筋12 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:综合考虑 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 88 |  | 6.66 | 586.08
| B.3 | 门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质乙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3.门框、扇材质:钢制乙级防火门 4.闭门器:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 8.58 |  | 678.93 | 5825.22
2 | 010802003002 | 钢制丙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3.门框、扇材质:钢制丙级防火门 4.闭门器:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.96 |  | 644 | 2550.24
3 | 010802001001 | 钢质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3.门框、扇材质:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 40.26 |  | 361.56 | 14556.41
4 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.框、扇材质:铝合金型材壁厚不小于2mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光+12+6中透 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 41.72 |  | 503.97 | 21025.63
5 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.框、扇材质:铝合金型材壁厚不小于2mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光+12+6中透 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 36.66 |  | 496.06 | 18185.56
6 | 011210003001 | 双玻璃百叶隔断 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:6+6钢化玻璃隔断内置百叶，110型材 2.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 48.37 |  | 522.13 | 25255.43
7 | 011207001005 | 墙板门 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:横向30*50*3镀锌矩管间距700，竖向矩管30*50*3间距详图纸 2.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板包裹 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚木饰面板包裹 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.五金安装:暗拉手，磁碰，其余满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.五金安装 | m2 | 5.9 |  | 528.65 | 3119.04
8 | 011207001006 | 消防水箱（暗门） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.基层材料种类、规格:15mm厚不燃板包裹 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面板包裹 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.五金安装:暗拉手，其余满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.五金安装 | m2 | 1.6 |  | 543.45 | 869.52
9 | 010808004001 | 门套（茶水间） | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.门窗套展开宽度:满足设计要求 3.基层材料种类:15mm厚A级不燃板 4.面层材料品种、规格:材质同钢制复合门门套 5.防护材料种类:满足设计要求及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | 樘 | 1 |  | 330.02 | 330.02
10 | 010809004001 | 大理石石窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆粘结 2.窗台板材质、规格、颜色:人造大理石，颜色满足设计及规范要求 3.密封材质:防腐密封胶颜色同墙面材料 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 9.95 |  | 236.41 | 2352.28
| B.4 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 300*300防滑地砖(拉槽) | [项目特征] 1.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 2.保护层:10mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.回填层:90厚陶粒混凝土回填 4.找平层厚度、砂浆配合比:50厚1：3干硬性水泥砂浆找平 5.粘接层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 6.面层材料品种、规格、颜色:10厚300*300防滑地砖，配套勾缝剂擦缝，拉槽W30*H3@30 7.防水:楼面防水、墙面防水详屋面及防水工程，不再另行计算 8.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 9.防护层材料种类:满足设计及规范要求 10.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 11.磨边要求:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 4.15 |  | 207.26 | 860.13
2 | 011102003002 | 300*600防滑地砖（卫生间） | [项目特征] 1.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 2.保护层:10mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.回填层:90厚陶粒混凝土回填 4.找平层厚度、砂浆配合比:50厚1：3干硬性水泥砂浆找平 5.粘接层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 6.面层材料品种、规格、颜色:10厚300*600防滑地砖，配套勾缝剂擦缝 7.防水:楼面防水、墙面防水详屋面及防水工程，不再另行计算 8.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 9.防护层材料种类:满足设计及规范要求 10.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 11.磨边要求:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 26.93 |  | 208.75 | 5621.64
3 | 011102003003 | 600*600防滑地砖（茶水间） | [项目特征] 1.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 2.保护层:10mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.回填层:90厚陶粒混凝土回填 4.找平层厚度、砂浆配合比:50厚1：3干硬性水泥砂浆找平 5.粘接层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 6.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖，配套勾缝剂擦缝 7.防水:楼面防水、墙面防水详屋面及防水工程，不再另行计算 8.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 9.防护层材料种类:满足设计及规范要求 10.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 11.磨边要求:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 8.48 |  | 210.67 | 1786.48
4 | 011102003004 | 600*600地砖（无水房间） | [项目特征] 1.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 3.粘接层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600地砖，配套勾缝剂擦缝 5.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6.防护层材料种类:满足设计及规范要求 7.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8.磨边要求:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 30.16 |  | 116.18 | 3503.99
5 | 011102003005 | 600*600地砖（11、12、29、30层无水房间） | [项目特征] 1.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 3.粘接层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600地砖，配套勾缝剂擦缝 5.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6.防护层材料种类:满足设计及规范要求 7.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8.磨边要求:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 10 |  | 119.66 | 1196.6
6 | 011103002001 | 米黄色地胶 | [项目特征] 1.基层处理:原地面砖保留，拉毛处理，粘接地胶 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚米黄色色地胶地胶，同质透心 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 307.96 |  | 137.63 | 42384.53
7 | 011103002002 | 灰色地胶 | [项目特征] 1.基层处理:原地面砖保留，拉毛粘接地胶 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚灰色地胶地胶，同质透心 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 385.58 |  | 137.63 | 53067.38
8 | 011101001001 | 水泥砂浆（楼地面） | [项目特征] 1.部位:综合考虑 2.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 14.83 |  | 19.27 | 285.77
9 | 011108001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.工程部位:门槛石 2.贴结合层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚浅啡网大理石门槛，晶面处理 4.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 5.26 |  | 293.73 | 1545.02
10 | 011105006001 | 高木纹铝合金踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:高木纹铝合金踢脚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 366.11 |  | 22.49 | 8233.81
11 | 011105006002 | 不锈钢踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 51.35 |  | 16.57 | 850.87
12 | 011101001002 | 地面、墙面抛光打蜡（电梯厅） | [项目特征] 1.部位:电梯间墙面、楼面原大理石 2.面层做法要求:去污抛光打蜡 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 27.39 |  | 8.14 | 222.95
| B.5 | 防水工程
1 | 010904002001 | 1.5mm厚JS防水涂料（楼面） | [项目特征] 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 4.反边高度:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 41.32 |  | 33.42 | 1380.91
2 | 010903002001 | 1.5mm厚JS防水涂料（墙面） | [项目特征] 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 159.18 |  | 35.61 | 5668.4
| B.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201004001 | 外窗找平层（四周） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚水泥砂浆找坡 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 27.28 |  | 49.41 | 1347.9
2 | 011208001002 | 装饰柱(方柱) | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向30*50*3镀锌矩管，间距满足设计及规范要求，30*30*3*100镀锌角钢@700固定 2.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚木饰面板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 73.86 |  | 301.96 | 22302.77
3 | 011208001003 | 装饰柱(椭圆) | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向30*50*3镀锌矩管间距满足设计要求，横向40*40*4镀锌角钢间距700，30*30*3*100镀锌角钢@700固定 2.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚木饰面板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 56.7 |  | 294.2 | 16681.14
4 | 011208001004 | 木饰面板（墙） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:70系列轻钢龙骨@400 2.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚木饰面板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.09 |  | 259.39 | 542.13
5 | 011208001005 | 米色饰面板（墙） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:70系列轻钢龙骨@400 2.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚米色饰面板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 8.25 |  | 253.82 | 2094.02
6 | 011204003001 | 300*600墙砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶），满挂钢丝网，直径0.9*12.7*12 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*600墙砖，配套勾缝剂擦缝，阳角做海棠角 4.粘接层:20厚瓷砖胶粘剂 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 108.83 |  | 186.94 | 20344.68
7 | 011204003002 | 300*600墙砖（11、12、29、30层） | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶），满挂钢丝网，直径0.9*12.7*12 3.面层材料品种、规格、颜色:尽量选用同色同规格8厚墙砖或薄板饰面，配套勾缝剂擦缝,阳角做海棠角 4.粘接层:20厚瓷砖胶粘剂 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 7 |  | 187.07 | 1309.49
| B.7 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 轻钢龙骨平顶石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 4.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 6.防护材料种类:满足设计级规范要求 7.计算规则:按投影面积计算 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 92.6 |  | 61.45 | 5690.27
2 | 011302001002 | 轻钢龙骨跌级石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 5.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 7.防护材料种类:满足设计级规范要求 8.计算规则:按投影面积计算 9.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 454.81 |  | 119.09 | 54163.32
3 | 011302001003 | 轻钢龙骨A级别软膜天花 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板+A级别软膜天花 5.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 7.防护材料种类:满足设计级规范要求 8.计算规则:按投影面积计算 9.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 4.62 |  | 236.52 | 1092.72
4 | 011302002001 | 轻钢龙骨40*80木纹方通 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚A级不燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板+40*80木纹方通 5.计算规则:按投影面积计算 6.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 8.28 |  | 248.5 | 2057.58
5 | 011302002002 | 轻钢龙骨50*80木纹方通 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.面层材料品种、规格:50*80木纹方通 4.计算规则:按投影面积计算 5.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 72.92 |  | 150.15 | 10948.94
6 | 011302001004 | 轻钢龙骨12厚穿孔石膏板 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.基层材料种类、规格:内填50厚玻璃吸声棉，黑色织物包裹 4.面层材料品种、规格:12穿孔石膏板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 5.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 7.防护材料种类:满足设计级规范要求 8.计算规则:按投影面积计算 9.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 103.35 |  | 119.46 | 12346.19
7 | 011302001005 | 轻钢龙骨300*600铝扣板 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.面层材料品种、规格:1.0mm厚300*600铝扣板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 4.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 6.防护材料种类:满足设计级规范要求 7.计算规则:按投影面积计算 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 21.44 |  | 138.16 | 2962.15
8 | 011302001006 | 轻钢龙骨600*600铝扣板（11、12、29、30层） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.面层材料品种、规格:1.0mm厚600*600铝扣板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 4.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 6.防护材料种类:满足设计级规范要求 7.计算规则:按投影面积计算 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 37.54 |  | 132.63 | 4978.93
9 | 011302001007 | 轻钢龙骨600*600硅钙板（11、12、29、30层） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.面层材料品种、规格:1.0mm厚600*600硅钙板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 4.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 6.防护材料种类:满足设计级规范要求 7.计算规则:按投影面积计算 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 1.8 |  | 67.19 | 120.94
10 | 011302001008 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（11、12、29、30层） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φc8全牙吊杆，M8配套膨胀螺栓，间距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，主龙骨卡式C50*19*0.5,间距1200，次龙骨C50*19*0.5,间距400 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝@<200，钉眼防锈处理 4.压条材料种类、规格:满足设计级规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计级规范要求 6.防护材料种类:满足设计级规范要求 7.计算规则:按投影面积计算 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 149.01 |  | 61.45 | 9156.66
油漆、涂料工程
1 | 011407001001 | 白色无机涂料（墙面） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 4.加固方式:满挂玻纤网 5.腻子种类:满足设计及规范要求 6.刮腻子要求:腻子三遍 7.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍（一底两面） 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 749.26 |  | 47.48 | 35574.86
2 | 011407001002 | 白色无机涂料（11、12、29、30层墙面） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.基层处理:界面剂一道（内参建筑胶） 4.加固方式:满挂玻纤网 5.腻子种类:满足设计及规范要求 6.刮腻子要求:腻子三遍 7.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍（一底两面） 8.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 339.99 |  | 47.69 | 16214.12
3 | 011407002001 | 白色无机涂料（天棚） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.加固方式:满挂玻纤网 4.腻子种类:满足设计及规范要求 5.刮腻子要求:腻子三遍 6.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍（一底两面） 7.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 768 |  | 41.84 | 32133.12
4 | 011407002003 | 黑色无机涂料（天棚） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.加固方式:满挂玻纤网 4.腻子种类:满足设计及规范要求 5.刮腻子要求:腻子三遍 6.涂料品种、喷刷遍数:黑色无机涂料3遍（一底两面） 7.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 100.55 |  | 41.84 | 4207.01
5 | 011407002002 | 白色防水无机涂料（天棚） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.加固方式:满挂玻纤网 4.腻子种类:满足设计及规范要求 5.刮腻子要求:腻子三遍 6.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料3遍（一底两面） 7.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 17.94 |  | 47.25 | 847.67
6 | 011407002004 | 白色无机涂料（11、12、29、30层天棚） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.加固方式:满挂玻纤网 4.腻子种类:满足设计及规范要求 5.刮腻子要求:腻子三遍 6.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍（一底两面） 7.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 188.35 |  | 41.84 | 7880.56
7 | 011407002005 | 白色无机涂料（电梯厅天棚） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2遍 4.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 12.42 |  | 16.1 | 199.96
| B.8 | 其他工程
1 | 011210005001 | 卫生间隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:15厚木纹抗倍特板，高度至吊顶 2.配件品种、规格:包含隔断、平开门及五金、活页、门锁等 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 6 |  | 725.49 | 4352.94
2 | 011210005002 | 成品小便斗抗倍特造型隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:15厚木纹抗倍特板，隔断高度900mm，离地300mm安装 2.配件品种、规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 个 | 1 |  | 177.4 | 177.4
3 | 011505008001 | 卫生纸盒 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:抽纸盒 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 6 |  | 26.11 | 156.66
4 | 011505001001 | 洗漱台、茶水间台面 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:台面为18mm厚人造石台面（加厚边40）+50高人造石挡水，下翻100mm 2.支架、配件品种、规格:满足设计级规范要求 3.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 2.64 |  | 613.46 | 1619.53
5 | 010810002001 | 窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:宽310mm，高200mm 2.防护材料种类:15mmA级不燃板，其他材料满足设计级规范要求 3.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 43.32 |  | 67.08 | 2905.91
6 | 011505005002 | 残卫不锈钢扶手 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成品直径40的304不锈钢扶手，不锈钢厚度1.5 2.支架、配件品种、规格:满足设计级规范要求 3.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 7 |  | 38.04 | 266.28
7 | 011505010001 | 玻璃镜（盥洗室） | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:不锈钢边框，厚度尺寸详设计 3.基层材料种类:15mm厚A级不燃板，胶粘镜面 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 1.49 |  | 255.42 | 380.58
8 | 011210003002 | 落地镜 | [项目特征] 1.基层材料:12mm厚不燃板基层，胶粘镜面 2.边框材料种类、规格:满足设计级规范要求 3.玻璃品种、规格、颜色:6mm厚银镜,尺寸大小满足设计要求 4.嵌缝、塞口材料品种:满足设计级规范要求 5.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 16.17 |  | 176.97 | 2861.6
9 | 011503003001 | 墙面软质扶手 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:成品50*100pvc扶手 2.高度:离地高度900mm 3.栏板材料种类、规格、颜色:详设计图纸 4.固定配件种类:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计级规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 14.94 |  | 90.74 | 1355.66
10 | 011503002001 | 升降扶手 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:单层落地式可升降扶手，圆形实木栏杆，扶手，内嵌22mm锰碳钢弹簧钢芯 2.栏杆材料种类、规格:满足设计及规范要求 3.栏板材料种类、规格、颜色:满足设计及规范要求 4.固定配件种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 7 |  | 82.72 | 579.04
11 | 031004008001 | 淋浴坐台 | [项目特征] 1.名称:淋浴坐台 2.材质、规格、类型:ABS塑料，非落地支撑，硬座面，可折叠，承载力200kg 3.安装方式:打孔，膨胀螺栓固定 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 个 | 1 |  | 377.86 | 377.86
12 | 01B001 | 挂钩 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:卫生间隔断上配备挂钩一个 [工作内容] 1.运输、安装 | 个 | 6 |  | 1.41 | 8.46
合 计 | [7 empty] | 600878.69

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 32850
1 | 011701006001 | 脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:满足现场实际要求 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 2500 |  | 13.14 | 32850
合 计 | [7 empty] | 32850

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 14527.22
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 21164.56
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 2070.51
合 计 |  |  |  |  | 37762.29
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 80000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 80000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额（装饰部分） |  | 80000
合 计 |  |  | 80000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 25468.93
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 78317.56
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 69926.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 8391.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 103786.49

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 090100010@2 | 12穿孔石膏板 | 12穿孔石膏板 | m2 | 108.5175 | 9.4 | 40.09 |  | 30.69 | 3330.4
2 | 093900700@1 | 15厚木纹抗倍特板 | 15厚 | m2 | 24.1632 | 150 | 170 |  | 20 | 483.26
3 | 082100010@1 | 18mm厚人造石 | 18mm厚人造石 | m2 | 2.7984 | 120 | 208.85 |  | 88.85 | 248.64
4 | 150300400@1 | 50厚超细玻璃丝棉 | 50厚超细玻璃丝棉 | m2 | 199.8255 | 10 | 14.14 |  | 4.14 | 827.28
5 | 122300700@1 | PVC成品扶手 | 50*100 | m | 15.8364 | 12.82 | 63 |  | 50.18 | 794.67
6 | 130307800@5 | 白色防水无机涂料 | 白色 | kg | 10.2007 | 10.85 | 22.3 |  | 11.45 | 116.8
7 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 967.2622 | 0.75 | 0.52 |  | -0.23 | -222.47
8 | 130307800@2 | 白色无机涂料 | 白色 | kg | 1167.7123 | 10.85 | 11.5 |  | 0.65 | 759.01
9 | 030331610 | 闭门器 |  | 副 | 7 | 76.92 | 341.38 |  | 264.46 | 1851.22
10 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 2.1111 | 291.26 | 316 |  | 24.74 | 52.23
11 | 150500920@1 | 玻璃纤维吸声棉 |  | m3 | 5.4259 | 205.13 | 207.08 |  | 1.95 | 10.58
12 | 023100700 | 玻纤网格布 |  | m2 | 2423.7808 | 2.09 | 2.12 |  | 0.03 | 72.71
13 | 012902610 | 不锈钢板 |  | m2 | 0.8197 | 156.63 | 224.12 |  | 67.49 | 55.32
14 | 090502150 | 不锈钢饰面板 | 1.0mm | m2 | 0.4635 | 256.41 | 103.27 |  | -153.14 | -70.98
15 | 120300900@2 | 不锈钢踢脚 | 60mm高 | m | 52.377 | 10.26 | 7.83 |  | -2.43 | -127.28
16 | 120300010 | 不锈钢压条 | 2 | m | 20.1559 | 4.26 | 11.45 |  | 7.19 | 144.92
17 | CY | 柴油 |  | kg | 40.9018 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 56.04
18 | 122300120@1 | 成品不锈钢扶手(弧形) | φ40 | m | 4.081 | 59.83 | 49.72 |  | -10.11 | -41.26
19 | 110300100@1 | 成品钢质门 |  | m2 | 39.0522 | 156.84 | 336.28 |  | 179.44 | 7007.53
20 | 143503510 | 成品界面粉料 |  | kg | 4730.554 | 1.37 | 2.01 |  | 0.64 | 3027.55
21 | 093700600@1 | 成品木格栅 | 50*80木纹方通 | m2 | 76.566 | 34.19 | 96.8 |  | 62.61 | 4793.8
22 | 093700600@2 | 成品木格栅 | 40*80木纹方通 | m2 | 8.694 | 34.19 | 88 |  | 53.81 | 467.82
23 | 050501400@1 | 成品木饰面板 | 10厚木饰面板 | m2 | 145.8105 | 80 | 102.78 |  | 22.78 | 3321.56
24 | 050501400@2 | 成品木饰面板 | 10厚木饰面板 | m2 | 2.772 | 80 | 102.78 |  | 22.78 | 63.15
25 | 050501400 | 成品木饰面板 | 10厚木饰面板 | m2 | 15.75 | 80 | 102.78 |  | 22.78 | 358.79
26 | 050501400@3 | 成品木饰面板 | 10厚米色饰面板 | m2 | 8.6625 | 80 | 102.78 |  | 22.78 | 197.33
27 | 082100010 | 大理石 | 20mm厚 | m2 | 5.5756 | 120 | 208.85 |  | 88.85 | 495.39
28 | 080100400 | 大理石饰面板 | 20mm | m2 | 5.4432 | 145.3 | 208.85 |  | 63.55 | 345.92
29 | 122301210@1 | 单层落地式可升降扶手 | 单层落地式可升降扶手 | m | 7.42 | 111.11 | 60 |  | -51.11 | -379.24
30 | 070502000@3 | 地面砖600*600 | 10厚600*600 | m2 | 41.3648 | 32.48 | 56 |  | 23.52 | 972.9
31 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.07 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 17.7
32 | 031350320 | 低碳钢焊条 | J422 φ2.5~3.2 | kg | 2.4156 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 20.65
33 | 010000010@1 | 镀锌矩管 | 综合 | kg | 603.049 | 3.09 | 3.37 |  | 0.28 | 168.85
34 | 012100010@2 | 镀锌矩管 | 综合 | kg | 580.2479 | 2.78 | 3.37 |  | 0.59 | 342.35
35 | 041301340 | 多孔砖 |  | m3 | 0.5276 | 339.81 | 281.55 |  | -58.26 | -30.74
36 | 070502000@2 | 防滑地砖300*300 | 10厚300*300 | m2 | 4.2538 | 32.48 | 59 |  | 26.52 | 112.81
37 | 070502000@5 | 防滑地砖300*600 | 10厚300*600防滑地砖 | m2 | 27.7379 | 32.48 | 60 |  | 27.52 | 763.35
38 | 070502000@4 | 防滑地砖600*600 | 10厚600*600防滑地砖 | m2 | 8.7344 | 32.48 | 62 |  | 29.52 | 257.84
39 | 091100200@8 | 防火板 | 15mm厚A级不燃板 | m2 | 0.7896 | 15.38 | 66.64 |  | 51.26 | 40.47
40 | 091100200@3 | 防火板 | 12mm厚A级不燃板 | m2 | 16.9785 | 15.38 | 57.12 |  | 41.74 | 708.68
41 | 091100200@1 | 防火板 | 15mm厚A级不燃板 | m2 | 393.6832 | 15.38 | 66.64 |  | 51.26 | 20180.2
42 | 091100200@4 | 防火板 | 15mm厚A级不燃板 | m2 | 474.936 | 15.38 | 66.64 |  | 51.26 | 24345.22
43 | 091100200@5 | 防火板 | 6mm厚不燃板 | m2 | 229.383 | 15.38 | 24.75 |  | 9.37 | 2149.32
44 | 091100200@6 | 防火板 | 15mm厚A级不燃板 | m2 | 36.981 | 15.38 | 66.64 |  | 51.26 | 1895.65
45 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 9.2768 | 115 | 130 |  | 15 | 139.15
46 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 4.815 | 12.82 | 13.94 |  | 1.12 | 5.39
47 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 15.3132 | 23.93 | 45.95 |  | 22.02 | 337.2
48 | 850301050 | 干混商品地面砂浆 M15 |  | t | 0.5093 | 262.14 | 221 |  | -41.14 | -20.95
49 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆 M20 |  | t | 3.4506 | 271.84 | 239 |  | -32.84 | -113.32
50 | 850301030@2 | 干混商品抹灰砂浆 M20 |  | t | 0.3328 | 271.84 | 239 |  | -32.84 | -10.93
51 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆 M10 |  | t | 2.2422 | 252 | 204 |  | -48 | -107.63
52 | 032101210 | 钢板网 |  | m2 | 2.772 | 5.98 | 12.4 |  | 6.42 | 17.8
53 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 7.6691 | 3.07 | 2.98 |  | -0.09 | -0.69
54 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.0515 | 2905.98 | 3106.19 |  | 200.21 | 10.31
55 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 0.4635 | 2960 | 2982.3 |  | 22.3 | 10.34
56 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 6.2895 | 120 | 135 |  | 15 | 94.34
57 | 032100900 | 钢丝网 | 0.9 | m2 | 273.4928 | 2.56 | 4.56 |  | 2 | 546.99
58 | 110300300@1 | 钢制丙级防火门 |  | m2 | 3.8412 | 452.99 | 451.33 |  | -1.66 | -6.38
59 | 110300300@2 | 钢制乙级防火门 |  | m2 | 8.3226 | 452.99 | 460.18 |  | 7.19 | 59.84
60 | 120300900@1 | 高木纹铝合金踢脚 | 80mm高 | m | 373.4322 | 10.26 | 14 |  | 3.74 | 1396.64
61 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.0705 | 125 | 140 |  | 15 | 1.06
62 | 090900100@1 | 硅钙板 | 1.0mm厚600*600硅钙板 | m2 | 1.89 | 14.79 | 15.5 |  | 0.71 | 1.34
63 | 130307800@1 | 黑色无机涂料 | 黑色 | kg | 57.1727 | 10.85 | 11.5 |  | 0.65 | 37.16
64 | 142300600 | 滑石粉 |  | kg | 6755.52 | 0.3 | 0.68 |  | 0.38 | 2567.1
65 | 020901230@1 | 黄色地胶 | 3mm厚 | m2 | 338.756 | 12.99 | 106.8 |  | 93.81 | 31778.7
66 | 020901230@2 | 灰色地胶 | 3mm厚 | m2 | 424.138 | 12.99 | 106.8 |  | 93.81 | 39788.39
67 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 6.5139 | 115 | 130 |  | 15 | 97.71
68 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 3.1651 | 120 | 135 |  | 15 | 47.48
69 | 041503400 | 加气混凝土块 |  | m3 | 6.5636 | 450 | 234.51 |  | -215.49 | -1414.39
70 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 180.45 | 120 | 135 |  | 15 | 2706.75
71 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 1.2709 | 115 | 132 |  | 17 | 21.61
72 | 012100010 | 角钢 | 综合 | kg | 1857.9869 | 2.78 | 3.33 |  | 0.55 | 1021.89
73 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 27.3717 | 120 | 135 |  | 15 | 410.58
74 | 065500510 | 镜面玻璃 |  | m2 | 1.7582 | 59.83 | 60.44 |  | 0.61 | 1.07
75 | 130500510 | 聚合物水泥防水涂料 |  | kg | 162.4591 | 13.5 | 8.68 |  | -4.82 | -783.05
76 | 130500510@1 | 聚合物水泥防水涂料 | 1.5厚JS | kg | 515.2637 | 13.5 | 8.68 |  | -4.82 | -2483.57
77 | 110901500 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 35.5602 | 188.03 | 460.03 |  | 272 | 9672.37
78 | 093900310@1 | 铝合金双玻璃百叶隔断 | 双层6mm钢化玻璃 | m2 | 49.3374 | 350 | 430 |  | 80 | 3946.99
79 | 110901600 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 40.4684 | 179.49 | 483.61 |  | 304.12 | 12307.25
80 | 090500140@1 | 铝扣板(方形) | 1.0厚600*600 | m2 | 39.417 | 59.83 | 83.48 |  | 23.65 | 932.21
81 | 090500140@2 | 铝扣板(方形) | 1.0mm厚300*600铝扣板 | m2 | 22.512 | 59.83 | 83.48 |  | 23.65 | 532.41
82 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 16.5692 | 120 | 135 |  | 15 | 248.54
83 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 92.9986 | 125 | 139 |  | 14 | 1301.98
84 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.866 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 175.79
85 | 050303910 | 木材 |  | kg | 0.0347 | 726.5 | 8.58 |  | -717.92 | -24.91
86 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 595.7542 | 125 | 140 |  | 15 | 8936.31
87 | 292500110 | 木夹板 |  | m2 | 13.608 | 12.82 | 30.97 |  | 18.15 | 246.99
88 | 130304900 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 60.4216 | 1.37 | 1.19 |  | -0.18 | -10.88
89 | QY | 汽油 |  | kg | 1.6333 | 6.75 | 8.08 |  | 1.33 | 2.17
90 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 13.6329 | 115 | 129 |  | 14 | 190.86
91 | 070101300@2 | 墙砖300*600 | 8厚300*600 | m2 | 121.6215 | 30 | 48 |  | 18 | 2189.19
92 | 100100240 | 轻钢龙骨 | 75×50 | m | 498.8291 | 9.83 | 9.56 |  | -0.27 | -134.68
93 | 100100240@1 | 轻钢龙骨 | 50*20 | m | 21.2438 | 9.83 | 8.41 |  | -1.42 | -30.17
94 | 100100250@1 | 轻钢龙骨 | 38*12 | m | 490.0483 | 8.97 | 7.79 |  | -1.18 | -578.26
95 | 100100250@2 | 轻钢龙骨 | 50*20 | m | 21.2438 | 8.97 | 8.41 |  | -0.56 | -11.9
96 | 100100250@3 | 轻钢龙骨 | 75×50 | m | 8.7808 | 8.97 | 9.56 |  | 0.59 | 5.18
97 | 081700600@1 | 人造大理石窗台板 | 20mm厚 | m2 | 10.4475 | 130 | 162.94 |  | 32.94 | 344.14
98 | 124500420@1 | 软膜 | A级 | m2 | 5.313 | 42.74 | 43.63 |  | 0.89 | 4.73
99 | 840201140 | 商品砼 | C25 | m3 | 4.1328 | 266.99 | 277 |  | 10.01 | 41.37
100 | 090100010 | 石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | 564.8055 | 9.4 | 10.35 |  | 0.95 | 536.57
101 | 090100010@1 | 石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | 591.0256 | 9.4 | 10.35 |  | 0.95 | 561.47
102 | 090100010@3 | 石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | 102.3236 | 9.4 | 10.35 |  | 0.95 | 97.21
103 | 090100010@4 | 石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | 114.6915 | 9.4 | 10.35 |  | 0.95 | 108.96
104 | 090100010@5 | 石膏板 | 12mm厚 | m2 | 36.981 | 9.4 | 12.12 |  | 2.72 | 100.59
105 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 5228.7563 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -52.29
106 | 050500010@1 | 水泥纤维板 | 6mm厚 | m2 | 11.8545 | 12.82 | 35.4 |  | 22.58 | 267.67
107 | 040700530 | 陶粒 | 5~20 | kg | 2233.8645 | 0.34 | 0.44 |  | 0.1 | 223.39
108 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 10.641 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 945.88
109 | 213100710 | 卫生纸盒 |  | 个 | 6.06 | 17.09 | 21.42 |  | 4.33 | 26.24
110 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 73.1707 | 130 | 146 |  | 16 | 1170.73
111 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 65.9639 | 3.09 | 3.16 |  | 0.07 | 4.62
112 | 064500025@1 | 银镜 | 5 | m2 | 16.9785 | 23.08 | 47.42 |  | 24.34 | 413.26
113 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 332.0452 | 125 | 140 |  | 15 | 4980.68
114 | 850201030 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0288 | 398.06 | 398.23 |  | 0.17
115 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 414.4807 | 4.06 | 3.74 |  | -0.32 | -132.63
116 | 100100260@1 | 装配式U型轻钢龙骨 | 50系列 | m2 | 993.6885 | 15.38 | 12.22 |  | -3.16 | -3140.06
| 合 计 | [8 empty] | 202543.84

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 挂钩 | 6 | 个 | 1.5 | 9
2 | 淋浴坐台 | 1 | 组 | 341.6 | 341.6
| 合 计 |  |  |  | 350.6

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 防水综合工 | 工日 | 9.28 | 130 |  | 1205.98
2 | 钢筋综合工 | 工日 | 6.29 | 135 |  | 849.08
3 | 管工综合工 | 工日 | 0.07 | 140 |  | 9.87
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 6.51 | 130 |  | 846.81
5 | 架子综合工 | 工日 | 180.45 | 135 |  | 24360.75
6 | 建筑综合工 | 工日 | 1.27 | 132 |  | 167.76
7 | 金属制安综合工 | 工日 | 27.37 | 135 |  | 3695.18
8 | 模板综合工 | 工日 | 16.57 | 135 |  | 2236.84
9 | 抹灰综合工 | 工日 | 93 | 139 |  | 12926.81
10 | 木工综合工 | 工日 | 595.75 | 140 |  | 83405.59
11 | 砌筑综合工 | 工日 | 13.63 | 129 |  | 1758.64
12 | 人工费调整 | 元 | 0.33 | 1 |  | 0.33
13 | 镶贴综合工 | 工日 | 73.17 | 146 |  | 10682.92
14 | 油漆综合工 | 工日 | 332.05 | 140 |  | 46486.33
| 小计 |  |  |  |  | 188632.89
二 | 材料
1 | 12穿孔石膏板12穿孔石膏板 | m2 | 108.52 | 40.09 |  | 4350.47
2 | 15厚木纹抗倍特板15厚 | m2 | 24.16 | 170 |  | 4107.74
3 | 18mm厚人造石18mm厚人造石 | m2 | 2.8 | 208.85 |  | 584.45
4 | 50厚超细玻璃丝棉50厚超细玻璃丝棉 | m2 | 199.83 | 14.14 |  | 2825.53
5 | PVC成品扶手50*100 | m | 15.84 | 63 |  | 997.69
6 | 白色防水无机涂料白色 | kg | 10.2 | 22.3 |  | 227.48
7 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 967.26 | 0.52 |  | 502.98
8 | 白色无机涂料白色 | kg | 1167.71 | 11.5 |  | 13428.69
9 | 闭门器 | 副 | 7 | 341.38 |  | 2389.66
10 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 2.11 | 316 |  | 667.11
11 | 玻璃胶350g/支 | 支 | 48.43 | 27.35 |  | 1324.65
12 | 玻璃纤维吸声棉 | m3 | 5.43 | 207.08 |  | 1123.6
13 | 玻纤网格布 | m2 | 2423.78 | 2.12 |  | 5138.42
14 | 不锈钢板 | m2 | 0.82 | 224.12 |  | 183.71
15 | 不锈钢卡口槽 | m | 1.69 | 6.41 |  | 10.85
16 | 不锈钢螺丝 | 个 | 186 | 0.14 |  | 26.04
17 | 不锈钢螺丝M4×12 | 个 | 913.44 | 2.65 |  | 2420.61
18 | 不锈钢饰面板1.0mm | m2 | 0.46 | 103.27 |  | 47.87
19 | 不锈钢踢脚60mm高 | m | 52.38 | 7.83 |  | 410.11
20 | 不锈钢压条2 | m | 20.16 | 11.45 |  | 230.79
21 | 材料费调整 | 元 | 1.32 | 1 |  | 1.32
22 | 草酸 | kg | 0.27 | 3.42 |  | 0.94
23 | 成品不锈钢扶手(弧形)φ40 | m | 4.08 | 49.72 |  | 202.91
24 | 成品钢质门 | m2 | 39.05 | 336.28 |  | 13132.47
25 | 成品界面粉料 | kg | 4730.55 | 2.01 |  | 9508.41
26 | 成品木格栅50*80木纹方通 | m2 | 76.57 | 96.8 |  | 7411.59
27 | 成品木格栅40*80木纹方通 | m2 | 8.69 | 88 |  | 765.07
28 | 成品木饰面板10厚木饰面板 | m2 | 145.81 | 102.78 |  | 14986.4
29 | 成品木饰面板10厚木饰面板 | m2 | 2.77 | 102.78 |  | 284.91
30 | 成品木饰面板10厚木饰面板 | m2 | 15.75 | 102.78 |  | 1618.79
31 | 成品木饰面板10厚米色饰面板 | m2 | 8.66 | 102.78 |  | 890.33
32 | 成套附件 | 套 | 1.01 | 44.44 |  | 44.88
33 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.07 | 10.43 |  | 0.69
34 | 大理石20mm厚 | m2 | 5.58 | 208.85 |  | 1164.46
35 | 大理石饰面板20mm | m2 | 5.44 | 208.85 |  | 1136.81
36 | 单层落地式可升降扶手单层落地式可升降扶手 | m | 7.42 | 60 |  | 445.2
37 | 地面砖600*60010厚600*600 | m2 | 41.36 | 56 |  | 2316.43
38 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.07 | 12.74 |  | 26.37
39 | 低碳钢焊条J422 φ2.5~3.2 | kg | 2.42 | 12.74 |  | 30.77
40 | 电 | kW·h | 73.05 | 0.7 |  | 51.13
41 | 镀锌矩管综合 | kg | 603.05 | 3.37 |  | 2032.28
42 | 镀锌矩管综合 | kg | 580.25 | 3.37 |  | 1955.44
43 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.14 | 3.08 |  | 0.43
44 | 多孔砖 | m3 | 0.53 | 281.55 |  | 148.55
45 | 防滑地砖300*30010厚300*300 | m2 | 4.25 | 59 |  | 250.97
46 | 防滑地砖300*60010厚300*600防滑地砖 | m2 | 27.74 | 60 |  | 1664.27
47 | 防滑地砖600*60010厚600*600防滑地砖 | m2 | 8.73 | 62 |  | 541.53
48 | 防火板15mm厚A级不燃板 | m2 | 0.79 | 66.64 |  | 52.62
49 | 防火板12mm厚A级不燃板 | m2 | 16.98 | 57.12 |  | 969.81
50 | 防火板15mm厚A级不燃板 | m2 | 393.68 | 66.64 |  | 26235.05
51 | 防火板15mm厚A级不燃板 | m2 | 474.94 | 66.64 |  | 31649.74
52 | 防火板6mm厚不燃板 | m2 | 229.38 | 24.75 |  | 5677.23
53 | 防火板15mm厚A级不燃板 | m2 | 36.98 | 66.64 |  | 2464.41
54 | 防锈漆 | kg | 4.82 | 13.94 |  | 67.12
55 | 复合模板 | m2 | 15.31 | 45.95 |  | 703.64
56 | 干混商品地面砂浆 M15 | t | 0.51 | 221 |  | 112.56
57 | 干混商品抹灰砂浆 M20 | t | 3.45 | 239 |  | 824.69
58 | 干混商品抹灰砂浆 M20 | t | 0.33 | 239 |  | 79.54
59 | 干混商品砌筑砂浆 M10 | t | 2.24 | 204 |  | 457.41
60 | 钢板网 | m2 | 2.77 | 12.4 |  | 34.37
61 | 钢筋综合 | kg | 7.67 | 2.98 |  | 22.85
62 | 钢筋Ф10以内 | t | 0.05 | 3106.19 |  | 159.97
63 | 钢筋Ф10以外 | t | 0.46 | 2982.3 |  | 1382.3
64 | 钢丝网0.9 | m2 | 273.49 | 4.56 |  | 1247.13
65 | 钢制丙级防火门 | m2 | 3.84 | 451.33 |  | 1733.65
66 | 钢制乙级防火门 | m2 | 8.32 | 460.18 |  | 3829.89
67 | 高木纹铝合金踢脚80mm高 | m | 373.43 | 14 |  | 5228.05
68 | 硅钙板1.0mm厚600*600硅钙板 | m2 | 1.89 | 15.5 |  | 29.3
69 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 57.85 | 29.91 |  | 1730.39
70 | 合金钢钻头 | 个 | 3.56 | 17.09 |  | 60.8
71 | 黑色无机涂料黑色 | kg | 57.17 | 11.5 |  | 657.49
72 | 滑石粉 | kg | 6755.52 | 0.68 |  | 4593.75
73 | 黄色地胶3mm厚 | m2 | 338.76 | 106.8 |  | 36179.14
74 | 灰色地胶3mm厚 | m2 | 424.14 | 106.8 |  | 45297.94
75 | 加气混凝土块 | m3 | 6.56 | 234.51 |  | 1539.23
76 | 建筑胶 | kg | 1 | 1.97 |  | 1.97
77 | 胶粘剂 | kg | 618.18 | 12.82 |  | 7925.09
78 | 胶粘剂20厚瓷砖胶粘剂 | kg | 487.64 | 12.82 |  | 6251.6
79 | 角钢综合 | kg | 1857.99 | 3.33 |  | 6187.1
80 | 脚手架钢管 | kg | 55.06 | 3.09 |  | 170.13
81 | 镜面玻璃 | m2 | 1.76 | 60.44 |  | 106.27
82 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 | 86.73 | 19.91 |  | 1726.76
83 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 162.46 | 8.68 |  | 1410.14
84 | 聚合物水泥防水涂料1.5厚JS | kg | 515.26 | 8.68 |  | 4472.49
85 | 扣件 | 套 | 21.39 | 5 |  | 106.95
86 | 铝合金平开窗 | m2 | 35.56 | 460.03 |  | 16358.76
87 | 铝合金双玻璃百叶隔断双层6mm钢化玻璃 | m2 | 49.34 | 430 |  | 21215.08
88 | 铝合金推拉窗 | m2 | 40.47 | 483.61 |  | 19570.92
89 | 铝扣板(方形)1.0厚600*600 | m2 | 39.42 | 83.48 |  | 3290.53
90 | 铝扣板(方形)1.0mm厚300*600铝扣板 | m2 | 22.51 | 83.48 |  | 1879.3
91 | 门拉手 | 副 | 5 | 3.42 |  | 17.1
92 | 木材锯材 | m3 | 0.87 | 1750 |  | 1515.5
93 | 木材 | kg | 0.03 | 8.58 |  | 0.3
94 | 木夹板 | m2 | 13.61 | 30.97 |  | 421.44
95 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 60.42 | 1.19 |  | 71.9
96 | 腻子胶 | kg | 630.52 | 1.28 |  | 807.06
97 | 膨胀螺栓 | 套 | 38.69 | 0.94 |  | 36.37
98 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 158.56 | 0.3 |  | 47.57
99 | 其他材料费 | 元 | 11439.74 | 1 |  | 11439.74
100 | 墙砖300*6008厚300*600 | m2 | 121.62 | 48 |  | 5837.83
101 | 轻钢龙骨75×50 | m | 498.83 | 9.56 |  | 4768.81
102 | 轻钢龙骨50*20 | m | 21.24 | 8.41 |  | 178.66
103 | 轻钢龙骨38*12 | m | 490.05 | 7.79 |  | 3817.48
104 | 轻钢龙骨50*20 | m | 21.24 | 8.41 |  | 178.66
105 | 轻钢龙骨75×50 | m | 8.78 | 9.56 |  | 83.94
106 | 人造大理石窗台板20mm厚 | m2 | 10.45 | 162.94 |  | 1702.32
107 | 软膜A级 | m2 | 5.31 | 43.63 |  | 231.81
108 | 商品砼C25 | m3 | 4.13 | 277 |  | 1144.79
109 | 石膏板9.5mm厚 | m2 | 564.81 | 10.35 |  | 5845.74
110 | 石膏板9.5mm厚 | m2 | 591.03 | 10.35 |  | 6117.11
111 | 石膏板9.5mm厚 | m2 | 102.32 | 10.35 |  | 1059.05
112 | 石膏板9.5mm厚 | m2 | 114.69 | 10.35 |  | 1187.06
113 | 石膏板12mm厚 | m2 | 36.98 | 12.12 |  | 448.21
114 | 水 | m3 | 10.34 | 4.42 |  | 45.71
115 | 水泥32.5R | kg | 5228.76 | 0.3 |  | 1568.63
116 | 水泥纤维板6mm厚 | m2 | 11.85 | 35.4 |  | 419.65
117 | 陶粒5~20 | kg | 2233.86 | 0.44 |  | 982.9
118 | 特细砂 | t | 10.64 | 152 |  | 1617.43
119 | 卫生纸盒 | 个 | 6.06 | 21.42 |  | 129.81
120 | 型钢综合 | kg | 65.96 | 3.16 |  | 208.45
121 | 银镜5 | m2 | 16.98 | 47.42 |  | 805.12
122 | 硬白蜡 | kg | 0.73 | 4.27 |  | 3.1
123 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.03 | 398.23 |  | 11.47
124 | 预埋铁件 | kg | 414.48 | 3.74 |  | 1550.16
125 | 支撑钢管及扣件 | kg | 27.66 | 3.68 |  | 101.78
126 | 植筋胶泥 | kg | 4.14 | 12.82 |  | 53.02
127 | 竹脚手板 | m2 | 16.5 | 19.66 |  | 324.39
128 | 装配式U型轻钢龙骨50系列 | m2 | 993.69 | 12.22 |  | 12142.87
| 小计 |  |  |  |  | 432227.9
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 19.97 | 1 |  | 19.97
2 | 柴油 | kg | 40.9 | 7.01 |  | 286.72
3 | 电 | kW·h | 70.02 | 0.7 |  | 49.02
4 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.02 | 17.13 |  | 0.28
5 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.03 | 109.41 |  | 3.45
6 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.56 | 253.25 |  | 141.26
7 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.05 | 36.89 |  | 1.77
8 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.05 | 41.85 |  | 2.11
9 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.11 | 25.84 |  | 2.89
10 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.58 | 208.41 |  | 120.63
11 | 机上人工 | 工日 | 3.17 | 135 |  | 427.29
12 | 检修费 | 元 | 16.14 | 1 |  | 16.14
13 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.12 | 58.56 |  | 7.07
14 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.06 | 25.81 |  | 1.53
15 | 其他费用 | 元 | 21.61 | 1 |  | 21.61
16 | 其他机械费 | 元 | 1033.17 | 1 |  | 1033.17
17 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.07 | 523.12 |  | 36.67
18 | 汽油 | kg | 1.63 | 8.08 |  | 13.2
19 | 双卧轴式混凝土搅拌机出料容量(L)500中 | 台班 | 0.16 | 334.81 |  | 52.5
20 | 维护费 | 元 | 73.25 | 1 |  | 73.25
21 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 1.23 | 483.27 |  | 594.66
22 | 折旧费 | 元 | 72.32 | 1 |  | 72.32
23 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.16 | 89.62 |  | 14.52
| 小计 |  |  |  |  | 2012.69
四 | 主材
1 | 挂钩 | 个 | 6 | 1.5 |  | 9
2 | 淋浴坐台 | 组 | 1 | 341.6 |  | 341.6
| 小计 |  |  |  |  | 350.6
| 合计 |  |  |  |  | 623224.08
第 1 页 共 1 页