- 竞争性磋商文件

项目名称：大城小爱1-6栋外墙漏水维修

采购人：重庆万友康年物业管理有限公司

- 采购代理机构：重庆博潭招标代理有限公司

二○二五年六月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、 招标项目技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 15 -

一、工期、服务地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

三、质量保证及服务	- 15 -

四、付款方式	- 16 -

五、知识产权	- 16 -

六、其它	- 16 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 18 -

一、磋商程序及方法	- 18 -

二、评审标准	- 20 -

四、无效投标条款	- 22 -

五、废标条款	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、磋商费用	- 23 -

二、竞争性磋商文件	- 23 -

三、磋商要求	- 23 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于质疑和投诉	- 24 -

七、采购代理服务费	- 26 -

八、签订合同	- 26 -

第六篇  采购合同草案	- 28 -

第七篇  响应文件编制要求	- 30 -

一、经济部分	- 31 -

二、技术部分	- 32 -

三、商务部分	- 34 -

四、资格条件及其他	- 37 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆博潭招标代理有限公司接受重庆万友康年物业管理有限公司的委托，对大城小爱1-6栋外墙漏水维修项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| - 项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量 - （名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大城小爱1-6栋外墙漏水维修 | - 33 | - 0.66 | - 1 |  |

### 二、资金来源

大修基金。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

(一)一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)特定资格条件

1、需提供防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。

2.若投标人是分公司参与投标，分公司提供授权书。（提供授权书复印件）

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在行采家网上下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年6月19日）起五个工作日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2025年6月19日-2025年6月26日17:30

2. 招标文件售价：人民币500元/分包（售后不退）

2.1招标文件购买方式

在招标文件发售期内，投标人与招标代理公司负责人联系购买招标文件，并将《重庆博潭招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至2675479677@qq.com邮箱。在开标现场换取票据。

联系电话：17708310981

3.在报名和招标文件发售期截止时间内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名及签到；

（五）递交响应文件地点：大城小爱小区物业会议室

（六）响应文件递交截止时间：2025年7月2日北京时间14:30

（七）响应文件开启时间：2025年7月2日北京时间14:30

### 五、保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人现场缴纳。

1、由投标人直接带现金并加以信封密封，在开标当场缴纳给采购代理机构，保证金的到账截止时间: 2025年7月2日北京时间14:30前。

2、投标保证金必须以现金密封，并在密封件上加盖公章或授权代表人签字，写明投标单位交采购代理机构。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

1.供应商可通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下内容

1.1“失信被执行人”；

1.2“税收违法黑名单”；

2.供应商可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆万友康年物业管理有限公司

联系人：周老师

电  话：13101262858

地  址：重庆市南岸区光电路18号翡翠明珠商业2栋二层

（二）采购代理机构：重庆博潭招标代理有限公司

联系人：余老师

电  话：17708310981

地  址：重庆市北部新区财富大道3号

## 第二篇  项目技术需求

## 一、招标项目一览表

| - 项目名称 | - 中标人数量 - （名） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 大城小爱1-6栋外墙漏水维修 | - 1 |  |

## 招标项目技术需求

（一）编制依据

编制依据国家现行的法律法规文件，规范标准及规程

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008；

《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212-2010；

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011；

未尽事宜详见现行国家有关行业标准和施工规范。

（二）工程概况及特点

大城小爱本次维修申请通过项目排查，1栋-6栋共151户涉及需要维修：其中外墙漏水1453㎡、平台维修123㎡、飘窗维修26个、空调几位维修10个、空鼓维修3处、夹缝维修194㎡、漏水涉及注浆2处；具体工程量见后面明细表。

（三）防水维修施工工艺及方案

1、外墙防水

- 先清理瓷砖之间缝隙，铲除缝隙之间发泡的砂浆灰

- 对缝隙喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙

- 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补

- 整体涂刷高分子聚合物防水材料（2mm厚）

- 飘窗四周外墙用高分子聚合物防水材料满涂2mm厚，形成防水层。

2、平台防水处理

- （1）屋面平台清理。

- （2）平台阴角部位踢打凹槽。

- （3）阴角部位堵漏王防水处理。

- （4）平台水泥砂浆往外找斜坡，平台不形成积水。

- （5）平台整体涂刷2mm厚防水涂料。

3、防水隔离够处理

(1)拆除部分：

- 拆除刚性层；

- 拆除屋面陶粒及保温层；

- 拆除防水卷材层。

(2)清理基层及抽水；

(3)用电镐簪毛，使基层防水性能牢固，防止泡层蹿水；

(4)阴角堵漏王抹圆弧加强处理

A.堵漏王防水材料，适用于各种砖石、混凝土结构的新旧建筑物的防潮防渗漏修善；尤其适用于各种地下构筑物、沟道、厕浴间及生活饮用水池等工程的防潮、抗渗、堵漏；基中缓凝型用于无渗水面抗渗防水、速凝型用于渗水面和漏水口抗渗堵漏。

B.主要特点：带水施工、防潮、抗渗、快速堵漏、迎背水面均可施工、无毒、无害、无污染、凝固时间任意选择、抗渗压高、粘结能力强、防水、粘贴一次完成、与基体结合成整体不老化、耐水性好。

- 涂刷 2mm非固化橡胶沥青防水涂料：用长把排刷将聚氯乙烯冷底油刷在干净干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求涂刷均匀。干燥后至不粘脚后方可进行下道工序。

- 液体卷材一遍

- 2cm 厚 1：2.5 水泥砂浆防水保护层

- 恢复保温层（陶粒层及保温板）；

- 回填凿开部位；

- 保护层：10cm 厚 C20 自拌混凝土面层，施工时须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层

（四）工程量

1、1栋

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-30-7、1-20-5、1—22-6、1-21-4、1-22-5、1-15-5、1-27-6、1-26-6、1-32-4、1—30-7、1-31-4、1-34-7、1-30-9、1-21-1、1—2-1、1—8-1、1-17-2、1-23-1、1-24-1、1-27-1、1-28-5、1—3-2、1-32-2、1-33-5、1-34-5、1-31-6、1—5-3、1-34-4、外墙防水 | 外墙清理，剔除砖缝松软老化部位 | 430.00 | m2 |
|  |  | 整体喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙 | 430.00 | m2 |
|  |  | 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补 | 120.00 | m2 |
|  |  | 涂刷2mm厚高分子聚合物防水材料 | 430.00 | m2 |
| 2 | 1-13-3、1-19-1、1-22-5、1-23-1、1-28-7、1-22-7、1—2-1、1—8-1、1-13-3、1-19-8、1-23-1、1-32-2平台防水 | 屋面平台清理 | 105.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位踢打 | 105.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 105.00 | ㎡ |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 105.00 | ㎡ |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 105.00 | ㎡ |
| 3 | 1-30-7、1—12-4、1-27-6、1—30-7、1-31-4、1-30-61-13-3、1-19-1、1-22-5、1-23-1、1-28-7、1-22-7、1—2-1、1—8-1、1-13-3、1-19-8、1-23-1、1-32-2夹缝防水处理 | 清理夹缝基层 | 107.00 | m |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 107.00 | m |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 107.00 | m |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 107.00 | m |
| 4 | 1-34-4屋面点挖 | 拆除屋面钢筋混凝土（4cm厚） | 10.00 | m² |
|  |  | 拆除保温层及陶粒层15cm厚 | 10.00 | m² |
|  |  | 拆除防水卷材层 | 10.00 | m² |
|  |  | 清理基层 | 10.00 | m² |
|  |  | 用电镐簪毛，使基层防水性能牢固，防止泡层蹿水 | 10.00 | m² |
|  |  | 2cm厚裂缝综合处理(水不漏防水） | 10.00 | m² |
|  |  | 涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料 | 10.00 | m² |
|  |  | 2cm厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 | 10.00 | m² |
|  |  | 恢复5cm挤塑聚乙烯板保温层 | 10.00 | m² |
|  |  | 回填凿开部位，原有陶粒砼回填 | 10.00 | m² |
|  |  | 铺设钢筋网片并浇筑5cm厚C20细石混凝土保护层，并按原屋面分格伸缩缝 | 10.00 | m² |
| 5 | 其他 | 材料运输费及人工二次转运：100m | 5 | 吨 |
|  |  | 建渣清运（建渣外运18km） | 1 | 车 |

2、2栋

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-23-3、2-32-9、2-22-3、2-19-9、2-34-8、2—5—5、2-32-9、2-33-4、2-34-8、2-23-1、2-19-5、2-19-7、2-22-9、2-23-3、2-29-1、2-30-3、2-31-2、2-32-3、2-34-8、2-30-6、外墙防水 | 外墙清理，剔除砖缝松软老化部位 | 310.00 | m2 |
|  |  | 整体喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙 | 310.00 | m2 |
|  |  | 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补 | 100.00 | m2 |
|  |  | 涂刷2mm厚高分子聚合物防水材料 | 310.00 | m2 |
| 2 | 2-34-8、2-33-9、2-34-1屋面点挖 | 拆除屋面钢筋混凝土（4cm厚） | 20.00 | m² |
|  |  | 拆除保温层及陶粒层15cm厚 | 20.00 | m² |
|  |  | 拆除防水卷材层 | 20.00 | m² |
|  |  | 清理基层 | 20.00 | m² |
|  |  | 用电镐簪毛，使基层防水性能牢固，防止泡层蹿水 | 20.00 | m² |
|  |  | 2cm厚裂缝综合处理(水不漏防水） | 20.00 | m² |
|  |  | 涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料 | 20.00 | m² |
|  |  | 2cm厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 | 20.00 | m² |
|  |  | 恢复5cm挤塑聚乙烯板保温层 | 20.00 | m² |
|  |  | 回填凿开部位，原有陶粒砼回填 | 20.00 | m² |
|  |  | 铺设钢筋网片并浇筑5cm厚C20细石混凝土保护层，并按原屋面分格伸缩缝 | 20.00 | m² |
| 3 | 2-30-4、2-19-7、2-22-9、平台防水 | 屋面平台清理 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位踢打 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 16.00 | ㎡ |
| 4 | 2—9-3、2-30-4、2-30-4、2-19-7、2-22-9、夹缝防水处理 | 清理夹缝基层 | 36.00 | m |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 36.00 | m |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 36.00 | m |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 36.00 | m |
| 5 | 其他 | 材料运输费及人工二次转运：100m | 5 | 吨 |
|  |  | 建渣清运（建渣外运18km） | 1 | 车 |

3、3栋

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-30-9、3-31-9、3—8-4、3-33-6、3-31-9、3—10-8、3-23-6、3-25-6、3—9-2、3-32-1、3-33-7、3-17-5、3-22-2、3-30-9、3-31-9、3-32-1、3-33-07、3-33-1、3-14-8、3—5-3、3-19-9、3-34-5、3-25-3、3—9-3、3—6-4、3-19-6、3-32-8外墙防水 | 外墙清理，剔除砖缝松软老化部位 | 425.00 | m2 |
|  |  | 整体喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙 | 425.00 | m2 |
|  |  | 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补 | 195.00 | m2 |
|  |  | 涂刷2mm厚高分子聚合物防水材料 | 425.00 | m2 |
| 2 | 3—10-8、3-13-8平台防水 | 屋面平台清理 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位踢打 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 16.00 | ㎡ |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 16.00 | ㎡ |
| 3 | 3—11-3夹缝防水处理 | 清理夹缝基层 | 26.00 | m |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 26.00 | m |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 26.00 | m |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 26.00 | m |
| 4 | 其他 | 材料运输费及人工二次转运：100m | 8 | 吨 |
|  |  | 建渣清运（建渣外运18km） | 1 | 车 |

4、4栋

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4—2-9、4-29-1、4-31-9、4-25-9、4-13-1、4—3-4、4—10-3、4-20-3、4-27-9、4-33-1、4-33-4、4-18-1、4-30-1、4—5-8、4—5-9、4-17-3、4-29-6、4-22-9外墙防水 | 外墙清理，剔除砖缝松软老化部位 | 340.00 | m2 |
|  |  | 整体喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙 | 340.00 | m2 |
|  |  | 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补 | 90.00 | m2 |
|  |  | 涂刷2mm厚高分子聚合物防水材料 | 340.00 | m2 |
| 3 | 4—2-9点挖处理 | 拆除屋面钢筋混凝土（4cm厚） | 5.00 | m² |
|  |  | 拆除保温层及陶粒层15cm厚 | 5.00 | m² |
|  |  | 拆除防水卷材层 | 5.00 | m² |
|  |  | 清理基层 | 5.00 | m² |
|  |  | 用电镐簪毛，使基层防水性能牢固，防止泡层蹿水 | 5.00 | m² |
|  |  | 2cm厚裂缝综合处理(水不漏防水） | 5.00 | m² |
|  |  | 涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料 | 5.00 | m² |
|  |  | 2cm厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 | 5.00 | m² |
|  |  | 恢复5cm挤塑聚乙烯板保温层 | 5.00 | m² |
|  |  | 回填凿开部位，原有陶粒砼回填 | 5.00 | m² |
|  |  | 铺设钢筋网片并浇筑5cm厚C20细石混凝土保护层，并按原屋面分格伸缩缝 | 5.00 | m² |
| 4 | 其他 | 材料运输费及人工二次转运：100m | 5 | 吨 |
|  |  | 建渣清运（建渣外运18km） | 1 | 车 |

5、5栋

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-30-4、5-27-7、5-13-10、5-16-3、5-27-4、5-33-3、5—2-1、5—8-6、5-30-1、5-25-9、5-31-2、5-22-1、5—2-5、5-19-10、5—5-3、5—7-6、5-32-6外墙防水 | 外墙清理，剔除砖缝松软老化部位 | 310.00 | m2 |
|  |  | 整体喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙 | 310.00 | m2 |
|  |  | 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补 | 85.00 | m2 |
|  |  | 涂刷2mm厚高分子聚合物防水材料 | 310.00 | m2 |
| 2 | 5—7-6平台防水 | 屋面平台清理 | 6.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位踢打 | 6.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 6.00 | ㎡ |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 6.00 | ㎡ |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 6.00 | ㎡ |
| 3 | 5-21-5、5-33-3、5—7-6夹缝防水处理 | 清理夹缝基层 | 19.00 | m |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 19.00 | m |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 19.00 | m |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 19.00 | m |
| 4 | 其他 | 材料运输费及人工二次转运：100m | 5 | 吨 |
|  |  | 建渣清运（建渣外运18km） | 1 | 车 |

6、6栋

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-29-6、6—3-4、6—4-4、6-34-7、6—9-10、6—6-6、6-31-9、6-22-10、6—10-2、6-33-7、6-34-9外墙防水 | 外墙清理，剔除砖缝松软老化部位 | 260.00 | m2 |
|  |  | 整体喷洒水立降有机硅渗透剂，自动愈合砂浆灰之间的缝隙 | 260.00 | m2 |
|  |  | 缝隙较大的用堵漏王防水做基层裂缝修补 | 35.00 | m2 |
|  |  | 涂刷2mm厚高分子聚合物防水材料 | 260.00 | m2 |
| 2 | 6-31-9、6-31-9、6-25-1夹缝防水处理 | 清理夹缝基层 | 12.00 | m |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 12.00 | m |
|  |  | 水泥砂浆找斜坡 | 12.00 | m |
|  |  | 涂刷2mm厚防水涂料 | 12.00 | m |
| 3 | 6-31-9、6-25-1平台防水 | 屋面平台清理 | 14.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位踢打 | 14.00 | ㎡ |
|  |  | 阴角部位堵漏王防水处理 | 14.00 | ㎡ |
|  |  | 3mm厚砂面卷材 | 14.00 | ㎡ |
| 4 | 其他 | 材料运输费及人工二次转运：100m | 5 | 吨 |
|  |  | 建渣清运（建渣外运18km） | 1 | 车 |

三、踏勘现场

本项目不组织集体现场踏勘，各供应商可自行对现场进行踏勘。不管踏勘与否，都视为供应商完全了解施工现场情况；踏勘现场所发生的费用由供应商承担。

踏勘时间：2025年月3日---月日

踏勘联系人：周老师

联系电话：13101262858

## 第三篇  项目商务需求

### 一、工期、服务地点及验收方式

（一）工期：成交供应商应在采购合同签订后 45 个日历日内完成。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的施工人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

项目完工后，采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

### 二、报价要求

（一）报价应包括本次磋商范围内所需整体设计（包括设备安装调试放置、安全防护等）、全部设备、材料备件的价格、包装费、运杂费（运抵采购人工地现场）、保险费、安装费、调试费、人工费、检测费(第三方检测验收等相关费用）、维护培训费、装修费、施工费、税费及报价人认为需要的其他相关费用。在施工、验收过程中，如发现未按磋商文件要求有漏项、缺件、调换材料等事项，成交供应商应无条件、无偿补齐、更换，所发生的一切费用视已包含在成交供应商报价之中，并且不因此而影响项目完成时间。

（二）所有报价应是唯一的，磋商小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

### 三、质量保证及服务

（一）产品质量保证期

1、工程质保期为伍年 。（工程质保期限从本次维修竣工验收合格之日起算）

2、在工程质保期间内，属于中标方维修整改的范围出现质量问题，中标方接到甲方电话或书面告知后48小时赶赴现场处理，逾期未处理的，由甲方聘请第三方进行整改；整改费用由中标方进行支付。

3、属于中标方整改的范围出现质量问题导致损失的，中标方应无条件据实赔偿。

（二）施工要求

1. 成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2. 施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如因产品质量问题所造成的一切损失，由成交供应商向采购人负责，并承担赔偿责任，同时采购人有权终止合同。

3. 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

### 四、付款方式

1、大城小爱外墙漏水维修工程，中标单位签订合同后，可在沙坪坝区住建委和房屋管理局大修资金中心申请支付预算费用的30%作为预付款，待维修整改工程施工完毕，并经验收合格，通过第三方造价机构的竣工验收评审最终结果，作为本次外墙漏水维修费用支付的最终结算依据。

3、中标方应向“重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会物业大修资金中心”提供合法票据。中标方收到全部工程款后，将评审定案总费用的3%作为质保金交采购人，质保期满后无息退还。

4、大城小爱外墙漏水维修整改工程无残值。

5、各报价单位严格按照方案报价，否则为废标。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其它

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

备注：1、评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

2、本项目的安全责任全部由中标供应商全部负责。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的条款磋商内容作出响应（差异表）。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （35%） | 10分 | 施工方案与技术措施（10分） 供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制施工方案，要求施工总体布置合理，图示清晰、相互干扰小，满足施工条件要求。所采用的施工方案、程序和措施，既要保证工程质量和安全，又能减少干扰加快施工进度等方面综合评审，优得10-8分，较优得7-6分，良得4分，一般得3-2分，差得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 9分 | 质量管理体系与措施（10分） 质量保证体系的方案、措施先进、合理、可靠等方面综合评审。优得9-8分，较优得7-6分，良得4分，一般得3-2分，差得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 8分 | 安全和环境保护管理体系与措施（10分） 施工安全管理体系健全、措施可行。环境保护管理体系的方案、措施先进、合理、可靠等方面综合评审。优得8-7分，较优得6-5分，良得4-3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 8分 | 工程进度计划与措施（10分） 总计划满足采购文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠。施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在采购人规定的工期内完成综合评审。优得8-7分，较优得6-5分，良得4-3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（15%） | 施工人员队伍资质（3分） | 1、投标人拟派本项目的项目经理具备二级建造师资格证书，得1分。 2、投标人提供拟为本项目服务人员具有高处安装或维护、拆除作业的资格证，每提供一名得0.5分，最高得1分。 3、投标人提供拟为本项目服务相关工种资格证（如：防水工、油漆工等），提供1名得0.5分，总分1分。 | 复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 投标人资质（2分） | 2、投标人具有建筑工程施工总承包二级及以上资质得2分。 | 复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 售后服务服务(8分) | 售后服务、应急措施完整，内容具体，操作性强，符合本项目实际得8-6分；售后服务、应急措施较完整，基本符合本项目需要得5-3分；有一般售后服务和应急措施得2-1分；未提供的不得分。 |  |
|  |  | 业绩 （2分） | 供应商自2022年1月（以合同签订时间为准）以来，实施的同类项目： 1、合同金额在100（含）万元以上的，有1个得2分； 2、合同金额在50（含）-100万元的，有1个得1分； 3、合同金额在50万元以下的，有1个得0.5分； 以上最多得6分。 | 合同复印件加盖供应商公章。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商进行大修签字，签字结果通过使用大修基金要求后5个工作日内，确定最终成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）投标人中标后，向采购代理机构缴纳采购代理机服务费，采购代理机服务费收取标准按照以下执行。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=1.5+3.2=4.7（万元）

（二）服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

（三）代理服务费打款应备注：代理服务费

（四）成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同草案

采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

- 愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始总报价为人民币大写：     元整；人民币小写：  元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档 份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

（一）技术要求响应情况：服务期及地点、报价要求等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目服务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）年   月   日

（六）特定资格条件证明文件（如有）

（七）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）