重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《HC2025034》

| 事项名称 |  | 放射科高压造影注射器及附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 高压造影注射器及附件 | 200ml | 套 | 210 |  |
| 二、供应商资质要求： 1.供应商应有相关经营资质。 2、厂家授权。 3、药交所下单或备案采购。 三、报价要求 1.报价需包含产品、耗材、人工、运输、安装、培训、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《HC2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年6月10日至2025年6月15日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价后医院进行组织评审选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）杨老师 88860156;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |