.

中国人寿重庆市綦江区支公司2F-3F楼室内装修项目

弱电智能化物料明细清单

ISSUE DATE: 2024-2-28

REVISION: -

.

| 三 | 弱电智能化类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 品牌/厂家 | 规格/型号 | 备注 |  |
| 1 | 网络面板单口插座 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 86型 | 甲方选样 |  |
| 2 | 网络面板双口插座 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 86型 | 甲方选样 |  |
| 3 | 电话网络双口插座 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 86型 | 甲方选样 |  |
| 4 | 六类信息模块 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 6U | 甲方选样 |  |
| 5 | 语音模块 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 10018T | 甲方选样 |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 诚致华锐、海康威视、康普 | UTPCAT6 | 甲方选样 |  |
| 7 | 专用电话线 | 米 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 2*0.5 | 甲方选样 |  |
| 8 | 三类30对大对数线缆 | 米 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 3类30对 | 甲方选样 |
| 9 | 24口六类配线架 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 6类24口 | 甲方选样 |
| 10 | 24口理线架 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 1U-24 | 甲方选样 |
| 11 | 110电话配线架 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | (100对高频) | 甲方选样 |
| 12 | 水晶头 | 个 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 970-6U | 甲方选样 |
| 13 | 核心交换机-监控专用 三层 | 台 | 锐捷、诚致华锐、普联 | 24口/三层/千兆 | 甲方选样 |
| 14 | 接入交换机-监控专用 二层 | 台 | 锐捷、诚致华锐、普联 | 24口/二层/千兆/POE | 甲方选样 |
| 15 | 接入交换机-监控专用 8口 | 台 | 锐捷、诚致华锐、普联 | 8口/二层/千兆/POE | 甲方选样 |
| 16 | 监控半球摄像机 | 台 | 大华、海康威视 | 200万像素/6mm/H.265 | 甲方选样 |
| 17 | 网络硬盘录像机64路 | 台 | 大华、海康威视 | 64路 | 甲方选样 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 希捷、西部数据、三星 | 8TB或者12T | 甲方选样 |
| 19 | 液晶电视 | 块 | 康佳、海信、TCL | 55寸 | 甲方选样 |
| 20 | 42U网络机柜 | 台 | 图腾、三柘、大唐保镖 | 42U；600*600*2000 | 甲方选样 |
| 21 | 12U网络机柜 | 台 | 图腾、三柘、大唐保镖 | 12U,650*600*450 | 甲方选样 |
| 22 | 120寸幕布16:9 | 台 | 三叶、极米坚果、得力 | 120寸幕布16:9 | 甲方选样 |
| 23 | HDMI线 | 米 | 绿联、山泽、秋叶原 | 10米成品、3米成品 | 甲方选样 |
| 24 | 音箱线 | 米 | 天诚、秋叶原、绿联 | RVB-2*1.0mm2 | 甲方选样 |
| 25 | 壁插罩 | 个 | 蓝浩科技、兆轩科技、窗口科技、 | LH-BC-01 | 甲方选样 |
| 26 | 12芯光纤 | 米 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 12芯光纤 | 甲方选样 |
| 27 | 光纤设备 | 套 | 诚致华锐、海康威视、康普 | 光模块、光纤盒、配线架 | 甲方选样 |

投标人须在投标文件资格审查部分中明确填报招标人提供的以上材料表中品牌相当或同档次及以上的材料品牌。后期施工过程中，材料品牌不得更换。除非因特殊情况，须经招标人及监理同时书面确认，方可更换。