- 竞争性比选

- 文件

项目编号:XTD-2025-100

项目名称:三季度比对业务、污水厂排污许可监测项目

采  购  人：重庆新天地环境检测技术有限公司

- 采购代理机构：四川建科工程建设管理有限公司

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  采购公告	1

一、竞争性比选内容	1

二、资金来源	1

三、比选申请人资格条件	1

四、比选有关说明	1

五．投标保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	3

七、其它有关规定	3

八、联系方式	4

一、采购一览表	- 5 -

二、项目基本情况及具体要求	- 5 -

三、安全要求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 6 -

一、服务期、服务地点及验收方式	- 6 -

二、 计价方式、结算原则、支付：	- 6 -

三、知识产权	- 6 -

四、特别要求	- 7 -

五、其他	- 7 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、比选程序及方法	- 8 -

二、评审标准	- 10 -

三、无效响应	- 13 -

四、采购终止	- 13 -

第五篇  比选申请人须知	- 14 -

一、比选费用	- 14 -

二、竞争性比选文件	- 14 -

三、比选要求	- 14 -

四、中选人的确认和变更	- 15 -

五、成交通知	- 16 -

六、关于询问	- 16 -

七、采购代理服务费	- 16 -

八、签订合同	- 17 -

第六篇  采购合同（仅供参考）	- 18 -

第七篇  比选响应文件编制要求	- 32 -

一、经济部分	- 33 -

二、服务部分	- 35 -

三、商务部分	- 37 -

四、资格条件及其他	- 39 -

五、其他应提供的资料	- 43 -

## 第一篇  采购公告

四川建科工程建设管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆新天地环境检测技术有限公司（以下简称：采购人）的委托，对三季度比对业务、污水厂排污许可监测项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的比选申请人前来参与比选。

### 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三季度比对业务、污水厂排污许可监测项目 | 449900 | 0 | 1名 | 所提供产品必须为中国境内生产 |

### 二、资金来源

单位自筹资金，采购预算约449900元。

### 三、比选申请人资格条件

比选申请人是指符合条件的法人、其他组织或自然人。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

1.具有重庆市市场监督管理局颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

注：供应商提供复印件并加盖公章

2.列入重庆社会环境监测机构管理系统名录的企业，列入监测机构黑名单的企业不得参加本次竞标。

注：供应商提供证明材料并加盖鲜章。

3.提供覆盖本项目检测指标的能力附表。

注：格式自拟，逐页加盖公章。

### 四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目比选文件以及变更等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）比选文件公告期限：自公告发布之日（2025年8月13日）起五个工作日。

（四）报名及比选文件发售

1.报名和比选文件发售期：2025年8月13日-2025年8月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（工作时间）

2.比选文件的获取

在比选文件发售期内，供应商将营业执照复印件、《比选文件发售登记表》（加盖供应商单位公章）的彩色扫描件电子版资料发送比选代理机构邮箱（331764765@qq.com），进行报名。

3、供应商须满足以下两种要件，其比选才被接受：

（1）按时递交了比选文件及签到；

（2）按时将营业执照复印件、《比选文件发售登记表》（加盖供应商单位公章）的彩色扫描件电子版资料发送比选代理机构邮箱

（3）在规定时间内递交了比选保证金。

4、供应商可向代理机构提问，提问时间从本公告发布至2025年8月19日17时00分（北京时间）前发送至电子邮箱（331764765@qq.com）。

5、采购人应于2025年8月19日18时00分（北京时间）前发布澄清及补遗文件。

（四）比选文件递交开始时间：2025年8月20日9时30分（北京时间）。

（五）比选文件递交截止时间：2025年8月20日10时00分（北京时间）。

（六）比选文件递交地点：重庆市渝北区树兰路178号晶瑞大厦1栋24-10。

（七）供应商需进行网上报价，需填报价格。

### 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在“行采家”（http://www.gec123.com）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购代理机构：四川建科工程建设管理有限公司

联系人：谢老师

电  话：（023）63516800

地  址：重庆市渝北区树兰路178号晶瑞大厦1幢24-10

（二）采购人：重庆新天地环境检测技术有限公司

联系人：李老师

电  话：18166483703

地  址：重庆两江新区康美街道金渝大道22号金泰智能产业园13栋B区6层

## 第二篇 项目工作内容及技术需求

### 一、工作内容

完成在线运维60个企业在线运维比对业务、120座污水处理厂排污许可的监测工作（详见下表）。

表1：2025年三季度季度比对业务

| 序号 | 委托单位 | 受检单位 | 比对指标 | 比对类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司（大渡口厂区） | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量 | 例行 |
| 2 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 二氧化硫、氧含量 | 72小时调试比对 |
| 3 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 化学需氧量 | 验收 |
| 4 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 |
| 5 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 |
| 6 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 |
| 7 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 |
| 8 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 |
| 9 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 陶家污水处理厂 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量、pH | 例行 |
| 10 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 石板污水处理厂 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量 | 例行 |
| 11 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 陶家污水处理厂 | 氨氮、化学需氧量 | 例行 |
| 12 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 走马乐园污水处理厂 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量 | 例行 |
| 13 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 14 | 重庆环保投资集团有限公司 | 巴南区接龙污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、流量 | 例行 |
| 15 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司（巴南厂区） | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 16 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 17 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 18 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氧含量 | 例行 |
| 19 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、流量、PH | 例行 |
| 20 | 重庆环保投资集团有限公司渝南环境治理分公司 | 一品污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 21 | 重庆花溪建设工业(集团)有限公司 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪厂 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 22 | 重庆花溪建设工业(集团)有限公司 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪厂 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 23 | 重庆花溪建设工业(集团)有限公司 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪厂 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 24 | 重庆市威嘉环境污染治理有限公司 | 重庆市威嘉环境污染治理有限公司界石组团污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 25 | 南岸区石院子污水处理厂 | 南岸区石院子污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 26 | 南岸区石院子污水处理厂 | 南岸区石院子污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 | 例行 |
| 27 | 重庆中法水务投资有限公司 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、水温、PH | 例行 |
| 28 | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 重庆望江工业有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 |
| 29 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、pH、流量 | 例行 |
| 30 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 荣昌区安富街道污水处理厂 | 化学需氧量、pH、氨氮、流量 | 例行 |
| 31 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 荣昌区双河街道污水处理厂 | 化学需氧量、pH、氨氮、流量 | 例行 |
| 32 | 重庆渝弘环境科技有限公司 | 重庆渝弘环境科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH、水温 | 例行 |
| 33 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区澄江镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 34 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区东阳街道污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 35 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区静观镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 36 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区三圣镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 37 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 永川区朱沱镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 38 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 永川区来苏镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 39 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 中梁镇污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 40 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 三百梯污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 41 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 枫香园污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 42 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 芭蕉沟污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 43 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 煤科院污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 44 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 杨犁沟污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 45 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 烂田坝污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 |
| 46 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、氧含量 | 例行 |
| 47 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 化学需氧量、氨氮、pH、流量 | 例行 |
| 48 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川钱塘镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 49 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川龙市镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 50 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川云门镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 51 | 重庆水务集团合川供排水有限公司 | 重庆水务集团合川供排水有限公司污水处理厂 | 流量 | 例行 |
| 52 | 西南兵工环保研究有限公司 | 嘉陵工业股份有限公司(集团)三轮摩托车分厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、pH、流量 | 例行 |
| 53 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川太和镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 54 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川三汇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 55 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川草街污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 |
| 56 | 重庆环保投资集团有限公司 | 北碚区柳荫镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 57 | 重庆环保投资集团有限公司 | 北碚区金刀峡镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 |
| 58 | 重庆医科大学附属第一医院院本部 | 重庆医科大学附属第一医院院本部 | 化学需氧量，ph | 季度 |
| 59 | 重庆医科大学附属第一医院第一分院 | 重庆医科大学附属第一医院第一分院 | 化学需氧量，ph | 季度 |
| 60 | 重庆市排水有限公司 | 沙坪坝污水处理厂 | COD | 例行 |

表2：环投排污许可监测服务

| 序号 | 受检单位 | 检测类型 | 检测频次 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区铜鼓镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 2 | 荣昌区龙集镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 3 | 荣昌区清流镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 4 | 荣昌区观胜镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 5 | 荣昌区远觉镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 6 | 荣昌区盘龙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 7 | 荣昌区吴家镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 8 | 荣昌区河包镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 9 | 荣昌区安富街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 10 | 荣昌区古昌镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 11 | 荣昌区广顺街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 12 | 荣昌区清江镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 13 | 荣昌区仁义镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 14 | 荣昌区荣隆镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 15 | 荣昌区双河街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 16 | 荣昌区万灵镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 17 | 永川区来苏镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 18 | 永川区朱沱镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 19 | 永川区青峰镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 20 | 永川区永隆污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 21 | 永川区花桥村污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 22 | 永川区石庙社区、荷花村、官禄岩村、二郎坝村污水处理站 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 23 | 高新区走马乐园污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 24 | 高新区石板污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 25 | 高新区走马灯塔污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 26 | 江津区珞璜镇污水处理厂二期 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 27 | 江津区江津区蔡家镇新开寺污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 28 | 江津区江津区珞璜镇马宗污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 29 | 江津区江津区龙华镇中心场镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 30 | 江津区江津区石门镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 31 | 江津区江津区吴滩镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 32 | 江津区江津区朱杨镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 33 | 江津区江津区杜市镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 34 | 江津区江津区柏林镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 35 | 江津区江津区永兴镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 36 | 江津区江津区龙华镇罗坝污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 37 | 江津区江津区蔡家镇柏杨林污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 38 | 江津区江津区嘉平镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 39 | 江津区江津区蔡家镇懒龙沟污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 40 | 江津区江津区李市镇龙吟污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 41 | 江津区江津区广兴镇老街污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 42 | 江津区江津区广兴镇新街污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 43 | 江津区江津区先锋镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 44 | 江津区江津区西湖镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 45 | 江津区江津区贾嗣镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 46 | 江津区江津区石蟆镇天堂坝污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 47 | 江津区江津区四面山镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 48 | 江津区江津区李市镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 49 | 江津区江津区中山镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 50 | 江津区江津区石蟆镇烂沟子污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 51 | 江津区江津区夏坝镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 52 | 江津区江津区慈云镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 53 | 江津区江津区白沙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 |
| 54 | 北碚区东阳污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 55 | 北碚区澄江污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 56 | 北碚区静观污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 57 | 北碚区柳荫污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 58 | 北碚区金刀峡污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 59 | 北碚区三圣污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 60 | 潼南区双江镇污水处理厂双江镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 |
| 61 | 潼南区古溪镇污水处理厂古溪镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 |
| 62 | 潼南区崇龛镇污水处理厂崇龛镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 |
| 63 | 潼南区卧佛镇污水处理厂卧佛镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 |
| 64 | 铜梁区平滩镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 65 | 铜梁区侣俸镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 66 | 铜梁区少云镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 67 | 铜梁区永嘉镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 68 | 铜梁区福果镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 69 | 铜梁区围龙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 70 | 铜梁区西河镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 71 | 铜梁区太平镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 72 | 铜梁区庆隆镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 73 | 铜梁区大庙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 74 | 铜梁区土桥镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 75 | 铜梁区石鱼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 76 | 铜梁区华兴镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 77 | 铜梁区安溪镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 78 | 铜梁区旧县街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 79 | 铜梁区虎峰镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 80 | 铜梁区安居镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 |
| 81 | 铜梁区双山镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 82 | 铜梁区小林镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 83 | 铜梁区高楼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 84 | 铜梁区维新镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 85 | 铜梁区白羊镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 86 | 铜梁区水口镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 87 | 铜梁区二坪镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 88 | 合川区古楼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 89 | 合川区二郎镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 90 | 合川区三庙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 91 | 合川区云门镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 92 | 合川区钱塘镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 93 | 合川区大石街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 94 | 合川区铜溪镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 95 | 合川区土场镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 96 | 合川区草街华川污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 97 | 合川区龙市镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 98 | 合川区涞滩镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 99 | 合川区双槐镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 100 | 合川区官渡镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 101 | 合川区肖家镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 102 | 合川区沙鱼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 103 | 合川区三汇镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 104 | 合川区龙凤镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 105 | 合川区燕窝镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 106 | 合川区太和污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 107 | 合川区清平污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 |
| 108 | 南岸区石院子污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水WS1：化学需氧量、五日生化需氧量 出水WS2：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 无组织WQ1：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 109 | 垫江县澄溪工业园污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水WS1：化学需氧量、五日生化需氧量 出水WS2：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 无组织WQ1：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 110 | 垫江县高安聚集区工业园污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水WS1：化学需氧量、五日生化需氧量 出水WS2：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 无组织WQ1：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 111 | 巴南区一品污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 112 | 巴南区安澜污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 113 | 巴南区公平污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 114 | 巴南区接龙污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 115 | 巴南区姜家污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 116 | 巴南区二圣污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 117 | 巴南区丰盛污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 118 | 巴南区双河口污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 119 | 巴南区麻柳污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 |
| 120 | 九龙坡区陶家污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水排放口：监测3次。 2、雨水排放口：若监测当日有雨水排放则取样。 3、无组织废气：采3个样。4、厂界环境噪声：昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水排放口：水温、色度、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。（15项） 2、雨水排放口：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮。（4项） 3、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、。（3项） 无组织废气WQ2：甲烷（1项） 4、噪声：厂界环境噪声。 |

### 二、工作质量及技术要求

供应商严格按照表1、表2中的监测方案及行业相关标准要求的检测方法开展监测，并按照完成时限要求出具报告。

第三篇  项目商务需求

### 一、实施（交货）时间、实施（安装）地点及验收方式

（一）实施时间

2025年9月15日前完成附件清单中场站全部监测任务（详见附件1、附件2）。

- 实施地点

- 重庆市。（详见附件）

（三）验收方式及标准

- 验收方式：采购人对中选供应商出具的报告就是文字性和数据进行检查。

- 验收标准：文字描述准确、数据结果可溯源。

### 二、报价要求

- 本次报价为不含税价，包含但不限于：人工费用、车辆费用、采样费、检测分析费用、税费、报告邮寄等完成该项目的所有费用。

- 超过采购预算的投标报价为无效投标。

### 三、质量保证

中选供应商严格按照附件1、附件2监测方案及检测方法开展监测，并按照完成时限要求出具报告。

### 四、结算及付款方式

（一）结算方式：结算价=厂站报价*实际检测厂站数量。

（二）费用支付：完成验收后，中选供应商开具全额增值税专用发票，采购人收到发票后30个工作日内向中选供应商支付100%合同金额。

五、违约责任

如中选供应商未在采购人规定时间内按时完成任务，每超期1天扣除合同金额的千分之一作为扣款。

### 六、其他商务要求

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 七、知识产权

- （一）采购人在中华人民共和国境内使用中选人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）中选人不得将采购人提供的有关资料及工作成果通过任何方式向第三方透露，应对审查有关的技术和商业资料进行保密，未经采购人同意，不得向第三方透露，中选人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

## 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，比选申请人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）由比选人组建的评审小组对各比选申请人的资格条件、比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各比选申请人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.比选申请人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.比选申请人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 比选申请人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | \ |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | （1）比选供应商具有具有重庆市市场监督管理局颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书（即CMA资质证书，证书在有效期内） |
|  |  |  | （2）比选供应商列入重庆社会环境监测机构管理系统名录的企业，列入监测机构黑名单的企业不得参加本次竞标。 |
|  |  |  | （3）提供覆盖本项目检测指标的能力附表 |
| （二） | 落实采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 比选保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额交纳比选保证金。 |

注：

①比选申请人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以比选申请人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②比选申请人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以比选申请人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

③根据《中华人民共和国政府招标法实施条例》第十九条“参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从比选响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇比选响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选响应文件份数 | 比选响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求比选申请人对比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。比选申请人的澄清、说明或者更正不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求比选申请人澄清、说明或者更正比选响应文件应当以书面形式作出。比选申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。比选申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的比选申请人。

（七）比选申请人在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）评审小组采用综合评分法对提交了报价的比选申请人的比选申请文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选申请文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选申请人为成交候选比选申请人的评审方法。比选申请人总得分为价格、服务、商务（如有）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的比选申请人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个比选申请人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选比选申请人，并编写评审报告。若比选申请人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若比选申请人的服务部分为0分，将失去成为成交候选比选申请人的资格。

### 二、评审标准

（一）评审因素

本项目采取综合评分法，总分100分，投标报价占60分，服务部分占30分，商务部分占10分。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分 （60%） | 60 |  | 满足资格性、符合性要求且报价最低的比选申请人的价格为比选基准价，按照下列公式计算每个比选申请人的比选报价得分。 比选报价得分=（基准价/比选报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 服务评分 （30%） | 检测方案 | 10 | 评审要点：对检测方案是否合理、安全、科学，是否与现场实际结合紧密，是否采取规范的方法对水质进行现场监测、采样、运输、样品交接、检测、分析、判定，操作性强弱，是否阐述清晰等方面进行评审，需逐点位制定监测方案。优得7-10分，良得4-6分，一般得1-3分，差得0分。 | 格式自拟 |
|  |  | 项目准备及进度安排 | 10 | 评审要点：对工作计划方案中本项目实施的组织机构是否健全、职责分工是否明确，进度安排是否合理，可操作性强弱等方面进行评审。优得7-10分，良得4-6分，一般得1-3分，差得0分。 |  |
|  |  | 质量控制 | 10 | 评审要点：对各环节质量把控的合理性、完整性、可操作性进行评审。优得7-10分，良得4-6分，一般得1-3分，差得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩 | 5 | 2024年1月1日至今（以监测报告时间为准），供应商具有地表水比对监测类似项目业绩的，每有1个，得0.5分，最多得5分。 | 提供监测报告关键页（封面、监测内容、监测分析方法、签字页等，敏感信息可打码）复印件，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 履约能力及公司实力 | 5 | 供应商拟派本项目的项目负责人及检测人员为中级工程师及以上职称的，每有1名，得1分，最多得5分。 | 提供相关证书证明、社保证明等。 |

### 三、无效响应

比选申请人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其比选响应文件将被拒绝：

（一）比选申请人不符合规定的资格条件的；

（二）比选申请人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选；

（三）比选申请人所提交的比选响应文件不按“第七篇比选响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）比选申请人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）比选申请人比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）比选申请人比选响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的比选申请人或者报价未超过采购预算的比选申请人不足3家的。

## 第五篇  比选申请人须知

### 一、比选费用

参与比选的比选申请人应承担其编制比选响应文件与递交比选响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是比选申请人编制比选响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。竞争性比选文件也是招标人与中选人签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由竞争性比选公告；项目技术规格、数量及质量要求；比选申请人须知；评标方法、评标标准、无效竞标条款和废标条款；合同主要条款和格式合同；比选响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人（或招标代理机构）对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家网（https://www.gec123.com/）网上发布，请各比选申请人注意下载或到代理机构领取；无论比选申请人下载或领取与否，均视同比选申请人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）代理机构对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性比选文件的组成部分。

### 三、比选要求

（一）比选响应文件

1.比选申请人应当按照竞争性比选文件的要求编制比选响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.比选响应文件组成

比选响应文件由第七篇“比选响应文件编制要求”规定的部分和比选申请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，比选申请人应按照第七篇“比选响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由比选申请人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）比选有效期：比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若比选申请文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.比选申请文件中开标一览表（报价表）内容与比选申请文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正比选申请人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，比选申请人同意并签字确认后，调整后的投标报价对比选申请人具有约束作用。如果比选申请人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）提交比选申请文件的份数和签署

1.比选申请文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，采用U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在比选申请文件正本中，竞争性比选文件第六篇比选申请文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）比选响应文件的递交

1.比选响应文件的密封与标记

1.1比选响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、比选申请人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖比选申请人公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果比选响应文件通过邮寄递交，比选申请人应将比选响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同“1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明比选申请人的名称、地址，以便将迟交的比选响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对比选响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）比选申请人参与人员

各个比选申请人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、中选人的确认和变更

（一）中选人的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选比选申请人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权评审小组直接确定中选人。采购人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的比选申请人为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选比选申请人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）中选人确定后，采购代理机构将在行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，中选人向采购代理机构支付代理费，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有比选申请人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于询问

（一）比选申请人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交比选响应文件截止时间前1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如比选申请人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选内容。一经进入比选程序，即视为比选申请人已详细阅读全部文件资料，完全理解比选通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 七、采购代理服务费

（一）中选人在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费金额计算如下：

代理服务费的按以下标准的55%进行收取。当采购代理服务费低于5000元按5000元收取。

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=（1.5+4.4+4+20+2.5）×55%=17.82万元

（二）采购代理服务费缴收款账户信息：

户    名:四川建科工程建设管理有限公司重庆分公司

账    号：601361405

开 户 行：中国民生银行江北支行

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和中选人比选响应文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和比选申请人的比选响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在行采家采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性比选文件、比选申请人的比选响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照比选文件租赁合同签订。

（六）采购人要求中选人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同（仅供参考）

环境监测技术服务合同

合同编号：

委托方：

受托方：

依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经双方友好协商，双方共同签订本合同。

第一条  合同内容

1、甲方委托乙方对                  进行委托监测，乙方接受甲方的委托。

2、乙方在规定的时间内，为出具正式规范的监测报告给甲方（共1份检测报告，一式3份）。

3、本合同有效期为  年  月  日至  年  月  日。

4、监测报告领取方式采取：□邮寄、□自取、□电子邮件。

- 监测费用及结算方式

1、监测费用、内容及结算时间、方式

1.1 监测费用、内容:

1.2 费用结算时间和支付方式:

2、乙方银行账户信息

- 双方的权利与义务

- 样品来源

□乙方现场采样。乙方按国家法律法规和相关技术规范要求开展现场采样工作，甲方提供现场采样所需的安全条件和工作条件（包括电源供应、生产工况和环保设施正常运行等）。现场采样完成后，甲方陪同人员应予以签字确认。

¨甲方送样检测。乙方仅对送达的样品检测结果负责。

□甲方对样品中包含的任何已知或潜在危害，如放射性、有毒或爆炸性、有严重干扰的样品，如不事先声明，其后果由甲方负责。

□乙方在完成检测报告后，测毕样品可按内部程序文件规定进行处置。

2、检测参数、检测点位及频次

¨由甲方提供，乙方将根据甲方提供的检测方案[包含检测参数、检测点位及频次等]进行检测。

□由乙方根据国家检测标准或行业技术规范确定检测项目、检测点位及频次进行检测。

3、乙方未认证的检测项目，采样后分包给有相应检测资质和能力的检测机构，分包项目参数需甲方认可。乙方在出具的检测报告中使用分包方的检测数据，分包检测费用由乙方承担。

4、甲方保证所提供的所有信息、资料的真实性和样品的合法性。

5、乙方保证检测数据的准确性。

6、乙方按甲方要求对所提供的相关信息、样品和检测数据（结果）保密。

7、甲方在收到检测报告后，若对检测数据（结果）有异议，可在15日内向乙方申请复议。规定时间内未提出异议视为认可检测数据（结果）。

第四条  违约责任

如乙方未在甲方规定时间内按时提供监测数据及报告，每超期1天扣除合同金额的千分之一作为扣款。

第五条  争议解决

本合同如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，由乙方所在地人民法院诉讼解决。

第六条 其他

甲   方：

单位地址：

甲方代表：

联系电话：

## 第七篇  比选响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价报

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

- （二）商务条款相关支撑资料（自附）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

- 竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，含税报价为人民币大写：_______元整；人民币小写：     元；税率：    %。

2、我方现提交的比选响应文件为：比选响应文件正本1份，副本1份，电子文档1份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为中选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、如果我方成为中选人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴付竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

比选申请人（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- 明细报价表（如有)

2025年三季度季度比对监测服务报价明细

| 序号 | 委托单位 | 受检单位 | 比对指标 | 比对类别 | 单价限价（元) | 单项报价（元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司（大渡口厂区） | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 2 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 二氧化硫、氧含量 | 调试比对 | 9000 |  |
| 3 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 化学需氧量 | 验收 | 2000 |  |
| 4 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 | 3000 |  |
| 5 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 | 3000 |  |
| 6 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 | 3000 |  |
| 7 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 | 3000 |  |
| 8 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 氨 | 验收 | 3000 |  |
| 9 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 陶家污水处理厂 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量、pH | 例行 | 2500 |  |
| 10 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 石板污水处理厂 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 11 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 陶家污水处理厂 | 氨氮、化学需氧量 | 例行 | 2000 |  |
| 12 | 重庆环保投资集团有限公司渝西分公司 | 走马乐园污水处理厂 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 13 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 14 | 重庆环保投资集团有限公司 | 巴南区接龙污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 15 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司（巴南厂区） | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 16 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 17 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 18 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 19 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 20 | 重庆环保投资集团有限公司渝南环境治理分公司 | 一品污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 21 | 重庆花溪建设工业(集团)有限公司 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪厂 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 22 | 重庆花溪建设工业(集团)有限公司 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪厂 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 23 | 重庆花溪建设工业(集团)有限公司 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪厂 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 24 | 重庆市威嘉环境污染治理有限公司 | 重庆市威嘉环境污染治理有限公司界石组团污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 25 | 南岸区石院子污水处理厂 | 南岸区石院子污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 26 | 南岸区石院子污水处理厂 | 南岸区石院子污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮 | 例行 | 2000 |  |
| 27 | 重庆中法水务投资有限公司 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、水温、PH | 例行 | 2500 |  |
| 28 | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 重庆望江工业有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 例行 | 3500 |  |
| 29 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、pH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 30 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 荣昌区安富街道污水处理厂 | 化学需氧量、pH、氨氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 31 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 荣昌区双河街道污水处理厂 | 化学需氧量、pH、氨氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 32 | 重庆渝弘环境科技有限公司 | 重庆渝弘环境科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH、水温 | 例行 | 3000 |  |
| 33 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区澄江镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 34 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区东阳街道污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 35 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区静观镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 36 | 重庆环投北部环境治理有限公司 | 北碚区三圣镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 37 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 永川区朱沱镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 38 | 重庆环投渝西环境治理有限公司 | 永川区来苏镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 39 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 中梁镇污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 40 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 三百梯污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 41 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 枫香园污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 42 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 芭蕉沟污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 43 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 煤科院污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 44 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 杨犁沟污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 45 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 烂田坝污水处理站 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 46 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 颗粒物、烟温、流速、含湿量、氧含量 | 例行 | 2500 |  |
| 47 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 化学需氧量、氨氮、pH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 48 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川钱塘镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 49 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川龙市镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 50 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川云门镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 51 | 重庆水务集团合川供排水有限公司 | 重庆水务集团合川供排水有限公司污水处理厂 | 流量 | 例行 | 1500 |  |
| 52 | 西南兵工环保研究有限公司 | 嘉陵工业股份有限公司(集团)三轮摩托车分厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、pH、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 53 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川太和镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 54 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川三汇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 55 | 重庆环保投资集团有限公司 | 合川草街污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量 | 例行 | 2500 |  |
| 56 | 重庆环保投资集团有限公司 | 北碚区柳荫镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 57 | 重庆环保投资集团有限公司 | 北碚区金刀峡镇污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、PH | 例行 | 2500 |  |
| 58 | 重庆医科大学附属第一医院院本部 | 重庆医科大学附属第一医院院本部 | 化学需氧量，ph | 季度 | 2000 |  |
| 59 | 重庆医科大学附属第一医院第一分院 | 重庆医科大学附属第一医院第一分院 | 化学需氧量，ph | 季度 | 2000 |  |
| 60 | 重庆市排水有限公司 | 沙坪坝污水处理厂 | COD | 例行 | 2000 |  |

环投排污许可监测服务报价明细

| 序号 | 受检单位 | 检测类型 | 检测频次 | 检测因子 | 单价限价（元) | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区铜鼓镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 2 | 荣昌区龙集镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 3 | 荣昌区清流镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 4 | 荣昌区观胜镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 5 | 荣昌区远觉镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 6 | 荣昌区盘龙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 7 | 荣昌区吴家镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 8 | 荣昌区河包镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 9 | 荣昌区安富街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 10 | 荣昌区古昌镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 11 | 荣昌区广顺街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 12 | 荣昌区清江镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 13 | 荣昌区仁义镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 14 | 荣昌区荣隆镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 15 | 荣昌区双河街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 16 | 荣昌区万灵镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2800 |  |
| 17 | 永川区来苏镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 18 | 永川区朱沱镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 19 | 永川区青峰镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 20 | 永川区永隆污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 21 | 永川区花桥村污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 22 | 永川区石庙社区、荷花村、官禄岩村、二郎坝村污水处理站 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 23 | 高新区走马乐园污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 24 | 高新区石板污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 25 | 高新区走马灯塔污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 26 | 江津区珞璜镇污水处理厂二期 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 27 | 江津区江津区蔡家镇新开寺污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 28 | 江津区江津区珞璜镇马宗污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 29 | 江津区江津区龙华镇中心场镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 30 | 江津区江津区石门镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 31 | 江津区江津区吴滩镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 32 | 江津区江津区朱杨镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 33 | 江津区江津区杜市镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 34 | 江津区江津区柏林镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 35 | 江津区江津区永兴镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 36 | 江津区江津区龙华镇罗坝污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 37 | 江津区江津区蔡家镇柏杨林污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 38 | 江津区江津区嘉平镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 39 | 江津区江津区蔡家镇懒龙沟污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 40 | 江津区江津区李市镇龙吟污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 41 | 江津区江津区广兴镇老街污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 42 | 江津区江津区广兴镇新街污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 43 | 江津区江津区先锋镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 44 | 江津区江津区西湖镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 45 | 江津区江津区贾嗣镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 46 | 江津区江津区石蟆镇天堂坝污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 47 | 江津区江津区四面山镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 48 | 江津区江津区李市镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 49 | 江津区江津区中山镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 50 | 江津区江津区石蟆镇烂沟子污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 51 | 江津区江津区夏坝镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 52 | 江津区江津区慈云镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 53 | 江津区江津区白沙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天3次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水WS1：pH、水温、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、烷基汞、总铅、总砷、六价铬。（16项） 2、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷。（3项） 3 无组织废气WQ2：甲烷 （1项） 4、噪声：厂界环境噪声（1项）。 | 2400 |  |
| 54 | 北碚区东阳污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 | 2400 |  |
| 55 | 北碚区澄江污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 | 2400 |  |
| 56 | 北碚区静观污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 | 2400 |  |
| 57 | 北碚区柳荫污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 | 2400 |  |
| 58 | 北碚区金刀峡污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 | 2400 |  |
| 59 | 北碚区三圣污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 噪声：厂界噪声 无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度 | 2400 |  |
| 60 | 潼南区双江镇污水处理厂双江镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 | 2300 |  |
| 61 | 潼南区古溪镇污水处理厂古溪镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 | 2300 |  |
| 62 | 潼南区崇龛镇污水处理厂崇龛镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 | 2300 |  |
| 63 | 潼南区卧佛镇污水处理厂卧佛镇 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、流量、水温 | 2300 |  |
| 64 | 铜梁区平滩镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 65 | 铜梁区侣俸镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 66 | 铜梁区少云镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 67 | 铜梁区永嘉镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 68 | 铜梁区福果镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 69 | 铜梁区围龙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 70 | 铜梁区西河镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 71 | 铜梁区太平镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 72 | 铜梁区庆隆镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 73 | 铜梁区大庙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 74 | 铜梁区土桥镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 75 | 铜梁区石鱼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 76 | 铜梁区华兴镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 77 | 铜梁区安溪镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 78 | 铜梁区旧县街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 79 | 铜梁区虎峰镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 80 | 铜梁区安居镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、石油类 厂界：噪声 | 2300 |  |
| 81 | 铜梁区双山镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 82 | 铜梁区小林镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 83 | 铜梁区高楼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 84 | 铜梁区维新镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 85 | 铜梁区白羊镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 86 | 铜梁区水口镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 87 | 铜梁区二坪镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次 | 进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1500 |  |
| 88 | 合川区古楼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 89 | 合川区二郎镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 90 | 合川区三庙镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 91 | 合川区云门镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 92 | 合川区钱塘镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 93 | 合川区大石街道污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 94 | 合川区铜溪镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 95 | 合川区土场镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 96 | 合川区草街华川污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 97 | 合川区龙市镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 98 | 合川区涞滩镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 99 | 合川区双槐镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 100 | 合川区官渡镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 101 | 合川区肖家镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 102 | 合川区沙鱼镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 103 | 合川区三汇镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 104 | 合川区龙凤镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 105 | 合川区燕窝镇污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 106 | 合川区太和污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 107 | 合川区清平污水处理厂 | 排污许可证监测 | 监测1天，进出水各1次；无组织废气1次/天；厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 废水进口WS1：COD、氨氮、总磷、总氮 废水出口WS2：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、色度、悬浮物、动植物油类、粪大肠菌群、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 噪声：厂界噪声 无组织废气WQ1：氨、硫化氢、臭气 无组织废气WQ2：甲烷 | 2400 |  |
| 108 | 南岸区石院子污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水WS1：化学需氧量、五日生化需氧量 出水WS2：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 无组织WQ1：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 109 | 垫江县澄溪工业园污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水WS1：化学需氧量、五日生化需氧量 出水WS2：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 无组织WQ1：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2600 |  |
| 110 | 垫江县高安聚集区工业园污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水WS1：化学需氧量、五日生化需氧量 出水WS2：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 无组织WQ1：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2600 |  |
| 111 | 巴南区一品污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 112 | 巴南区安澜污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 113 | 巴南区公平污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 114 | 巴南区接龙污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 115 | 巴南区姜家污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 116 | 巴南区二圣污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 117 | 巴南区丰盛污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 118 | 巴南区双河口污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：进出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 进水：五日生化需氧量 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 119 | 巴南区麻柳污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水：出水监测1天1次。 2、无组织废气：1天4次。 3、厂界环境噪声：1天昼、夜等效连续A声级。 | 出水：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞 、烷基汞、总镉 、总铬、六价铬、 总砷、总铅 、总氮、氨氮、总磷、石油类 、动植物油 厂界无组织：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 厂界噪声 | 2400 |  |
| 120 | 九龙坡区陶家污水处理厂 | 排污许可证监测 | 1、废水排放口：监测3次。 2、雨水排放口：若监测当日有雨水排放则取样。 3、无组织废气：采3个样。4、厂界环境噪声：昼、夜等效连续A声级。 | 1、废水排放口：水温、色度、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。（15项） 2、雨水排放口：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮。（4项） 3、无组织废气WQ1：臭气浓度、氨气、硫化氢、。（3项） 无组织废气WQ2：甲烷（1项） 4、噪声：厂界环境噪声。 | 2400 |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

比选申请人名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购技术需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                法定代表人或授权代表：

（比选申请人公章）                                    （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目工作内容及技术需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）其他资料或与技术部分评审有关的资料（格式自定）（如有）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

- 项目名称：                                                 分包号：

| - 序号 | - 比选项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                法定代表人或授权代表：

（比选申请人公章）                                     （签字或盖章）

年   月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- 商务条款相关支撑资料（自附）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（比选申请人名称）任（职务名称）职务，是（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

（比选申请人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（比选申请人法定代表人名称）是（比选申请人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 比选申请人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（比选申请人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署比选响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（比选申请人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的比选申请人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（比选申请人公章）

年  月  日

### 五、其他应提供的资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：包含但不限于比选申请人总体情况介绍、比选保证金缴纳凭证、其他与本项目有关的资料等。

（结束）