询 比 文 件

项目名称：沙坪坝区缓堵促畅树人小学点位改造项目

采 购 人：重庆市沙坪坝区市政工程处

代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

二○二五年八月

目  录

一、 项目内容	1

二、 资格条件	1

三、 项目采购数量、技术及要求	1

四、 项目商务需求	2

五、询比时间地点及程序	2

六、联系方式	3

七、其它有关规定	3

八、评选程序及方法	4

九、其他	6

十、供应商提交响应文件	6

十一、无效响应	7

十二、响应文件格式	7

## 询比邀请书

重庆恒泰工程技术服务有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市沙坪坝区市政工程处（以下简称：采购人）的委托，对沙坪坝区缓堵促畅树人小学点位改造项目进行询比，欢迎有资格的供应商前来参加询比。

## 项目内容

| 项目名称 | 工作内容 | 工程量 | 最高单价限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙坪坝区缓堵促畅树人小学点位改造 | 透水混凝土 | 460㎡ | 165 | 1 | 8cm厚 |
|  | 金刚砂盲道 | 270m | 125 |  |  |
|  | 人行道图案及字样 | 1项 | 22000 |  |  |

## 资格条件

（一）供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 特定资格条件

- 供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政工程施工总承包二级及以上资质（需提供有效的安全生产许可证）。

## 项目采购数量、技术及要求

| 沙坪坝区缓堵促畅树人小学点位改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 工程量 | 单价限价 （元） |
| 1 | 透水混凝土 | 粗骨料体积比‌：占混凝土总体积的70%-80% 水灰比（水胶比）‌：范围0.28-0.35 强度等级：C25 ‌孔隙率：15%-25% | 460㎡ | 165 |
| 2 | 金刚砂盲道 | 抗压强度：≥30MPa 抗折强度：≥4.0MPa 附着力：适应-20℃至60℃温差伸缩 | 270m | 125 |
| 3 | 人行道图案及字样 | 详见图纸 | 1项 | 22000 |

- 备注：

1、潜在供应商须自行踏勘现场，未踏勘现场的供应商只要参与询比，均按已踏勘现场处理，自行承担未踏勘现场带来的风险。

2、若采购人验收时对供货产品有疑义的，将组织相关产品抽样送检，一经发现假冒伪劣产品，由此造成的一切后果由投标商承担。如送检合格费用由采购人支付，反之由供应商支付。

- 3、产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目询比文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 4、产品制造质量出现问题，成交供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由成交供应商承担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

## 项目商务需求

（一）工期：签订合同之日起 十 日内完成并交付使用（具体以采购人实际要求为准）。

（二）地点： 沙坪坝区内，采购人指定地点  。

（三）报价要求：本次报价应包含完成安装的设备及材料、供应至竣工验收合格交付使用及维保等的费用，以及人工费、机械费、所有产品与材料的供货、装运输（含装卸费）、调试、验收并交付正常使用、技术咨询、操作培训、售后服务、维护管理、管理费、检验检测费、规费、税金、利润及风险、等一切费用，备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等；除另有明确约定外，项目实施过程中不论市场涨价、工期延长、法律政策变动及其他任何原因，成交单价均不再进行调整。

（四）质量保证及售后服务

本项目质量保修期 一 年，从验收合格之日起计算（供应商承诺的保修期优于上述年限的，按实际承诺期限执行），承诺书格式自拟，加盖供应商公章。

（五）付款方式

交货完成并验收合格后20日内支付合同金额的100%。

注：付款前，成交供应商需向采购人出具与支付款项金额相符的全额发票，否则采购人有权不支付任何款项。

（六）验收要求

供应商完成工作后，采购人在5个工作日内，严格按照询比文件上的技术要求进行验收，且采购人有权要求材料做第三方检测，如验收未达到规定要求，供应商承担一切责任，并赔偿所造成的一切损失。签订合同时，样式数量及规格若有相应增减，成交供应商应以成交单价为基准价根据实际增减进行结算。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 五、询比时间地点及程序

（一）线上询比

1.线上报价开始时间：以行采家电子竞采平台上本项目发布的开始时间为准。

响应文件上传截止时间：以行采家电子竞采平台上本项目的上传截止时间开始为准。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去询比报价资格。

（二）响应文件递交方式

1.本项目采用线上报价的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传），文件内容应清晰、无涂改，若因上传文件格式不符、内容模糊、无法打开等导致无法进行评审，由评审小组作无效响应处理。

2.供应商线下递交密封后的纸质响应文件两份，作为评审及留档材料，未线下递交纸质响应文件的线上报价无效。

递交地点：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3。

截止时间：同响应文件上传截止时间。

递交方式：现场递交或邮寄递交或闪送递交均可，须密封完整。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区市政工程处

联系人：余老师

电  话：023-65156043

地  址：重庆市沙坪坝区天陈路16号天安仕锦阁F1层

（二）代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-65451822

地  址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3

## 七、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家电子竞采平台下载查看本项目询比文件以及变更公告等公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3.无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

4.供应商对询比文件中有异议的，请于报价开始时间之前以书面形式与向采购代理机构提出质疑，报价开始时间后，视为潜在询比供应商完全同意并理解询比文件内容及要求，超过质疑截止时间，采购人及采购代理机构将不再对询比文件进行答疑及修改。

5.成交供应商领取中标通知书

- 5.1缴纳代理服务费：本项目代理服务费2250元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。

- 户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

- 开户行：农行重庆陈家湾支行

- 账  号：31041701040000402

5.2采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出成交通知书。

6.成交通知书发出后，成交供应商应在5个工作日内与采购人签订采购合同，逾期采购人有权取消其成交资格，并将依序确定第二成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。

7.因成交供应商放弃成交的，成交供应商应当承担相应的法律责任。

## 八、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明、符合性等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（委托代理人必须为供应商本单位人员，须提供社会保险）。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询比。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | - 供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政工程施工总承包二级及以上资质。 |

注1.：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 询比方案 | 只能有一个方案参与询比。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，平台所报价格须与响应文件报价一致。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件格式 | 须在平台上传签章完毕的完整响应文件电子档。 |
| 3 | 询比文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询比文件第三和第四条款中的内容作出响应。 |
|  |  | 询比有效期 | 满足询比文件规定。 |

（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.成交原则

采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。

- 评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 满足询比文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／响应报价)×30%×100。 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 内容完整性和编制水平（15分） | （1）内容完整性和编制水平（0-15分） 编制要点：阐述项目施工现场环境、区位、建设条件、需求分析、重难点及对应解决措施。 方案内容无瑕疵得15分； 方案内容有1处瑕疵得12分； 方案内容有2处瑕疵得9分； 方案内容有3处瑕疵得6分 方案内容有4处瑕疵得3分 方案内容有5处及以上瑕疵或未提供得0分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施（15分） | （2）施工方案与技术措施（0-15分） 编制要点：根据项目现场原始地貌，供应商编制的施工方案中施工总体布置合理，图示清晰、相互干扰小，满足施工条件要求。 方案内容无瑕疵得15分； 方案内容有1处瑕疵得12分； 方案内容有2处瑕疵得9分； 方案内容有3处瑕疵得6分 方案内容有4处瑕疵得3分 方案内容有5处及以上瑕疵或未提供得0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（10分） | （3）质量管理体系与措施（0-10分） 编制要点：质量管理体系是否健全有效，质量措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。 方案内容无瑕疵得10分； 方案内容有1处瑕疵得8分； 方案内容有2处瑕疵得6分； 方案内容有3处瑕疵得4分 方案内容有4处瑕疵得2分 方案内容有5处及以上瑕疵或未提供得0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施（10分） | （4）安全管理体系与措施（0-10分） 编制要点：建立安全管理方案，专职安全管理机构及人员，有完整的安全生产管理制度、安全措施、劳动保护措施； 方案内容无瑕疵得10分； 方案内容有1处瑕疵得8分； 方案内容有2处瑕疵得6分； 方案内容有3处瑕疵得4分 方案内容有4处瑕疵得2分 方案内容有5处及以上瑕疵或未提供得0分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施（10分） | （5）工程进度计划与措施（0-10分） 编制要点：全面分析本项目的施工内容，根据本项目的施工特点、重点和难点安排工程进度，满足项目进度要求，关键线路进度安排合理可行，实现进度安排的保证措施可行。 方案内容无瑕疵得10分； 方案内容有1处瑕疵得8分； 方案内容有2处瑕疵得6分； 方案内容有3处瑕疵得4分 方案内容有4处瑕疵得2分 方案内容有5处及以上瑕疵或未提供得0分。 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10分 | - 人员10分，拟派项目团队人员中应具有建造师、安全管理人员。项目经理提供一个建筑类二级建造师得2分，提供一个建筑类一级建造师得4分，最多得4分；项目经理具有中级及以上技术职称和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类）得4分，不提供不得分。（项目经理及专职安全员必须提供身份证及至少1个月的社会保险。项目经理为一级建造师或二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。） |

## 九、其他

1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

2.成交供应商放弃成交、或者在比选文件规定的时间内不签定采购合同的，采购人将依序确定第二成交候选供应商为中标人或重新组织采购。

## 十、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传）。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字或盖章的地方必须按其规定签字或盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

## 十一、无效响应

（一）有下列情况之一者响应文件无效：

1.响应文件未按照询比文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；

2.响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

3.供应商超出经营范围的或不具备询比文件规定的资格要求的；

4.响应文件出现多个方案或报价的；

5.未提供符合要求的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；

6.未按询比文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

7.响应文件附有采购人不能接受的条件。

（二）如有下列情况之一为废标

1.供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 十二、响应文件格式

项目名称

响 应 文 件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：

年  月  日

目   录

- 一、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表

- 二、资格条件及其他

（一）营业执照复印件

（二）特定资格条件

（三）基本资格条件承诺函

（四）法定代表人身份证明及授权委托书（格式）

三、售后服务方案部分

四、商务部分响应情况

五、其他应提供的资料

- 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的供货安装服务，报价为人民币大写：      ，人民币小写：    元。

- 我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档一份，线下递交纸质响应文件两份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：

年  月  日

- 报价明细表

- 项目名称：                                                              单位：元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 工程量 | 单价限价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透水混凝土 | 粗骨料体积比‌：占混凝土总体积的70%-80% 水灰比（水胶比）‌：范围0.28-0.35 强度等级：C25 ‌孔隙率：15%-25% | 460㎡ | 165 |  |
| 2 | 金刚砂盲道 | 抗压强度：≥30MPa 抗折强度：≥4.0MPa 附着力：适应-20℃至60℃温差伸缩 | 270m | 125 |  |
| 3 | 人行道图案及字样 | 详见图纸 | 1项 | 22000 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：

年    月    日

- 二、资格条件及其他

- 提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

- 特定资格条件：按二、资格条件 （二）特定资格条件  要求提供。

（三）基本资格条件承诺函

致 	（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年	月  日

（四）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

- 法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是           （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证号码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

---------------------------------------------------------------------------

（注：法定代表人参加询比的，只须附法定代表人身份证明，授权代表参加询比的须附法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书）

- 三、技术部分

格式自拟，加盖公章。

四、商务部分响应情况

格式自拟，加盖公章。

- 五、其他应提供的资料

1、对询比文件第三和第四条款中的内容作出响应。

2、其他与项目有关的响应资料（格式自拟）

（完）