重庆市沙坪坝区青木关镇卫生院

《多导联心电分析系统》

询价采购文件

| 项目名称 | 多导联心电分析系统 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 蓝牙采集放大器 12导联线、吸球夹子 平板电脑：尺寸≥10.1寸 配套台车 1台 详见技术参数 |
| 主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： 1、所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2、投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3、所投产品有效的《医疗器械注册证》。 4、所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5、除符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求的及采购文件规定有供应商特定资格条件的，均需要提供资格证明文件。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章) | A、营业执照复印件 |
|  | B、税务登记证复印件 |
|  | C、法定代表人授权书 |
|  | D、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | E、服务承诺（包含售后服务、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 |
|  | F、诚信声明书 |
|  | ★G、技术参数响应对照表及设备图片 |
|  | H、商务要求响应对照表 |
|  | I、报价表 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：2万元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费） |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 质 保 期 | 质保期不低于18个月，设备终身维护。 |
| 验 收 | 由采购方组织验收： 中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。 设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格： 1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准； 2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式； 3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，此次中标将自动作废。 4、供货方交付所投设备，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月。 |
| 工 期 | 成交后10 个工作日内交货并完成设备性能调试、培训工作，并保证验收合格。 |
| 售后服务 | 质量保证期内服务要求： 1、生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。 2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在2小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。 3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。 4、一个月内出现非人为质量问题提供换货。 5、提供备用器械。 6、质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。 |
| 联系方式 | 业主方：重庆市沙坪坝区青木关镇卫生院 联系人：张老师 电话：023-88617723 |
| 踏勘现场 | 自行与甲方联系 |
| 无效竞标条款 | A、提交资料内容模糊不清的 |
|  | B、报价超过最高限价的 |
|  | C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 付款方式 | 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票。 |
| 其他要求 | 1.不接受联合体投标。 2.本项目不接受进口产品投标。 |

设备规格参数及要求

1.设备主机重量＜1kg，标配可移动台车，适应于出诊、床旁移动心电采集等多种临床应用场景；

2.操作软件支持Android系统，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

3.具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

4.支持12/15/16导同步采集、同屏显示；

5.具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测；

6.支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

7. 支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；

8.支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接，方便临床使用；

9.支持VCG（空间向量心电图）功能、支持TVCG（时间向量心电图）功能、支持心室晚电位（VLP）功能，支持心率变异(HRV)功能；

10.平板电脑参数：运行内存：≥3.0GB、存储：≥32GB、屏幕：≥10.1寸、分辨率：≥1280x800、支持WIFI、4G；

11.该设备需与沙坪坝区陈家桥医院现有心电信息管理系统无缝集成，并保证原始数据传输准确、无误，涉及的接口费用，由成交人承担。（提供承诺函）；

12.输入阻抗：≥5MΩ

13.输入回路电流：≤0.1μA

14.噪声：≤15μVp-p

15.共模抑制比：≥89dB

16.时间常数：≥3.2s

17.耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

18. A/D转换：24bit

19.定标电压：1mV±5%

20.标准灵敏度：10mm/mV+5%

21.灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

22.走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%

23.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

24.工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区青木关镇卫生院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                           竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后10 个工作日内交货并完成设备性能调试。

- 付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于18个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

（1）生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

（2）在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

（3）需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

（4）一个月内出现非人为质量问题提供换货。

（5）提供备用机。

（6）质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月。

8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标。

重庆市沙坪坝区青木关镇卫生院

医用设备《报价表》

| 沙坪坝区青木关镇卫生院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |

技术参数响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

商务响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。