询价文件

**项目名称：配眼镜采购项目**

**采购单位：重庆市女子监狱**

**二〇二五年六月**

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算单价合计（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 配眼镜采购项目 | 3126.00 | 自筹资金 | 预计600人需要配眼镜，根据需求据实结算，预计总金额20万元。 |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：经营范围有眼镜、隐形眼镜零售；验光配镜；眼镜架、视光学产品配制、销售。

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镜架** | **镜片** | **最高限价（元/副）** |
| 1 | 成品老花镜 | 镜框颜色可选（黑、红、粉、透明） | 88 |
| 2 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 明月镜片1.56非球面（镜片雾显标识）防伪 | 302 |
| 3 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 明月镜片1.60非球面（镜片雾显标识）防伪 | 410 |
| 4 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 凯米镜片1.56非球面（镜片雾显标识）防伪 | 445 |
| 5 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 凯米镜片1.60非球面（镜片雾显标识）防伪 | 562 |
| 6 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 凯米镜片1.67非球面（镜片雾显标识）防伪 | 642 |
| 7 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 明月镜片1.60渐进非球面（镜片带原厂标记）防伪 | 677 |

### 四、验光及质量要求

1. 要求专业视光团队提供上门验光服务。持有验光、定配证书的验光、定配人员，人员必须具有中级及以上的验光员和定配工资格证。
2. 验光设备：全程采用全自动验光仪验光，最新移动便携式视力组合箱。高效、准确、快捷地为屈光患者提供服务。
3. 成交供应商提供的产品必须符合国家质量标准，符合产品说明书及采购人认定的 标准，并提供质量认证证明及产品合格证。
4. 成交供应商提供的产品包装、标识、标签、说明书等应符合国家和行业的有关规定。
5. 成交供应商应保证为采购人所供产品从正规进货渠道获得并提供相关证明，如有不实成交供应商承担一切不良后果。
6. 成交供应商须按照《眼镜制配计量监督管理办法》等法规进行眼镜加工和配制，所出具的眼镜产品计量数据如屈光度、柱镜轴位、瞳距等指标必须符合国家质量技术监督局制定的 GB13511.1-2011 标准。
7. 因产品质量问题引起投诉，成交供应商应承担全部责任并无条件返修或退赔。
8. 产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。产品质量保证期不低于1年。
9. 成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。
10. 用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）集中一次性完成配镜人员验光等先期服务，开展工作前需提供中级及以上的验光员和定配工资格证。

（二）产品交货期:成交供应商接到订单后15天内交付采购人。

（三）产品交付地点: 九龙坡区走马镇金马街32号。

（四）成交供应商负责运输，并承担产品运输至采购人现场或者指定地点的风险和费用。

（五）成交供应商所供产品须附标准格式货物清单，并按采购人相关要求办理验收手续。

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（四）产品包装材料归采购人所有。

**七、售后服务要求**

1. 成交供应商按照招标文件要求提供镜架，镜片等产品供采购人选择，套餐及打折产品成交价后。眼镜盒（塑料）、镜片擦拭布和其他配件免费赠送。
2. 成交供应商必须按处方加工，装配眼镜。
3. 成交供应商未按本招标文件约定的时间交货，影响采购人正常工作并对采购人造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。
4. 售后：所有售出的镜架、镜片及老光成品均享受国家行业质保标准。屈光度一个月之类不适应的经复查属于验光失误可以进行免费更换镜片；半年内镜架脱漆、脱焊等均重新更换。
5. 退换货的处理方式:7天内非人为原因造成损坏的，成交供应商应无条件退换货，6个月内因质量问题造成的损坏成交供应商负责免费更换。
6. 本项目合同期1年，在合同期内，带有采购人名称和标志的单据(包括配镜注册卡、销售单据等)仅限于采购人使用，不得用于第三方。如成交供应商违反此约定，成交供应商应承担全部责任。
7. 在本项目合同期内，带有成交供应商名称和标志的单据(包括配镜注册卡、销售单据等)仅限于双方在合作项目中使用，不得用于第三方。如采购人违反此约定，采购人应承担全部责任。
8. 成交供应商应按采购人要求无偿向采购人提供相关产品的技术支持和人员培训。
9. 因成交供应商的产品质量问题引发纠纷或造成医疗事故的，成交供应商要积极配合相关调查并承担法律及赔偿责任。
10. 上门服务团队遵守采购人的规章制度服从管理。
11. **报价要求**

（一）本次报价按《报价明细表》要求报价。

（二）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（三）本次报价为人民币报价，费用包括但不限于完成本项目所需的，货物费、验光检查费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 九、付款方式

（一）付款方式：经双方验收合格，签字确认，采购人收到成交供应商开具的正式发票后，以转账方式10个工作日内向成交供应商支付合同价款的100%。若履约保证金有扣减的成交供应商需要补齐履约保证金后，采购人才予以转账。

（二）履约保证金：在签订合同前，成交供应商需向采购人交纳预算金额的3%作为履约保证金（需提供履约保证金交款凭证后签定合同）。履约保证金在项目验收合格后由采购人在10个工作日内无息退还至成交供应商指定账户内。

**十、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**十一、违约责任**

成交供应商若未在规定的时间内未完成交货或未按采购文件技术要求提供货物的，需向采购方支付违约金，按成交总价3‰每天计算，在履约保证金中扣除。

### 十二、联系方式

采购单位：重庆市女子监狱

采购联系人：漆老师

电话：023-65777653

项目联系人：易老师

电话：023-65777627

地址：重庆市九龙坡区走马镇金马街32号

### 十三、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**十四、评选方法**

最低价评审法。已通过评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

### 十五、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十六、供应商提交响应文件**

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.盖鲜章的营业执照。

5.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，以《明细报价表》中最高限价的 折完成全部的供货及服务工作等。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价折扣不是成交的唯一条件。

8、报价包括但不限于材料费、人工费、上门服务费、运输费、装卸费、保险费、措施费及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。

供应商名称（公章）：

年 月 日

1. 明细报价表

### 明细报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镜架** | **镜片** | **最高限价（元/副）** | **供应商折扣报价（%）** | **备注** |
| 1 | 成品老花镜 | 镜框颜色可选（黑、红、粉、透明） | 88 |  | 1.要求专业视光团队提供上门验光服务。  2.验光设备：全程采用全自动验光仪验光，最新移动便携式视力组合箱。高效、准确、快捷地为屈光患者提供服务。  3.售后：所有售出的镜架、镜片及老光成品均享受国家行业质保标准。光度一个月之类不适应的经复查属于验光失误可以进行免费更换镜片；半年内镜架脱漆、脱焊等均重新更换。  4.套餐及打折产品成交价后，眼镜盒（塑料）、镜片擦拭布和其他配件免费赠送。 |
| 2 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 明月镜片1.56非球面（镜片雾显标识）防伪 | 302 |  |
| 3 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 明月镜片1.60非球面（镜片雾显标识）防伪 | 410 |  |
| 4 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 凯米镜片1.56非球面（镜片雾显标识）防伪 | 445 |  |
| 5 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 凯米镜片1.60非球面（镜片雾显标识）防伪 | 562 |  |
| 6 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 凯米镜片1.67非球面（镜片雾显标识）防伪 | 642 |  |
| 7 | 无金属镜框（加工带吊牌合格证） | 明月镜片1.60渐进非球面（镜片带原厂标记）防伪 | 677 |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

3.报价表中需填写商家报价，报价为折扣报价。

4、如供应商《报价函》和《明细报价表》中报价和系统页面报价不一致，将以废标处理。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、****法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）**

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、服务方案**

*服务方案（格式自定）*

### 五、资格条件及其他

*按照采购文件要求提供扫描件*

### 六、其他应提供的资料

（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

**七、特定资格条件证书或证明文件**

**（结束）**