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[bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc234229983]第一篇  采购邀请书
重庆鑫鋆企业管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受秀山土家族苗族自治县残疾人联合会的委托，对2026年秀山县残疾人辅助器具采购进行网上竞采。欢迎有资格的投标人前来参与网上竞采。
1、 [bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc5721][bookmark: _Toc2406][bookmark: _Toc234229984][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]采购内容
	项目名称
	最高限价
（元）
	中标人数量（名）
	备注

	[bookmark: _Hlk344477914]2026年秀山县残疾人辅助器具采购
	499707.00
	1
	/


[bookmark: _Toc1752][bookmark: _Toc19410][bookmark: _Toc234229985][bookmark: _Toc25538]二、资金来源
[bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc358][bookmark: _Toc5745][bookmark: _Toc26791]预算金额为499707.00元，资金来源为财政资金。
[bookmark: _Toc20116][bookmark: _Toc234229986][bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc27448]三、投标人资格条件
投标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc16506][bookmark: _Toc7608]（二）特定资格条件：投标人须提供第二类医疗器械经营备案凭证。
[bookmark: _Toc234229987]四、采购有关说明
[bookmark: _Toc373860294]（一）参加报价的供应商须在“重庆秀山小额交易管理平台”服务平台注册，成为正式供应商。
（二）凡有意参加磋商的供应商，请在秀山县小额交易管理平台竞采大厅下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。
（三）采购文件每套售价300元，售后不退。供应商在截止线下开标时间前，通过银行转账的方式向采购代理机构缴纳采购文件的费用。
账户名称：重庆鑫鋆企业管理咨询有限公司
账户号码：31850801040009179
开户银行：中国农业银行股份有限公司重庆秀山新城支行
（四）线上报价
1.线上报价时间：发布公告后半小时-2026年8月5日17：00（北京时间，下同）。
2.线上报价要求：按本项目规定的时间在秀山县小额交易管理平台竞采大厅进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。
（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：
1.按时在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https：//cqxs.gec123.com/）进行网上报价。
2.按时递交响应文件。
3.按时签到报名。
（六）线下响应文件现场递交地点：
1.现场递交地点：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会。
（七）响应文件现场递交开始时间：2026年8月6日14：30。
（八）响应文件现场递交截止时间：2026年8月6日15：00。
[bookmark: _Toc20247][bookmark: _Toc480466699]（九）线下开标开始时间：2026年8月6日15：00。
[bookmark: _Toc20994][bookmark: _Toc234229988]五、其他有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家投标人参加网上竞采，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照网上竞采文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，网上竞采文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https：//cqxs.gec123.com/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（六）网上采购费用：无论网上采购结果如何，投标人参与本项目网上采购的所有费用均应由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc480466700]（七）本项目不接受联合体参与网上竞采。
（八）本项目不接受合同分包。
（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc234229989][bookmark: _Toc6199][bookmark: _Toc7960]六、联系方式
[bookmark: _Toc18586][bookmark: _Toc12789058]（一）采购人：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会
  联 系 人：唐老师
  电    话：13658339606
  地    址：重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道东风路

（二）采购代理机构：重庆鑫鋆企业管理咨询有限公司  
 联系人：代老师
 电  话：19936407501

 地  址：重庆市秀山县义洲四街27号
[bookmark: _Toc234229990]第二篇  项目服务需求
一、采购清单
	编号
	产品名称
	参数
	型号
	单位
	数量
	预算单价
	预算金额
	备注

	1
	盲杖
	1.材质：铝合金
2.折叠后：约32.5cm，全长约124cm，外径：约1.4cm
3.重量：约200克
★4.提供检验报告
	MZL4-2
	支
	40
	95
	3800
	投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	中距离眼镜式助视器
	1.尺寸：180X165X90mm 
2.材质：光学亚克力镜片 
3.净重：125 克 
4.供电方式：内置锂电 
5.光源调节：白光LED（两档光） 
6.放大倍数：3 组分别为 1.5倍2倍 2.5倍
	SF12040001
	副
	24
	170
	4080
	

	3
	手持式放大镜
	带灯，含电池
1.尺寸：190*83*28mm
2.材质：ABS、玻璃、亚克力
3.照明光源：LED灯
4.电池型号：三节七号电池 
5.产品直径：镜面直径75mm，小镜面22mm
6.放大倍数：大镜片3倍、小镜片 45 倍
★7.提供检验报告
	SF12020001
	个
	2
	78
	156
	

	4
	成人助听器
	1.最大饱和声压级：128±3dB
2.输出声压级（高频平均值）：123土4dB；
满档声增益（高频平均值）：61士5dB；
频率响应范围：200Hz-4000Hz
3.总谐波失真实际测量值最大不超过6%
4.等效输入噪声级：实际测量值≤31dB
5.额定电源电流消耗：≤1.92mA
★6.提供检验报告
	JZ-AT08
	台
	130
	1450
	188500
	

	5
	普通轮椅
	1.24牛软座辐条轮款，喷涂工艺，塑料踏板，吹塑扶手，实心胎，壁厚 1.0mm
2.折叠：25cm，轮椅宽度  65cm，高度  86cm.长度 100cm
3.扶手离地 69 CM，座位宽度 45cm，深度 42 cm，座位离地  46cm，靠背高度：42cm
4.前轮7寸，后轮：24寸，承重  100 kg，净重12.5kg
5.加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫
★6.提供检验报告
★7、提供第一类医疗器械备案信息
	ST-R01G-01
	台
	216
	530
	114480
	

	6
	儿童轮椅
	儿童介护型轮椅，产品执行 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准， 并符合以下技术参数、技术说明要求： 
（1）规格：外形尺寸（mm）950×530×900
（2）车架材质：采用高强度金属材料，壁厚1.2mm；表面金属喷涂处理；
（3）座背垫：采用牛津纺布阻燃材料、配彩色加厚可拆式软座背垫，座宽：380mm；
（4）固定扶手、PVC软扶手垫，固定脚踏、ABS脚踏板，脚踏高度可调；
（5）刹车：带前后联动刹车、驻车装置、方便护理；
（6）前后轮：6”实心前轮，20”实心后轮，ABS手圈；
（7）净重：15kg，承重：100kg；
	KL-W
	台
	3
	580
	1740
	

	7
	座便椅
	1.尺寸：总宽560mm 总高710-860mm 总长460mm（连靠背） 座高420-570mm 座板宽380mm 座板深400mm
2.靠背尺寸520*300mm
3.钢管壁厚1.0mm，高强度尼龙组件插槽弹豆设计可快拆折叠，整体高度七档可调节
4.安全承重： 135KG,净重： 6KG
5.包装尺寸91*60*48（一箱4件）
★6.提供检验报告
	ST05030041
	张
	45
	270
	12150
	

	8
	多功能洗澡椅
	1.坐宽：46cm,坐高可调节范围：41-52cm，座板尺寸：42*37cm，
2.主架采用1.0MM壁厚碳素钢管管材，EVA海绵套管扶手，HDPE吹塑座板，
3.可折叠，配便桶，脚管直径28mm,
4.脚管高度6档调节，3.7cm宽橡胶耐磨防滑垫，承重100kg
★5.提供检验报告
	ZB03
	张
	1
	500
	500
	

	9
	大腿假肢
	一、四连杆关节：
1.材质：镁铝合金材料；                   
2.自重：530g，最大适用体重100Kg；                            
3.关节结构高度140mm,最大屈膝角度不小于140度；                                 
4.关键部件采用进口滚针轴承，使用寿命更长，行走步态更平滑；                    
5.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；                                            6.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；                                
7.符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准要求。
二、单叉动踝关节
1.材质：不锈钢；                        
2.规格为21-25自重：285g，规格为26-30自重：290g,最大适用体重100Kg；                       
3.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；                         
4.适用于21cm-30cm的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；                            
5.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；                                            6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；                           
三、单孔动踝脚
规格为21cm-27cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换
	　
	具
	5
	6500
	32500
	

	10
	小腿假肢
	一、单叉动踝关节         
1.材质：不锈钢；                        
2.规格为21-25自重：285g，规格为26-30自重：290g,最大适用体重100Kg；                       
3.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；                         
4.适用于21cm-30cm的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；                            
5.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；                                            6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；                           
二、单孔动踝脚
规格为21cm-27cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换
	　
	具
	9
	4500
	40500
	

	11
	上臂假肢
	一、美容手头：
1.采用优质发泡剂填充，内部金属龙骨增强；
2.可任意掰动手指动作，实现各种形态，辅助持物；
3.腕关节被动旋转,满足日常生活基本功能；
4.表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，纹路明显，外形逼真；
5.进口硅胶材料制成，硅胶中有增强纤维材料，与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害；
6.弹性好，收缩率小，耐磨，耐高温，易清洗，不易老化、不易污染；
7.尺寸：大、中、小；
8.规格：男、女、儿童；
9.颜色：11种颜色可供选择；
二、肘关节：
1.肘关节被动伸屈；
2.肘关节采用不锈钢制作，拨动手柄可多角度被动自锁；
3.上臂连接部分为圆盘连接方式；
4.装饰性上肢假肢肘关节全长350mm±2；
5.装饰性上肢假肢肘关节肘上长度113mm±2；
6.肘关节屈肘范围0°～150°；
7.肘关节自锁性，在屈肘位能可靠自锁，且解锁灵活；
8.肘关节自锁力矩≥5.8N·m；
9.旋转盘摩擦力矩≥0.7N·m；
10.旋转盘旋转范围±360°；
11.肘关节质量≤150g。
	　
	具
	3
	3700
	11100
	

	12
	肘离断假肢
	一、美容手头：
1.采用优质发泡剂填充，内部金属龙骨增强；
2.可任意掰动手指动作，实现各种形态，辅助持物；
3.腕关节被动旋转,满足日常生活基本功能；
4.表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，纹路明显，外形逼真；
5.进口硅胶材料制成，硅胶中有增强纤维材料，与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害；
6.弹性好，收缩率小，耐磨，耐高温，易清洗，不易老化、不易污染；
7.尺寸：大、中、小；
8.规格：男、女、儿童；
9.颜色：11种颜色可供选择；
二、肘关节：
1.肘关节被动伸屈；
2.肘关节采用不锈钢制作，拨动手柄可多角度被动自锁；
3.；；上臂连接部分为支条连接方式；
4.装饰性上肢假肢肘关节全长350mm±2；
5.装饰性上肢假肢肘关节肘上长度113mm±2；
6.肘关节屈肘范围0°～120°；
7.肘关节自锁性，在屈肘位能可靠自锁，且解锁灵活；
8.肘关节自锁力矩≥5.8N·m；
9.旋转盘摩擦力矩≥0.7N·m；
10.肘关节质量≤150g；
	
	具
	1
	3900
	3900
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	前臂假肢
	美容手头：
1.采用优质发泡剂填充，内部金属龙骨增强；
2.可任意掰动手指动作，实现各种形态，辅助持物；
3.腕关节被动旋转,满足日常生活基本功能；
4.表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，纹路明显，外形逼真；
5.进口硅胶材料制成，硅胶中有增强纤维材料，与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害；
6.弹性好，收缩率小，耐磨，耐高温，易清洗，不易老化、不易污染；
7.尺寸：大、中、小；
8.规格：男、女、儿童；
9.颜色：11种颜色可供选择；
	　
	具
	4
	2900
	11600
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	部分手假肢
	1.进口硅胶材质制作而成；
2.仿真程度高，耐高温，耐磨，易清洗，使用寿命长，与人体接触部分材料对人体无毒无害；
3.根据实际情况定做，可辅助持物；
	　
	具
	1
	1400
	1400
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	腋杖
	型号：防滑腋拐（中号）
1.灰色发泡腋拖
2.灰色发泡握把
3.高度：九档调节
4.扶手调节： 五档调节
5.杖身材质：铝合金
6.壁厚1.1MM
7.调节总高113-133
8.净重：0.71kg
9.握把到腋托的距离：44.5MM
10.承重：100KG
11.管料规格：直径19MM
12.脚管规格：直径25MM/22MM
	ZZ-831L-M
	副
	46
	110
	5060
	

	16
	手杖
	1.尺寸：高74-97cm，外管直径22mm厚度1.2mm内管直径19mm，壁厚1.0mm，
2.材质：铝合金古铜色，调节范围：十档调节
3.承重：承重100KG，适合身高155-185cm
4.整箱包装尺寸：73*28*43cm 80支/箱
5.单只净重：0.35kg
★6.提供检验报告
★7.提供医疗生产备案
	DR9301
	支
	1
	58
	58
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	四角手杖
	1.尺寸：68cm-89cm                       
2.调节范围：10档调节                  
3.管径22MM，厚度1.2MM                   
4.材质：铝合金                           
5.描述：适合1.55m-1.75m人群使用
★6.提供检验报告
★7.提供医用拐备案凭证
	DR9306
	支
	55
	78
	4290
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	带座手杖
	1.尺寸：折叠高度（86-95.5cm），展开高度（76-84cm），座高47.5-55.6cm，壁厚1.2mm    
2.材质：铝合金+PP塑料
3.调节范围：高度5档可调                 
4.承重：最大静载荷100kg               
5.描述：表面阳极氧化亮面处理
6.可调节高度
★7.提供检验报告
★8.提供医用拐备案凭证
	DR9310
	支
	2
	98
	196
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	框式助行器
	1.尺寸：545×435×（720-847）mm，大架管直径22mm,脚管直径25mm, 
2.厚度：壁厚0.6mm   
3.材质：优质不锈钢管，脚垫材质为防滑橡胶材料 
4.调节范围：脚管高度6档可调 
5.一键折叠
★6.提供轮式助行器备案凭证
	ZY07040001
	台
	24
	180
	4320
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	多功能护理床
	1.ABS床头床尾  尺寸：2050mm*960mm*500mm
2.床架采用80×40×0.9mm厚优质冷轧钢管焊接而成，床体承载力240㎏，能充分保证病床的承载能力和使用寿命
3.小条形床板采用0.7mm厚带钢冲弓字槽而成坚固耐用，美观大方。床面为凹面，且强度高，具有防滑功能。
4.起背折起角度0º-80°，曲腿折起角度0º-45°
5.型号为180的塑料件手柄，摇杆传动关节件采用全钢件，升降丝杠采用45#钢挤压成型
6.床脚采用50*50*0.9mm方管焊接
7.采用4分椰棕2分高密度海绵材质，面料为优质防水布料，1890*890*60
8.铝合金折叠护栏，全覆式防夹手，可收缩平放，强力支柱；优质D型铝合金横梁，表面做硬化处理。上、下支座为进口工程塑料组合而成，中部为5支铝合金支柱，护栏开关为自锁隐藏型ABS工程塑料。操作便利，强度高，经久耐用。护栏上还可放置移动式餐板，充分体现功能的多样性，满足病患的需要。
★9.提供检验报告
	TX-BC003
	张
	19
	1480
	28120
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	智能雷达避障眼镜
	材质：ABS塑料
功能：开机自动检测；超声波探头；障碍物探测，语音播报。
	　
	副
	1
	1688
	1688
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	电子助视器
	照明功能：高品质6LED灯
充电时间：约2小时
充电终端： type C USB/DCV5V2A
镜片尺寸：76X46mm
材质：ABS+PMMA镜片
毛重/净重：198克/86克
	XT-8686
	台
	1
	800
	800
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	语音闪光电水壶
	1.产品组成：电水壶，电源底座
2.性能参数：
（1） 功率：1800W
（2） 容量：1.8L
3.材质：
内胆采用一体成型304食品级不锈钢，外壳使用食品级聚丙烯材质，并配备PTC陶瓷恒温发热片。
4.功能：
（1） 水壶具备全程语音提示和LED闪光灯功能，具体提示内容如下：
① 通电后提示通电状态；② 开始烧水时提示开始烧水；③ 水烧开后提示水已烧开。
（2） 内层采用食品级304不锈钢一体成型工艺，无缝隙设计，有效防止细菌滋生；水壶手柄采用防滑设计；壶盖具备一键自动开启功能。
5. 防干烧断电保护功能
6. 包装：配有独立包装箱
	XX-606
	个
	1
	150
	150
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	盲文语音电磁炉
	1.微电脑控制，所有按键均配备盲文标识，并具备闪光语音播报功能，便于老人及视障人士轻松操作。
2.产品内置“无锅具”安全提醒机制，若未检测到锅具，将连续提示“请放锅具”10次后自动断电，确保使用安全。
3.最大功率可达2200W，用户可通过“+”、“-”键灵活调整功率，并实时播报当前瓦数，提供十档火力调节选项。
4.采用耐高温、抗冲击的晶透面板，不易变形，耐用性强。
5.面板正面设计有防水功能，清洁工作更加轻松便捷。
6.具备热奶、煎炒、蒸煮、烧水、煲汤、火锅等六大实用功能，满足各种烹饪需求。
7.拥有过压、欠压、过流、超温、干烧无锅保护以及一键消毒等多种保护功能，全方位保障使用安全。
8.额定功率：2200W。
9.能效等级：3级。
10.额定电压：220V - 50Hz。
11.面板材质：TWFLP晶透面板。
	ST-A11Y02
	个
	1
	150
	150
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	盲文语音电饭锅
	1.电压：220V，频率：50Hz，功率：900W，能效等级：3级。配置包括电饭煲、饭勺、量杯和蒸格，容量为5L，口径为22厘米。
2.机身材质：电饭煲外壳采用不锈钢一体成型设计，具有出色的耐用性和抗变形能力。
3.特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键配有盲文和七彩闪光灯提示，并提供全程语音提示，方便老年人及视障人士无障碍操作。
4.功能多样：具备煮饭、快煮、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、保温、预约定时、时间增加和减少等功能。可预约时间范围为1-24小时，预约时间整点播报，例如预约1小时、2小时、3小时，以此类推至24小时。
5.智能烹饪：电饭煲可根据米量自动调节烹饪温度。通电后，会提示“欢迎使用本公司电饭煲，请按功能键”，选择相应功能后，会播报对应功能及时间。烹饪结束时，会提示“烹饪已结束，进入保温状态”。
6.显示屏：配备数码显示屏，在不同状态下显示相应的代码或时间，方便用户查看。
7.安全性能：具备防干烧自动断电保护功能，手柄采用全包设计，有效防烫，确保使用安全。
★8.提供检验报告
	ST-A11Y906
	个
	1
	150
	150
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	电动轮椅
	1.整车尺寸：1095*610*925MM                    
2.包装尺寸760*400*740MM 
3.折叠后尺寸：745*380*700MM 
4.座高：50CM    
5.前轮7寸/后轮11寸 
6.24v 250w*2 有刷电机 
7.电池：24v 12AH铅酸   
8.净重：29.4KG（含电池）      
9.材质：碳钢     
10.续航：15KM 
11.11寸大轮毂
12.带手刹、带脚踏板、可掀扶手、 防后翻、语音提示、四轮减震、速度5档可调
★13.提供检验报告
	FLCN0
原：XSW003-D  （E310H）
	台
	1
	2500
	2500
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	功能轮椅
	1.四刹车，高靠背液压碳钢车架辐条轮款，喷涂工艺，铁踏板，吹塑扶手，实心胎，壁厚1.0mm
2.折叠：30cm，轮椅宽度 67-68cm，高度  90cm-117cm.长度   105cm-158cm
3.扶手离地   70 CM，座位宽度 48cm，深度 45 cm，座位离地  48-52（坐垫厚度） cm，靠背高度： 70cm。小靠背长度37cm。
4.前轮：7寸，后轮：24 寸，承重  100 kg，净重19 kg
5.加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫
6.提供检验报告
★7.提供第一类医疗器械备案信息表
	ST-YHB01G
	台
	1
	800
	800
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	电动移位机
	1.规格尺寸：
长度 640mm（±20mm）
宽度 560mm（±20mm）
高度 950-1250mm（±20mm）
前轮尺寸 3英寸
后轮尺寸 3英寸
座位宽度 450mm
座位深度 430mm
座位离地高度 430-730mm
2.材质：高强度钢管焊接并喷塑白色主架，配搭蓝色吹塑高靠背，四个带刹车万向轮，可原地旋转方向，方便使用，两边设备有折叠手推把手。
3.产品由底座、左座架、右座架、便桶、立柱、双电动推杆、无线摇控制器、3寸前轮、3寸后轮、脚踏板等组成。
4.通过手柄按钮和无线遥控器控制座椅高度。
5.性能特点
方便行动困难人群，从轮椅到沙发、床、座椅等之间的相互移位。大幅度开合设计，方便操作者从下面撑起使用者，防止操作者腰部受损。
可调节座位高度，适用于不同高度的家具及设施。医用静音轮，轮毂制动，稳定可靠。固定式脚踏板，安全锁扣加安全带双重安全设计，双倍保障使用者安全。专用加厚座垫，久坐舒适，座垫外套可拆洗。
立柱快拆式设计，方便转移椅搬动，扩大移动范围。
6.负载承重：≧220Kg， 适合多种体型人士。
	LW06201D-W
	台
	1
	1990
	1990
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	电动起身坐垫
	材质：PU皮革+ABS环保树脂
电池类型：三元锂电  24V两安时
包装 60*45*9 cm
净重：6.5KG
毛重：8.6KG
电池款主要功能：
为起身不便的长者、膝关节损伤人群设计，无需搀扶轻松自主起身和坐下。
主要参数：
1.额定承重：≥100kg
2.抬升行程：前端≤100mm,后端≤330mm
3.抬升角度：≥30°
4.满电使用次数：约 80 次
5.额定功率：≤50W
6.外形尺寸：约 42*41*5cm（±5cm）
7.运行速度：30S
8.使用寿命：≥20000 次
9.产品净重：约 6.2KG
10.IP 防护等级：IP44
11.一键升降，强力承重，轻薄设计，安全电压，稳固扶手，可单手操作，弧线升降符合人体工程学
★12.提供检验报告
	JJL-Q02
	个
	1
	1480
	1480
	

	30
	电动坐便器辅助起身器
	1.本产品有上升下降，SOS报警功能，垂直升降或倾斜升降可以随意切换，可垂直升117mm，倾斜升降可在0-15度的范围内进行升降，都可根据自己的实际情况随时停止升降
2.适用于：腿脚无力，腰背部受伤，残疾人，孕妇，高龄老人或巨人症等
3.安装范围：辅助架尺寸673*612*646mm， 含分体，连体马桶，均可安装，普通马桶盖
4.安装场所：养老院，医院，残联，高端会所，第三卫生间等
	VT909
	个
	1
	9000
	9000
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	便携式洗浴机
	便携设计重仅4.8kg
污水回吸滴水不漏
移动式洗浴系统安全可靠
水箱外挂快捷给水
洗头/洗浴/淋浴喷头随意切换
尺寸：406*208*356mm
污水箱容量：5.2L
	ZW186
	个
	1
	5800
	5800
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	燃气泄漏报警器
	1.故障自检|联动机械手|高音报警|低功耗
2.可测气体：天然气、煤气、液化石油气等
3.自检功能：24小时自我检测一次
4.工作电压：AC220V50Hz，DC12V
静电电流：<100mA  报警浓度：8%LEL±3  工作温度：-10℃~55℃  相对湿度：<95%RH  告警内容：泄漏预警
5.外形尺寸：125x70x35mm
6.通讯方式： NB 可免费对接第三方平台，含1年平台费，1年流量费 
7.支持APP、短信、微信公众号、电话、小程序多平台报警方式 可联动摄像头，当设备发生报警时可直接拉起摄像头
8.提供检测报告
9.消防产品认证证书
	JT-CA185
	个
	1
	200
	200
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	溢水报警器
	1.通讯方式：NB-IOT
2.安装方式：3M胶粘贴
3.探测线长：1m
4.工作电压：DC3V，2节7号电池
5.静态电流：<5uA
6.工作温度：-10℃~55℃
7.相对湿度：<95%RH
8.外形尺寸：99.6x38.8x19mm
	CA-30
	个
	1
	200
	200
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	防跌倒报警器
	通讯方式：4G，内置流量卡
产品尺寸：长74*宽74*厚33mm
电源输入：5V/2A
雷达频率：58GHz～63.5GHz
测量原理："基于毫米波多普勒调频连续波雷达机制，实现人体生物运动静态，感知及人体生物感知。"
天线发射功率：6db
水平探测角度：100°
垂直探测角度：100°
有无人探测距离：4米
跌倒探测距离：2.5~3米
设备探测高度设置：2~3米范围/可通过小程序设置探测高度
告警电话设置：小程序设置
工作环境温度：‘-10~＋60°
工作环境湿度：’0~95
安装方式：顶装
主要功能：
(1) 跌倒判断并上报预警；
(2) 驻留开关设置、有人长时间驻留预警（可设置驻留时间10~120分钟）；
(3) 预警方式包括电话，短信和小程序三种方式；
(4) 有人进人和离开
(5) 设置设备安装高度值；
(6) 仅限语音版功能：a.语音开关设置；b.语音词呼救报警；c.语音确认跌倒；d.方言学习；e.无唤醒词开启模式.
★提供检验报告
	ST77938
	个
	1
	2499
	2499
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	智能睡眠检测仪
	通讯方式：4G，内置流量卡
产品尺寸：长74*宽74*厚27mm
电源输入：5V/2A
雷达频率：58GHz～63.5GHz
测量原理："基于毫米波多普勒调频连续波雷达机制，实现人体生物运动静态
感知及人体生物感知。"
天线发射功率：6db
水平探测角度：90°
垂直探测角度：60°
设备探测角度设置：10~90°可调节
工作环境温度：‘-10~＋60°
工作环境湿度：’0~95
安装方式：侧装
主要功能：
（1） 人上床/离床时间上报；
（2） 人体呼吸频率和心率数据上报；
（3） 睡眠质量分析报告,分析深睡/浅睡/体动/呼吸暂停；
（4） 监测用户呼吸、心率数据，如有异常则发出体征告警信息；
（5） 当用户入床，设备监测到心率值为0时、设备可通过电话、短信、小程序发出告警信息；
（6） 以下仅限语音版型号：语音功能开关设置，语音呼救报警，方言学习，无唤醒词开启方式"
★提供检验报告
	ST77941
	个
	1
	3850
	3850
	

	合计
	499707
	　



二、其他要求
1、供应商须自行编制服务方案，详见评标办法。
2、各潜在供应商自行前往现场踏勘安装现场及所需材料，自行正确预估货物运输、施工安装、税费、利润、质保期内售后服务等，一经报价，必须严格按采购人要求进行安装及配材，所需费用全部包含在报价之内，采购人不得因费用增加等情况填补差额。供应商须在响应文件中提供已自行踏勘现场的承诺函。


[bookmark: _Toc234229991]
第三篇  项目商务需求
[bookmark: _Toc156895489][bookmark: _Toc75793509][bookmark: _Toc12768][bookmark: _Toc28521][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc8752][bookmark: _Toc267320049][bookmark: _Toc30118][bookmark: _Toc22944][bookmark: _Toc119949877][bookmark: _Toc14029][bookmark: _Toc9676][bookmark: _Toc13728][bookmark: _Toc10039][bookmark: _Toc6595][bookmark: _Toc21429][bookmark: _Toc119579778][bookmark: _Toc23501][bookmark: _Toc13389]一、交货期、地点及验收方式
（一）交货时间：合同签订后30日历天交货安装调试完毕。
（二）服务地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc267320050][bookmark: _Toc119949878][bookmark: _Toc30781][bookmark: _Toc75793510][bookmark: _Toc21022][bookmark: _Toc18152][bookmark: _Toc156895490][bookmark: _Toc28679][bookmark: _Toc119579779][bookmark: _Toc7746][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc8592][bookmark: _Toc29144][bookmark: _Toc13418][bookmark: _Toc22158][bookmark: _Toc20367][bookmark: _Toc4036][bookmark: _Toc29436][bookmark: _Toc1484]（三）验收方式：服务完成，采购人按照国家最新标准和行业规范进行验收，满足采购人各项指标参数。
[bookmark: _Toc102227313]二、质量保证
（一）质保期：项目验收合格之日起1年。若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答。
（二）售后服务内容
1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
（1）质保期内因质量引起的损坏由供方无条件包换。
（2）电话咨询
成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（3）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常使用。
（4）质保期内产品经权威机构认定为不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。
（5）技术升级
在质保期内，如果成交人和投标人的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和投标人应对采购人购买的产品进行免费升级服务。
2.质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和投标人提供售后服务的，该供应商和投标人应以优惠价格提供售后服务。
三、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点并完成本项要求的所有费用。因响应方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
四、付款方式
本项目完成并验收合格后支付合同金额的97%，余下3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息支付。
五、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、培训
供应商对其提供的产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
七、其他
[bookmark: _Toc234229992]其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
 

第四篇  网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止
[bookmark: _Toc18690][bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc234229993]一、网上竞采程序及方法
（一）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。
1.资格性检查。依据法律法规和网上竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）；
供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。


注：
①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
2.符合性检查。依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合网上竞采文件要求。

	3
	网上竞采文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的网上竞采内容作出响应。

	
	
	网上竞采有效期
	满足网上竞采文件规定。


（二）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。
（三）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc13447][bookmark: _Toc234229994][bookmark: _Toc18411]二、评标方法
本项目采用综合评估法进行评标。
综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。供应商总得分为价格、技术方案等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（一）比较与评价。按竞采文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。
评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（二）关于技术（质量）、商务偏离
1.电子投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第二篇 项目服务需求”要求的，供应商将失去成为成交供应商的资格；
2.电子投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇 项目商务需求”要求的，供应商将失去成为成交供应商的资格；
3. 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料电子档（PDF格式）；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
（三）推荐成交供应商名单。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）成交供应商，排名第一的为第一成交供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审小组随机抽取的方式进行排列。不推荐技术（质量）部分得分为0分的供应商成为成交供应商。
[bookmark: _Toc18457][bookmark: _Toc234229995][bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]三、评标标准
[bookmark: _Toc19121][bookmark: _Toc234229996]综合评分法：评审因素
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报（50%）
	50分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分（45%）
	技术响应（21分）
	1、起评分：
完全满足【竞采文件“第二篇  项目服务需求”】所有技术需求得20分。
2、扣分条款：
（1）重要技术参数（★条款）（共21条）有一条不满足的，扣1分，扣完为准；
（2）一般性技术参数（非★条款），若不满足要求，每出现一条则扣0.5分，扣完为止。
	

	
	
	实施方案（6分）
	方案内容包括不限于项目质量总体目标、实施方案、进度计划、设备（货物）人员、运输投入等。
    评审：方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得6分，方案内容存在 1 处瑕疵扣2分，扣完为止。
	本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	
	质量保证方案（6分）
	方案内容包括不限于验收标准及方式措施、质量保证措施。
评审：方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得6分，方案内容存在 1 处瑕疵扣2分，扣完为止。
	

	
	
	售后服务方案（6分）
	方案内容包括不限于人员配置、设备管理、安全防护等。
   评审：方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得6分，方案内容存在 1 处瑕疵扣2分，扣完为止。
	

	
	
	应急处理机制（6分）
	方案内容应体现预防、响应、处置、恢复闭环体系。
评审：方案包含上述所有要素，在此基础上，方案内容不存在瑕疵得6分，方案内容存在 1 处瑕疵扣2分，扣完为止。
	

	[bookmark: _Toc8490][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc234229997]3
	商务部分（5%）
	业绩（5分）
	2023年1月1日以来，投标人具有类似供货业绩的，每提供一个得2.5分，最多5分。
提供：中标通知书或合同复印件（含合同首页、核心条款页、双方签署页及签订日期）并加盖供应商公章。
	


四、响应无效
供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；
（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；
（三）供应商的报价超过采购预算或总价最高限价或单价最高限价的；
（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与网上竞采；
（六）供应商的平台报价与上传的网上电子响应文件报价函中的报价不一致的；
（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；
（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（九）供应商的服务期、质量保证期及网上竞采有效期不满足网上竞采文件要求的；
（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（十一）供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc18403][bookmark: _Toc110][bookmark: _Toc27425][bookmark: _Toc234229998]五、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止网上竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）通过资格性审查及符合性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。


[bookmark: _Toc234229999]第五篇  投标人须知
[bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc342913389][bookmark: _Toc1725][bookmark: _Toc234230000][bookmark: _Toc8105][bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc12789059]一、网上竞采费用
参与网上竞采的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc24716][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc342913391][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc234230001]二、网上竞采文件
（一）网上竞采文件由采购邀请书、采购项目服务需求、采购项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、投标人须知、合同主要条款和格式合同、响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。
（三）网上竞采文件的解释
[bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318159780][bookmark: _Toc318166429]投标人如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本网上竞采文件中，网上竞采小组根据与投标人进行网上竞采可能实质性变动的内容为网上竞采文件第二、三、四篇全部内容。
（五）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc29912][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc102227318][bookmark: _Toc16269][bookmark: _Toc19962][bookmark: _Toc342913392][bookmark: _Toc234230002]三、网上竞采要求
（一）响应文件
1.投标人应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。
3.投标人须对所提供资料的真实性和准确性负责，一旦发现有弄虚作假的情况，按相应法律法规予以处罚。
（二）联合体
本项目不接受联合体竞标。
（三）网上竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）提交响应文件的份数和签署
1.投标人须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（网上电子文档内容应与纸质文件一致，如不一致以纸质文件正本为准，副本可为正本的复印件。）
注：若投标人的平台报价与网上上传的响应文件电子文档报价函中的报价不一致，按无效响应处理。
2. 在上传的网上电子文档中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（五）响应文件的递交
投标人须在规定时间内完成线上和线下的响应文件提交，否则视为无效响应。
[bookmark: _Toc9018][bookmark: _Toc17356][bookmark: _Toc7456][bookmark: _Toc234230003]四、成交投标人的确认和变更
（一）成交投标人的确认
采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以书面授权评审小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。
（二）成交投标人的变更
成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交投标人，也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc23537][bookmark: _Toc3011][bookmark: _Toc1297][bookmark: _Toc102227321][bookmark: _Toc342913395][bookmark: _Toc234230004]五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https：//cqxs.gec123.com/）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
（四）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。
[bookmark: _Toc234230005][bookmark: _Toc19169][bookmark: _Toc22361][bookmark: _Toc19876]六、采购代理服务费
本次网上竞采由代理机构委托实施，本项目采购代理服务费为人民币：5000元整，由成交投标人在领取成交通知书时一次性向代理机构缴纳。
[bookmark: _Toc1096][bookmark: _Toc11110][bookmark: _Toc11155][bookmark: _Toc234230006]七、关于质疑和投诉
（一）质疑
投标人认为竞采文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
1.质疑时限、内容
1.1投标人认为竞采文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。
1.3投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.4.2质疑项目的名称、项目号以及项目编号；
1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.4.4事实依据；
1.4.5必要的法律依据；
1.4.6提出质疑的日期；
1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；
1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
3.其他
3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
[bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc342913396]1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。
2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
[bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc234230007][bookmark: _Toc18310]八、签订合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照网上竞采文件和成交投标人响应文件的约定，与成交投标人签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和投标人的响应文件作实质性修改。
（二）网上竞采文件、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位或采购人要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
[bookmark: _Toc27139866]（五）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。
[bookmark: _Toc234230008]第六篇  政府采购合同
重庆市政府采购合同（样本）
（项目号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：
	项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：


	X、履约保证金：

	四、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：
1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁/协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。（采购人应按项目实际情况完整填写）
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：
[bookmark: _Toc234230009]第七篇  响应文件编制要求
[bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc12789073][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc283382454]一、经济部分
（一）网上竞采报价函
（二）明细报价表
二、技术部分
（一）技术响应偏离表
（二）技术方案
（三）技术部分其他资料（如有）
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）商务部分其他资料（如有）
四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函
（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料
（一）其他与项目有关的资料（如有）

[bookmark: _Toc103679699][bookmark: _Toc234230010][bookmark: _Toc21017][bookmark: _Toc23161][bookmark: _Toc16635]一、经济部分
（一）网上竞采报价函
网上竞采报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。
1.愿意按照竞争性竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，投标报价为人民币大写：          ；人民币小写：     元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本   份。
3.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交投标人，将按照最终网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方同意按网上竞采文件规定。如果我方成为成交投标人，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳网上竞采文件规定的采购代理服务费。
8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：
地址：
电话：               传真：
网址：               邮编：
联系人：
年    月   日



[bookmark: _Toc313888361][bookmark: _Toc7588][bookmark: _Toc31257][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc21048][bookmark: _Toc11802][bookmark: _Toc103679700][bookmark: _Toc313008357]

[bookmark: _Toc18734]（二）明细报价表
项目名称：
	序号
	产品
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	总计
	
	
	
	
	
	



注：1.供应商应完整填写本表。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1] 2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日
（2） 
[bookmark: _Toc234230011]二、技术部分
（一）技术响应偏离表
技术响应偏离表
对于竞采文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	采购项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：                                  法定代表人或授权代表人：
 （投标人公章）                                   （签字或盖章）
                                年  月  日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。



[bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc18617][bookmark: _Toc103679701][bookmark: _Toc313008358][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc342913421][bookmark: _Toc28935]（二）技术方案


（三）技术部分其他资料（如有）
[bookmark: _Toc10133]

[bookmark: _Toc234230012]三、商务部分
[bookmark: _Toc283382459]（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
对于网上竞采文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	采购项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：                                     法定代表人或授权代表人：
 （投标人公章）                                       （签字或盖章）
                                        年 月  日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。



（二）商务部分其他资料（如有）
[bookmark: _Toc342913422][bookmark: _Toc19396][bookmark: _Toc16819][bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc103679702][bookmark: _Toc26076][bookmark: _Toc234230013][bookmark: _Toc14477]
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致        （采购人名称）：
        （法定代表人姓名）在        （投标人名称）任        （职务名称）职务，是        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



（投标人公章）

年  月  日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致        （采购人名称）：
        （投标人法定代表人名称）是        （投标人名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的谈判采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                   投标人法定代表人：
  （签字或盖章）                                   （签章或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）



（投标人公章）
                                                        年 月 日


[bookmark: _Toc14422]
（四）基本资格条件承诺函（格式）

致        （采购人名称）：
        （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（投标人公章）
                                                         年 月 日


（五）特定资格条件证书或证明文件

[bookmark: _Toc26481][bookmark: _Toc1229][bookmark: _Toc5951][bookmark: _Toc17417][bookmark: _Toc15318][bookmark: _Toc234230014]
五、其他应提供的资料
（一）其他与项目有关的资料（如有）
















（结束）








