重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025006》第二次

| 事项名称 |  | 喷砂机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 喷砂机 | 无 | 台 | 2 | 详见参数 |
| - 参数要求： - （一）托槽喷砂机 - 1.功能：托槽的粘接预备,去除托槽修复体底面的残余粘接剂 2.喷砂量 ≥9g/min 3.输入气压 ≤0.4MPa 4.输入水压≤ 0.2MPa 5.质保不小于一年 6.与现有托槽喷砂设备相匹配。 - 三、供应商资质： 1.营业执照 四、报价要求 1.包含运输、安装、安装材料、培训等一切税费验收合格后按要求付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《FWXY202500X》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年9月8日至2025年9月11日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。 |  |  |  |  |  |