[image: image2.jpg]19122347756(**}%)

(ZAEEAN)



重庆盛瑞招标代理有限公司                                      询比采购文件

询比采购文件
项目编号：CQSR26002

项目名称：荣昌区妇幼保健院一次性使用无菌注射针等医用耗材采购（第五次）
采购人：重庆市荣昌区妇幼保健院

采购代理机构：重庆盛瑞招标代理有限公司
2026年4月

目   录

4第一篇 采购邀请书


4一、询比采购内容


4二、资金来源


4三、询比资格


4四、询比相关说明


5五、保证金


6六、其它有关规定


7七、联系方式


8第二篇 采购项目技术（质量）需求


8一、技术规格及要求


8二、样品递交及退还要求


9三、服务要求


10四、其他要求


11第三篇 采购项目服务需求


11一、服务期限、地点及验收方式


12二、报价要求


12三、质量保证及售后服务


13四、结算方式及付款方式


13五、知识产权


13六、违约条款


13七、其他


14第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


14一、评审程序


15二、评定成交的标准


17三、无效响应


17四、采购终止


18第五篇 供应商须知


18一、询比费用


18二、询比采购文件


18三、询比要求


19四、成交供应商的确认和变更


20五、成交通知


20六、关于质疑和投诉


21七、采购代理服务费


21八、签订合同


23第六篇 合同草案条款


26第七篇 响应文件格式要求


27一、经济部分


31三、服务部分


33四、资格条件及其他


38五、其他资料





第一篇 采购邀请书

重庆盛瑞招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构），接受重庆市荣昌区妇幼保健院（以下简称：采购人）的委托，对荣昌区妇幼保健院一次性使用无菌注射针等医用耗材采购（第五次）进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参加询比采购。

一、询比采购内容

	包号及名称
	保证金（元）
	成交供应商（名）

	包1：一次性使用无菌注射针等医用耗材
	2000
	1


本次采购只对耗材的单价进行采购。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，采购的耗材为药交网交易品种，必须在重庆市药交所网上挂网交易，不得药交网备案或线下交易。若采购货物纳入重庆市政府采购集中采购目录，自动终止合同关系。

二、资金来源

自筹资金。

三、询比资格

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）；（供应商如果投的是自己生产的就提供自身的）

2、如果供应商是所投产品制造商的，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，供应商须提供有效期内《医疗器械生产企业许可证》，（提供许可证复印件并加盖供应商公章）。(如果投的是制造商的就要提供制造商的）

3、如果供应商不是所投产品制造商的，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

注：请各供应商响应特定资格条件时提供的材料须清晰可辨。

四、询比相关说明

（一）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市公共资源交易网（荣昌区）（https://www.cqggzy.com/rongchangweb/）或行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目询比采购文件以及图纸、补遗等采购前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）询比公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。
（三）获取询比文件期限：

1、2026年4月22日至2026年4月27日18:00（工作时间）。

2、询比文件售价：人民币500元/分包（售后不退）。

3、在询比文件提供期限内供应商填写《询比文件发售登记表》（格式详见附件）并扫描二维码缴纳文件购买费。

（四）供应商须同时满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时足额缴纳了保证金；

3、在询比文件提供期限内购买了询比文件并发送了邮件的供应商。

（五）询比地点：重庆市荣昌区公共资源交易中心。

（六）响应文件递交时间：2026年4月28日北京时间9:00-9:30。

（七）询比开始时间：2026年4月28日北京时间9:30。

五、保证金

（一）保证金递交

保证金的缴纳由供应商自行选择以下两种方式之一

方式一：

一、以电子保函/保单形式交纳保证金

1.保函/保单交纳形式及要求：供应商在响应截止时间前在重庆市公共资源交易网（荣昌区）本项目采购公告页面“保函入口”通过交易链金融服务平台（荣昌）向金融机构申请开具电子保函/保单，电子保函/保单应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函/保单担保金额必须满足本项目要求；④保函/保单生效时间必须在响应截止时间前，有效期限必须至少包含整个采购有效期。⑤保函须不可撤销且见索即付。

若响应截止时间延期，则电子保函提交的截止时间和响应截止时间应当保持一致。

不满足上述要求的电子保函无效。

2.以保函/保单形式担保的保证金的金额：

包1：一次性使用无菌注射针等医用耗材 （2000元、大写：贰仟元整）
3.保函/保单有效性：

电子保函/保单的有效性以开标现场展示的保函/保单交纳情况的信息为准。

电子投标保函/保单的注销：具体注销事宜由供应商自行与保函出具机构咨询协商。

方式二：

1.供应商应足额缴纳保证金，并汇至所参与包对应的指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

银行名称:重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行
银行账号:018015600100004151000044
银行账户名称:重庆荣昌猪畜牧育种有限公司
各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

供应商须在付款凭证备注栏中注明是“荣昌区妇幼保健院一次性使用无菌注射针等医用耗材采购（第五次）+分包号-保证金”(项目名称可简写）。

二、保证金无息退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市荣昌区公共资源交易平台（重庆荣昌猪畜牧育种有限公司）在五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市荣昌区公共资源交易平台（重庆荣昌猪畜牧育种有限公司）在五个工作日内按资金来款渠道直接无息退还。

重庆市荣昌区公共资源交易平台（重庆荣昌猪畜牧育种有限公司）咨询电话：023-46219822。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市公共资源交易网（荣昌区）（https://www.cqggzy.com/rongchangweb/）和“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与询比采购。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（十）按《重庆市财政局关于实施政府采购供应商基本资格条件承诺的通知》渝财规【2022】4号文件的通知要求，违反承诺的法律责任：供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照相关法律法规追究响应责任。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区妇幼保健院

联系人：周老师

电  话：15923333079

地  址：重庆市荣昌区荣昌大道379号

（二）采购代理机构：重庆盛瑞招标代理有限公司

联系人：王老师
电  话：19122347756
地  址：重庆市荣昌区五洲国际家居生活广场5号门（自动扶梯上二楼）

第二篇 采购项目技术（质量）需求
一、技术规格及要求

分包1：
	序号
	产品名称
	规格参考
	单价限价（元）
	技术（质量）需求
	采购方式
	收费情况

	1
	一次性使用无菌注射针
	(九针头)32G
	100
	32G (公称外径通常为 0.23mm ±0.02mm或 0.26mm)短斜面 (Short Bevel) 或 特殊研磨斜面，角度通常在 10°-15°，无阻塞，在特定压力下流量稳定对于九针头，需保证9个针孔流速一致性偏差<5%，间距误差≤0.1mm。（响应文件中提供说明书或者检测报告复印件加盖供应商公章）
	线上
	不限

	2
	注射用透明质酸钠复合溶液
	2.5ml
	1000
	极低交联 或 非交联 (针对水光/动能素)
若为微交联，交联度通常< 1% - 5%，ph6.8 - 7.4 (生理pH范围)，符合 GB/T 16886 (ISO 10993)：
细胞毒性：≤ 1级
致敏：无
皮内刺激：无
急性全身毒性：无
	线上
	不限


注：产品名称、规格型号仅作参考，供应商可根据参考的规格型号响应合适的产品，但无论何种规格型号，响应产品技术（质量）应不低于表中的技术（质量）要求，其报价均不得超过限价。

二、样品递交及退还要求

（一）提交样品内容

序号1-2每种产品提供一个样品。
（二）样品的包装要求

全新未拆封，评审时会对样品进行触碰及拆封，但不会影响样品的使用，样品费用由供应商自行解决，采购人不承担任何费用。样品用一个大袋密封，粘贴标识注明样品品种、数量。样品包装袋上不能出现供应商名称或规格型号或厂家名称的相关标识（提供全新样品的由代理机构开标现场封贴相关标识）。

（三）供应商在递交响应文件时同时递交样品，所有样品技术参数必须与响应文件一致且满足采购文件要求，未递交样品按无效响应处理。

（四）样品退还要求

1、第一成交候选供应商的样品交采购人留存，费用由供应商自行解决，未成交供应商的样品在评审结束后在样品退还表上签字并领取各供应商提供的样品（未及时签字领取的，样品丢失等情况，代理机构概不负责）。

2、采购人将严格对照样品进行验收。

三、服务要求

（一）响应的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

（二）成交供应商必须严格执行含有强制性条款的国家标准。

（三）成交供应商所供产品均有生产厂家、生产地、出厂日期、产品合格证、检验报告等相关技术资料。
（四）成交供应商提供的产品，质监部门及药监部门有权进行商品质量抽检。

（五）货物供货要求：

1、成交供应商提供的耗材须为全新产品，并对运输、装卸过程中所导致的耗材损坏等承担全部赔偿责任。

2、供应商在接到采购人的送货通知后须在7日内将货物送到采购人指定地点，若未及时供货，则供应商承担违约责任，违约金5000元/次（从货款中扣除），出现两次未及时供货的情况，采购人有权单方面终止合同，不承担任何责任，且采购人有权追究成交供应商的违约责任，给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

3、成交供应商提供与响应文件、合同及合格的检验报告一致的产品，严禁以次充好或弄虚作假、若供货产品与合同或检验报告要求不一致即视为成交供应商违约，出现一次，承担违约金5000元/次（从货款中扣除），出现两次采购人有权单方面终止合同，不承担任何责任，且采购人有权追究成交供应商的违约责任，给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

4、成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

（六）参与询比的供应商供应商须承诺：产品检验报告真实、合格，提供与合同和检验报告一致的产品（提供承诺函，格式自拟）。

（七）本项目耗材为重庆药品交易所官网线上采购（交易）产品，成交后不能线下交易或以任何理由不供货。如果虚假应标，采购人有权将成交供应商纳入黑名单，三年内不能参与采购人所有采购项目（提供承诺函，格式自拟）。

（八）所投产品如具有国家医保码的必须填写国家医保码，本次采购的产品均为重庆市药交所线上产品，应提供重庆市药交所平台编码。
（九）本项目所采购的产品均为收费耗材，收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。供应商须在响应文件中提供收费耗材在重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图证明材料，若在该网站上查不到结果截图的，可提供此项耗材通过重庆市医疗保障局备案的证明材料。
查询网址：重庆市医疗保障局耗材目录查（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）、药交网（重庆药品交易所官网）（https://www.yjsds.com/）。

注：供应商提供的结果截图或通过备案的证明材料（复印件或扫描件）放在第七篇响应文件格式要求第五项其他资料（一）收费耗材证明材料中。

四、其他要求

（一）供应商的响应报价不能超过本项目的单价限价。

（二）所有耗材的响应报价不得高于在药交网（重庆药品交易所官网）挂网限价，合同有效期间，均通过重庆药品交易所官网交易（挂网交易或备案采购），若本次采购货物纳入重庆市政府采购集中采购目录，则按集采政策执行采购，成交供应商应无条件执行。

（三）合同签订后在合同执行期间内，成交供应商的响应产品若在重庆市药交所网上挂网限价低于签订的合同价时，合同的采购价执行重庆市药交所网上实时挂网限价；若重庆市药交网上浮成交供应商响应产品限价，则按现成交价执行，即“就低不就高”原则。

（四）如耗材在院使用期间，注册证变更、医保编码变化，供应商应及时与医保物价人员联系变更，如因供应商原因造成无法计费，所产生的一切后果供应商自行负责。

（五）双方合同签订后，成交供应商提供的货物必须满足本项目采购文件、合同及采购人的要求，若不满足本项目采购文件、合同及采购人要求的，采购人有权对成交供应商提供的货物验收不合格并有权单方面终止合同，若给采购人造成损失的采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

（六）采购人对成交供应商所供耗材有三个月试用期，试用期内如果出现2件（次）及以上器械不良事件或2件（次）及以上使用科室投诉，采购人有权单方面解除合同，且采购人有权追究成交供应商的违约责任，给采购人造成损失的，采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

第三篇 采购项目服务需求

一、服务期限、地点及验收方式
（一）服务期限：自采购合同签订之日起两年，采购人按照成交单价向成交供应商实施采购，根据采购数量据实结算。

（二）交货期

成交供应商在收到采购人通知后7日内将货物送到采购人指定地点。紧急情况须在收到采购人通知后4小时内完成配送，成交供应商未按时送达到采购人指定地点，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，记成交供应商配送不及时一次并罚款5000元。
（三）交货地点
采购人指定地点。
（四）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或采购人指定收货人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，采购人签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，采购人指定收货人有权拒收货物。成交供应商应在接到采购人通知后的7日内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由供应商承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行更换或补足，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，另成交供应商承担违约金5000元（从货款中扣除，货款不足部分由成交供应商赔偿）。

3、经采购人组织的到货检测不合格时（抽检比例及不合格判定标准由采购人确定），采购人有权要求供应商对到货产品进行退货或换货处理。供应商按换货处理的，采购人有权对换货产品进行复检（复检方式由采购人确定），复检费用由供应商承担，复检结果仍不合格时，采购人有权终止合同，另成交供应商承担违约金5000元（从货款中扣除，货款不足部分由成交供应商赔偿），给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

4、供应商产品在交付采购人后，采购人在使用过程中如发现产品质量存在问题，采购人有权要求对已安装或已使用产品进行退换货（在退换货程中出现懈怠、不及时的，采购人有权解除合同）；供应商应无条件按采购人要求对已安装或已使用产品进行拆除或召回。因退货、换货产生的仓储、运输等费用均由供应商承担，若给采购人造成损失的采购人有权要求成交供应商进行赔偿。
5、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员到现场进行交货。验收合格条件如下：

5.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6、产品在符合要求后，才作为最终验收。
7、成交供应商提供的货物未达到询比文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
9、成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品。

10、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次采购为人民币报价，询比报价包括但不限于相关设备或货物购买（制造）费、产品费、运输费（含装卸费）、仓储费、质量检测费、税费、保险费、人工费、SPD平台配送费等及一切可预见供应商应承担的一切责任、义务和风险等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由成交供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

1、产品质量保证：成交供应商所供的货物，其质量必须符合国家医疗器械及药品监督管理部门规定的标准，并与响应时承诺的质量相一致，确保临床使用安全有效。

2、成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

3、若成交供应商提供假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商承担一切经济损失和法律责任。为避免医患纠纷时间过长影响医疗秩序，如成交供应商接到采购人通知24小时内未到医院解决纠纷，采购人有权单方动用滞留在医院的货款与患方协商解决，不足部分成交供应商应无条件追加，否则采购人有权终止采购合同并诉诸法律。
4、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，提供相关文件。

（二）售后服务内容

成交供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、为了采购人的工作正常开展，所有产品都需提供备品。
2、质量保证期内服务要求

2.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.2现场响应

质保期内接到使用方产品出现问题的通知后，电话咨询不能解决的，需成交供应商到现场提供技术支持的，必须保证24小时内到达采购人现场。
四、结算方式及付款方式

（一）结算方式

据实结算，结算价=各耗材成交单价×每批次送货数量（需出示采购人签字确认的签收单）。

（二）支付方式

成交供应商在重庆市药交网交易平台上提交当月度供应的货物货款的发票，采购人确认发票之日起按药交所平台规定的付款方式及期限支付货款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
六、违约条款
（一）成交供应商在合同执行期内无法继续履行合同的扣除成交供应商的上批次货款5000元并终止合同。

（二）成交供应商应对成交产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的货物不符合国家相关规定或采购文件技术要求的，出现一次扣除5000元（从货款中扣除），出现两次合同自动终止。

（三）若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

七、其他要求

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、评审程序

（一）询比按询比采购文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询比采购文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	基本资格条件
	1、具有独立承担民事责任的能力
	1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6、法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7、本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	保证金
	按照询比文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比采购文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询比采购文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按询比文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询比文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	对询比文件第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。

	
	
	询比有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比文件和响应文件（含有效的补充文件）。询比小组判断响应文件对询比文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）本项目属于限额标准以下项目，根据采购人内控管理制度，采购项目连续3次挂网采购流标后，第4次起挂网采购响应供应商仍不足3家，在挂网期间未收到质疑和投诉的，可以进行评审，评审小组在经资格、技术、商务等评审均合格的供应商中推荐成交供应商。

二、评定成交的标准

1、评审方法

本项目采用综合评分法，满分100分，评分详见下表。评审小组成员独立对每个供应商的资格性、符合性均符合要求的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照得分由高到低的顺序推荐1名及以上成交候选供应商。

2、评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分 值
	评分标准
	说 明

	1
	经济部分（60%）
	询比报价（60分）
	有效的响应供应商参与价格评审的单价平均价最低的为评标基准价，其询比报价得分为满分，其余供应商的报价得分统一按照下列公式计算：

询比报价得分＝（评标基准价/供应商响应报价）×60。第三位四舍五入后保留两位小数。
	

	2
	技术部分

（20%）
	样品质量

（20分）
	样品质量（从产品外观、工艺精致、材质优良产品，技术成熟度和先进性、质量安全可靠，使用便捷等）进行综合评价。

1、产品外观优美、工艺精致、材质优良，技术成熟先进，产品质量安全可靠、使用便捷的得20分；

2、产品外观较优美、工艺较精致、材质良好，技术成熟较先进，产品质量安全可靠、使用较便捷的得15分；

3、产品外观一般、工艺一般精致、材质一般，技术成熟度一般，产品质量安全可靠度一般、使用便捷度一般的得10分；

4、产品外观差、工艺不精致、材质差，技术成熟度差，产品质量安全可靠度差、使用便捷度差的得5分。
	样品提供要求详见询比文件第二篇

	3
	服务部分

（20%）
	业绩（20分）
	以开标日期算起过去一年内在三级或三甲医院使用业绩，三级医院每个记4分，三甲医院每个记5分。此项最高得分为20分(响应耗材业绩为该耗材产品自身业绩，供应商可用生产厂商或其他方的销售或供货业绩）。

2、供应商提供的业绩证明须注明医院等级，未注明的不得分。
	需提供在用医院联系清单、供货发票扫描件或合同扫描件并把对应的耗材标记出来


注：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2、评审小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

3、采购人无论在任何时候均有权对供应商提供的以上资料（证书、业绩、相关资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在不实，采购人有权向监管部门报告建议取消成交供应商资格，其询比保证金不予退还，并追究其法律责任。

3、评审细则
①资格符合性检查

依据法律法规和询比文件的规定，对供应商的资格证明资料、询比保证金缴纳情况等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。

②对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查。
依据询比文件的规定，对每个供应商的响应文件从技术、质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询比文件的要求。

4、成交供应商的确定

评审小组成员独立对每个供应商的资格性、符合性均符合要求的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照得分由高到低顺序推荐1名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若最后得分相同，则按照经济部分得分高低进行排序；若经济部分得分相同的则按照技术部分得分顺序进行排序；以上都相同的，由评审小组直接确定或随机抽取排序。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加询比；

（三）供应商未按照询比采购文件的要求缴纳询比保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价或单价限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与询比；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及询比有效期不满足询比采购文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询比采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足1家的。

第五篇 供应商须知 
一、询比费用

参与询比的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比采购文件

（一）询比采购文件由采购邀请书、采购项目技术（质量）需求、采购服务需求、评审程序及方法、评审标准、无效响应条款和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比采购文件不可分割的部分。

（三）询比采购文件的解释

潜在供应商如对询比采购文件有疑问，必须以书面形式在询比截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询比采购文件。一经进入询比程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询比要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照询比采购文件的要求编制响应文件，并对询比采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（三）询比保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、询比保证金”；

2、发生以下情况之一者，询比保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询比文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的。）。

2.6成交人拒绝履行合同义务的；

2.7其他严重扰乱采购程序的。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的误错，以大写金额修正为准。

2、评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数与签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询比采购文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，并逐页盖章，正本须逐页加盖供应商公章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本及电子文档均应密封送达询比地点，应在密封袋上注明询比项目名称、分包号、供应商名称、响应文件字样；若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在密封袋上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。响应文件的封面应注明项目名称、供应商名称、分包号、正本、副本、响应文件字样，U盘粘贴标识注明供应商名称。若供应商参加多个分包的询比，须分别递交各分包的响应文件，响应文件不得混装，所有分包电子文档可装入一个U盘。供应商为法定代表人参与询比的，递交响应文件时提供法定代表人身份证明书及身份证，供应商为授权委托人参与询比的，提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证。
（七）响应文件语言：简体中文。
四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
成交供应商签订合同后不履行合同的，采购人有权取消成交供应商成交资格并解除合同。由采购人确定评审小组推荐的下一名候选人成为成交供应商，直至成交产品能满足采购人要求为止。若评审小组推荐的候选人所提供的耗材均不能满足采购人的要求，则重新采购。

如成交供应商所响应的耗材为可收费耗材，成交供应商必须保证采购人能正常收费，因成交供应商响应的耗材原因导致医院不能正常收取可收费耗材费用的，采购人有权取消成交供应商成交资格并解除合同，由采购人确定评审小组推荐的下一名候选人成为成交供应商，若评审小组推荐的候选人所提供的耗材均不能满足采购人的要求，则重新采购。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市公共资源交易网（荣昌区）（https://www.cqggzy.com/rongchangweb/）和“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人或采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市荣昌区妇幼保健院纪律检查委员会提起投诉。

七、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目代理服务费1500元，供应商在领取成交通知书之前支付给代理机构，代理服务费缴纳信息如下：

户  名：重庆盛瑞招标代理有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆荣昌区迎宾支行

账  号：950016013000513938

八、交易服务费

评审结束后，由重庆荣昌猪畜牧育种有限公司收取交易服务费，以成交价为计费基数，采用分段递减累计的方式计费，100（含）万元以下部分按1.0‰收取，每宗交易服务费不低于500元，由成交供应商缴纳。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询比文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的（如有），应当在询比文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇 合同草案条款

附页：合同格式

采购合同

项目名称： 

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金（如有）：

	六、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.询比文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询比报价函

（二）明细表报价

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（第二篇技术质量部分要求提供的承诺及相关证明材料）

（三）技术评分部分要求提供的资料
三、服务部分
（一）服务响应偏离表

（二）服务评分部分要求提供的资料
（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）收费耗材证明材料（若有）
（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）询比报价函

询比报价函

（采购人名称）：

我方收到              （询比项目名称）      （分包号）的询比文件，经详细研究，决定参加该询比项目的报价。

1、愿意按照询比中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价为人民币大写：     ；人民币小写：    元。(报价为所投产品单价平均价)
以我公司报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《询比文件》和参照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询比规定，交纳询比要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳询比规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

明细报价表

项目号：
询比项目名称+分包号：

 单位：元   

	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	平均价
	国家医保码（如有）
	药交网产品编码
	备注

	
	
	
	
	各型号
	单位
	单价
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	....
	....
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本次采购在第二篇询比项目技术（质量）需求的产品有多个规格型号的，按照所响应产品同品牌同厂家多个规格型号进行响应报价，并填写平均价；供应商的同序号产品名称中多个规格型号单价是相同的也须填写“平均价”。

多个规格型号的单价分别为1元、2元、3元，平均价则为2元；

若只有一个规格型号的单价为1元，则平均价为1元。

2、各供应商填写明细报价表的序号和产品名称应按照第二篇“询比项目技术（质量）需求”所列序号和耗材名称完整填写本表。

3、供应商的响应报价按四舍五入法，保留两位小数，第三位四舍五入。

4、该表可扩展。
供应商名称（公章）或自然人签署：                               

                                                      年    月    日

    二、技术（质量）部分
（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：
询比项目名称+分包号：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月    日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应（其中第二篇第一条技术规格及要求中“单价限价（元）”这列供应商不用响应）；

2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展。

4、不允许负偏离。

    （二）其他资料（第二篇技术质量部分要求提供的承诺及相关证明材料）

（三）技术评分部分要求提供的资料
（建议按照第四篇评分的顺序排版各项资料）
    三、服务部分

（一）服务响应偏离表                               

项目号：

询比项目名称+分包号：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇  采购项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展。

4、不允许负偏离。
（二）服务评分部分要求提供的资料
（建议按照第四篇评分的顺序排版各项资料）
（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1、若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2、若为联合体响应的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合参照《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

   （五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）收费耗材证明材料（若有）
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件询比文件发售登记表
	项目名称
	荣昌区妇幼保健院一次性使用无菌注射针等医用耗材采购（第五次）

	项目编号
	CQSR26002

	分包号
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	统一信用代码
	

	联系人及电话
	

	供应商地址
	


       500元/分包
[image: image1.jpg]\4
YO UJlA
Mo T




在询比文件提供期限内供应商扫描二维码缴纳询比文件购买费，转账时请备注项目号CQSR26002，将文件购买费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱850785210@qq.com，邮件主题为：项目名称++分包号+供应商名称报名资料，未发送邮件的响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。
[image: image2.jpg]



