## 封-1 招标工程量清单
|  | 江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【江与城天山大道西段32
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
1.2 | DN160建筑工程
1.3 | D108钢管工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【江与城天山大道西段32号2栋污水
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【江与城天山大道西段3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011605001001 | 拆除石材面层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:根据现场情况综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:结合现场 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 356
2 | 011605001001 | 拆除钢筋混凝土基层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:C30钢筋混凝土基层 2.饰面材料种类及厚度:200MM [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 71.2
3 | 011605001001 | 拆除花台 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:砖砌花池 2.饰面材料种类及厚度:石材面层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 10.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011612001001 | 人工拆除原有300波纹管 | [项目特征] 1.管道种类、材质:双壁波纹管安装 Φ300 2.拆除方式:投标人根据现场情况综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 152
5 | 040101005001 | 人工清理污水井粪便等 | [项目特征] 1.机械:投标人根据现场情况综合考虑 2.清理内容:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.开挖 2.场内外运输 3.渣场费 | m3 | 14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010101003001 | 挖沟槽土石方（土石综合） | [项目特征] 1.土石类别:土石 2.开挖方式:人工 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1340.64
7 | 010101003001 | 挖沟槽土石（机械） | [项目特征] 1.土石类别:石方 2.开挖方式:机械 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 574.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及验收要求 2.填方材料品种:原土 3.回填方式:人工 4.填方粒径要求:满足规范及验收要求 5.填方来源、运距:原土，由施工单位根据现场实际情况自行综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1685.3
9 | 040103002001 | 余方弃置(29KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:项目内的弃渣废料等 2.运距:场外运输29KM，运到环保部门指定地点，包括弃渣费、环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 229.9
10 | 040504001001 | 污水检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:30cm厚C20混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:c20混凝土砌块 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.踏步安装 6.防水、止水 | 座 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040504001001 | 污水检查井 | [项目特征] 1.井盖、井圈材质及规格:700*700.304不锈钢方形井盖（重型） [工作内容] 1.井圈、井盖安装 | 套 | 8
12 | 040204002001 | 管道垫层 | [项目特征] 1.名称:混凝土垫层 材料：C20 厚度200mm [工作内容] .模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | M3 | 30.4
13 | 040501004001 | HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 3.连接形式:承插接口 4.管道垫层:砂垫层 5.管道检验及试验要求:满足施工规范及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.管道铺设 3.管道检验及试验 | m | 152
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010501004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:管道基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 54.72
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋Φ12螺纹钢单层双向铺设 2.铺设间距:100mm*100mm 3.钢筋规格、类型及连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 6.23
16 | 010504001001 | 地面C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层厚度200mm 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 71.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 040204002001 | 路面石材铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mmm厚1：1.25水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 356
18 | 040204002001 | 砖砌花台恢复 | [项目特征] 尺寸300mm*500mm 1.垫层、基础材质及厚度:C20,100mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩砌块 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.底板材质、厚度:C20现浇砼，150mm 6面层为石材厚度3cm | M3 | 10.8
19 | 040204002001 | 花台石材铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 24
20 | 050101010001 | 绿化恢复 | [项目特征] 1.种植土 [工作内容] 1.种植土 | m2 | 100
DN160建筑工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011605001001 | 拆除石材面层、基层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:根据现场情况综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:结合现场 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 40
2 | 011605001001 | 拆除地面钢筋混凝土 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:C30钢筋混凝土基层 2.饰面材料种类及厚度:200MM [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 12.8
3 | 010101003001 | 挖沟槽土石方（土石综合） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2：8 2.开挖方式:人工 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及验收要求 2.填方材料品种:土石 3.回填方式:人工 4.填方粒径要求:满足规范及验收要求 5.填方来源、运距:原土，由施工单位根据现场实际情况自行综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 40
5 | 040103002001 | 余方弃置(29KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:项目内的弃渣废料等 2.运距:场外运输29KM，运到环保部门指定地点，包括弃渣费、环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10
6 | 010504001001 | 地面C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30厚度200mm [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040501004001 | UPVC污水管 DN160 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:uPVC 3.连接形式:承插接口 4.管道垫层:砂垫层 5.管道检验及试验要求:满足施工规范及验收要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.管道铺设 3.管道检验及试验 | m | 32
8 | 010501004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:管道基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋Φ12螺纹钢单层双向铺设 2.铺设间距:100mm*100mm 3.钢筋规格、类型及连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010504001001 | 地面钢筋混凝土基层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层厚度200mm 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.8
D108钢管工程
1 | 030609001001 | D108*6钢管 | [项目特征] 1.材质:热镀锌，含安装 2.规格:D108*6 3.输送介质:水 4.连接形式、焊接方法:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管道防腐 | m | 40
2 | 010606012001 | 管道角钢吊架 | [项目特征] 1.材质:热镀锌，含安装 2.规格:50*50*6 3.连接形式、焊接方法: [工作内容] 1.安装 2.含抱箍 3.含基础膨胀螺栓安装 4.防腐 | t | 0.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011615001001 | 管道孔洞 | [项目特征] 1.管道开孔 2.规格:150 3.开孔材质:混凝土厚度200 | 个 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【江与城天山大道西段3
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041109B04001 | 施工围挡 | [项目特征] 防护材料架料品种:铁质 b1型 规格:2.5米 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输 | m2 | 845
2 | 04B003 | 污泥泵 | [项目特征] 1.临时抽排水:每台班8小时 2.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用: [工作内容] 1.其他为保证项目正常实施的工作 | 台班 | 60
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)【江
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)【江
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【江与城天山大道西段3
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费
2 | 041109001001 | 安全文明施工费
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【江与城天山大道西段32号
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【江与城天山大道西段32号2栋
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表【江与城天山
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【江与城天山大道西段
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表【江与城天山大道西段32号2栋污水管
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表【江与城天山大道西段32号
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表【江与城天山大道西段
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表【江与城天山大道西段32号2
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表【江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改
人材机价差表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 2017.9026
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 5.3753
3 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 61.3938
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 30.1032
5 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 18.3492
6 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 41.95
7 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 69.1174
8 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 39.4879
9 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 46.2213
10 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 6.8289
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 6505.5426
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 18.8448
13 | 840201140@1 | 商品砼 | C20 | m3 | 31.008
14 | 840201140@2 | 商品砼 | C30 | m3 | 91.756
15 | 840201170 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 63.9744
16 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 98.683
合 计

## 未计价材料表【江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改
未计价材料表
工程名称:江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 路面石材 | 363.12 | m2
2 | 路面石材 | 24.48 | m2
3 | D108*6钢管 | 40.52 | m
4 | HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 | 153.52 | m
5 | UPVC污水管 DN160 | 32 | m
6 | 种植土 | 105 | m3
7 | 人工清理污水井粪便等 | 14 | m3
8 | 管道孔洞 | 4 | 个
9 | 污水检查井 | 8 | 座
10 | 污水检查井井盖 | 8 | 套
11 | 施工围挡 | 845 | m2
12 | 污泥泵 | 60 | 台班
13 | 管道角钢吊架 | 0.3 | t
合 计