## 眼科安全滤光片技术参数

### 以下要求需全部响应和满足！！！

**一、一般资格条件**

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件

**二、特定资格条件**

①本次招标采购的产品若为医疗器械，须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》；本次招标采购的产品若不属于医疗器械，则可不提供。

②所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（二类、三类医疗器械均需提供加盖宣章许可证复印件或备案凭证复印件）（原件备查）。

如果不是医疗设备，请出具情况说明。

1. **具体参数**

1.针对包含532nm眼科激光设计，至少达到OD4级防护。

2.接口适配蔡司LUMERA 700显微镜。

3.超薄镜体，手动调节防护镜导入/导出。

4.导入时透光性好，不影响观察眼底。

5.导出时不影响其他手术视野。

6.具备消毒灭菌手柄套管。

**四、质保期：**提供5年质量维护，并提供原厂售后服务维修承诺（提供原厂售后服务维修承诺函原件）。

**五、付款方式**

货物安装完毕验收合格后且中标供应商提供合法合规票据（货款的100%）和其他付款资料后，采购人收到发票后5个工作日内按程序启动办理支付手续，并于60个日历日内完成付款。款项支付通过双方开户银行进行，结算费用双方各自承担。申请付款资料包含但不限于：相应金额的发票、交货验收合格证明及履约保证金复印件。