## 封-2 招标控制价
封-2 | 应急照明系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 5,026.18
|  | (大写): | 伍仟零贰拾陆元壹角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 232.03
(大写): |  |  |  | 贰佰叁拾贰元零叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：应急照明系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3866
1.1 | C应急照明系统 | 3866
2 | 措施项目费 | 496.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 232.03
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 203.45 |  | －
5 | 税金 | 460.24 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 5,026.18
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：应急照明系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 57.28
2 | 施工组织措施项目 | 439.21
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 232.03
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 21.93
措施项目费合计=1+2 |  | 496.49

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 应急照明系统
1 | 030412004001 | 多信息复合标志灯（双面） | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯（双面） 2.型号:DC24V，蓄电池电源供电时的持续工作时间120min。额定功率1w 3.安装形式:吊装式距地2.5米 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 67.59 | 135.18
2 | 030412004002 | 疏散出口标识灯 | [项目特征] 1.名称:疏散出口标识灯 2.型号:DC24V，蓄电池电源供电时的持续工作时间120min。额定功率1w 3.安装形式:壁装式,安装于门框上方0.2米 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 61.37 | 122.74
3 | 030412004003 | 应急疏散指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:DC24V，蓄电池电源供电时的持续工作时间120min 3.安装形式:壁装式,距地0.4米 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 |  | 62.38 | 436.66
4 | 030412001001 | 疏散照明灯 | [项目特征] 1.名称:疏散照明灯 2.型号:DC24V，蓄电池电源供电时的持续工作时间120min 3.规格:吸顶式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 60.59 | 727.08
本页小计 | [7 empty] | 1421.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001002 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:WC/CC 5.其它:包含砖墙开沟槽及回填 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 133.29 |  | 12.64 | 1684.79
6 | 030411004005 | 配线 WDZBN-RYJS-2x2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2x2.5mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 133.29 |  | 3.29 | 438.52
7 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 41 |  | 7.83 | 321.03
本页小计 | [7 empty] | 2444.34
合 计 | [7 empty] | 3866

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：应急照明系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 185.25
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 232.03
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 21.93
合 计 |  |  |  |  | 439.21
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：应急照明系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：应急照明系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.0157 | 125 | 138 |  | 13 | 13.2
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 7.8957 | 125 | 133 |  | 8 | 63.17
3 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 76.96 | 0.07 | 0.02 |  | -0.05 | -3.85
4 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 45.6693 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 1.83
5 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.1423 | 63.11 | 165 |  | 101.89 | 14.5
6 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.4662 | 2.71 | 2.43 |  | -0.28 | -0.41
7 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 33.6557 | 0.35 | 0.92 |  | 0.57 | 19.18
8 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 29.617 | 2.09 | 2.77 |  | 0.68 | 20.14
9 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 10.534 | 1.2 | 1.81 |  | 0.61 | 6.43
10 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 9.27 | 2.14 | 1.2 |  | -0.94 | -8.71
11 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 23.345 | 0.21 | 0.31 |  | 0.1 | 2.33
12 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.1455 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.08
13 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 2.2126 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.49
| 合 计 | [8 empty] | 127.24

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:应急照明系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | JDG管 DN20 | 137.2887 | m | 2.9 | 398.14
2 | 多信息复合标志灯（双面） | 2.02 | 套 | 30 | 60.6
3 | 疏散出口标识灯 | 2.02 | 套 | 30 | 60.6
4 | 疏散照明灯 | 12.12 | 套 | 35 | 424.2
5 | 应急疏散指示标识灯 | 7.07 | 套 | 31 | 219.17
6 | 配线 WDZBN-RYJS-2x2.5mm² | 143.9532 | m | 1.9 | 273.51
7 | 接线盒 | 41.82 | 个 | 1.94 | 81.13
| 合 计 |  |  |  | 1517.35