## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 213,171.86
|  | (大写): | 贰拾壹万叁仟壹佰柒拾壹元捌角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5128.37
(大写): |  |  |  | 伍仟壹佰贰拾捌元叁角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 179696.22
1.1 | C拆除部分 | 18074
1.2 | 新建-消防水部分 | 30613.67
1.3 | 新建气瓶部分 | 131008.55
2 | 措施项目费 | 9595.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5128.37
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4359.6 |  | －
5 | 税金 | 19520.1 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 213,171.86
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1328.66
2 | 施工组织措施项目 | 8267.28
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5128.37
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 465.02
措施项目费合计=1+2 |  | 9595.94

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除部分
1 | 030901003001 | 喷头 DN25 拆除 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.名称:喷头 DN25 3.工作内容:拆除 [工作内容] 1.喷头拆除 2.装饰盘拆除 | 个 | 43 |  | 10.39 | 446.77
2 | 030901010001 | 消火栓拆除 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.名称:消火栓拆除 3.附件材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体拆除 2.配件拆除 | 套 | 2 |  | 14.31 | 28.62
3 | 030901008001 | 末端试水阀 DN25 拆除 | [项目特征] 1.名称:末端试水阀 DN25 拆除 2.组装形式:成品安装 [工作内容] 1.本体拆除 | 组 | 1 |  | 7.3 | 7.3
4 | 030901006002 | 拆除水流指示器 DN150 | [项目特征] 1.名称:拆除水流指示器 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  | 93.63 | 93.63
本页小计 | [7 empty] | 576.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901007002 | 拆除减压孔板 DN150 | [项目特征] 1.名称:拆除减压孔板 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 50.16 | 50.16
6 | 031003003002 | 拆除信号阀 DN150 | [项目特征] 1.名臣:拆除信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 64.71 | 64.71
7 | 011612001001 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN25 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 80.82 |  | 5.37 | 434
本页小计 | [7 empty] | 548.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011612001002 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN32 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN32 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 15.35 |  | 5.37 | 82.43
9 | 011612001003 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN40 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN40 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 57.38 |  | 6.37 | 365.51
10 | 011612001004 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN50 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 26.05 |  | 6.37 | 165.94
本页小计 | [7 empty] | 613.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011612001005 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN65 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN65 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 19.45 |  | 6.37 | 123.9
12 | 011612001006 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN80 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN80 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 14.37 |  | 6.49 | 93.26
13 | 011612001007 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN100 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 27.27 |  | 7.86 | 214.34
本页小计 | [7 empty] | 431.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011612001008 | 内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN150 | [项目特征] 1.管道种类、材质:内外热浸锌镀锌钢管拆除 DN150 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 6.2 |  | 14.33 | 88.85
15 | 030902007001 | 七氟丙烷灭火药剂储存瓶组拆除 | [项目特征] 1.名称:七氟丙烷灭火药剂储存瓶组拆除 2.型号、规格:QMP120/4.2-PAVLN 3.气体增压设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.贮存装置拆除 2.系统组件拆除 | 套 | 16 |  | 945.42 | 15126.72
16 | 030902007002 | 驱动气体瓶组拆除 | [项目特征] 1.名称:驱动气体瓶组拆除 2.型号、规格:QP4/6-PAVLN 3.气体增压设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.贮存装置拆除 2.系统组件拆除 | 套 | 1 |  | 237.95 | 237.95
17 | 030902005001 | 安全泄放装置拆除 | [项目特征] 1.名称:安全泄放装置拆除 2.型号、规格: QAX7.5PL DN100 [工作内容] 1.本体拆除 | 个 | 1 |  | 59.31 | 59.31
本页小计 | [7 empty] | 15512.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030902005002 | 信号反馈装置拆除 | [项目特征] 1.名称:信号反馈装置拆除 2.型号、规格:XF0.2/17.2-PAVLN [工作内容] 1.本体拆除 | 个 | 1 |  | 59.31 | 59.31
19 | 031003001001 | 自动泄压装置 泄压面积:0.12m²拆除 | [项目特征] 1.名称:自动泄压装置拆除 2.泄压面积:泄压面积:0.12m² [工作内容] 1.本体拆除 | 个 | 1 |  | 7.96 | 7.96
20 | 031003001002 | 自动泄压装置 泄压面积:0.25m²拆除 | [项目特征] 1.名称:自动泄压装置拆除 2.泄压面积:泄压面积:0.25m² [工作内容] 1.本体拆除 | 个 | 2 |  | 10.07 | 20.14
21 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:综合考虑 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 0.69 |  | 439.4 | 303.19
新建-消防水部分
本页小计 | [7 empty] | 390.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901003002 | 68℃的快速响应喷头 DN25 | [项目特征] 1.名称:68℃的快速响应喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 43 |  | 48.1 | 2068.3
2 | 030901008002 | 末端试水阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 1 |  | 66.35 | 66.35
3 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | [项目特征] 1.名称:水流指示器 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  | 421.4 | 421.4
4 | 030901007001 | 减压孔板 DN150 | [项目特征] 1.名称:减压孔板 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 236.96 | 236.96
本页小计 | [7 empty] | 2793.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003003001 | 信号阀 DN150 | [项目特征] 1.名臣:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 446.91 | 446.91
6 | 030901010002 | 减压稳压型消火栓 | [项目特征] 1.名称:减压稳压型消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:配置公称直径65有内衬的消防水带,长度为25.0m;消防软管卷盘应配置内径19的消防软管,其长度为30.0m，配置当量喷嘴直径19mm的消防水枪,消防软管卷盘配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 2 |  | 715.27 | 1430.54
本页小计 | [7 empty] | 1877.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030901001001 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 80.82 |  | 32.97 | 2664.64
8 | 030901001002 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格: DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 15.35 |  | 36.45 | 559.51
本页小计 | [7 empty] | 3224.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030901001003 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 57.38 |  | 51.07 | 2930.4
10 | 030901001004 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 26.05 |  | 58.82 | 1532.26
本页小计 | [7 empty] | 4462.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030901001005 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格: DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 19.45 |  | 51.61 | 1003.81
12 | 030901001006 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 DN80 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 14.37 |  | 60.41 | 868.09
本页小计 | [7 empty] | 1871.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030901001007 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 DN100 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 27.27 |  | 71.97 | 1962.62
14 | 030901001008 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 DN150 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 6.2 |  | 108.2 | 670.84
本页小计 | [7 empty] | 2633.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031201001001 | 管道除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:满足设计及规范要求 3.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求 4.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 31.51 |  | 25.66 | 808.55
16 | 031002001001 | 管道支吊架及除锈刷油 | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.管架形式:综合考虑 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷底漆二道,灰色调和漆二道。但不锈钢管应在管道与支架之间加橡胶垫隔绝 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 685.09 |  | 18.41 | 12612.51
17 | 030905002001 | 喷淋系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:43 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |  | 251.4 | 251.4
18 | 030905002002 | 消防水系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:2 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 2 |  | 39.29 | 78.58
新建气瓶部分
本页小计 | [7 empty] | 13751.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030902007003 | 七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 120L | [项目特征] 1.介质、类型:满足设计及规范要求 2.型号、规格:QMP120/4.2-PAVLN瓶组，七氟丙烷每瓶充装量为92kg 3.气体增压设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:包含高压软管、容器阀、压力表、瓶组抱箍、单向阀(灭火剂)、灭火剂瓶组瓶架 、集流(散)管 、喷嘴、装饰盘等附件安装 [工作内容] 1.贮存装置安装 2.系统组件安装 3.气体增压 | 套 | 16 |  | 2833.73 | 45339.68
2 | 030902005003 | 安全泄放装置 DN100 | [项目特征] 1.名称:安全泄放装置 2.型号、规格: QAX7.5PL DN100 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 | 个 | 1 |  | 720.79 | 720.79
3 | 030902005004 | 信号反馈装置 DN100 | [项目特征] 1.名称:信号反馈装置 2.型号、规格:XF0.2/17.2-PAVLN [工作内容] 1.安装 2.压力试验 | 个 | 1 |  | 709.52 | 709.52
本页小计 | [7 empty] | 46769.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030902007004 | 驱动气体瓶组 4L | [项目特征] 1.介质、类型:满足设计及规范要求 2.型号、规格:QP4/6-PAVLN,驱动气体瓶组:4L 3.气体增压设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:包含驱动气体瓶组瓶架、单向阀(驱动气体)、低泄高封阀(驱动管)等附件安装 [工作内容] 1.贮存装置安装 2.系统组件安装 3.气体增压 | 套 | 1 |  | 833.73 | 833.73
5 | 030902007005 | 七氟丙烷药剂 | [项目特征] 1.名称:七氟丙烷药剂 2.型号、规格:HFC-227ea 3.气体增压设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.贮存装置安装 2.系统组件安装 3.气体增压 | kg | 1472 |  | 55 | 80960
6 | 031003001003 | 自动泄压装置 泄压面积:0.12m² | [项目特征] 1.名称:自动泄压装置 2.泄压面积:泄压面积:0.12m² [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 101.5 | 101.5
本页小计 | [7 empty] | 81895.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003001004 | 自动泄压装置 泄压面积:0.25m² | [项目特征] 1.名称:自动泄压装置 2.泄压面积:泄压面积:0.25m² [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 137.36 | 274.72
8 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 120L | [项目特征] 1.试验容器规格:120L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 3.气体试喷 | 点 | 1 |  | 1461.49 | 1461.49
9 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 4L | [项目特征] 1.试验容器规格:4L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 3.气体试喷 | 点 | 1 |  | 607.12 | 607.12
本页小计 | [7 empty] | 2343.33
合 计 | [7 empty] | 179696.22

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 2673.89
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 5128.37
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 465.02
合 计 |  |  |  |  | 8267.28
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 6.406 | 125 | 138 |  | 13 | 83.28
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 161.9602 | 125 | 138 |  | 13 | 2105.48
3 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 12.7886 | 115 | 128 |  | 13 | 166.25
4 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.4798 | 125 | 138 |  | 13 | 19.24
5 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 8.327 | 135 | 144 |  | 9 | 74.94
6 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 1.318 | 3.26 | 3.08 |  | -0.18 | -0.24
7 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 3.6344 | 3.08 | 3.29 |  | 0.21 | 0.76
8 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.342 | 13.25 | 8.8 |  | -4.45 | -1.52
9 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 66.992 | 0.29 | 0.27 |  | -0.02 | -1.34
10 | 022901200 | 线麻 |  | kg | 0.1984 | 19.47 | 16.5 |  | -2.97 | -0.59
11 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 24.3477 | 6.79 | 6.77 |  | -0.02 | -0.49
12 | 030130620 | 膨胀螺栓 | M12 | kg | 19.3401 | 4.27 | 4.31 |  | 0.04 | 0.77
13 | 030133023 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 0.824 | 0.35 | 0.61 |  | 0.26 | 0.21
14 | 030133027 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 7.004 | 1.54 | 1.43 |  | -0.11 | -0.77
15 | 031310610 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.4385 | 1.93 | 2.65 |  | 0.72 | 0.32
16 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 9.0312 | 8.72 | 8.83 |  | 0.11 | 0.99
17 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 7.4675 | 0.83 | 0.99 |  | 0.16 | 1.19
18 | 031393210 | 钢丝刷子 |  | 把 | 1.0276 | 2.97 | 2.6 |  | -0.37 | -0.38
19 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 173.9249 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 6.96
20 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.4738 | 63.11 | 165 |  | 101.89 | 48.28
21 | 143900230 | 试验介质(氮气) | 40L | 瓶 | 1 | 102.56 | 67.26 |  | -35.3 | -35.3
22 | 143900260 | 试验介质(氮气) | 155L | 瓶 | 1 | 397.44 | 220.1 |  | -177.34 | -177.34
23 | 143901010 | 乙炔气 |  | m3 | 0.514 | 14.31 | 13.93 |  | -0.38 | -0.2
24 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.724 | 2.71 | 2.43 |  | -0.28 | -1.6
25 | 180107150 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 0.808 | 4.41 | 1.42 |  | -2.99 | -2.42
26 | 18010720 | 黑玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 1.616 | 5.84 | 1.7 |  | -4.14 | -6.69
人材机价差表
工程名称：消防水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | 180107650 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 1.01 | 2.74 | 1.83 |  | -0.91 | -0.92
28 | 180107700 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 2.02 | 3.42 | 2.35 |  | -1.07 | -2.16
29 | 180300010 | 锥形堵块 | DN15~DN100 | 只 | 2 | 21.37 | 2.52 |  | -18.85 | -37.7
30 | 180308250 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 86.86 | 2.14 | 0.94 |  | -1.2 | -104.23
31 | 180309350 | 镀锌丝堵 | DN25(堵头) | 个 | 43 | 0.9 | 0.97 |  | 0.07 | 3.01
32 | 181509930 | 管接头 | DN25 | 个 | 1.01 | 1.08 | 1.26 |  | 0.18 | 0.18
33 | 182506230 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 43.43 | 1.28 | 0.95 |  | -0.33 | -14.33
34 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.037 | 16.23 | 9.56 |  | -6.67 | -0.25
35 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.037 | 5.3 | 5.47 |  | 0.17 | 0.01
36 | 280304150 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0mm2 | m | 6.617 | 0.65 | 1.1 |  | 0.45 | 2.98
37 | 340500600 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 1.2 | 362.4 | 116.3 |  | -246.1 | -295.32
38 | 341100100 | 水 |  | m3 | 17.5388 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -9.47
39 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 18.3878 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -4.05
40 | CY | 柴油 |  | kg | 5.5423 | 5.64 | 7.88 |  | 2.24 | 12.41
41 | DIAN | 电 |  | kW·h | 9673.9467 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -2128.27
42 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.6689 | 120 | 133 |  | 13 | 8.7
| 合 计 | [8 empty] | -289.619999999999

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 型钢 | 719.3445 | kg | 3.03 | 2179.61
2 | 小膜片 | 2 | 片 | 1.14 | 2.28
3 | 大膜片 | 2 | 片 | 7.24 | 14.48
4 | 带锈底漆 | 9.7307 | kg | 18.25 | 177.59
5 | 酚醛调和漆 | 16.5153 | kg | 10.94 | 180.68
6 | 煤焦油沥青漆 | 16.8579 | kg | 13.18 | 222.19
7 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN65 | 19.7418 | m | 31.01 | 612.19
8 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN80 | 14.5856 | m | 36.54 | 532.96
9 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN100 | 27.6791 | m | 47.45 | 1313.37
10 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN150 | 6.262 | m | 77.06 | 482.55
11 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN25 | 96.6509 | m | 10.94 | 1057.36
12 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN40 | 57.6669 | m | 16.87 | 972.84
13 | 内外热浸锌镀锌钢管 DN50 | 26.1803 | m | 23.07 | 603.98
14 | 镀锌钢管接头零件 | 128.6819 | 个 | 1.39 | 178.87
15 | 自动泄压装置 泄压面积:0.12m² | 1.01 | 个 | 80 | 80.8
16 | 自动泄压装置 泄压面积:0.25m² | 2.02 | 个 | 110 | 222.2
17 | 信号阀 DN150 | 1 | 个 | 280 | 280
18 | 法兰 DN100 | 4 | 个 | 18.15 | 72.6
19 | 平焊法兰 DN150 | 2 | 片 | 34.98 | 69.96
20 | 沟槽法兰 | 2 | 片 | 35.97 | 71.94
21 | 室内消防栓 | 2 | 套 | 580 | 1160
22 | 水流指示器 | 1 | 个 | 120 | 120
23 | 68℃的快速响应喷头 DN25 | 43.43 | 套 | 21.68 | 941.56
24 | 吸热盘 | 43.43 | 个 | 1.06 | 46.04
25 | 安全阀 DN100 | 1 | 个 | 535.4 | 535.4
26 | 信号反馈装置 DN100 | 1 | 个 | 524.13 | 524.13
27 | 减压孔板 DN150 | 1 | 个 | 39.82 | 39.82
28 | 电磁铁 | 2 | 块 | 51.33 | 102.66
29 | 末端试水阀 DN25 | 1 | 组 | 20 | 20
30 | 七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 120L | 16 | 套 | 2200 | 35200
31 | 驱动气体瓶组 4L | 1 | 套 | 200 | 200
32 | 七氟丙烷药剂 | 1472 | kg | 55 | 80960
| 合 计 |  |  |  | 129178.06