## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 63,394.22
|  | (大写): | 陆万叁仟叁佰玖拾肆元贰角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2249.36
(大写): |  |  |  | 贰仟贰佰肆拾玖元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 50759.37
1.1 | 照明系统 | 30708.87
1.2 | 空调电系统 | 20050.5
2 | 措施项目费 | 4880.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2249.36
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1949.43 |  | －
5 | 税金 | 5804.99 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 63,394.22
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 645.91
2 | 施工组织措施项目 | 4234.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2249.36
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 210.1
措施项目费合计=1+2 |  | 4880.43

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 3AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 3AL1 2.型号:Pn=25.00kW,Kd=0.80,CosΦ=0.8,Pc=20.00,IC=37.98 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2873.2 | 2873.2
2 | 030404034001 | 双联单控翘板开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控翘板开关 2.规格:250V,10A,86暗装型 3.安装方式:嵌入式安装，安装高度1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 30.38 | 30.38
本页小计 | [7 empty] | 2903.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404034002 | 三联单控翘板开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控翘板开关 2.规格:250V,10A,86暗装型 3.安装方式:嵌入式安装，安装高度1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 30.38 | 60.76
4 | 030412001002 | 铁链式吊灯 | [项目特征] 1.名称:铁链式吊灯 2.规格:YJHN103A,250V,36W,IP67 3.安装方式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 48 |  | 111.18 | 5336.64
5 | 030411001003 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:WC/CC 5.其它:包含砖墙开沟槽及回填 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 419.9 |  | 32.95 | 13835.71
本页小计 | [7 empty] | 19233.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411001004 | 配管 JDG40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN40 4.敷设方式:WC/CC 5.其它:包含砖墙开沟槽及回填 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 15.05 |  | 39.81 | 599.14
7 | 030411004006 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1268.7 |  | 4.45 | 5645.72
8 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 18.25 |  | 63.01 | 1149.93
本页小计 | [7 empty] | 7394.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB-YJY-5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 85.61 | 171.22
10 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 126 |  | 7.83 | 986.58
11 | 030411006004 | 开关盒、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3 |  | 6.53 | 19.59
空调电系统
本页小计 | [7 empty] | 1177.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017002 | 配电箱 3KTX | [项目特征] 1.名称:配电箱 3KTX 2.型号:Pn=55.00kW,Kd=0.80,CosΦ=0.8,Pc=44.00,IC=83.57 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3073.2 | 3073.2
2 | 030411001005 | 配管 JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:WC/CC 5.其它:包含砖墙开沟槽及回填 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 202.88 |  | 35.31 | 7163.69
本页小计 | [7 empty] | 10236.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001006 | 配管 SC70 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN70 4.敷设方式:CT,SCE 5.其它:包含砖墙开沟槽及回填 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 13.97 |  | 98.71 | 1378.98
4 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 17.14 |  | 115.79 | 1984.64
5 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZB-YJY-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB-YJY-5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 126.62 | 253.24
本页小计 | [7 empty] | 3616.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004007 | 配线 WDZB-BYJ-4mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 906.6 |  | 5.75 | 5212.95
7 | 030404019001 | 空调柜机开关盒 | [项目特征] 1.名称:空调柜机开关盒 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:距地0.35m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 4 |  | 57.72 | 230.88
8 | 030404019002 | 除湿机开关盒 | [项目特征] 1.名称:除湿机开关盒 2.规格:16A 3.安装方式:距地0.35m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 4 |  | 57.72 | 230.88
9 | 030411006005 | 开关盒、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 8 |  | 6.53 | 52.24
本页小计 | [7 empty] | 5726.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411006006 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 60 |  | 7.83 | 469.8
本页小计 | [7 empty] | 469.8
合 计 | [7 empty] | 50759.37

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1775.06
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2249.36
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 210.1
合 计 |  |  |  |  | 4234.52
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 37.2504 | 125 | 138 |  | 13 | 484.26
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 47.8948 | 125 | 133 |  | 8 | 383.16
3 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 149.76 | 0.07 | 0.02 |  | -0.05 | -7.49
4 | 030133043 | 膨胀螺栓 | M10 | 10套 | 0.2742 | 9.4 | 9.6 |  | 0.2 | 0.05
5 | 030140913 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 个 | 11.33 | 0.21 | 0.19 |  | -0.02 | -0.23
6 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.336 | 6.07 | 8.28 |  | 2.21 | 0.74
7 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 15.4989 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.46
8 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 1673.9114 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 66.96
9 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 5.2182 | 63.11 | 165 |  | 101.89 | 531.68
10 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 0.3353 | 4.62 | 6.02 |  | 1.4 | 0.47
11 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 12.1389 | 2.71 | 2.43 |  | -0.28 | -3.4
12 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 106.0248 | 0.35 | 0.92 |  | 0.57 | 60.43
13 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 159.1667 | 2.09 | 2.77 |  | 0.68 | 108.23
14 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 16.014 | 1.2 | 1.81 |  | 0.61 | 9.77
15 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.37 | 2.17 |  | 0.8 | 3.25
16 | 341100100 | 水 |  | m3 | 5.3383 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2.88
17 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 81.1492 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -17.85
18 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1.4244 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.31
19 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.008 | 120 | 133 |  | 13 | 0.1
| 合 计 | [8 empty] | 1617.4

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 镀锌钢管 DN70 | 14.3891 | m | 34.32 | 493.83
2 | JDG管 DN20 | 432.497 | m | 2.9 | 1254.24
3 | JDG管 DN40 | 15.5015 | m | 3.88 | 60.15
4 | JDG管 DN20 | 208.9664 | m | 2.9 | 606
5 | 铁链式吊灯 | 48.48 | 套 | 85 | 4120.8
6 | 双联单控开关 | 1.02 | 套 | 18 | 18.36
7 | 三联单控开关 | 2.04 | 套 | 18 | 36.72
8 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm² | 1471.692 | m | 2.85 | 4194.32
9 | 配线 WDZB-BYJ-4mm² | 951.93 | m | 4.44 | 4226.57
10 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*16 | 18.4325 | m | 55.91 | 1030.56
11 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 | 17.3114 | m | 105.85 | 1832.41
12 | 接线盒 | 189.72 | 个 | 1.94 | 368.06
13 | 开关盒、插座盒 | 11.22 | 个 | 0.74 | 8.3
14 | 空调柜机开关盒 | 4 | 个 | 24 | 96
15 | 除湿机开关盒 | 4 | 个 | 24 | 96
16 | 配电箱 3AL1 | 1 | 台 | 2600 | 2600
17 | 配电箱 3KTX | 1 | 台 | 2800 | 2800
| 合 计 |  |  |  | 23842.32