## 封-2 招标控制价
| 重庆科学城白市驿第一中学校春华楼加固工程 | [5 empty] | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 420104.34
(大写)： |  |  | 肆拾贰万零壹佰零肆元叁角肆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 15188.86
(大写)： |  |  |  | 壹万伍仟壹佰捌拾捌元捌角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆科学城白市驿第一中学校春华楼加固工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 重庆科学城白市驿第一中学校春华楼加固工程 | 420104.34 |  | 15188.86 |  | 12800.37
合 计 |  | 420104.34 |  | 15188.86 |  | 12800.37
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【重庆科学城白市驿第一中
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆科学城白市驿第一中学校春华楼加固工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 土建工程 | 341877.66 |  | 10037.84 |  | 8541.7
2 | 电气安装工程 | 69282.65 |  | 4536.4 |  | 3764.67
3 | 给排水工程 | 8944.03 |  | 614.62 |  | 494
合 计 |  | 420104.34 |  | 15188.86 |  | 12800.37
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 259287.03
1.1 | 拆除工程 | 16063.42
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 18031.94
1.3 | 金属结构工程 | 50687.4
1.4 | 砌筑工程 | 6869.77
1.5 | 墙、柱面装饰 | 142763.24
1.6 | 门窗工程 | 1063.22
1.7 | 天棚工程 | 22092.38
1.8 | 其他工程 | 1715.66
2 | 措施项目费 | 42743.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10037.84
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 8541.7 |  | －
5 | 税金 | 31305.66 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 341,877.66
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【土建工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 25836.48
2 | 施工组织措施项目 | 16906.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10037.84
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 284.72
措施项目费合计=1+2 |  | 42743.27

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011602001001 | 钢筋混凝土剔打 | [项目特征] 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:满足设计及规范要求 2.构件表面的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 5.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 79.09 |  | 49.75 | 3934.73
2 | 011604002001 | 外墙真石漆拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:详设计 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 277.09 |  | 3 | 831.27
本页小计 | [7 empty] | 4766
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011604002002 | 墙砖拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:详设计 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 89.48 |  | 6.14 | 549.41
4 | 011604002003 | 内墙涂料拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:详设计 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 80.84 |  | 3 | 242.52
本页小计 | [7 empty] | 791.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:结合现场综合考虑 6.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 2 |  | 46.08 | 92.16
6 | 011601001002 | 砖砌洗手台拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:结合现场综合考虑 6.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 6.24 |  | 94.25 | 588.12
本页小计 | [7 empty] | 680.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011610001001 | 门窗保护性拆除 | [项目特征] 1.室内高度:详设计 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.88 |  | 4.36 | 38.72
8 | 011614006001 | 窗帘保护性拆除 | [项目特征] 1.窗帘的材质:综合考虑 2.场内运距:结合现场综合考虑 3.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 51.77 |  | 2.2 | 113.89
本页小计 | [7 empty] | 152.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 74.19 |  | 5.87 | 435.5
10 | 011604003001 | 天棚抹涂料拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:结合现场综合考虑 4.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 422.87 |  | 4.7 | 1987.49
本页小计 | [7 empty] | 2422.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011610002001 | 空调机位百叶保护性拆除 | [项目特征] 1.拆除高度:综合考虑 2.拆除方式:保护性拆除 3.洞口尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 13.86 |  | 18.15 | 251.56
12 | 040103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、建筑垃圾等弃料综合（植物、树根等清理及运输包含在综合单价中，不另行计量） 2.装车方式:人工、机械综合考虑 3.场外运输:起运1km 4.其它:满足设计、规范、招标文件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.渣场费 | m3 | 43.11 |  | 63.09 | 2719.81
本页小计 | [7 empty] | 2971.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040103002002 | 余方弃置（增运9km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、建筑垃圾等弃料综合（植物、树根等清理及运输包含在综合单价中，不另行计量） 2.装车方式:人工、机械综合考虑 3.场外运输:增运9km 4.其它:满足设计、规范、招标文件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.渣场费 | m3 | 43.11 |  | 84.24 | 3631.59
14 | 04B001 | 渣场费 | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、建筑垃圾等弃料综合（植物、树根等清理及运输包含在综合单价中，不另行计量） 2.弃渣场:建设单位指定弃渣场 3.计算规则:按建筑垃圾清运清单工程量计算 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 5.渣场费:投标人自行调查 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.渣场费 | m3 | 43.11 |  | 15 | 646.65
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计 | [7 empty] | 4278.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010502001001 | 柱加固第IV类水泥基灌浆料 | [项目特征] 1.种类:第IV类水泥基灌浆料 2.模板:各种模板材料综合考虑，纳入综合单价 3.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 1.03 |  | 2829.27 | 2914.15
2 | 010503002001 | 梁加固第IV类水泥基灌浆料 | [项目特征] 1.种类:第IV类水泥基灌浆料 2.模板:各种模板材料综合考虑，纳入综合单价 3.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 1.42 |  | 2820.73 | 4005.44
本页小计 | [7 empty] | 6919.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋(结构加固) | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合考虑 3.连接方式:除植筋外连接方式综合考虑 4.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.其他设计施工图示工作内容 | t | 1.384 |  | 4770.8 | 6602.79
4 | 010516B01001 | 植筋连接Φ18 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 3.其他设计施工图示工作内容 | 个 | 144 |  | 16.47 | 2371.68
5 | 010516B01003 | 植筋连接Φ8 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 3.其他设计施工图示工作内容 | 个 | 686 |  | 2.58 | 1769.88
本页小计 | [7 empty] | 10744.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010516B01004 | 植筋连接Φ22 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋长度:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 3.其他设计施工图示工作内容 | 个 | 16 |  | 23 | 368
金属结构工程
本页小计 | [7 empty] | 368
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:详设计 2.钢材品种、规格:Q235B热轧工字钢，I22a Q235B冷弯空心型钢200*150*6*6mm 3.安装高度:满足设计及规范要求 4.螺栓:综合考虑 5.天棚交界面处理:采用环氧砂浆填实 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.除锈要求:喷砂除锈，除锈等级Sa2.5 8.防火要求:满足设计及规范要求 9.油漆种类及遍数:环氧富锌底漆,厚度2x40um，环氧云铁中间漆,厚度2x50um，聚氨酯面漆2x25um 10.运输距离:综合考虑 11.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 12.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.其他设计施工图示工作内容 | t | 4.732 |  | 8637.74 | 40873.79
本页小计 | [7 empty] | 40873.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010606013002 | 其余零星钢构件 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B（满足设计及规范要求） 2.安装高度:满足设计及规范要求 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:喷砂除锈，除锈等级Sa2.5 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:环氧富锌底漆,厚度2x40um，环氧云铁中间漆,厚度2x50um，聚氨酯面漆2x25um 7.运输距离:综合考虑 8.临时保护:对已有的设备、设施等必要保护措施 9.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.其他设计施工图示工作内容 | t | 0.989 |  | 9068.81 | 8969.05
3 | 010516001002 | M16对拉螺杆 | [项目特征] 1.螺栓种类:对拉螺杆 2.规格:M16 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 3.其他设计施工图示工作内容 | 套 | 108 |  | 7.82 | 844.56
砌筑工程
本页小计 | [7 empty] | 9813.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010401005001 | 200厚页岩空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 3.7 |  | 493.47 | 1825.84
2 | 01B001 | 砖砌洗手台 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.基层:M10砂浆抹灰 5.面层:300*600*8mm黑色瓷砖 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.面砖铺贴 6.材料运输 | m | 11.4 |  | 442.45 | 5043.93
墙、柱面装饰
本页小计 | [7 empty] | 6869.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011201001001 | 墙面加固50mm厚M15水泥砂浆 | [项目特征] 1.基层类型、部位:综合考虑 2.砂浆种类:M15水泥砂浆 3.厚度:50mm 4.钢筋规格、型号:HRB400、810 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹水泥砂浆 4.钢筋制作安装 5.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 425.3 |  | 153.29 | 65194.24
2 | 011201001002 | 墙面20mm厚1:3防水砂浆找平层（掺5%防冰剂） | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.基层处理:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水砂浆找平层（掺5%防冰剂） 4.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 346.36 |  | 41.03 | 14211.15
本页小计 | [7 empty] | 79405.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010903002001 | 墙面1.5mmm厚JS-Ⅱ水泥基防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS-1I水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 346.36 |  | 26.46 | 9164.69
4 | 011407001001 | 外墙真石漆（水包砂） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:防水腻子2遍 4.刮腻子要求:满足设计及规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆（水包砂) 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 311.72 |  | 75.91 | 23662.67
本页小计 | [7 empty] | 32827.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011204003001 | 300*600*8黑色瓷砖墙裙 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.找平层:14厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 3.粘接层:6厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶或专用粘接剂） 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600*8mm黑色瓷砖 5.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 6.防护材料种类:综合考虑 7.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 34.64 |  | 123.76 | 4287.05
本页小计 | [7 empty] | 4287.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011201001003 | 墙面12mm厚1:3防水砂浆 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:界面一道 3.面层厚度、砂浆配合比:12厚1:3防水砂浆 4.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 142.92 |  | 106.08 | 15160.95
7 | 011204003002 | 8mm厚600*600瓷砖墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.粘接层:4厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚600*600瓷砖(颜色综合考虑） 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 5.防护材料种类:综合考虑 6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 47.64 |  | 128.41 | 6117.45
本页小计 | [7 empty] | 21278.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011201001004 | 墙面8mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆找平 3.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 95.28 |  | 19.76 | 1882.73
9 | 011407001002 | 墙面白色无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:综合考虑 4.刮腻子要求:分两遍满刮腻子2~3mm厚，局部找补，找平，磨光 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料（一底两面） 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 95.28 |  | 32.35 | 3082.31
门窗工程
本页小计 | [7 empty] | 4965.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010801001001 | 成品套装门恢复（利旧） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑（利旧恢复） 2.材料:利旧恢复 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 6.48 |  | 35.63 | 230.88
2 | 010807001001 | 窗恢复（利旧） | [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.4 |  | 59.33 | 142.39
3 | 010807003001 | 空调机位百叶恢复（利旧） | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.安装方式:利旧安装 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 13.86 |  | 49.78 | 689.95
天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 1063.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 12mm厚单层石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8丝杆，M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:12mm厚单层石膏板 4.压条材料种类、规格:综合考虑 5.嵌缝材料种类:综合考虑 6.防护材料种类:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 74.19 |  | 71.84 | 5329.81
2 | 011407002001 | 天棚白色无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:柔性腻子 4.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子两遍满刮，局部找补 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料（一底两面） 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 422.87 |  | 39.64 | 16762.57
本页小计 | [7 empty] | 22092.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
其他工程
1 | 010810005001 | 窗帘恢复 | [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:利旧恢复 2.轨的数量:利旧恢复 3.窗帘材质:利旧恢复 4.窗帘高度、宽度:利旧恢复 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 51.77 |  | 33.14 | 1715.66
本页小计 | [7 empty] | 1715.66
合 计 | [7 empty] | 259287.03

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【土建工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 25836.48
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:14.4m 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 7.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 236.65 |  | 29.07 | 6879.42
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物檐口高度、层数:檐口高度14.4米，层数4层 2.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 3.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 236.65 |  | 27.48 | 6503.14
本页小计 | [7 empty] | 13382.56
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:10.8 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 554 |  | 22.48 | 12453.92
本页小计 | [7 empty] | 12453.92
合 计 | [7 empty] | 25836.48

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【土建工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 6584.23
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 10037.84
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术 | 0.24 | 284.72
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 16906.79

## 表-12 规费、税金项目计价表【土建工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 8541.7
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 31305.66
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 27951.48
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3354.18
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 39847.36

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 49780.32
1.1 | 拆除工程 | 2976.64
1.2 | C.4电气设备安装工程 | 46803.68
2 | 措施项目费 | 9393.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4536.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3764.67 |  | －
5 | 税金 | 6344.2 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 69,282.65
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1023.36
2 | 施工组织措施项目 | 8370.1
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4536.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 405.75
措施项目费合计=1+2 |  | 9393.46

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011613001003 | 吊扇保护性拆除 | [项目特征] 1.名称:吊扇保护性拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:包含调速开关的拆除 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 30 |  | 17.99 | 539.7
2 | 011613001004 | 指示灯保护性拆除 | [项目特征] 1.名称:指示灯保护性拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 4 |  | 3.43 | 13.72
本页小计 | [7 empty] | 553.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011613001005 | 教室专用灯保护性拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:教室专用灯 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 40 |  | 4.46 | 178.4
4 | 011613001006 | 开关保护性拆除 | [项目特征] 1.名称:开关保护性拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 30 |  | 5.65 | 169.5
5 | 011613001007 | 插座保护性拆除 | [项目特征] 1.名称:插座保护性拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 30 |  | 6.69 | 200.7
本页小计 | [7 empty] | 548.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011613001009 | 接线盒拆除 | [项目特征] 1.名称:接线盒拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 104 |  | 2.65 | 275.6
7 | 011613B03001 | 配管PVC20保护性拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内 2.拆除管线种类:配管PVC20 3.场内运距:综合考虑 4.配件拆除:含管件、管卡及支吊架的拆除 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.配件拆除 3.控制扬尘 4.清理 5.场内运输 | m | 1000 |  | 0.96 | 960
本页小计 | [7 empty] | 1235.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011613B03002 | 配管JDG20保护性拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内 2.拆除管线种类:配管JDG20 3.场内运距:综合考虑 4.配件拆除:含管件、管卡及支吊架的拆除 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.配件拆除 3.控制扬尘 4.清理 5.场内运输 | m | 100 |  | 1.28 | 128
9 | 011613001008 | 摄像机保护性拆除 | [项目特征] 1.名称:摄像机保护性拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6 |  | 85.17 | 511.02
| C.4 | 电气设备安装工程
本页小计 | [7 empty] | 639.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404033001 | 吊扇（利旧） | [项目特征] 1.名称:吊扇 2.规格:综合考虑 3.安装方式:利旧安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 26 |  | 75.52 | 1963.52
2 | 030404033002 | 吊扇 | [项目特征] 1.名称:吊扇 2.规格:综合考虑（与原吊扇一致） 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 4 |  | 204.52 | 818.08
3 | 030404034001 | 开关 | [项目特征] 1.名称:开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 30 |  | 32.08 | 962.4
本页小计 | [7 empty] | 3744
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 30 |  | 28.31 | 849.3
5 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 50 |  | 7.14 | 357
6 | 030411006002 | 开关盒插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒插座盒 2.材质:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 60 |  | 7.09 | 425.4
7 | 030411001001 | 阻燃绝缘PVC20管 | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.剔槽及恢复:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.管卡及支吊架安装 3.剔槽及恢复 | m | 1000 |  | 15.68 | 15680
本页小计 | [7 empty] | 17311.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001002 | JDG20管 | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.剔槽及恢复:满足设计及规范要求 6.接地要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.管卡及支吊架安装 3.接地 4.剔槽及恢复 | m | 100 |  | 15.24 | 1524
9 | 030411001003 | 阻燃绝缘PVC20管（利旧） | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.剔槽及恢复:满足设计及规范要求 6.安装方式:利旧安装 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.管卡及支吊架安装 3.剔槽及恢复 | m | 400 |  | 14.09 | 5636
本页小计 | [7 empty] | 7160
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004001 | 塑料绝缘铜芯线BV-2.5m2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线缆 3.规格、型号:塑料绝缘铜芯线BV-2.5m2 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  | 3.88 | 388
11 | 030411004002 | 塑料绝缘铜芯线BV-1.5m2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线缆 3.规格、型号:塑料绝缘铜芯线BV-1.5m2 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.配线 | m | 300 |  | 2.75 | 825
12 | 030411004003 | 塑料绝缘铜芯线BV-2.5m2（利旧） | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线缆 3.规格、型号:塑料绝缘铜芯线BV-2.5m2 4.安装方式:利旧安装 5.配线部位:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.配线安装 | m | 300 |  | 1.19 | 357
本页小计 | [7 empty] | 1570
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004004 | 塑料绝缘铜芯线BV-1.5m2（利旧） | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线缆 3.规格、型号:塑料绝缘铜芯线BV-1.5m2 4.安装方式:利旧安装 5.配线部位:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.配线安装 | m | 800 |  | 1.18 | 944
14 | 030412001001 | 教室专用灯（利旧） | [项目特征] 1.名称:教室专用灯 2.安装方式:利旧安装 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 36 |  | 51.98 | 1871.28
本页小计 | [7 empty] | 2815.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030412001002 | 教室专用灯 | [项目特征] 1.名称:教室专用灯 2.规格:满足设计及规范要求 3.参数:尺寸：长1100mm~1300mm，宽250mm~350mm，高85mm~105mm；边框才用铝型材等轻型金属冷轧薄板，并经喷涂处理或氧化处理，无毛刺，具备防锈功能，不易积尘、易于擦拭，驱动外置，LED教室灯功率：36W±15%；色温：5000K±200K（3300~5300K);显色指数：Ra≥90、R9≥50，功率因素≥0.95，光效≥85，光通量≥3200lm，LED教室灯蓝光危害等级为RG0（0类危险），LED教室灯使用设计寿命≥50000小时 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 166.72 | 666.88
16 | 030412001003 | 疏散指示标识（利旧） | [项目特征] 1.名称:疏散指示标识 2.安装方式:利旧安装 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 33.18 | 66.36
本页小计 | [7 empty] | 733.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030412001004 | 疏散指示标识 | [项目特征] 1.名称:疏散指示标识 2.规格:综合考虑（与原疏散指示标识一致） 3.类型:综合考虑（与原疏散指示标识一致） 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 69.54 | 139.08
18 | 030507008001 | 监控摄像设备（利旧） | [项目特征] 1.名称:监控摄像设备（利旧） 2.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |  | 323.3 | 1939.8
19 | 031002003001 | 一般钢套管DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.开孔(打洞):满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.开孔(打洞) | 个 | 14 |  | 78.57 | 1099.98
本页小计 | [7 empty] | 3178.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031002003002 | 一般钢套管DN65 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.开孔(打洞):满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.开孔(打洞) | 个 | 4 |  | 98.92 | 395.68
21 | 030701003002 | 空调拆除及安装（含铜管） | [项目特征] 1.恢复方式:利旧恢复 2.增设铜管:铜管规格φ25*1.3,长度综合考虑在综合单价中 3.吊装方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.运输 2.吊装 3.空调恢复安装 4.安装铜管 5.调试 | 台 | 14 |  | 706.78 | 9894.92
本页小计 | [7 empty] | 10290.6
合 计 | [7 empty] | 49780.32

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1023.36
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1023.36 | 1023.36
本页小计 | [7 empty] | 1023.36
合 计 | [7 empty] | 1023.36

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3764.67
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6344.2
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5664.46
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 679.74
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 10108.87

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 3427.95
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 4536.4
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 405.75
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 8370.1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6636.58
1.1 | 拆除工程 | 1174.48
1.2 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 5462.1
2 | 措施项目费 | 994.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 614.62
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 494 |  | －
5 | 税金 | 819 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 8,944.03
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 994.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 614.62
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 55.44
措施项目费合计=1+2 |  | 994.45

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011612001001 | 雨水管PVC50保护性拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:雨水管PVC50 2.管道上的附着物种类:管件、管卡等附着物 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 140 |  | 3.95 | 553
2 | 011612001002 | 雨水管PVC110保护性拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:雨水管PVC110 2.管道上的附着物种类:管件、管卡等附着物 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 96 |  | 5.58 | 535.68
本页小计 | [7 empty] | 1088.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011612001003 | PPR管φ25保护性拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管φ25 2.管道上的附着物种类:管件、管卡等附着物 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 50 |  | 1.56 | 78
4 | 011612002001 | 水龙头保护性拆除 | [项目特征] 1.名称:水龙头保护性拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 20 |  | 0.39 | 7.8
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
本页小计 | [7 empty] | 85.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006001 | PPR-φ25*2.8给水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25*2.8,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.塑料卡及型钢支架固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗 | m | 50 |  | 16.85 | 842.5
2 | 031001006002 | PVC-U-DN50*2排水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN50*2 4.连接形式:粘接 5.灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡及型钢支架固定 4.灌水试验 | m | 20 |  | 16.14 | 322.8
本页小计 | [7 empty] | 1165.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PVC-DN110雨水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-DN110 4.连接形式:粘接 5.灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡及型钢支架固定 4.灌水试验 | m | 48 |  | 29.42 | 1412.16
4 | 031001006004 | PVC-DN110雨水管（利旧） | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-DN110 4.连接形式:粘接 5.安装方式:管道及管件利旧安装 6.灌水试验:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡及型钢支架固定 4.灌水试验 | m | 48 |  | 14.18 | 680.64
本页小计 | [7 empty] | 2092.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | PVC-DN50冷凝水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.材质、规格:PVC-DN50 4.连接形式:粘接 5.灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡及型钢支架固定 4.灌水试验 | m | 60 |  | 16.14 | 968.4
6 | 031001006006 | PVC-DN50冷凝水管（利旧） | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.材质、规格:PVC-DN50 4.连接形式:粘接 5.安装方式:管道及管件利旧安装 6.灌水试验:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡及型钢支架固定 4.灌水试验 | m | 60 |  | 11.57 | 694.2
本页小计 | [7 empty] | 1662.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031004014001 | DN20水龙头 | [项目特征] 1.材质:铜质 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 20 |  | 27.07 | 541.4
本页小计 | [7 empty] | 541.4
合 计 | [7 empty] | 6636.58

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 494
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 819
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 731.25
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 87.75
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1313

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 324.39
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 614.62
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 55.44
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 994.45