二、技术规格及质量要求

| 名称 | 数量 | 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5P空调机（壁挂式） | 14台 | 匹数（P）（≥）：1.5 类型：壁挂式 工作方式：变频 冷暖类型：冷暖 能效等级：1级 制热量（W）（≥）：5010 制冷量（W）（≥）：3510 循环风量（≥）：720m³/h | 安装过程中抽真空时间不得少于20分钟，保压时间不得少于5分钟。 |
| 3P空调机（壁挂式） | 9台 | 匹数（P）（≥）：3 类型：壁挂式 工作方式：变频 冷暖类型：冷暖 能效等级：1级 制热量（W）（≥）：9810 制冷量（W）（≥）：7310 循环风量（≥）：1400m³/h |  |
| 3P柜机（柜式） | 1台 | 匹数（P）（≥）：3 类型：柜式 工作方式：变频 冷暖类型：冷暖 能效等级：2级 制热量（W）（≥）：9800 制冷量（W）（≥）：7290 循环风量（≥）：1300m³/h |  |