- 竞争性谈判文件

项目号：SBCG2025-14

项目名称：重庆市渝北区人民医院2025年放射设备性能防护及稳定性检测服务

采   购   人：重庆市渝北区人民医院

2025年6月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、竞争性谈判内容	3

二、资金来源	3

三、谈判资格	3

四、谈判有关说明	3

五、投标有关规定	4

六、联系方式	4

第二篇  供应商须知	5

一、谈判费用	5

二、竞争性谈判文件	5

三、谈判要求	5

四、谈判程序	6

五、评审依据	7

六、成交原则	7

七、成交通知	8

八、关于质疑	8

九、签订合同	9

第三篇  谈判项目服务内容及相关要求	- 10 -

一、招标项目一览表	- 10 -

二、服务要求	- 10 -

三、特别说明：	- 10 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 11 -

一、服务时间、地点及验收方式	- 11 -

二、报价要求	- 11 -

三、付款方式	- 11 -

四、知识产权	- 11 -

五、其他	- 11 -

第五篇  响应文件格式要求	- 12 -

一、经济部分	13

二、服务部分	15

三、商务部分	16

四、资格条件及其他	17

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

渝北区人民医院根据  临床、医技科室 需求，经 相关领导 研究决定，对医院所需的2025年放射设备性能防护及稳定性检测服务进行竞争性谈判。欢迎符合条件的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年放射设备性能防护及稳定性检测服务 | 4.0 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹

## 三、谈判资格

谈判供应商必须符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、放射卫生技术服务机构资质证书

（以上材料必须提供加盖鲜章的复印件）

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参与投标的供应商，请下载本项目采购要求等公布的所有项目资料，（获取途径：“重庆市渝北区人民医院”官方网站（https://www.ybqrmyy.com/）、“行采家”平台（www.gec123.com）无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）供应商须满足以下二种条件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（三）提交响应文件时间： 2025年6月27日14:40

（四）开标时间：2025年6月27日15:00。

（五）开标地点：重庆市渝北区人民医院五号楼2楼招投标室（重庆市渝北区中央公园北路23号）

## 五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“重庆市渝北区人民医院”官方网站（https://www.ybqrmyy.com/）、“行采家”平台（www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过投标截止时间投标人将无法递交投标文件。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 六、联系方式

（一）技术联系人：李老师          电  话：（023）61800376

- 招标联系人：刘老师          电  话：（023）61800376

注：（工作时间：8:00-12:00；14:30-17:30）

## 第二篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、响应文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录，否则视为无效竞标。

1.响应文件组成

响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第五篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体：本项目不允许联合体参与投标。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）报价要求

谈判报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的服务价款，本次报价为人民币报价，即提供服务用到的材料、技术资料、税费、运输费、安装调试、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培人员训费、验收（含第三方验收）、售后服务、合理的利润及其他国家相关规定的全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式一份，请供应商在规定时间提交响应文件上传。

2.在响应文件中，采购文件第五篇 响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（五）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（六）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

2.法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.响应文件不按规定签字、盖章；

4.最后报价超过采购预算；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，监督小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签署或者加盖公章，由授权代表签署的澄清、说明或者更正应当附法定代表人授权书。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、供应商在谈判时做出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺，

注：已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

## 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.3.5采购人在开标当天从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

2.4成交供应商的变更

2.4.1成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

2.5出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 七、成交通知

1、成交供应商确定后，采购人将在“重庆市渝北区人民医院”官方网站（https://www.ybqrmyy.com/）、“行采家”平台（www.gec123.com）上发布结果公告，公告期为3个工作日。

2、结果公示期内未收到有效的质疑，公示期满，中标人自行前往采购办公室领取纸质《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即具备法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 八、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商对采购文件提出质疑的，需在公示期提出并附相关证明材料，未在公示期提出质疑的供应商，则参加谈判后，无权再就采购文件内容提出质疑；

1.2供应商对采购过程提出质疑的，应在采购结束之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料；

1.3成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起3个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料；

1.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.5.2质疑项目的项目名称、项目号；

1.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.5.4事实依据；

1.5.5必要的法律依据；

1.5.6提出质疑的日期；

1.5.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.5.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.7质疑文件的递交：一式两份，采购办和归口职能科室各一份。

1.8虚假质疑： 供应商质疑、投诉实行实名制，应当有明确的诉求和必要的证明材料，不得进行虚假、恶意、重复质疑和投诉。对提供虚假材料、捏造事实、恶意质疑者将被采购机构列入不诚信记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，将被列入不良行为记录名单，禁止该供应商及与其有隶属或控股关系的供应商1至3年内参加本单位所有采购活动。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 九、签订合同

（一）采购人应当按照招标文件和供应商投标文件的约定，与供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和供应商投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和供应商在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求供应商提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。供应商履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 第三篇  谈判项目服务内容及相关要求

## 一、性能防护检测

## （一）设备清单

| 设备/核素名称 中文全称 | 型 号 （务必现场再核对） | 设备编号 （务必现场再核对） | 用 途 | 所在科室 (楼栋房间) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X射线计算机断层扫描仪（16排32层螺旋CT） | UCT510 | 100951 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科CT二室 |
| X射线计算机断层扫描仪（64排128层螺旋CT） | Aquilion PRIME TSX-303A | FMD1992326 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科CT一室 |
| X射线计算机断层扫描仪（128排256层螺旋CT） | Briliance iCT | 85232 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科CT三室 |
| 计算机X线断层扫描仪(16排） | Optima 540 | CBAQG-1600035HW | 医用诊断 | 内科住院部1楼1号房(老院区） |
| 数字化医用X射线摄影系统（悬吊式）（DR) | DRX-Evolution Plus | 9119 | 医用诊断 | 门诊医技楼2楼健康管理中心照片室 |
| 数字化医用X射线摄影系统（立柱式）（DR) | DRX-Ascend新尚 | 65106 | 医用诊断 | ）门诊医技楼1楼放射科DR一室 |
| 数字化医用X射线摄影系统（立柱式）（DR) | Q-RAD | QRAD-15N-0640 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科DR二室 |
| 数字化医用X射线摄影系统（悬吊式）（DR) | drx-Innovation擎天 | KE10220 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科DR三室 |
| X射线计算机断层扫描仪 | ANATOM 64 Fit | 20028120058 | 医用诊断 | 门诊医技楼负一楼放疗中心CT室 |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影 | CS9300 | HIAZ008 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科口腔CT室 |
| 口腔曲面体层X射线机 | CS8000C | GEAM503 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科全景牙片CR照片室 |
| 双能X射线骨密度仪 | Discovery-Wi-CN | 93284M | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科骨密度检查室 |
| 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | SDM171100196 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科乳腺钼靶照片室 |
| 透视摄影X线机（数字胃肠机） | HF51-8 | 136Y20-231-1-1 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼数字胃肠室 |
| 全数字化通用型平板血管造影系统（DSA） | INFX-9000C | C5C19X2022 | 血管造影介入 | 门诊医技楼1楼介入1室 |
| 全数字化通用型平板血管造影系统（DSA） | INFX-9000C | C5C19X2023 | 血管造影介入 | 门诊医技楼1楼介入2室 |
| 移动式C型臂X光机 | BV Vectra | 190043 | 医用诊断、介入、透视 | 门诊医技楼5楼手术室21室 |
| 移动式C型臂X光机 | Brivo OEC 715 | B2S15133 |  | 门诊医技楼5楼手术室20室 |
| 移动式C形臂X光机 | OEC 9900 Elite | E2-4007 | ERCP介入 | 门诊医技楼3楼内镜中心ERCP室 |
| 口腔X线机 | FOCUS | 56099 | 医用诊断 | 门诊医技楼4楼口腔科 |
| 移动DR | MobiEye700T | D2-03000225 | 医用诊断 | 门诊医技楼1楼放射科 |
| 医用直线加速器 | VitalBeam | 4260 | 放射诊疗 | 门诊医技楼负一楼放疗中心直线加速器照片室1室 |

（二）技术要求

1、防护检测方法及评价依据

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002);

（2）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）；

（3）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021)；

（4）《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020)等。

2、性能检测方法及评价依据

（1）《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519-2019)；

（2）《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020)；

（3）《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）；

(4)《医用电子直线加速器质量控制检测规范》（WS674-2020)；

（5）《锥形束 X 射线计算机体层成像(CBCT)设备质量控制检测标准》WS 818-2023等。

## 二、稳定性检测

## （一）设备清单

| 设备/核素名称 中文全称 | 型 号 （务必现场再核对） | 设备编号 （务必现场再核对） | 用 途 | 所在科室 (楼栋房间) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用直线加速器 | VitalBeam | 4260 | 放射诊疗 | 门诊医技楼负一楼放疗中心直线加速器照片室1室 |
| X射线计算机断层扫描仪 | ANATOM 64 Fit | 20028120058 | 医用诊断 | 门诊医技楼负一楼放疗中心CT室 |

（二）稳定性检测技术要求

1、直线加速器

| 序号 | 检测项目 |  | 稳定性检测 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应检 | 推荐 | 检测周期 | 采购人检测 | 投标人检测 |  |
| 1 | 剂量偏差 |  | √ | - | 一周 | √ | - |  |
| 2 | 重复性（剂量） |  | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
| 3 | 线性 | 剂量 | - | √ | - | - | - |  |
|  |  | 剂量率 | - | √ | - | - | - |  |
| 4 | 随设备角度位置的变化 |  | - | √ | - | - | - |  |
| 5 | 随机架旋转的变化（剂量） | X | - | √ | - | - | - |  |
|  |  | 电子 | - | √ | - | - | - |  |
| 6 | 日稳定性（剂量） |  | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
| 7 | X射线深度吸收剂量特性 |  | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
| 8 | 电子线深度吸收剂量特性 |  | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
| 9 | X射线方形照射野的均整度 | 5cm×5cm--30cm×30cm | √ | - | 三个月 | - | √ |  |
|  |  | 大于30cm×30cm | √ | - | 三个月 | - | √ |  |
| 10 | X射线方形照射野的对称性 |  | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
| 11 | 电子线照射野的均整度 | 沿两主轴方向上80%等剂量线 | √ | - | 三个月 | - | √ |  |
|  |  | 沿两主轴方向上90%等剂量线 | √ | - | 三个月 | - | √ |  |
|  |  | 对角线上80%等剂量线 | √ | - | 三个月 | - | √ |  |
| 12 | 电子线照射野的对称性 |  | √ | - | 三个月 | - | √ | - |
| 13 | 照摄野的半影 |  | - | √ | - | - | - |  |
| 14 | 照射野的数字指示（单元限束） | 5cm×5cm--20cm×20cm | √ | - | 一个月 | - | - | 不适用 |
|  |  | 大于20cm×20cm | √ | - | 一个月 | - | - | 不适用 |
| 15 | 照射野数字指示（多元限束） | 10cm×10cm | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
|  |  | 最大照摄野 | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
| 16 | 辐射束轴在患者入射表面上的位置指示 |  | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
| 17 | 辐射束轴相对于等中心点的偏移 |  | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
| 18 | 等中心的指示（激光灯） |  | √ | - | 一天 | √ | - |  |
| 19 | 旋转运动标尺的零刻度位置 | 机架旋转轴 | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
|  |  | 限束系统旋转轴 | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
|  |  | 治疗床面纵向转动轴 | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
|  |  | 治疗床面横向向转动轴 | √ | - | 一个月 | √ | - |  |
| 20 | 治疗床的运动精度 | 垂直 | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
|  |  | 横向 | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
|  |  | 前后 | √ | - | 六个月 | - | √ |  |
| 21 | 治疗床的刚度 | 纵向（高度的变化） | √ | - | 一年 | - | √ |  |
|  |  | 横向（侧向倾斜度） | √ | - | 一年 | - | √ |  |
|  |  | 横向（高度的变化） | √ | - | 一年 | - | √ |  |
| 22 | 治疗床的等中心旋转 |  | √ | - | 一个月 | √ | - |  |

- 注：1.“√”表示应进行对应项目的检测，“-”表示不进行对应项目的检测；
       2.所有检测项目检测方法与评价及技术要求均按照《医用电子直线加速器质量控制检测规范》（WS674-2020）等相关标准执行。

2、模拟定位CT

| 序号 | 检测项目 |  | 稳定性检测 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应检 | 检测周期 | 采购人检测 | 投标人检测 |  |
| 1 | 诊断床定位精度 | 定位 | √ | 一个月 | - | √ |  |
|  |  | 归位 | √ | 一个月 | - | √ |  |
| 2 | 定位光精度 |  | - | - | - | - |  |
| 3 | 扫描架倾斜角精度 |  | - | - | - | - |  |
| 4 | 重建层厚偏差 |  | √ | 一年 | - | √ |  |
| 5 | CTDIW | 头部模体 | √ | 一年 | - | √ |  |
|  |  | 体部模体 | - | - | - | - |  |
| 6 | CT值（水） |  | √ | 一个月 | - | √ |  |
| 7 | 均匀性 |  | √ | 一个月 | - | √ |  |
| 8 | 噪声 |  | √ | 一个月 | - | √ |  |
| 9 | 高对比分辨率 |  | √ | 六个月 | - | √ |  |
| 10 | 低对比可探测能力 |  | - | - | - | - |  |
| 11 | CT值线性 |  | - | - | - | - |  |

- 注：1.“√”表示应进行对应项目的检测，“-”表示不进行对应项目的检测；
       2.所有检测项目检测方法与评价及技术要求均按照《X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）等相关标准执行。

## 三、其余要求

- （一）完成直线加速器相关检测所用水箱须为三维大水箱。

- （二）出具的报告符合国家法律法规要求，得到政府职能部门的认可。

- （三）稳定性检测服务时限为一年（365日）；服务时间节点（频次）要求，如本篇“稳定性检测技术要求”表格所示。

- （四）要求对各台设备检测费用作分项报价。

## 第四篇  谈判项目服务需求

## 一、服务时间、地点及验收方式

（一）实施时间：中标人在采购合同签订后 30 个日历天内完成性能防护检测及第一次稳定性检测并出具合格的检测报告。

## （二）实施地点：“第三篇 谈判项目服务内容及相关要求”中设备所在地点。

（三）验收方式：中标人出具的检测报告被相关行政主管部门认可。

## 二、报价要求

本次报价为人民币，包含成本（应包含工作人员工资及各项保险、节假日加班费、劳保费、合理利润、办公费、税费、物资费用、配件费、交通运输费等）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用包含在投标人总报价中。

## 三、付款方式

1.项目履约保证金：合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。若中标人未按时缴纳履约保证金，视为中标人自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定中标人。投标项目验收合格后（以最终验收合格之日起计算），无质量问题，中标人按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料和正规等额发票后15个工作日内无息退还履约保证金。

履约保证金汇入户名：重庆市渝北区人民医院

账号:3100086119024950076

开户银行:工行重庆两路支行

备注里面务必备注（2025年性能防护检测及稳定性检测采购项目）履约保证金

履约保证金缴纳方式：从中标人基本账户以支票、汇票、本票、保函（必须提供正规银行出具的保函）等非现金形式提交至重庆市渝北区人民医院账户。

2.性能防护检测按收到符合国家要求的检测报告之日起三十个日历日内支付结算金额的100%，结算金额=中标单价*实际检测数量。

## 3.稳定性检测项目全部检测完成并收到符合国家要求的检测报告之日起三十个日历日内支付结算金额的100%，结算金额=中标单价*实际检测数量。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）为保证服务质量，至少提供2家2024年1月1日以后公立三级医院的服务合同复印件。

（三）若投标人原因不能出具符合相关行政主管部门要求的检测报告，引起医疗纠纷或导致院方受到相关行政主管部门处罚，投标人必积极配合院方解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（六）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

采购人：

我方收到____________________________（竞争性谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该竞争性谈判项目的报价。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件递交截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

竞争性谈判项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

竞争性谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                  法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  竞争性谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

竞争性谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                           法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                           （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）