重庆市渝都监狱询价采购文件

项目名称：AB前门人行通道AB门联动功能改造采购

项目编号：YDX(2025)46号

重庆市渝都监狱现就AB前门人行通道AB门联动功能改造进行询价采购，欢迎有资格的供应商参与报价。

- 一、项目基本情况

| 项目内容 | 采购预算 （元） | 最高限价(元） | 履约保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB前门人行通道AB门联动功能改造 | 42088 | 42088 | 3000 | 1 | 详情见附件 |

### 资金来源：行政经费

### 三、询价资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及供货保障能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

供应商须具备计算机软硬件设备销售或信息系统集成等相关资质。

- 报价说明

本项目以各商家在行采家（ https://www.gec123.com/）电子竞采的报价为结算依据。本项目报价为人民币总报价，供应商按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。总报价包括（但不限于）：货物费、运输费、装卸费、安装费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商的报价为人民币一次性报价，供应商的报价超过限价的无效。

五、成交方式：

（一）根据询价采购方式的成交原则确定成交供应商。在符合条件且完全响应采购需求的报价供应商中，以总价最低报价为成交供应商，报价按排名依次纳入我单位供应商库，作为候选供应商。在第一成交供应商因故不能履行合同时，依次通知排名第二、第三......的供应商以本次报价或执行单价供货至本采购周期结束。若最低报价的供应商有两个及以上相同的，则按照报价时间先后方式确定成交供应商。采购人也可根据实际情况重新组织采购。

（二）成交供应商在接到成交通知后，应于三日内先递交询价商品的样品到采购方指定地点，经采购方确认后再签约进行批量供应。

六、采购项目具体内容及要求：

（一）设备及技术需求

| 招标项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称（类别） | 单位 | 数量 | 需求 |
| （一）物理改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢门 |  | 套 | 2 | 采用304不锈钢（2.0mm）方管按需定制（门尺寸约为800*2000），与现有不锈钢门框间距10公分，设置附属钢笼形成统一整体，具体尺寸以实际测量及现场要求为准。其中门主框材料采用不低于5.0*5.0、隔条材质采用不低于2.5*3.5，需与现有不锈钢门规格、样式、外观保持一致。 |
| 2 | 门拆除及门洞封堵 |  | 个 | 1 | 对现有一套不锈钢门拆除，使用标准红砖封堵门洞、墙面抹灰、腻子批刮、乳胶漆涂刷；对现有门禁刷卡设备拆除、孔洞封堵。 |
| 3 | 大理石台面切割 |  | 个 | 1 | 对现有大理石台面按需切割。 |
| 4 | 安装、除渣、墙面恢复 |  | 项 | 1 | 不锈钢门安装、按需对门禁设备安装位置开孔，除渣、损坏墙面恢复。 |
| （二）信息化部分 |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称（类别） |  | 单位 | 数量 | 需求 |
| 5 | 四门门禁控制器 |  | 个 | 1 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（配套开关电源；220V输入，12V/100W输出） |
| 6 | 人脸识别一体机 |  | 台 | 2 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：8英寸触摸显示屏，屏幕比例16:9，分辨率不低于800*1280 摄像头参数：采用不低于宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 存储容量：本地支持10万人脸库、50万张张卡，50万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用可搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A、配套电源； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |
| 7 | 人脸识别登记终端 |  | 台 | 1 | 不低于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 采用200万双目摄像头，有照片、视频防假功能； 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 工作电压：DC12V/1.5A、配套电源。 |
| 8 | 显像终端 |  | 台 | 1 | 国产品牌电脑主机配套USB键鼠：英特尔 酷睿十代I5 10400 不低于IntelB460，全固态电容主板 8G DDR4 2666MHz, 4根DIMM内存插槽，最大支持64G 1000G机械硬盘 集成显卡 板载双输出接口 HDMI和VGA 8个USB接口，前置不低于4个USB接口，其中USB 3.2 Gen 1接口不低于4个 2个PS/2接口 同品牌的原厂抗菌键盘、鼠标 千兆网卡 前置：1*耳机插孔，1*麦克风插孔（独立），2*USB 3.2 Gen 1接口, 2*USB 2.0； 后置：2*USB 2.0，2*USB 3.2 Gen 1，2*PS/2，1*HDMI，1*D-Sub (VGA Out)， 1*RJ45 LAN，3*Audio jacks support 7.1 channel，可选串口 1*PCI Express x1 1*PCI Express x16 2*M.2 3*SATA 不低于200W电源 立式机箱，不小于20L 必须安装Windows 7 64位正版系统 须预装甲方指定软件 中文BIOS界面，同时可以通过鼠标进行操作。 |
| 9 | 扩音设备 |  | 对 | 1 | 3.5接口有源电脑音箱。主材为木质，无蓝牙，低音炮*1、卫星箱*2。信噪比不低于85dBA、失真度不大于0.5%、主音量可调。 |
| 10 | 人脸识别比对及管理模块软件 |  | 套 | 1 | 人员管理包括以下名单库：服刑人员库、民警库、外来人员库及自定义名单库。名单库用来下发人脸设备上用来实现人脸相关业务应用。 1.服刑人员库、民警库数据来源，可来自业务系统，可与业务系统进行对接；支持在平台上手动录入服刑人员、民警信息，同时也支持通过excel表格模板方式导入平台。 2.外来人员库数据来源，一般是来自AB门；如果是第三方AB门或者访客系统，平台需定制对接 3.所有人脸相关应用均依托于人脸库。 4.通过抓拍机、人脸门禁一体机，支持在工厂进出大门、监舍楼进出大门、禁闭室进出楼大门，对进出人员，包括民警、外来人员、服刑人员/学员进行身份核验，其中遇到服刑人员/学员时，会进行报警提示 5.适配并接入现有综合管理平台，可多电脑终端部署、实时展示人脸识别比对状态并自定义语音播报。 |
| 11 | 可视对讲设备 |  | 套 | 1 | 一主机一台分机，通过网线传输音视频信号，分机无需编码；主机可增加门禁刷卡功能。室内机待机状态下可监视室外图像；主机送话、受话音量大小可调。 |
| 12 | 闭门器 |  | 套 | 2 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：50万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。 闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 |
| 13 | 磁力锁（含支架） |  | 套 | 2 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 14 | 门灯（信号指示灯） |  | 个 | 2 | 双基色信号指示灯。工作寿命不低于30000小时，发光器采用LED灯、隐蔽式接线端子 |
| 15 | 网线 |  | 箱 | 1 | 超五类千兆双绞线，8股26AWG线芯，采用双绞+十字骨架结构设计，通过福禄克测试。 |
| 16 | 控制线 |  | 米 | 300 | 线芯采用全铜材质 插片采用全铜镀镍材质 铜芯采用4*0.5平方毫米加粗纯铜芯 |
| 17 | 辅材、安装调试、数据采集 |  | 项 | 1 | 辅材包含PVC管、水晶头、开关按钮等完成本项目所需要的辅才及耗材，包含货物运输、安装和施工，约800人人脸识别数据采集，地点为监狱，属特殊场所。部分区域需高空作业及市电对接。所有布线、设备安装、均需符合国家相关施工规范标准。 |

- 项目重点要求

- 1.人脸识别设备及软件必须适配现有综合管理平台系统，满足实际需要。

2.所有设备、产品必须为中国大陆生产。

3.设备安装调试完毕、可正常运行后试用一个月，试用完毕验收合格之日起项目整体质保一年。

4.供应商应具有完备的售后服务体系，在本市内有固定的维保人员并有能力及时处理所发生的故障，设备售后服务为4小时内登门服务，8小时内修复；不能现场修复的需同时免费提供相同型号（系列）的设备供采购人使用至修复。

（三）项目其它要求

1、所采购的相关材料、产品应符合国家及重庆市相关质量标准。

2、投标供应商需具有提供现货、安装的能力。

3、交货及安装时间：中标人必须在合同签订之日起30日内完成交货。

4、本次报价须为人民币总报价，包含但不限于：货物费、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。

5、需进入监内作业，工作人员为无犯罪记录的男性工人。

（四）现场踏勘要求

为确保项目的正常实施开展，了解项目有关情况，供应商可以在本询价文件规定的时间进行现场踏勘，采购人不得以任何理由拒绝参加本项目的供应商进行踏勘。

现场踏勘时间：2025年5月9日10：00分（北京时间）。

现场踏勘地点：重庆市南岸区茶园新区茶园大道118号渝都监狱大门口集合。

现场踏勘要求：供应商只能委托一名工作人员 ，携带本人身份证，准时到达指定地点，办理相关手续后方可进行踏勘。

联系人：刘警官                             电话：13983227800

七、合同周期：

以采购人实际需求为准。

八、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：中标人必须在合同签订后30日内完成交货。

（二）交货地点：重庆市南岸区茶园大道118号渝都监狱指定地点。

（三）验收标准：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出书面验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设施设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人书面确认。

4、供应商提供的资源及服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的直接及间接损失。

5、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

注：供应商提供的货物未达到招标文件相关要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的一切损失。

6、产品在使用单位人员掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到 1 年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

注：供应商承诺的产品质量保证期不能低于国家及重庆市强制标准。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小时内到达现场进行处理，8小时内修复，确保产品正常工作，若不能现场修复的需同时免费提供相同型号（系列）的设备供采购人使用至修复。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应立即通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以低于市场价的优惠价格提供售后服务。

（三）其它要求

1、中标单位必须遵守相关的安全规则制度，严禁违章作业。

2、中标单位应当加强人员的教育和管理，增强安全文明施工意识，确保安全。

3、因违规或对中标单位人员管理不善造成安全事故或人员伤亡事故的，由中标单位承担全部责任。

十、履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：3000元（叁仟元整）。由成交供应商在询价结果公示期满后五个工作日内转至采购人指定账户；重庆市渝都监狱，3100027309026400153，工行重庆分行茶园支行。并与采购人签订合同，履约完成后自动转为质保金，质保期满后，经采购方验收合格且供应商无违约责任后由供应商提出书面申请，原渠道无息退还。

2、付款方式：

（1）货物安装试用、验收合格后，由供应商向采购人提交全额发票和验收报告申请付款，经审核通过后，采购人按合同付款，若供应商未提供等额真实有效的增值税发票，采购人有权暂不付款且不构成违约，供应商不得因此迟延、拒绝、中止、停止或不按合同约定履行义务。

（2）自货物验收合格之日起，货物未出现质量问题且供应商未出现任何违约情况的，履约保证金无息返还。

十一、联系方式：

采购人：重庆市渝都监狱

联系人：刘警官

电  话：13983227800

十二、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

十三、本文件附件

附件1

（一）报价函

报价函

重庆市渝都监狱 ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为大写（元）：            ；小写（元）：       。（最高限价42088元）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，及时签订合同，按时履约。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

## 渝都监狱AB前门人行通道AB门联动功能改造报价明细表

| 序号 |  | 产品名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）物理改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢门 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 门拆除及门洞封堵 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 大理石台面切割 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装、除渣、墙面恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （二）信息化部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称（类别） |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 5 | 四门门禁控制器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人脸识别一体机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 人脸识别登记终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 显像终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 扩音设备 |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别比对及管理模块软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 可视对讲设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 闭门器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 磁力锁（含支架） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 门灯（信号指示灯） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 网线 |  | 箱 | 1 |  |  |  |
| 16 | 控制线 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 17 | 辅材、安装调试、数据采集 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：总报价不超过42088元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

（三）服务方案

服务方案（格式自定）

附件2

（一）企业营业执照副本复印件（原件备查）

（二）“国家企业信用信息网、天眼查公司及股东详细信息查询截图。

（三）法定代表人资格证明书

报价供应商名称：

地址：

姓名：         性别：      年龄：

职务：

系我单位法定代表人。

特此证明

报价供应商名称：（公章）

年   月   日

法定代表人二代身份证复印件复印或粘贴均可

法定代表人二代身份证复印件

复印或粘贴均可

- 委托书（法定代表人参与投标的无须委托）

重庆市渝都监狱：

兹委托      （被委托人）参加贵单位组织的        采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。

附被委托人情况：

姓名：                         性别：

年龄：                         职务：

身份证号：

详细通讯地址：                        电话：

传真：                                邮政编码：

报价供应商名称（公章）         法定代表人（签字）

年  月  日

授权代理人二代身份证复印件复印或粘贴均可

授权代理人二代身份证复印件

复印或粘贴均可

（五）报价供应商诚信承诺书

采购项目名称：

致：  重庆市渝都监狱 ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无违法活动记录，符合重庆市渝都监狱规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（公章）：

日期：年   月   日

（六）报价单位银行开户证明（含账户名称、开户银行、银行帐号等信息，盖报价单位公章）或银行开户许可证复印件。

（七）其它证明文件或响应文件，如果有，格式请自编，并盖投标单位公章。

（结束）