询比文件

项目编号：CQQGX202511

询比项目名称：重庆市轻工业学校全防水型分布式光伏

发电工程项目

采 购 人：重庆市轻工业学校

采购代理机构：重庆渝开洋工程管理咨询有限公司

二〇二五年三月

目   录

第一篇 采购邀请书	2

第二篇 项目服务需求	4

第三篇 项目商务需求	7

第四篇  询比程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	10

第五篇  供应商须知	15

第六篇  采购合同	18

第七篇  响应文件编制要求	25

# 第一篇  采购邀请书

重庆渝开洋工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市轻工业学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆市轻工业学校全防水型分布式光伏发电工程项目进行询比采购，欢迎有资格的供应商前来参与询比。

## 一、询比内容

| 项目名称 | 最高折扣（%） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市轻工业学校全防水型分布式光伏发电工程项目 | 95 | 1 | 建筑业 | 本项目合同报价方式为电价优惠折扣率，询比报价最高上限为95%，报价保留小数点后三位。 |

## 二、资金来源

采购人不投资，由供应商全额投资。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）特定资格条件：供应商需同时具备以下条件：

1.供应商具有有效的电力工程施总承包三级及以上资质或电力监管机构颁发的承装（修、试）四级及以上电力设施许可证（供应商提供资质或电力设施许可证复印件并加盖供应商公章）。

2.供应商具有有效的安全生产许可证（供应商提供安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）。

四、询比有关说明

（一）供应商应通过行“行采家”平台（https://www.gec123.com/）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间之前，在“行采家”平台上（https://www.gec123.com/）下载或到采购代理机构处领取本项目询比文件以及澄清等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（三）询比公告期限：自采购公告发布之日起二个工作日。

（四）询比文件发售期限：

1.询比文件发售期：2025年4月1日至2025年4月3 日。

2.询比文件售价：人民币300元/包，售后不退。

3.报名方式：（提示：采购代理机构将对报名的潜在供应商信用记录进行查询）

在询比文件发售期内，供应商将询比文件成本费汇至以下账户，并将汇款凭证（注明项目编号）和《报名登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱：2575113964@qq.com。

户  名：重庆渝开洋工程管理咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司重庆科园路支行

账  号：500500212013000739418

（五）递交响应文件地点：重庆市江北区北滨二路保利中心(重庆渝开洋工程管理咨询有限公司)

- （六）响应文件递交截止时间：2025年4月7 日北京时间14：30

（七）询比开始时间：2025年4 月7日北京时间14：30

五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询比，否则按无效响应处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

| 采购人：重庆市轻工业学校 联系人:费老师 电 话:023-88027112 地 址:重庆市北碚区童家溪镇同兴北路116号 | 采购代理机构:重庆渝开洋工程管理咨询有限公司 联系人:王老师 电话:023-67024947 18696658314 地址:重庆江北区北滨二路保利中心 |
| --- | --- |

# 项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

为响应国家30：60碳指标节能减排计划，我校拟将校区内有条件建设光伏电站的屋顶全覆盖建设太阳能光伏电站，以便对学校屋顶起到隔热防水保护，减轻夏季电网负荷以及受拉闸限电风险等影响。现拟招标一家供应商对本校进行屋顶全防水型分布式光伏发电项目（BIPV）投资建设及运营管理，相关服务范围、事项及要求如下：

### 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 采购项目内容 | 最高运营期 | 报价方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市轻工业学校屋顶全防水型分布式光伏发电工程项目 | 全防水型分布式光伏发电项目（BIPV）投资建设及运营管理 | 25年 | 本项目合同报价方式为电价优惠折扣率，询比报价最高上限为95%，报价保留小数点后三位。 | 采购人当前电价：0.53元/度。 |

### 二、服务范围、要求及工期

- (一）服务范围

- 重庆市轻工业学校校区建筑楼顶（采购人指定范围），投资建设全防水（BIPV）不低于2MW屋顶分布式光伏电站。初步拟定在校内按380V 电压等级接入并网， 最终并网点根据项目现场与采购人确认后进行实施。根据实际用电量分配接入额度。

- （二）光伏用电方式

- 自发自用、余电上网。

- ※（三）项目目标要求

- 整体建设项目由供应商全额投资，投资建设全防水（BIPV）光伏电站不低于2MW，首年发电量160万kwh,首年衰减≤1.5%，25年运维期内衰减≤15%。合同期内保证防水效果，所有光伏设备维护均由供应商负责检修和维保（供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）。

- ※（四）计划工期

本项目是一次性建设项目，不分期分批实施。供应商从合同签订之日起120个日历天（其中100个日历天内完成所有工程建设、安装、调试、现场恢复，并达到发电要求，120天内达到并网发电要求）内完成建设、验收并正式并网发电（包括所需的一切手续、立项、货品采购、安装、验收、并网等）。

## 服务内容、项目需求、标准及质量要求

## （一）服务项目内容

1.询比文件、答疑、补遗所示的全部工程内容，包括但不限于：光伏电站安装设计、施工、配合办理相当手续、并网和后期运维服务等；

- 2.通过采购人自有的产权屋顶建设光伏电站，投资建设部分全防水（BIPV）光伏电站不低于2MW，首年发电量 160万kwh,首年衰减≤1.5%，25年运维期内衰减≤15%；合同期内保证防水效果，所有光伏设备维护均由中标供应商负责检修和维保；

- ※（二）服务项目要求

| 序号 | 服务项目 | 具体内容及质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营维护期限 | 运营维护期限等同于合同效益分享期（本项目节能效益分享期的起始日为经供电局验收合格并正式并网之日 ,效益分享期为25 年。运营期满，光伏电站产权归采购人所有，在运营期满后10个日历日内成交供应商必须做好交接手续给采购人。 |
| 2 | 工程质量 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| 3 | 安全文明施工标准化 | 满足安全文明施工标准要求，无重大安全事故发生；成交供应商在建设中向发改委备案时须由符合资质的第三方单位提供荷载计算书及荷载安全证明，所有安装太阳能光伏组件的楼顶区域均须出具荷载计算书及荷载安全证明。 |
| 4 | 日常管理维护 | 1.供应商应配备适当数量相关备品、备件及耗材，以便停电突发事件的应急处理； 2.光伏发电系统出现异常的，自采购人报修起12小时内修复或更新； 3.运营维护期限内供应商定期巡查检修光伏发电系统，巡查记录书面留档备查。 |
| 5 | 作业面恢复 | 1.所有建设、维修维护和抢修工作结束后，第一时间清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，保持校容校貌； 2.公共路面、广场等显著区域，按原先材质工艺规格恢复； 3.所有管道原则上不外露，确有外露管道改造均建立在符合审视美感基础上。 |
| 6 | 用电异常情况处理 | 1.电力供电不正常，或漏电、跳闸等非可预见性或非可控制因素导致停电，供应商负责迅速查明原因并尽快通电，不承担因此而造成的损失； 2.采购人供电用电系统设计缺陷导致的问题，供应商须协助解决，但不承担因此造成的损失和费用； 3.因大型基建工程、用电量突然大幅变动等非供应商责任所造成采购人当月用电量异常的，采购人根据使用光伏电量情况支付给供应商相应电价电费。 |
| 7 | 防水要求 | 项目重点在于可安装太阳能光伏组件的楼栋要求整个屋顶区域为满铺施工，减少大部分雨水直接落到屋顶。成交供应商须负责屋顶防水达采购人要求的标准。 |
| 8 | 防火要求 | 光伏发电系统在运行中电气故障或设备过热可能引发火灾。由成交供应商制定完善的设备维护制度，设置专人每天在学校对设备进行巡检和维护，同时对屋顶配备一定数量的消防灭火设施设备。 |
| 9 | 投诉处理 | 光伏发电系统在运行中对周边环境造成污染，如噪声污染、光污染等，如遭到居民投诉或上级部门要求整改等情况。由成交供应商完成处理投诉事项。 |
| 10 | 运营期满后 | 运营期满后，如果采购人不在需要成交供应商的光伏发电系统设施设备，成交供应商须在运营期满后60日历日内自行负责拆除光伏发电所有设施设备，清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，恢复屋顶及墙面防水等设施达原来正常使用状态，并由成交供应商自行承担为此产生的全部费用。 |

- （三）服务标准

- 1.供应商应编制包含光伏设备具体品牌、型号、参数等技术方案、电力施工方案和屋顶全防水施工方案等报采购人审核同意后，在不得更改既有施工现场建筑主体结构的情况下完成项目建设、安装、调试，并通过验收后顺利运行；

- 2.供应商应确保项目实施过程中的噪音、吊装、物资设备堆放、后期维护等工作尽量不影响学校正常的教学培训秩序，因教学、培训、考试等采购人自身原因需停工的特殊情况以采购人通知为准。建设期内采购人书面通知的停工时间不纳入工期计算；

- 3.服务期内，供应商应按合同规定履行服务、维护、管理职责，不得将本项目转让给其他单位负责服务、维护和管理等工作。如供应商无法正常履行服务职责，采购人有权立刻解除合同并不承担任何违约责任，成交供应商须在解除合同后60日历日内自行负责拆除光伏发电所有设施设备，清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，恢复屋顶及墙面防水等设施到原来正常使用状态，并由成交供应商自行承担为此产生的全部费用。

- 4.供应商在项目准备、建设实施以及维护期间应确保遵守安全生产相关规定，在运输、实施、后期服务、维护的过程中因供应商自己产生的己方或他方人身安全意外（包含且不限于：突发疾病、交通事故、施工事故、维护事故等）或财产损失等，由供应商负责，采购人不承担任何责任；

- 5.运营期满，光伏电站产权交接给采购人后，如果采购人需要成交供应商继续维护，双方须在运营期满后10日历日内重新签订维保合同，维护期限、维保费用由双方在维保合同中具体约定。

- （四）技术及质量

- 国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。

四、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行踏勘。

（二）供应商踏勘现场发生的费用自理，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素。

（三）除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

现场踏勘联系人员：蒋老师 电话：18008335188。

第三篇 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、建设工期、运营服务期、地点及验收方式

※（一）建设工期

合同签订之日起120个日历天（其中100个日历天内完成所有工程建设、安装、调试、现场恢复，并达到发电要求，120天内达到并网发电要求）内完成建设、验收并正式并网发电交付使用（包括所需的一切手续、立项、货品采购、安装、验收、并网等）。期间因采购人特殊要求（包括且不限于重要活动、考试、安保等）须停工的时间不计入工期内，具体以采购人书面通知书为准。

因采购人工作需要，供应商须在建设工期内完成建设、验收并正式并网发电交付使用。如不能按时完成视为违约，按照本篇第四条违约责任执行，供应商须提供承诺书加盖公章，格式自拟。

- ※ (二）最高运营服务期

最高运营服务期：25年，供应商承担该项目运营期间运维服务，并承担发电量保障。

运营期满后，本项目全部产权移交给采购人。

- （三）交货地点

- 重庆市轻工业学校校内（采购人指定地点）。

- （四）验收方式

1.采购人验收：采购人组织相关人员依据本询比文件第二篇技术要求进行验收，验收合格后，出具验收报告。

2.并网验收：采购人验收合格后，经供电局验收合格并正式并网。

二、报价要求

本次报价为折扣系数报价，报价折扣系数不得超过最高折扣。报价包括但不限于完成本项目建设工作所需的全部成本、房屋的承重荷载报告和加固修缮费、项目报政府部门的立项、报批费用、项目的建设费、发电上网费用（包括光伏发电并入学校电网的费用）及运营费用、劳务费、设备材料费、办公设施费、后期运营费、通讯费、交通费、检测仪器设备的使用费、管理费、保险、税费、利润及风险费等所有一切费用综合。供应商以响应文件、国家技术和经济规范及标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。供应商除分享合同能源管理产生的发电效益外，采购人不予任何费用支持。

## 三、付款方式

（一）本项目不收取履约保证金；

（二）进入运营周期后，成交供应商每月定期向采购人提交上月采购人实际使用的光伏电量数据（以供电局官方数据为准），采购人核实数据后，成交供应商开具全额发票，采购人收到发票后10个日历天内支付该期光伏用电费用。每年度12月扣除当年度光伏用电费用总额的3%作为项目质量保证金后支付余下部分。本项目质量保证金总额为20万元，扣满为止。

（三）质量保证金的退还

（1）运营服务期结束后14天内退还。

（2）运营服务期内，成交供应商认真履行合同约定的责任，到期后，成交供应商可向采购人申请返还质量保证金。

（3）质量保证金不支付利息。

（四）运营期内供应商进行运营维护产生的费用由成交供应商自行承担，运营维护期间消耗采购人资源（包含且不限于水、电费等）进行运营服务所产生的费用，由成交供应商据实支付给采购人，以合同约定条款为准。

## ※ 四、违约责任

（一）本项目约定自合同签订之日起120个日历天内完成建设、验收并正式并网发电交付使用。建设过程中成交供应商如提出终止合同，则视为成交供应商违约，采购人有权立刻解除合同并不承担任何违约责任。成交供应商须在解除合同后60日历日内自行负责拆除光伏发电所有设施设备，清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，恢复屋顶及墙面防水等设施到原来正常使用状态，并由成交供应商自行承担为此产生的全部费用。

（二）运营服务期内，如遇到国家政策调整或者上级部门要求拆除或者采购人校区搬迁租赁等不可抗力因素导致须终止本项目的情况，双方均不担责，成交供应商须在接到采购人通知后60日历日内自行负责拆除光伏发电所有设施设备，清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，恢复屋顶及墙面防水等设施到原来正常使用状态，并由成交供应商自行承担为此产生的全部费用，如成交供应商不履行以上责任义务，则视为成交供应商违约，采购人有权从支付给供应商的光伏用电费中予以扣除或者在质量保证金中予以扣除，具体以合同约定条款为准。

（三）光伏发电系统的长期运行中，光伏发电设施设备组件衰减、电池板老化、设备故障无法得到及时修复或者未能按照合同约定提供运营服务，如衰减不达标，全防水光伏区域出现漏水造成采购人房屋损失且不及时维护恢复等情况。针对以上情况采购人将对成交供应商进行考核管理并罚款，超过5次考核不合格的情况，采购人有权立刻解除合同并不承担任何违约责任。成交供应商须在解除合同后60日历日内自行负责拆除光伏发电所有设施设备，清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，恢复屋顶及墙面防水等设施到原来正常使用状态，并由成交供应商自行承担为此产生的全部费用，如成交供应商不履行以上责任义务，则视为成交供应商违约，采购人有权从支付给供应商的光伏用电费中予以扣除或者在质量保证金中予以扣除，具体以合同约定条款为准。

（四）运营期满后，如果采购人不再需要成交供应商的光伏发电系统设施设备，成交供应商须在运营期满后60日历日内自行负责拆除光伏发电所有设施设备，清理现场，杂物、垃圾运送到指定地点，恢复屋顶及墙面防水等设施到原来正常使用状态，并由成交供应商自行承担为此产生的全部费用，如成交供应商不履行以上责任义务，则视为成交供应商违约，采购人有权从支付给供应商的光伏用电费中予以扣除或者在质量保证金中予以扣除，具体以合同约定条款为准。

（五）其他违约责任双方在签订合同时协商约定。

五、服务要求

供应商应严格按照本询比文件第二篇的要求提供相应服务，并按要求提供服务交付物，确保满足项目服务需求。并在服务期内为采购人提供以下技术支持和服务：

（一）电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（二）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内提供服务响应及措施，12小时内提供上门服务，确保产品正常工作，且应在48小时内完成相关维修或设备更换。

（三）技术升级

在服务期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级。

注：如供应商未能按时、按质、按量提供以上服务，采购人有权单方面终止服务合同，中间产生任何费用由供应商自行承担，造成采购人损失的，须由供应商赔偿。

（四）其他

供应商须提供针对本项目最高服务25年的服务承诺函（供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）。

六、项目收益情况

（一）光伏发电项目收益来源

光伏设备完成安装并网后,光伏设备所产生的电能以对应价格输送给采购人或者供电局,供应商收益以采购人用电为主，剩余发电量供应商均以发改委规定的余电上网电价卖给供电局。

（二）其他权益保障

1.绿色电力证书归采购人所有，供应商无条件配合办理相关手续；

2.碳减排和碳交易收益。自2016 年国家发展改革委出台《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》，就全国统一的碳排放权交易市场启动前重点准备工作做出了部署。目前重庆市碳交易还没有成熟，但将来只要符合政策或者交易规则，本项目的碳减排和碳交易收益属于采购人，供应商无条件配合办理相关手续。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、其他

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞性询比其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  询比程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、询比程序及方法

（一）询比按询比文件规定的时间和地点进行，由本项目依法组建的询比小组分别对各供应商的响应文件进行综合评分。

（二）询比小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询比。

1.资格性审查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按询比文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询比文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对询比文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。询比小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）询比小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在询比过程中询比的任何一方不得向他人透露与询比有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）本项目采用综合评分法进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足询比文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（七）询比小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询比 报价 （20%） | 20分 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为询比基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 询比报价得分=（询比基准价/询比报价）×价格权值×100（询比报价得分保留小数点后两位） | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 服务 部分 （50%） | 50分 | 一、整体实施方案（15分） 供应商针对本项目实际情况，提供整体实施方案；方案包括但不限于对电站整体布局，接入系统方案，防雷接地设计方案，屋面基础方案，光伏支架防腐蚀方案，支架结构设计、校核方案，线缆选型方案，逆变器（包括选型、效率、质保期内每年可利用率、电能质量等），日常维护方案及售后服务方案，全防水施工等内容。 1.方案内容不存在缺陷得15分； 2.方案内容存在1处缺陷得10分； 3.方案内容存在2处缺陷的5分； 4.方案内容存在3处及以上缺陷的或未提供得0分。 二、设备配置方案（10分） 供应商针对本项目实际情况，提供设备配置方案；方案包括但不限于土建专业设计及设备配置方案（内容屋面基础形式、屋面支架方案设计等），线缆设计及设备配置方案（注：线缆及支撑设备排布满足线损控制及经济性的要求，各段线损控制在合理范围，并有线损优化措施）。要求方案应合理，分析内容详细可行， 1.方案内容不存在缺陷得10分； 2.方案内容存在1处缺陷得6分； 3.方案内容存在2处缺陷的2分； 4.方案内容存在3处及以上缺陷的或未提供得0分。 三、重点难点优化方案（15分） 根据项目及项目所在地特点，针对采购人对屋面全防水的要求，进行重点难点专题分析、优化建议，详细分析需求并提出解决相关方案；要求在方案内提供分楼栋全防水屋面实景图、效果图、设计图、或其他能解决全防水的措施； 1.方案内容不存在缺陷得15分； 2.方案内容存在1处缺陷得10分； 3.方案内容存在2处缺陷的5分； 4.方案内容存在3处及以上缺陷的或未提供得0分。 四、售后运营维护方案（10分） 供应商需提供针对本项目的运营维护能力，保障性，运营维护方案等，特别是针对维护频次、水电费用、全防水区域维护、维修，响应速度等。要求计划安排可行性强； 1.方案内容不存在缺陷得10分； 2.方案内容存在1处缺陷得6分； 3.方案内容存在2处缺陷的2分； 4.方案内容存在3处及以上缺陷的或未提供得0分。 | 服务部分中所称的“缺陷”说明如下： 1.内容表述不完整或缺少关键分析点； 2.数据不合时效或者不准确的； 3.技术路线、计划及措施不可行的； 4.内容表述前后矛盾、无连贯性；内容存在逻辑漏洞或常识性错误。 5.保证措施不适用本项目特性或非专门针对本项目制定。 6.方案中提出的措施不利于项目目标的实现。 7.现有技术条件下不可能实现采购目标。 上述任意一种情形为1处缺陷。 |
| 3 | 商务 部分 （30%） | 30分 | 一、人员配置（13分） 1.项目经理：拟派的项目经理已在供应商本单位注册并具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书的，得3分。 供应商须提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的养老保险证明材料或劳动合同复印件加盖供应商公章。 - 2.项目技术负责人：已在供应商本单位注册并具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书的，得3分。 - 供应商须提供附拟派施工技术负责人身份证、有效的安全生产考核合格证书及供应商为其缴纳的养老保险证明材料加盖供应商公章。 3.主要管理人员：提供拟派人员清单中，含施工员、安全员、材料员、资料员的，每提供1人得1分，最多得4分（相同岗位人员不重复计分）。 - 供应商提供岗位证及供应商为其缴纳的养老保险证明材料或劳动合同复印件加盖供应商公章。 - 4.售后服务机构：供应商设有售后服务部门及售后服务人员的，得3分。 供应商提供售后服务人员名单及其缴纳的社保证明或劳动合同复印件并加盖供应商公章； | 1.提供人员相应证明材料复印件和供应商为其缴纳的最近三个月的养老保险证明材料复印件并加盖供应商公章。 2.养老保险证明材料为本单位为该员工在本单位养老保险证明复印件 [递交响应文件时前3个月（不含开标当月）的养老保险缴纳证明（盖有社保局公章或电子章），证明上须有该员工的姓名。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  |  | 二、企业实力（3分） 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有一项证书得1分，本项最高得3分。 | 供应商需提供企业证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 三、业绩（14分） 自2020年1月1日至询比截止日止（以合同签订时间为准），供应商承担过下列类似项目业绩的， 1.每提供1个2MW及以上同等学校或公共机构屋顶光伏BIPV光伏电站项目业绩的得5分； 2.每提供1个BIPV光伏电站项目业绩的得3分； 本项最多得14分； | 提供项目业绩合同复印件发改委备案证并加盖供应商公章。 同一项目合同不重复得分。 |

说明：询比小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效呼应处理。

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.供应商为非联合体参与询比的，对小微型企业给予5%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件格式要求”要求规定签署、盖章；

（三）供应商的报价超过折扣金额的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商询经有效期不满足询比文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与采购的；

（十）法律、法规和网上竞采文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过折扣限额的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询比费用

参与询比的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询比结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比文件

（一）询比文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、询比程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

（三）询比文件的解释

供应商如对询比文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询比文件。一经进入询比程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为询比文件和响应文件（含有效的书面承诺）。询比小组判断响应文件对询比文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、询比要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询比小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按询比文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询比小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

## 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

## 供应商如对询比文件有异议，请电话咨询采购代理机构或采购人。如对采购流程有异议，请电话咨询行采家网站（https://www.gec123.com/）平台运营。

### 七、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费按6000元收取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性缴纳。

（二）采购代理机构服务费缴纳账号：

户  名：重庆渝开洋工程管理咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司重庆科园路支行

账  号：500500212013000739418

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询比文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照第六篇采购合同签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同定。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 采购合同

- 格式自行拟定。

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）询比报价函

（二）明细报价表（如有）

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分证明材料（如有）

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）询比报价函

询比报价函

（采购人名称） ：

我方收到____________________________（项目名称）的询比文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1.愿意按照询比文件中的一切要求，提供本项目的投资、设计、设备供货、安装、调试并网送电及运营管理等工作，采购人全程不出资，报价为完成本项目内容所需的一切费用的综合考虑，报价折扣率大写：        （小写：  %），即报价电费  元/度（保留小数点后两位）。工期       日历天。工程质量达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和“行采家”平台缴纳询比文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表（如有）

明细报价表

项目编号：

询比项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

询比项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- 商务部分评分证明材料（如有）

- （三）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参加询比的供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

### （结束）