- 询价通知书

- 项   目   号：HH-250560

- 询价项目名称：南川区隆化第三小学校采光照明设备采购（第二次）

- 采购人：重庆市南川区隆化第三小学校

- 采购代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

二、技术规格及质量要求	- 6 -

三、踏勘现场	- 6 -

第三篇  询价项目服务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、付款方式	- 7 -

四、知识产权	- 8 -

五、转包、分包	- 8 -

六、附件、图纸及包装要求	- 8 -

七、违约责任	- 8 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 9 -

一、采购程序	- 9 -

二、评定成交的标准	- 10 -

三、无效报价	- 10 -

四、采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 12 -

一、询价费用	- 12 -

二、询价通知书	- 12 -

三、报价要求	- 12 -

四、成交供应商的确定和变更	- 13 -

五、成交通知	- 13 -

六、关于质疑和投诉	- 13 -

七、签订合同	- 14 -

八、项目验收	- 15 -

九、采购代理服务费	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

第七篇  响应文件格式要求	- 20 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术（质量）部分	- 23 -

三、服务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 27 -

五、其他资料	- 32 -

附件1：	- 33 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市汇昊招标代理有限公司接受重庆市南川区隆化第三小学校的委托，对南川区隆化第三小学校采光照明设备采购（第二次）项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 预算金额（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 南川区隆化第三小学校采光照明设备采购（第二次） | 246000.00 | 1 |

## 二、资金来源

财政资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在行采家(https://www.gec123.com）下载本项目文件以及图纸，澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价通知书提供期限：2025年5月 14 日-2025年5月 20 日（开标前，工作时间）。

（三）询价通知书购买方式

1、汇款购买

在询价通知书发售期内，供应商将询价通知书购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买询价通知书的，将询价通知书汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至664313343@qq.com

户  名：重庆市汇昊招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南川支行

账  号：3100010109100027510

2、现金及微信转账。

2.1在询价通知书发售期内，供应商到重庆市南川区金川路168号，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买询价通知书。

3、询价通知书售价：人民币300元/包。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

3.缴纳了询价通知书发售费并登记递交《采购文件发售登记表》加盖供应商公章（《采购文件发售登记表》见文件最后页附件）。

（五）递交响应文件地点：重庆市南川区金川路168号2楼接件处

（六）提交响应文件开始时间：2025年5月 20 日北京时间14:30

（七）提交响应文件截止时间：2025年5月 20 日北京时间15:00

（八）询价开始时间：2025年5月 20 日北京时间15:00

## 五、保证金

本项目不设置保证金。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与。

（八）本项目接受合同分包。

（九）本项目按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南川区隆化第三小学校

联系人：董老师

手  机：19942384518

地  址：重庆市南川区西城街道长远金山大道隆化三校

（二）采购代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司

联系人：杨先生

电  话：18225164840

地  址：重庆市南川区金川路168号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 名称 | 教室数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 369盏 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。（或者： 经批准，所提供产品可以为进口产品。） |
| 2 | LED黑板灯 | 123盏 |  |
| 3 | 6键智能面板 | 41个 |  |
| 4 | 智能网关 | 41个 |  |
| 5 | 技术服务 | 41间 |  |

## 二、技术规格及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | - 1、LED教室灯长度≥1100mm，宜采用格栅防眩光处理。教室灯壳体使用非金属背板，材料边缘厚度不低于1.0mm，均匀出光，背部可视发光面积占总背罩面积不低于50%。提供加盖制造商公章的技术规格书。 - 2、LED教室灯的驱动电源须为外置，分外盒、内盒方便后期维护更新，外盒与内盒通过塑料环形卡扣方式连接，同时卡扣直径9～11mm。提供加盖制造商公章的实物图照片。 - 3、LED教室灯的安装吊杆经过200h盐雾试验后外观正常，没有腐蚀、生锈或老化痕迹现象。 - 4、LED教室灯功率：36W±4W，色温在5000K±300K，总光通量≥3000 lm，上射光通比≥15%，色容差≤3。 - 5、LED教室灯功率因数应≥0.95，效能（光效）≥90 1m/W，最大色品空间不一致性≤0.002。 - 6、LED教室灯50%光束角：C0-180满足83°±2°，C90-270满足81°±2°。 - 7、对LED教室灯施加25倍重量,经过1000小时后试验结果为悬挂部件和固定系统无变形。 - 8、LED教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T 4208》满足防护等级≥IP40。 - 9、LED教室灯的控制装置外盒长度须≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度须≥85M，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM，以确保LED控制装置散热能力及最佳内部工作空间。采用弹片式载流部件实现电流传导，为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，电流不稳定引起频闪，要求输入输出内盒触片不少于4个且单个触片接触面不得小于9mm×4mm。同时控制装置盒阻燃达到V-0等级。 - 10、为满足教学需求、提高教学质量和提升教室空气健康教学环境，LED教室灯需具备可拓展套接式音箱和紫外线杀菌灯的功能。可拓展的套接式音箱及紫外线杀菌灯分别套接在教室灯一端，同时教学音箱内置喇叭扩音口和紫外线杀菌灯的出光口均为朝下的设计，音箱和紫外线杀菌灯的外壳阻燃达到V-0等级。 - 11、LED教室灯应按照《GB/T 36876》教室照明的设计安装卫生要求中教室灯距课桌垂直距离≥1700mm，且在此安装标准下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16。 说明：参数第3-11条提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图（其中第9-10条款的检测报告中委托单位、制造商、生产厂需三者一致，且除阻燃等级外的其他技术要求同时提供加盖制造商公章的实物照片证明）。 | 369 |
| 2 | LED黑板灯 | - 1、LED黑板灯长度≥1100mm，宜采用格栅防眩光处理。格栅采用精密设计的截光型结构，配合白色矩形网格状格栅布局，同时整体出光口面长度占灯具总长比例＞95%。提供加盖制造商公章的技术规格书。 - 2、LED黑板灯的驱动电源须为外置，分外盒、内盒方便后期维护更新，外盒与内盒通过塑料环形卡扣方式连接，同时卡扣直径9～11mm。提供加盖制造商公章的实物图照片。 - 3、LED黑板灯的安装吊杆经过200h盐雾试验后外观正常，没有腐蚀、生锈或老化痕迹现象。 - 4、LED黑板灯功率：36W±4W，色温在5000K±300K，总光通量≥3000 lm，色容差≤3。 - 5、LED黑板灯功率因数应≥0.95，效能（光效）≥80 1m/W，最大色品空间不一致性≤0.004。 - 6、LED黑板灯色彩逼真度≥90，色彩饱和度≥100。 - 7、对LED黑板灯施加25倍重量,经过1000小时后试验结果为悬挂部件和固定系统无变形。 - 8、LED黑板灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T 4208》满足防护等级≥IP40。 - 9、LED黑板灯的控制装置外盒长度须≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度须≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM，以确保LED控制装置散热能力及最佳内部工作空间。同时控制装置盒阻燃等级达到V-0。 - 10、LED黑板灯采用弹片式载流部件实现电流传导，为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，电流不稳定引起频闪，要求输入输出内盒触片不少于4个且单个触片接触面不得小于9mm×4mm。 - 11、LED黑板灯应按照《GB/T 36876》黑板照明的设计安装卫生要求对黑板灯距黑板平行间距700mm-1000mm、距黑板上缘垂直距离100mm-200mm的要求，且在此安装标准下，黑板面维持平均照度≥500LX，黑板面照度均匀度≥0.8。 说明：参数第3-11条提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图（其中第9-10条款的检测报告中委托单位、制造商、生产厂需三者一致，且除阻燃等级外的其他技术要求同时提供加盖制造商公章的实物照片证明）。 | 123 |
| 3 | 六键面板 | 1、AC 220V,50Hz,接线方式：零火接线，防护等级：IP20。 2、PC材质，符合RoHS环保要求，产品尺寸：88*86*43mm。 3、通讯方式：内置蓝⽛模块BT5.0,蓝牙Mesh无线通讯，自适应自组网 ,通信距离可⽀持300⽶。 4、终端面板采用机械按键控制方式，具有背光灯及按键指示灯，可清晰提示工作状态，控制后指示灯可指示出当前的控制场景，可清晰辨别出当前灯具的工作状态；可配合智能物联网网关实现本地控制、远程控制、联动控制；可支持后期智能物联信息化平台扩展，满足智能控制、智能管理。 5、通过物理按键或软件实现不同光照度场景间的场景快速切换：响应时间小于5秒。 6、支持根据教学场景配置，提供≥6种标准情景模式预设，且支持自定义其它情景模式如上课、课间、自习、自动、投影、放学等，一键切换场景模式；各模式都支持定制化场景配置，用户根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态。 7、⽀持OTA远程升级及⼀键复位功能。 | 41 |
| 4 | 智能网关 | 1、Ethernet 支持 10Mbps/100Mbps 自适应 RJ45 口（自动 MDI/MDIX）； 2、支持手机对网关的静态IP信息、WiFi设置功能，并可以通过WIFI联网及静态IP地址配置功能并可以通过WIFI联网及支持静态IP地址配置功能；物联网设备通过WiFi等无线通路高效、安全接入学校TCP/IP网络，满足跨网关联动及多空间管理需求； 3、产品内置RTC，至少包含复位键≥1，具有掉电时间保持，满足断电后数据恢复及时间记忆，保证定时设置及控制功能不受影响； 4、支持对系统蓝牙子设备状态收集上报云端、设备远程控制，满足管理需求； 5、支持本地电源适配器供电（5V/1A），支持本机OTA升级； 6、系统设备支持配置自动定时功能，有断网离线也可自动执行定时功能； 7、支持配置第三方服务器信息接入管理接入第三方智能灯光管理平台对原有系统设备进行管理。 | 41 |
| 5 | 物联网管理平台 | 平台部署： 1、支持B/S架构访问，可接入管理设备数量可达到百万级、支持云端部署，亦可本地部署； 2、平台提供有第三方平台对接API的接口，接口使用文档。API接口支持集成第三方系统厂商的系统数据；可支持跳转或嵌入第三方教学平台等功能； 3、平台集成多个子系统模块，除照明管理子系统外，还可根据项目需要添加拓展能耗管理子系统、环境监测子系统、学生健康检测子系统等，并支持各平台间跳转，保证未来的智慧校园升级建设； 4、支持权限精细化管理，需支持大于4级的管理员分权分级管理，赋予不同等级的管理员拥有地区级、校区级、教室级、楼栋级别设备管理不同功能和数据权限，方便平台的维护管理； 5、具备账号安全管理机制，防止暴力破解，不限于：多次密码错误后锁定账号、用户可设置登录需要短信验证，具备账号冻结功能，当发现子账号密码泄露时，可通过主账号冻结子账号，禁止子账号登录和操作； 6、平台支持后期物联网化校园扩展，平台在支持接入当前物联网方案的基础上，还可支持接入大于10种类型智能设备如：电工类、遥控器/面板类、传感器类、网关、安防监控类、智能穿戴类等。 Web端运维管理： 7、平台支持数据大屏图形化的监控管理、管理界面，数字化看板，实时呈现物联数据，可通过图形化展示学校当前天气情况、用电量、设备数量、学校用户数量。可以展示账号下所有学校所处地理位置，展示省份、学校、教室、设备数量展示并对地域学校数量进行排行与分布图，可统计多维度报表，多类型图表展示，便于实时监测及后续数据分析； 8、支持模板化定制、批量化管理,可对模板的服务及配置进行操作实现平台对护眼灯、所有传感器和物联网关等设备进行统一管理； 9、照明管理子系统支持对智能LED灯具使用时长、耗电量、设备状态、开关状态、告警功能等核心数据进行统计； 10、可对学校、教学楼栋、教室结构化设定新增报警信息、设置报警类型、设置报警触发的阈值单位范围等功能，且实时监控设置报警内容，超出预设值可触发报警信息； 11、支持根据数据状态改变进行策略控制：定时开关灯光、设备报警信息策略管理设置； 12、支持学校、楼栋、楼层、教室架构性，批量化定时设置功能，定时控制室内相关设备，支持定时开关控制灯光，支持单次、每周、每天某时间自动关闭灯具，并支持循环结束时间，节约用电，满足不同的智能场景； 13、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时周期循环对设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； 14、支持记录系统及APP用户操作日志记录：查看系统日志、APP日志、记录消息包括操作名称及操作内容，客户端可上传操作日志，查看操作日志方便问题定位； 15、用户常见问题和问题反馈记录，用户直接提交问题反馈信息，用户端的反馈问题进行状态显示、问题分类、产品名称、联系方式、反馈时间，并可对反馈问题进行处理回复等功能。 App客户端运维： 16、用户客户端可展示故障详情，可以给已知故障产品，设置故障，支持故障设备和配置失败的设备进行更换设备操作； 17、支持APP扫码完成设备替换，故障快速维修更换，更换产品后的产品可由APP下发原组网设备的设置信息； 18、支持可预设灯具上电状态：开灯、关灯、记忆保持、指定等状态，满足用户在不同区域、场室管理设置，避免区域经常性断电、来电导致灯具常亮浪费用电； 19、支持对设备的品类、属性等信息校验（自动识别系统内产品基本特性，检验产品完整性），满足安装人员对产品信息的快速掌握及安装配置； 20、支持多种设备添加组网模式具有APP自动搜索添加设备、APP扫码添加设备，面板快速添加灯具自动化组网等添加方式，以满足实际应用环境； 21、可展示多种设备状态，如：蓝牙在线、远程在线、离线、故障、被迁移； 22、数据统计页面，可统计总设备数量，对不同状态设备进行一个饼状图式展示分析，对系统物联设备进行统一管理； 23、支持对每间教室灯具的电量计量，灯具开关状态数量统计，开关故障保修数量统计； 24、支持小程序一键授权或扫码登陆控制，被授权用户可支持设备数量统计，学校教室数量统计，教室内容不同开关状态的灯具数量统计，分路控制； 25、支持系统智能接入设备远程OTA无线升级固件程序。 | 41 |

以上价格含设备运输、旧灯拆除，新设备安装、调试、使用培训服务等。

所购产品护眼黑板灯和护眼教室灯均须符合以下规范要求：

1、GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（最新规范）

2、GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》

3、GB/T 36876 -2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

4、GB50099-2011《中小学校设计规范》

5、GB50034-2013《建筑照明设计标准》

6、GB/T5700-2008《照明测量方法》

7、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与实验》

8、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

9、JGJ 310-2013 《教育建筑电气设计规范》

以上标准若在项目实施过程中发生变化，以最新标准或更高标准执行。

## 三、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在安装过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因安装导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

## 四、踏勘现场

- 各供应商自行现场踏勘，以便获取本项目编制响应文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。供应商一旦中标，供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出额外赔偿或延长交付期等要求。

## 五、其他

- （一）供应商需免费提供安装过程中用到的必要的辅材及配件。

（二）本次采购的数量为暂定数量，最终结算按实际的数量为准。

（三）本项目包括教室原有灯具的拆除、灯具线路调整所需辅材以及拆除后原灯具位置的石膏板恢复和补漆。

（四）成交供应商人员因自身工作失误造成货物、现场、人员及其他损失由成交供应商自行负责，采购人不承担责任。

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后成交供应商应在30日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市南川区隆化第三小学校内（采购人指定地点）

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 验收时包括但不限于核查如下参数：

3.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币总价报价，供应商需对采购人发布的货物清单逐项报价（见第二篇 二、技术规格及质量要求中表格部分）报价里均包括了完成本项目所需的货物费、利润、人工费、运输费、安装费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）投标人应明确承诺：产品质量保证期自验收合格之日起5年（以验收合格之日起计算）,承诺延长质保期的以承诺延长的期限为准。在质保期内，供方应对货物的工艺、材料、制造、安装、调试的缺陷而产生的故障负责，并提供五年免费的维保服务。

（二）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（四）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（五）售后服务要求

投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在24小时内采取相应响应措施；无法解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

- 在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（4）技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、合同价款支付方式和条件

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约担保金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）。

（二）本项目竣工，所有设备安装调试完毕竣工验收合格，经第三方检验机构进行检测出具合格报告后，支付至合同金额的100%。

（三）履约保证金无息退还时间：施工结束后并且通过验收后（10个日历天）退还。

## 五、售后服务

- 1.供应商提供货物的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

- 2.货物在调试通过后提供保修服务，在保修期内，供应商所有的服务及配件全部免费。

## 六、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

- 供应商应负责免费对采购单位人员的使用及维护人员进行技术培训并提供相关技术资料。受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担属于培训内容方面的工作任务。

## 八、其他

- 1、本项目首先保证农民工工资不拖欠，供应商必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购单位将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实的投诉纠纷。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家（www.gec123.com）”上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起20个日历天内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

1.成交供应商在领取成交通知书的同时，需向采购代理机构缴纳采购代理服务费4000元（大写：肆仟元整）。

2.服务费以转帐或者现金形式支付。

3.采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市汇昊招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南川支行

账  号：3100010109100027510

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

- （若为网上询价可不提供）

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

（结束）

附件1：

采购文件发售登记表

（重庆市汇昊招标代理有限公司）

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 招标文件售价：人民币300元/份 |  |  |  |

发售人：                财务：                    日期：

说明：

1.现金购买招标文件的投标人，在招标文件发售期内到南川区金川路168号递交发售登记表（加盖投标人公章），由发售人签字后购买招标文件，联系人：杨先生

2.报名和招标文件发售期：开标前，工作时间。