多重呼吸道病原预混核酸检测试剂采购清单

| 采购项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂盒荧光PCR法（包1） | （96孔板+单条八连管） | 人份 | 440 | 卓诚惠生 | - 检测目标：包含甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、 百日咳杆菌、A族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌。 - 每盒包含的一块预分装96孔板的检测量≥10人份，即每人份加样≤8孔预分装。 - 无需配置体系，只需一步加入核酸，即可完成检测，反应全流程时长≤75min。 - 适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 - 最低检出限≤500copies/ml。 |
| 多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂盒荧光PCR法（包2） | （96孔板+单条八连管） | 人份 | 320 | 天隆 |  |
| 多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂盒荧光PCR法（包3） | （96孔板+单条八连管） | 人份 | 324 | 生科原 |  |

分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 厂家全称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    供应商法人授权代表：

（公章）                                   （签名）

年    月     日

备注：本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、装卸费、保险费、税费（含关税）等所有费用。