## Sheet1
綦江区疾控中心2026年计量检测设备清单需求表
序号 | 仪器编码 | 仪器名称 | 规格型号 | 出厂编码 | 检定 周期 | 台件数 | 证书类型 （检定/校准）
1 | GW①006 | 余氯测定仪 | DR300 |  | 1年 | 1 | 校准
2 | GW①001 | 二氧化氯测定仪 | Pocket Colorimeter II |  | 1年 | 1 | 校准
3 | GW①005 | 二氧化氯测定仪 | DR300 |  | 1年 | 1 | 校准
4 | GW①002 | 余氯测定仪 | Pocket Colorimeter II |  | 1年 | 1 | 校准
5 | ymlc0001 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 00Fd3d19 | 1年 | 1 | 校准
6 | ymlc0002 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 00dc3E33 | 1年 | 1 | 校准
7 | ymlc0003 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 009c3d13 | 1年 | 1 | 校准
8 | ymlc0004 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 2203677 | 1年 | 1 | 校准
9 | ymlc0005 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 022035F9 | 1年 | 1 | 校准
10 | ymlc0006 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 22035000000 | 1年 | 1 | 校准
11 | ymlc0007 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 2203651 | 1年 | 1 | 校准
12 | ymlc0008 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 2203667 | 1年 | 1 | 校准
13 | ymlc0009 | 温度采集模块 | YB-HC008-00 | 0220365d | 1年 | 1 | 校准
14 | ymlc0010 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | BE0H810AW00QGQBPZYK5 | 1年 | 1 | 校准
15 | ymlc0011 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | BE0H810AW00QGQAGCPHT | 1年 | 1 | 校准
16★ | ymlc0012 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | BE06M100000QEQBJLFE6 | 1年 | 1 | 校准
17★ | ymlc0013 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | BE06M100000QEQBJHJ6R | 1年 | 1 | 校准
18★ | ymlc0014 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | BE06M100000QEQBJSU5Q | 1年 | 1 | 校准
19★ | ymlc0015 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | BE06M100000QEQBDZNAK | 1年 | 1 | 校准
20★ | ymlc0016 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | BE06M100001QEQBJM3BU | 1年 | 1 | 校准
21★ | ymlc0017 | 医用冷藏箱 | HYC-410 | BE06M100001QEQBJCA2S | 1年 | 1 | 校准
22★ | ymlc0054 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A221012086B | 1年 | 1 | 校准
23 | ymlc0055 | 低温保存箱 | DW-86L348 | 5A34817390092A3E0075 | 1年 | 1 | 校准
24 | ymlc0099 | 低功耗无线温湿度探头 | LWTG310 | 21110503785 | 1年 | 1 | 校准
25 | ymlc0100 | 低功耗无线温湿度探头 | LWTG311 | 21110503957 | 1年 | 1 | 校准
26 | ymlc0101 | 电热恒温水浴锅 | HHS-21-4 | 160137 | 1年 | 1 | 校准
27 | ymlc0102 | 计时器 | / | ZB2349800 | 1年 | 1 | 校准
28 | ymlc0103 | 计时器 | / | ZB2349801 | 1年 | 1 | 校准
29 | ymlc0104 | 计时器 | / | ZB2349810 | 1年 | 1 | 校准
30 | ymlc0105 | 计时器 | / | ZB2349811 | 1年 | 1 | 校准
31 | ymlc0106 | 计时器 | / | ZB2349813 | 1年 | 1 | 校准
32 | ymlc0107 | 计时器 | / | ZB2349825 | 1年 | 1 | 校准
33 | ymlc0108 | 计时器 | / | ZB2349836 | 1年 | 1 | 校准
34 | ymlc0109 | 计时器 | / | ZB2349849 | 1年 | 1 | 校准
35 | ymlc0110 | 计时器 | / | ZB2349858 | 1年 | 1 | 校准
36 | ymlc0111 | 计时器 | / | ZB2349822 | 1年 | 1 | 校准
37 | ymlc0112 | 计时器 | / | ZB2349872 | 1年 | 1 | 校准
38 | ymlc0113 | 计时器 | / | ZB2349846 | 1年 | 1 | 校准
39 | ymlc0114 | 计时器 | / | ZB2349799 | 1年 | 1 | 校准
40 | ymlc0115 | 计时器 | / | ZB2349798 | 1年 | 1 | 校准
41 | ymlc0116 | 计时器 | / | ZB2349835 | 1年 | 1 | 校准
42 | ymlc0117 | 计时器 | / | ZB2349860 | 1年 | 1 | 校准
43 | ymlc0118 | 计时器 | / | ZB2349847 | 1年 | 1 | 校准
44 | ymlc0119 | 计时器 | / | ZB2349812 | 1年 | 1 | 校准
45 | ymlc0120 | 计时器 | / | ZB2349859 | 1年 | 1 | 校准
46 | ymlc0121 | 计时器 | / | ZB2349823 | 1年 | 1 | 校准
47 | ymlc0122 | 计时器 | / | ZB2349870 | 1年 | 1 | 校准
48 | ymlc0123 | 计时器 | / | ZB2349834 | 1年 | 1 | 校准
49 | ymlc0124 | 计时器 | / | ZB2349848 | 1年 | 1 | 校准
50 | ymlc0125 | 计时器 | / | ZB2349871 | 1年 | 1 | 校准
51 | ymlc0126 | 计时器 | / | ZB2349824 | 1年 | 1 | 校准
52 | ymlc0127 | 计时器 | / | ZB2349861 | 1年 | 1 | 校准
53 | ymlc0128 | 计时器 | / | ZB2349837 | 1年 | 1 | 校准
70 | ymlc0034 | 计时器 | / | ZB2246492 | 1年 | 1 | 校准
71 | ymlc0035 | 计时器 | / | ZB2246527 | 1年 | 1 | 校准
72 | ymlc0036 | 计时器 | / | ZB2246515 | 1年 | 1 | 校准
77★ | ymlc0041 | 玻璃体温计 | 内标：（35-42）°c;0.1°c分度值 | ZB2205307 | 1年 | 1 | 检定
82 | ymlc0049 | 紫外线灯车 | YZSC-Ⅱ | 2107059 | 1年 | 1 | 校准
83 | ymlc0050 | 紫外线灯车 | YZSC-Ⅱ | 2107058 | 1年 | 1 | 校准
84 | ymlc0051 | 紫外线灯车 | YZSC-Ⅱ | 1241114029 | 1年 | 1 | 校准
86★ | ymlc0061 | 可调移液器 | （100-1000）ul | T017357 | 1年 | 1 | 校准
90 | ymlc0129 | 紫外线灯车 | FY-30DC | 20250327-00-15799 | 1年 | 1 | 校准
91 | ymlc0135 | 脚踏式吸引器 | 7B | 1902010116 | 1年 | 1 | 校准
92 | ymlc0069-1 | 多参数监护仪 | T8 | CF-79134175 | 1年 | 1 | 校准
93 | ymlc0064 | 电子婴儿称（量床） | RSC-20 | 125060607 | 1年 | 1 | 校准
94 | ymlc0065 | 电子婴儿称（量床） | RSC-20 | 1250606058 | 1年 | 1 | 校准
95 | ymlc0136 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
96 | ymlc0137 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
97 | ymlc0138 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
98 | ymlc0139 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
99 | ymlc0140 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
100 | ymlc0141 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
101 | ymlc0142 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
102 | ymlc0143 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
103 | ymlc0144 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
104 | ymlc0145 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
105 | ymlc0146 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
106 | ymlc0147 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
107 | ymlc0148 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
108 | ymlc0149 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
109 | ymlc0150 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
110 | ymlc0151 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
111 | ymlc0152 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
112 | ymlc0153 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
113 | ymlc0154 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
114 | ymlc0155 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
115 | ymlc0156 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
116 | ymlc0157 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
117 | ymlc0158 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
118 | ymlc0159 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
119 | ymlc0160 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
120 | ymlc0161 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
121 | ymlc0162 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
122 | ymlc0163 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
123 | ymlc0164 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
124 | ymlc0165 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
125 | ymlc0166 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
126 | ymlc0167 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
127 | ymlc0168 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
128 | ymlc0169 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
129 | ymlc0170 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
130 | ymlc0171 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
131 | ymlc0172 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
132 | ymlc0173 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
133 | ymlc0174 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
134 | ymlc0175 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
135 | ymlc0176 | 计时器 | / |  | 1年 | 1 | 校准
136★ | ymlc0177 | 温湿度计 | SD12099 |  | 1年 | 1 | 校准
137★ | ymlc0178 | 温湿度计 | SD12107 |  | 1年 | 1 | 校准
138★ | ymlc0179 | 温湿度计 | SD12161 |  | 1年 | 1 | 校准
139★ | ymlc0180 | 温湿度计 | SD12166 |  | 1年 | 1 | 校准
140★ | ymlc0181 | 温湿度计 | SD12216 |  | 1年 | 1 | 校准
141★ | ymlc0182 | 温湿度计 | SD12224 |  | 1年 | 1 | 校准
142 | ymlc0046 | 电子婴儿称（量床） | RSC-20 | 3241111076 | 1年 | 1 | 校准
143 | YMLC0052 | 高速冷冻离心机 | Sorvall ST 16R | 41503089 | 1年 | 1 | 校准
144 | ymlc0053 | 低速离心机 | L-500 | 7009070156 | 1年 | 1 | 校准
145 | ymlc0047 | 电子婴儿称（量床） | RCS-20 | 3241127026 | 1年 | 1 | 校准
146 | ymlc0048 | 电子体重秤 | RCS-200 | 1241114026 | 1年 | 1 | 校准
147 | ymlc0056 | A类生物安全运输箱 | WYC-12A | 20220809095 | 1年 | 1 | 校准
148 | ymlc0057 | A 类生物运输箱 | WYC-12A | 20220809407 | 1年 | 1 | 校准
149 | ymlc0058 | 冷藏箱 | WYC-12A | TY2021000023 | 1年 | 1 | 校准
150 | ymlc0059 | 冷藏箱 | WYC-12A | TY2021000024 | 1年 | 1 | 校准
151 | ymlc0068 | 数字心电图机 | ECG-5512B | ECG-5512B1905028 | 1年 | 1 | 检定
152 | ymlc0069 | 多参数监护仪 | T8 | CF-79134175 | 1年 | 1 | 检定
153 | ymlc0070 | 除颤监护仪 | M4735A | US00606173 | 1年 | 1 | 检定
154 | ymlc0098 | 试验用冷库 |  |  | 12 | 1 | 检定
155 | LJ002 | 酒精计 | （0-40）% | 0091 |  | 1 | 检定
159 | LJ013 | 便携式PH计 | PHBJ-261L | 602500N0019100001 |  | 1 | 校准
160 | LJ017 | 干烤灭菌器 | GRX-9123A | 090733 |  | 1 | 校准
165★ | LJ036 | 加样枪 | 20-200ul | DT99154 |  | 1 | 检定
168 | LJ040 | 酒精计 | （40-70）% | 0543 |  | 1 | 检定
170 | LJ052 | 空盒气压表【压力计】 | DYM3 | 13061019 |  | 1 | 检定
172 | LJ057 | 紫外分光光度计 | T700A | 29-U1702-01-0019 |  | 1 | 检定
175 | LJ065 | 陶瓷纤维炉 | TC-8-10 | 20120009 |  | 1 | 校准
177★ | LJ073 | 温湿度计 | WS-A2 | 150393 |  | 1 | 校准
178★ | LJ074 | 温湿度计 | WS2000-A | 031-03 |  | 1 | 校准
180 | LJ114 | 药典筛 | 0.25mm |  |  | 1 | 校准
181 | LJ114-1 | 药典筛 | 0.355mm |  |  | 1 | 校准
182 | LJ114-2 | 药典筛 | 0.125mm |  |  | 1 | 校准
183 | LJ114-3 | 药典筛 | 0.18mm |  |  | 1 | 校准
184 | LJ133 | 相差显微镜 | EX20 |  |  | 1 | 检定
185★ | LJ139 | 加样枪 | 0.5-5ml | QZ79135 |  | 1 | 检定
186★ | LJ141 | 加样枪 | 100-1000ul | QH88087 |  | 1 | 检定
187★ | LJ145 | 加样枪 | 0.5-5ul | QH05504 |  | 1 | 检定
188★ | LJ147 | 加样枪 | 100-1000ul | QH42288 |  | 1 | 检定
189★ | LJ148 | 加样枪 | 10-100ul | QH87919 |  | 1 | 检定
190★ | LJ150 | 加样枪 | 10-100ul | QH19747 |  | 1 | 检定
191★ | LJ151 | 加样枪 | 1-10ul | PH26419 |  | 1 | 检定
192★ | LJ153 | 加样枪 | 10-100ul | DU27197 |  | 1 | 检定
193★ | LJ156 | 加样枪 | 2-20ul | DU11061 |  | 1 | 检定
194★ | LJ157 | 加样枪 | 100-1000ul | YE18BAL0202582 |  | 1 | 检定
195★ | LJ160 | 加样枪 | 2-10ul | YE18CAL0234926 |  | 1 | 检定
196★ | LJ163 | 加样枪 | 100-1000ul | YE18BAL0202553 |  | 1 | 检定
197★ | LJ164 | 加样枪 | 100-1000ul | YE5E416227 |  | 1 | 检定
199 | LJ176 | 全自动旋光仪 | P850 Pro | P8728220097 |  | 1 | 检定
200 | LJ177 | 自动电位滴定仪 | ET18 | C332643684 |  | 1 | 校准
203 | LJ190 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ | ICAPRQ03497 |  | 1 | 校准
204 | LJ191-1 | 标准茶叶筛 | 1.6mm | ZB2333000 |  | 1 | 校准
205 | LJ191-2 | 标准茶叶筛 | 1.12mm | ZB2333001 |  | 1 | 校准
206 | LJ191-3 | 标准茶叶筛 | 0.63mm | ZB2333002 |  | 1 | 校准
207 | LJ191-4 | 标准茶叶筛 | 1.25mm | ZB2333003 |  | 1 | 校准
208 | LJ191-5 | 标准茶叶筛 | 0.45mm | ZB2333004 |  | 1 | 校准
209 | LJ191-6 | 标准茶叶筛 | 0.23mm | ZB2333005 |  | 1 | 校准
210 | LJ191-7 | 标准茶叶筛 | 0.18mm | ZB2333006 |  | 1 | 校准
212★ | LJ200 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式（0～50）℃；0.5℃分度值 | ZB2203830 |  | 1 | 校准
213★ | LJ203 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式（0～300）℃；2.0℃分度值 | 2015-397 |  | 1 | 校准
214★ | LJ206 | 温湿度计 | WS-D2 | 140965 |  | 1 | 校准
215★ | LJ207 | 温湿度计 | WS-D2 | 140969 |  | 1 | 校准
216★ | LJ208 | 温湿度计 | WS-D2 | 140971 |  | 1 | 校准
217★ | LJ209 | 数字温湿度计 | / | ZB2303989 |  | 1 | 校准
218★ | LJ210 | 数字温湿度计 | / | ZB2303990 |  | 1 | 校准
219★ | LJ211 | 数字温湿度计 | / | ZB2303991 |  | 1 | 校准
220★ | LJ212 | 数字温湿度计 | / | ZB2303992 |  | 1 | 校准
221★ | LJ214 | 数字温湿度计 | / | ZB2303994 |  | 1 | 校准
222★ | LJ215 | 数字温湿度计 | / | ZB2303995 |  | 1 | 校准
223★ | LJ216 | 数字温湿度计 | / | ZB2303996 |  | 1 | 校准
224★ | LJ217 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
225★ | LJ218 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
226★ | LJ219 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
227★ | LJ222 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
228★ | LJ223 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
229★ | LJ224 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
230★ | LJ226 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
231★ | LJ227 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
232★ | LJ228 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
233★ | LJ229 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
234★ | LJ230 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
235★ | LJ231 | 冰箱温度计 | G761 | DF2023070201012 |  | 1 | 校准
243 | LJ236 | 酒精计 | （70-100）% | 3578 |  | 1 | 校准
244★ | LJ239 | 可调移液器 | （100-1000）μL | VZ44035 |  | 1 | 检定
245 | LJ240 | 可调移液器 | （20-200）μL | VZ69772 |  | 1 | 检定
246 | LJ241 | 可调移液器 | （0.5-5）mL | VZ90738 |  | 1 | 检定
247 | LJ242 | 可调移液器 | （0.5-5）mL | VZ90737 |  | 1 | 检定
248 | LJ243 | 可调移液器 | （0.5-5）mL | VZ90740 |  | 1 | 检定
249 | LJ244 | 可调移液器 | （100-1000）μL | VZ44033 |  | 1 | 检定
250 | LJ247 | 智能防腐水浴槽 | LW20A | 241225L0271 |  | 1 | 校准
251 | LJ248 | 超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | SCIEX QTRAP 4500 | FI30762502 |  | 1 | 校准
252★ | LJ251 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530696 |  | 1 | 校准
253★ | LJ252 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530690 |  | 1 | 校准
254★ | LJ253 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530688 |  | 1 | 校准
255★ | LJ254 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530692 |  | 1 | 校准
256★ | LJ255 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530689 |  | 1 | 校准
257★ | LJ256 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530691 |  | 1 | 校准
258★ | LJ257 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530693 |  | 1 | 校准
259★ | LJ258 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530694 |  | 1 | 校准
260★ | LJ259 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530695 |  | 1 | 校准
261★ | LJ260 | 冰箱温度计 | DM-1036 | ZB2530697 |  | 1 | 校准
262 | ZW005 | 二氧化碳测定仪 | GXH-3010E | 130035 | 1年 | 1 | 检定
263 | ZW008 | 声级计校准器 | AWA6221A | 1002177 | 1年 | 1 | 检定
264 | ZW009 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00326426 | 1年 | 1 | 检定
265 | ZW010 | αβ、表面污染检测仪 | COMO170 | 9656 | 1年 | 1 | 检定
266 | ZW011 | 环境x、r剂量率仪 | RED-100G | 201091 | 1年 | 1 | 校准
267 | ZW012 | 中子剂量仪 | RJ37-7105He3 | RJ37-7105He3 | 1年 | 1 | 测试报告
268 | ZW013 | 防护级x、r剂量率仪 | RJ32-2106P | 201214E013 | 1年 | 1 | 检定
269 | ZW014 | 一氧化碳测定仪 | GXH-3011A | 14453 | 1年 | 1 | 检定
270 | ZW029 | 空盒气压表 | DYM3 | 32623 | 1年 | 1 | 检定
271 | ZW030 | 复合气体检测器 | MS600 | 21E19061 | 1年 | 1 | 校准
272 | ZW031 | 本安型积分声级计 | HS5628A | 202122F811 | 1年 | 1 | 检定
273 | ZW032 | 防爆频程声级计 | HS5671DF | 202195287 | 1年 | 1 | 检定
274★ | ZW033 | 个体噪声剂量计 | ASV5910 | B362400 | 1年 | 1 | 检定
275 | ZW035 | 声校准器 | AWA6022A | 2012873 | 1年 | 1 | 检定
276★ | ZW036 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301005 | 1年 | 1 | 检定
277★ | ZW037 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301006 | 1年 | 1 | 检定
278★ | ZW038 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301007 | 1年 | 1 | 检定
279★ | ZW039 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301008 | 1年 | 1 | 检定
280★ | ZW040 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301009 | 1年 | 1 | 检定
281★ | ZW041 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301010 | 1年 | 1 | 检定
282★ | ZW042 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301001 | 1年 | 1 | 检定
283★ | ZW043 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301002 | 1年 | 1 | 检定
284★ | ZW044 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301003 | 1年 | 1 | 检定
285★ | ZW045 | 空气采样器 | GiLAir PLUS | 20220301004 | 1年 | 1 | 检定
286 | ZW046 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502381 | 1年 | 1 | 校准
287 | ZW047 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502258 | 1年 | 1 | 校准
288 | ZW048 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502373 | 1年 | 1 | 校准
289 | ZW049 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502237 | 1年 | 1 | 校准
290 | ZW050 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502281 | 1年 | 1 | 校准
291 | ZW051 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502254 | 1年 | 1 | 校准
292 | ZW052 | 照度计 | ST-85 | 22201076 | 1年 | 1 | 校准
293 | ZW053 | 照度计 | ST-85 | 22201081 | 1年 | 1 | 校准
294 | ZW054 | WBGT指数仪 | JT2011 | G20220301001、G20220301002 | 1年 | 1 | 校准
295 | ZW055 | 手传振动测定仪 | SV103 | 3220301 | 1年 | 1 | 校准
296 | ZW056 | 多功能声级计 | AWA5688 | 10336998 | 1年 | 1 | 检定
297★ | ZW057 | 个体噪声剂量计 | SV 104IS | 4220302 | 1年 | 1 | 校准
298★ | ZW058 | 个体噪声剂量计 | SV 104IS | 4220303 | 1年 | 1 | 校准
299★ | ZW059 | 个体噪声剂量计 | SV 104IS | 4220301 | 1年 | 1 | 校准
300★ | ZW060 | 个体噪声剂量计 | SV 104IS | 4220304 | 1年 | 1 | 校准
301 | ZW061 | 电子皂膜流量计 | Gilibrator-2 | G20220301001 | 1年 | 1 | 校准
302 | ZW062 | 电子皂膜流量计 | Gilibrator-2 | G20220301002 | 1年 | 3 | 校准
303 | ZW063 | 电磁辐射分析仪 | SMP2 | 21SN1765 | 1年 | 3 | 校准
304 | ZW064 | 紫外辐照计 | UV-A | A1501025 | 1年 | 1 | 校准
305 | ZW066 | 放射防护检测设备 | X2 | 296033 | 1年 | 7 | 校准
307 | ZW066-7-4 | 数显角度仪 | Digital Prptractor |  | 1年 | 1 | 校准
308 | ZW066-7-5 | 钢直尺 | DL8040 |  | 1年 | 1 | 检定
309★ | ZW067 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401001 | 1年 | 1 | 检定
310★ | ZW068 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401002 | 1年 | 1 | 检定
311★ | ZW069 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401003 | 1年 | 1 | 检定
312★ | ZW070 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401004 | 1年 | 1 | 检定
313★ | ZW071 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401005 | 1年 | 1 | 检定
314★ | ZW072 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401006 | 1年 | 1 | 检定
315★ | ZW073 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401007 | 1年 | 1 | 检定
316★ | ZW074 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401008 | 1年 | 1 | 检定
317★ | ZW075 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401009 | 1年 | 1 | 检定
318★ | ZW076 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401010 | 1年 | 1 | 检定
319★ | ZW077 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401011 | 1年 | 1 | 检定
320★ | ZW078 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401012 | 1年 | 1 | 检定
321★ | ZW079 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401013 | 1年 | 1 | 检定
322★ | ZW080 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401014 | 1年 | 1 | 检定
323★ | ZW081 | 空气采样器 | GilAair Plus | 20220401015 | 1年 | 1 | 检定
324★ | ZW082 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 4220310 | 1年 | 1 | 校准
325★ | ZW083 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 4220311 | 1年 | 1 | 校准
326★ | ZW084 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 4220312 | 1年 | 1 | 校准
327★ | ZW085 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 4220313 | 1年 | 1 | 校准
328★ | ZW086 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 4220314 | 1年 | 1 | 校准
329★ | ZW087 | 数字温湿度计 | GY-2060 | 221236 | 1年 | 1 | 校准
330 | ZW088 | 本安型多功能声级计 | AWA5688 | 10343551 | 1年 | 1 | 检定
331 | ZW089 | MR-5型辐射热计 | MR-5 | MR-220756 | 1年 | 1 | 校准
332 | ZW090 | MR-5型辐射热计 | MR-5 | MR-220765 | 1年 | 1 | 校准
333 | ZW091 | QDF-6型数字式风速仪 | QDF-6 | 22299 | 1年 | 1 | 校准
334★ | ZW100 | 积分声级计 | AWA5680 | 75538 | 1年 | 1 | 检定
342 | ZW117 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020503767 | 1年 | 1 | 检定
343 | zw118 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020503744 | 1年 | 1 | 检定
344 | zw119 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020503726 | 1年 | 1 | 检定
345 | zw120 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020503724 | 1年 | 1 | 检定
346 | zw121 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020503741 | 1年 | 1 | 检定
347 | zw122 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020503737 | 1年 | 1 | 检定
348 | zw123 | 辐射检测仪 | RS-1123 | 55593 | 1年 | 1 | 检定
349 | zw066-8 | 口铅锥形束CT模体 | SW-CBCTDENT |  | 1年 | 2 | 检定
350★ | WJ128 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
351★ | WJ129 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
352★ | WJ130 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
353★ | WJ131 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
354★ | WJ132 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
355★ | WJ133 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
356★ | WJ134 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
357★ | WJ135 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
358★ | WJ136 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
359★ | WJ137 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
360★ | WJ138 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
361★ | WJ139 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
362★ | WJ140 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
363★ | WJ141 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
364★ | WJ142 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
365★ | WJ143 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
366★ | WJ144 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
367★ | WJ145 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
368★ | WJ146 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
369★ | WJ147 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
370★ | WJ148 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
371★ | WJ149 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
372★ | WJ150 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
373★ | WJ151 | 温度计 | （-40-20）℃ |  | 1年 | 1
374★ | WJ152 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
375★ | WJ153 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
376★ | WJ154 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
377★ | WJ155 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
378★ | WJ156 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
379★ | WJ157 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
380★ | WJ158 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
381★ | WJ159 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
382★ | WJ160 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
383★ | WJ161 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
384★ | WJ243 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
385★ | WJ244 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
386★ | WJ245 | 温度计 | 棒式（0-50）℃ |  | 1年 | 1
387★ | WJ246 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
388★ | WJ247 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
389★ | WJ248 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
390 | WJ057 | 电动连续分液器 | E3/E3x |  | 1年 | 1
391 | WJ023 | （温湿度计）温度仪表 | WS-D2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
392★ | WJ025 | 温湿度计 | HTC-1 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
393★ | WJ026 | 温湿度计 | HTC-1 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
394★ | WJ027 | 温湿度计 | JR900 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
395★ | WJ028 | 温湿度计 | JR900 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
396★ | WJ029 | 温湿度计 | JR900 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
397★ | WJ030 | 温湿度计 | JR900 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
398★ | WJ031 | 温湿度计 | WS2000-A、GJWS-B2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
399★ | WJ033 | 温湿度计 | WS-A2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
400★ | WJ034 | 温湿度计 | WS-A2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
401★ | WJ035 | 温湿度计 | WS-A2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
402★ | WJ036 | 温湿度计 | WS-D2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
403 | WJ075-2 | 安全阀 | YA28X6T/8 |  | 1年 | 1
404 | WJ076-2 | 安全阀 | YA28X6T/8 |  | 1年 | 1
405 | WJ114-2 | 安全阀 | YA28X6T/8 |  | 1年 | 1
406 | WJ076 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR110DP |  | 1年 | 1
407 | WJ114 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR85DP |  | 1年 | 1
408 | WJ075 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR110DP |  | 1年 | 1
409 | WJ167 | 电热恒温培养箱 | HDPF-256 |  | 1年 | 1
410★ | WJ166 | 生化培养箱 | HPX-II-250 |  | 1年 | 1
411★ | WJ165 | 生化培养箱 | HPX-II-250 |  | 1年 | 1
412 | WJ095 | 电热恒温培养箱 | DNP-9162A |  | 1年 | 1
413 | WJ019 | 电热恒温培养箱 | DNP-92721 |  | 1年 | 1
414 | WJ055 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-250 |  | 1年 | 1
415 | WJ054 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-250 |  | 1年 | 1
416 | WJ053 | 霉菌培养箱 | BMJ-250C |  | 1年 | 1
417 | WJ039 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-150 |  | 1年 | 1
418 | WJ040 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-150 |  | 1年 | 1
419★ | WJ044 | 生化培养箱 | SPX-200 |  | 1年 | 1
420 | WJ080 | 二氧化碳培养箱 | BC-J80-S |  | 1年 | 1
421★ | WJ091 | 多功能酶标分析仪 | MB-580 |  | 1年 | 1
422 | WJ098 | 垂直洁净工作台 | SW-CJ-2FD |  | 1年 | 1
423 | WJ083 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC |  | 1年 | 1
424★ | WJ049 | 生物安全柜 | HFsafe-900LC |  | 1年 | 1
425★ | WJ050 | 生物安全柜 | HFsafe-900LC |  | 1年 | 1
426★ | WJ066 | 生物安全柜 | Hfsafe-1200 |  | 1年 | 1
427★ | WJ170 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
428★ | WJ171 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
429★ | WJ172 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
430★ | WJ173 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
431★ | WJ174 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
432★ | WJ181 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
433★ | WJ182 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
434★ | WJ183 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
435★ | WJ001 | 可调移液器 | 0.5-10ul |  | 1年 | 1
436★ | WJ003 | 可调移液器 | 10-100UL |  | 1年 | 1
437★ | WJ004 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
438★ | WJ005 | 可调移液器 | 0.5-10UL |  | 1年 | 1
439★ | WJ006 | 可调移液器 | 2-20UL |  | 1年 | 1
440★ | WJ007 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
441★ | WJ008 | 可调移液器 | 1-10ul |  | 1年 | 1
442★ | WJ013 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
443★ | WJ015 | 可调移液器 | 1-10UL |  | 1年 | 1
444★ | WJ016 | 可调移液器 | 5-50UL |  | 1年 | 1
445★ | WJ017 | 可调移液器 | 100-1000UL |  | 1年 | 1
446★ | WJ020 | 电子天平 | YP10002 |  | 1年 | 1
447★ | WJ024 | 电子天平 | YP10002 |  | 1年 | 1
448★ | WJ021 | 可调移液器 | proline |  | 1年 | 1
449★ | WJ022 | 可调移液器 | proline |  | 1年 | 1
450 | WJ121 | 定量移液器 | proline |  | 1年 | 1
451★ | WJ122 | 可调移液器 | proline |  | 1年 | 1
452 | WJ060 | 电动可调移液器（八通道） | INTEGRA |  | 1年 | 1
453★ | WJ075-1 | 压力真空表 |  |  | 6个月 | 1
454★ | WJ076-1 | 压力真空表 |  |  | 6个月 | 1
455★ | WJ114-1 | 压力真空表 |  |  | 6个月 | 1
456★ | WJ223 | 可调移液器 | 100-1000UL |  | 1年 | 1
457★ | WJ175 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
458★ | WJ177 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
459★ | WJ178 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
460★ | WJ231 | 可调移液器 | 100-1000UL |  | 1年 | 1
461★ | WJ232 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
462★ | WJ233 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
463★ | WJ176 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
464★ | WJ254 | 温度计 | （-40-50）℃ |  | 1年 | 1
465★ | WJ255 | 温度计 | 棒式（0-50）℃ |  | 1年 | 1
466★ | WJ256 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
467★ | WJ257 | 温度计 | （-20-50）℃ |  | 1年 | 1
468★ | WJ075-1 | 压力真空表 |  |  | 6个月 | 1
469★ | WJ076-1 | 压力真空表 |  |  | 6个月 | 1
470★ | WJ114-1 | 压力真空表 |  |  | 6个月 | 1
471 | WJ261 | CO2培养箱 |  |  | 1年 | 1
472 | WJ262 | 鸡胚孵化器 |  |  | 1年 | 1
477★ | WJ179 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
478★ | WJ180(ymlc0054） | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 1年 | 1
479★ | WJ267 | 可调移液器 | 100-1000UL |  | 1年 | 1
480★ | WJ268 | 可调移液器 | 100-1000UL |  | 1年 | 1
481★ | WJ269 | 可调移液器 | 100-1000UL |  | 1年 | 1
482★ | WJ270 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
483★ | WJ271 | 可调移液器 | 20-200UL |  | 1年 | 1
484★ | WJ272 | 可调移液器 | 10ul |  | 1年 | 1
485★ | WJ273 | 可调移液器 | 10ul |  | 1年 | 1
486 | WJ274 | 8排联移液器 | 100ul |  | 1年 | 1
487 | WJ275 | 8排联移液器 | 100ul |  | 1年 | 1
488★ | WJ032 | 温湿度计 | WS2000-A、GJWS-B2 | 505-508、2009-0129-0133 | 1年 | 1
489 | WJ110 | 低温保存箱 | DW-86L348 | GB12021.2-2015 | 1年 | 1
490 | WJ228 | 医用低温箱 | DW-YL270 | ML904699923031L00783 | 1年 | 1
491 | WJ251 | 医用冷藏箱 | YC-725L | ML903210623031L02653 | 1年 | 1
492 | WJ227 | 医用低温箱 | DW-YL270 | ML904699923031L00824 | 1年 | 1
493 | WJ087 | 电冰箱 | BCD-239WDCG |  | 1年 | 1
494 | WJ259 | 医用冷藏箱 | HYC-761GD | BEIAS000000QJQCNR341 | 1年 | 1
495 | WJ258 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEQBFB7P4 | 1年 | 1
496 | WJ037 | （超低温冰箱）其他医用低温、冷疗设备 | BCD-535WSS1HP |  | 1年 | 1
497 | WJ086 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | ML903335221111L01376 | 1年 | 1
498 | WJ081 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | ML903335221111L01378 | 1年 | 1
499 | GW②001 | 甲醛检测仪 | PPM-HTV | F12554 | 1年 | 1 | 校准
500 | GW②002 | 甲醛检测仪 | FP-31 | ———— | 1年 | 1 | 校准
501 | GW②005 | 便携式红外一氧化碳测定仪 | GXH-3018 | 1209290 | 1年 | 1 | 校准
502 | GW②006 | 风速仪 | TES-1341 | 180301607 | 1年 | 1 | 检定
503 | GW②007 | 一氧化碳检测仪 | TY2000-CO-100 PPM | 7011 | 1年 | 1 | 校准
504 | GW②008 | 二氧化碳分析仪 | TY-9800A | 160318 | 1年 | 1 | 校准
505★ | GW②009 | 温湿度计 | TES1360A | 171004254 | 1年 | 1 | 校准
506 | GW②011 | 数位式照度计 | TES-1332A | 171107161 | 1年 | 1 | 校准
507★ | GW②012 | 积分声级计 | AWA5610D | 43148 | 1年 | 1 | 检定
508 | GW②013 | 一氧化碳、二氧化碳二合一检测仪 | LB-3015F | 2112167 | 1年 | 1 | 校准
509 | GW②014 | 一氧化碳、二氧化碳二合一检测仪 | LB-3015F | 2112166 | 1年 | 1 | 校准
510 | GW②015 | 数字式温湿 度计 | LB-WSD92 | 2112165 | 1年 | 1 | 校准
511 | GW②016 | 超声波身高 测量仪 |  |  | 1年 | 1 | 校准
512 | GW②017 | 照度计 | ST-85 | Z1911015 | 1年 | 1 | 校准
513 | GW②018 | 电脑验光仪 | RM-800 | 4699228 | 1年 | 1 | 检定
514 | GW②019 | 电脑验光仪 | RM-800 | 4699243 | 1年 | 1 | 检定
515 | GW②020 | 双屏智能身 高体重测量 仪 | SH-20A | 2109034 | 1年 | 1 | 校准
516 | GW②022 | 激光测距仪 | GLM4000 | 330406516 | 1年 | 1 | 检定
517 | GW②023 | 学生身高及 课桌椅型号 测量尺 | 2000mm | —— | 1年 | 1 | 校准
518 | GW②024 | 得力钢卷尺 | 10m | ZB2323421 | 1年 | 1 | 检定
519 | GW②025 | 防爆粉尘检 测仪 | LD-5M | 4108379 | 1年 | 1 | 校准
520 | GW②026 | 防爆粉尘检 测仪 | LD-5M | 4108351 | 1年 | 1 | 校准
521 | GW②027 | 微电脑数字 压力计 | GY-2000P | 2309039 | 1年 | 1 | 校准
522 | GW②027 | 皮托管 |  |  | 1年 | 1 | 校准
523 | GW②028 | 微电脑数字 压力计 | GY-2000P | 2309038 | 1年 | 1 | 校准
524 | GW②028 | 皮托管 |  |  | 1年 | 1 | 校准
525 | GW②029 | 中流量颗粒 物采样器 | LB-120F(D) | 23102002 | 1年 | 1 | 检定/校准
526★ | MG001 | 温度计 | （-40-50） ℃ |  | 1年 | 1 | 校准
527★ | MG002 | 温度计 | （-40-50） ℃ |  | 1年 | 1 | 校准
528★ | MG003 | 温度计 | （-40-50） ℃ |  | 1年 | 1 | 校准
529★ | MG004 | 温度计 | （-40-50） ℃ |  | 1年 | 1 | 校准
530★ | MG006 | 温度计 | （-40-50） ℃ |  | 1年 | 1 | 校准
531★ | MG007 | 温度计 | （-40-50） ℃ |  | 1年 | 1 | 校准
532 | QCPD230509446051 | 50m³冷库验证 | LWM30P01-20 | LWSC22O530 | 1年 | 1 | 校准
533 | CL2020000001 | 冷藏车验证 | ZK5046XLC6 | LJXCHDJD6LT126897 | 1年 | 1 | 校准
534 | ZY2020000019 | 低温冰箱1 | DW-40W255J | BE03500AWOOQELCOCGW8 | 1年 | 1
535 | ZY2020000020 | 低温冰箱2 | DW-40W255J | BE03500AWOOQELCOX1LZ | 1年 | 1
536 | 21110505930 | 冷库探头1 | LWTG310 |  | 1年 | 1
537 | 21110502067 | 冷库探头2 | LWTG310 |  | 1年 | 1
538 | 92001433 | 低温冰箱探头1 |  |  | 1年 | 1
539 | 92001771 | 低温冰箱探头2 | LWTG310 |  | 1年 | 1
540 | 92002590 | 冷藏车探头1 | LWTG310S |  | 1年 | 1
541 | 92002588 | 冷藏车探头2 | LWTG310S |  | 1年 | 1
542 | 92002416 | 冷藏车探头3 | LWTG310S |  | 1年 | 1
543 | ymlc0074 | 玻璃体温计 | 内标；（35-42）℃；0.1℃分度值 | / | 1年 | 1 | 校准
544 | ymlc0075 | 玻璃体温计 | 内标；（35-42）℃；0.1℃分度值 | / | 1年 | 1 | 校准
545 | ymlc0077 | 玻璃体温计 | 内标；（35-42）℃；0.1℃分度值 | / | 1年 | 1 | 校准
546 | ymlc0079 | 玻璃体温计 | 内标；（35-42）℃；0.1℃分度值 | / | 1年 | 1 | 校准
547 | ymlc0080 | 玻璃体温计 | 内标；（35-42）℃；0.1℃分度值 | / | 1年 | 1 | 校准
548 | ymlc0082 | 玻璃体温计 | 内标；（35-42）℃；0.1℃分度值 | / | 1年 | 1 | 校准
549 |  | 易燃气体报警器 | IDG-100-C2H2 |  |  | 2 | 校准
550 |  | 易燃气体报警器 | IDG-100-H2 |  |  | 5 | 校准
551 |  | 易燃气体报警器 | IDG-100-O2 |  |  | 1 | 校准