重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBX2025001》

| 事项名称 |  | 超声清洗机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 超声清洗机 | 无 | 台 | 1 |  |
| 二、参数要求： - 1.超声频率：45/80/100KHz三频 - 2.容量：18-27L - 3.外形尺寸：≤660 x 520 x 550mm - 4.超声功率可调范围：40-100% - 5.温度设定范围：室温-80℃ - 6.工作时间可调：1-480min - 7.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声0频率、超声频率自动转换时间、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度） - 8.频率转换时间可调：1-999S - 9.报警显示：数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示 - 10.清洗机降音盖、外壳、清洗槽均采用优质不锈钢，密封性好，并具有隔音、隔热效果 - 11.具有电控适量进酶、电控进水、排液功能 - 12.质保：整机质保≥3年（耗材及易损件除外，常用配件单独报价） - 三、供应商资质： - 1.营业执照。 - 2.须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《一类医疗器械备案凭证》，若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。 - 3.如果所提供产品属三类医疗器械，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。 - 四、报价要求 - 1.报价包含运输、安装、培训、税费等一切费用，验收合格后付款。 - 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBX2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年6月5日至2025年6月9日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88132377;（采购）张老师88860199。 |  |  |  |  |  |