UPS不间断电源

一：设备包含

1.UPS 主机

2.蓄电池组

3.专用电池柜

二：技术参数

- 容量：1000VA/800W

- 输入规格：单相两相+G 220V ±20% 50HZ; 输出规格：单相两相+G 220V±1% 50HZ;

- 持续稳定供电续航：≥12小时；

- 品牌：KASIMA卡斯马；

- 质保三年（永久永续服务）