竞争性磋商文件

采购执行编号：SCIT-CQFQ-2025080012

磋商项目名称：创新基地视频监控等弱电设施设备购买维保服务

采购人：重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

二〇二五年九月

目  录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、竞争性磋商内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、磋商有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 2 -

第二篇 项目技术需求	- 3 -

一、采购项目一览表	- 3 -

※二、服务范围	- 3 -

※三、服务及质量要求	- 13 -

第三篇  项目商务需求	- 17 -

※一、服务期、地点及验收方式	- 17 -

※二、报价要求	- 17 -

※三、付款方式	- 17 -

※四、知识产权及保密要求	- 17 -

五、其他	- 17 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 19 -

一、磋商程序及方法	- 19 -

二、评审标准	- 21 -

三、无效响应	- 22 -

四、采购终止	- 23 -

第五篇  供应商须知	- 24 -

一、磋商费用	- 24 -

二、竞争性磋商文件	- 24 -

三、磋商要求	- 24 -

四、成交供应商的确认和变更	- 25 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑和投诉	- 25 -

七、采购代理服务费	- 27 -

八、签订合同	- 27 -

第六篇  采购合同	- 29 -

第七篇  响应文件编制要求	- 30 -

一、经济部分	- 31 -

二、技术部分	- 33 -

三、商务部分	- 35 -

四、资格条件	- 37 -

五、其他资料	- 41 -

# 第一篇  采购邀请书

四川国际招标有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心（以下简称：采购人）的委托，对创新基地视频监控等弱电设施设备购买维保服务进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目内容 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新基地视频监控等弱电设施设备购买维保服务 | 31.5 | 1 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为31.5万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日（2025年9月1日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在采购代理机构领取或在“行采家”（http://www.gec123.com）网上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）报名及磋商文件提供期限：

1.磋商文件提供期限：2025年9月1日至2025年9月8日17:00（工作日）。

2.磋商文件提供期限内：

（1）现场购买磋商文件

在磋商文件发售期内，供应商到采购代理机构重庆市渝北区星光大道90号土星A2座2409递交《磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）并以现金方式购买磋商文件。

（2）非现场购买磋商文件

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费扫描二维码付款，并将付款截图和《磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至scitcq2025@163.com。电子发票发送到磋商文件发售登记表填写的邮箱。

3.磋商文件售价：人民币300元/包。售后不退。

（五）递交响应文件地点：重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心（重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号1号楼220）

（六）响应文件递交截止时间：2025年9月12日北京时间10:00

（七）磋商开始时间：2025年9月12日北京时间10:00

（八）磋商地点：同递交响应文件地点

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心

联系人：代老师

电  话：023-63158119

地  址：重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号

（二）采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

联系人：余西琼、甘鹏、丁春来

电  话：023-67825237

地  址：重庆市渝北区星光大道90号土星A2座2409

- 第二篇 项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、采购项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 创新基地视频监控等弱电设施设备购买维保服务 | 1项 |  |

## ※二、服务范围

该项工作是对规划测绘创新基地设施设备的运行维护，主要内容如下：

一是公共服务工程：会议系统、停车场系统、信息发布系统、背景音乐系统；二是楼宇安防工程：视频监控系统、门禁管理系统、人行翼闸系统、巡更管理系统；三是系统应用类工程：数据处理及存储系统、智能一卡通系统；四是网络通讯工程：智能化承载网；五是4号楼智能化系统综合工程；六是大厅及会议室音视频升级改造；七是其他设施设备维护。

- 1.公共服务工程主要维护设施如下：

| 1.1会议系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 16-35人小型会议室（13间） |  |  |  |  |
| 1 | 地面信息插座 | 个 | 26 |  |
| 2 | 桌面信息插座 | 个 | 26 |  |
| 3 | 配管KBG20 | m | 200 |  |
| 4 | 配线RGB | m | 130 |  |
| 5 | 配线HDMI | m | 130 |  |
| 6 | 配线话筒线 | m | 130 |  |
| 35-54人中型会议室（3间） |  |  |  |  |
| 7 | 配管KBG20 | m | 170 |  |
| 8 | 配管KBG25 | m | 80 |  |
| 9 | 配管KBG15 | m | 42 |  |
| 10 | 配线RGB | m | 136 |  |
| 11 | 超五类非屏蔽网线CAT.5e 4UTP | m | 115 |  |
| 12 | 配线话筒线 | m | 185 |  |
| 13 | 配线WDZ-RYY3*1.0 | m | 95 |  |
| 14 | 配线音箱线 | m | 170 |  |
| 15 | 地面信息插座 | 个 | 6 |  |
| 16 | 桌面信息插座 | 个 | 6 |  |
| 视频大会议室 |  |  |  |  |
| 17 | 数字会议线缆 | m | 600 |  |
| 18 | 配管KBG15 | m | 280 |  |
| 19 | 配管KBG25 | m | 50 |  |
| 20 | 桌面信息插座 | 个 | 2 |  |
| 局机关党委会议室 |  |  |  |  |
| 21 | 数字会议线缆 | m | 600 |  |
| 22 | 配管KBG25 | m | 50 |  |
| 23 | 配管KBG15 | m | 256 |  |
| 学术报告厅 |  |  |  |  |
| 24 | 24进24出高清视频混插矩阵 | 台 | 1 |  |
| 25 | 中央控制主机 | 台 | 1 |  |
| 26 | 电源控制箱 | 台 | 1 |  |
| 27 | 无线路由器 | 台 | 1 |  |
| 28 | 无线WIFI触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 29 | 控制程序编制 | 项 | 1 |  |
| 30 | 会议录播主机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 网络机柜 | 台 | 2 |  |
| 32 | 配管KBG20 | m | 350 |  |
| 33 | 配管KBG25 | m | 350 |  |
| 34 | 配管KBG15 | m | 400 |  |
| 35 | 配线RGB | m | 450 |  |
| 36 | 超五类非屏蔽网线CAT.5e 4UTP | m | 1700 |  |
| 37 | 配线话筒线 | m | 450 |  |
| 38 | 配线WDZ-RYY3*1.0 | m | 450 |  |
| 39 | 配线音箱线 | m | 500 |  |
| 40 | 配线音箱线 | m | 500 |  |
| 41 | 配线SDI线缆 | m | 700 |  |
| 42 | 配线辐射板用线 | m | 250 |  |
| 43 | 配线WDZ-RYY2*1.0 | m | 350 |  |
| 44 | 数字会议线缆 | m | 600 |  |
| 45 | 桌面信息插座 | 个 | 3 |  |
| 46 | 桥架200*100 | m | 60 |  |
| 47 | 设备支架制作安装 | t | 0.075 |  |
| 48 | 控制室监听音箱 | 台 | 1 |  |
| 49 | 控制室监听耳机 | 台 | 1 |  |
| 50 | 高清信号转换器 | 个 | 12 |  |
| 51 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |
| 52 | 液晶显示器 | 台 | 2 |  |
| 53 | 会议系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 54 | 会议系统试运行 | 系统 | 1 |  |
| 1.2停车场系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 入口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高速高清摄像机 | 台 | 14 |  |
| 2 | 车牌识别仪 | 台 | 7 |  |
| 3 | 控制卡 | 台 | 7 |  |
| 4 | 补光灯 | 套 | 14 |  |
| 5 | 道闸主机 | 套 | 7 |  |
| 6 | 直臂闸杆 | 套 | 7 |  |
| 7 | 车辆检测器 | 套 | 7 |  |
| 8 | 地感线圈 | 个 | 7 |  |
| 出口设备 |  |  |  |  |
| 9 | 高速高清摄像机 | 台 | 14 |  |
| 10 | 车牌识别仪 | 台 | 7 |  |
| 11 | 控制卡 | 台 | 7 |  |
| 12 | 补光灯 | 套 | 14 |  |
| 13 | 道闸主机 | 套 | 7 |  |
| 14 | 直臂闸杆 | 套 | 7 |  |
| 15 | 车辆检测器 | 套 | 7 |  |
| 16 | 地感线圈 | 个 | 7 |  |
| 收费处 |  |  |  |  |
| 17 | 岗亭显示版 | 套 | 3 |  |
| 18 | 临时卡计费器 | 套 | 3 |  |
| 19 | 通信转换器 | 台 | 3 |  |
| 20 | 软件狗 | 个 | 3 |  |
| 21 | 系统管理软件 | 套 | 1 |  |
| 22 | 收费电脑 | 台 | 3 |  |
| 23 | 管理岗厅 | 座 | 3 |  |
| 24 | 标准安全岛 | 座 | 7 |  |
|  | 管线 |  |  |  |
| 25 | 配线WDZ-RYY3*1.0 | m | 350 |  |
| 26 | 配线WDZ-RYYP6x1.0 | m | 350 |  |
| 27 | 配线WDZ-RYYSP2*1.0 | m | 350 |  |
| 28 | 射频同轴电缆SYV75-5 | m | 70 |  |
| 29 | 超五类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 30 | 配管KBG20 | m | 105 |  |
| 31 | 光纤收发器 | 对 | 2 |  |
| 32 | 光缆GYSTS-6B1 | m | 300 |  |
| 33 | 岗亭接入交换机 | 台 | 3 |  |
| 34 | 停车场系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 1.3信息发布系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | m2 | 15 |  |
| 2 | 控制计算机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 信息发布软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 信息插座（含模块） | 个 | 112 |  |
| 5 | 暗装底盒 | 个 | 112 |  |
| 6 | 超五类非屏蔽网线 | m | 5353 |  |
| 7 | RJ45配线架 | 个 | 9 |  |
| 8 | 配管KBG20 | m | 185 |  |
| 9 | 信息发布系统调试 | 台 | 1 |  |
| 1.4背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 台 | 2 |  |
| 2 | 网络广播控制器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络广播控制服务器软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 前置放大器 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP广播话筒 | 台 | 4 |  |
| 6 | CD播放机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字调谐器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数码分区控制器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 消防接口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络有源监听音箱 | 台 | 1 |  |
| 11 | 机柜式网络适配器 | 台 | 2 |  |
| 12 | 机柜式网络适配器 | 台 | 4 |  |
| 13 | 机柜式网络适配器 | 台 | 8 |  |
| 14 | 机柜式网络适配器 | 台 | 3 |  |
| 15 | 室内吸顶音箱(塑料外壳) | 台 | 361 |  |
| 16 | 配线WDZ-RVS2*1.0 | m | 7220 |  |
| 17 | 超五类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 18 | 配管KBG20 | m | 722 |  |
| 19 | 背景音乐系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 20 | 背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |  |

- 2.楼宇安防工程主要维护设施如下：

| 2.1视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 视频前端 |  |  |  |  |
| 1 | 1080高清红外网络球型摄像机 | 台 | 9 |  |
| 2 | 720高清红外网络球型摄像机 | 台 | 7 |  |
| 3 | 720高清红外网络半球摄像机 | 台 | 174 |  |
| 4 | 720高清红外网络枪式摄像机 | 台 | 105 |  |
| 5 | 电梯专用半球 | 台 | 16 |  |
| 6 | 监控杆 | 套 | 9 |  |
| 7 | 防雷器 | 个 | 9 |  |
| 8 | 防雷接地模块 | 个 | 18 |  |
| 9 | 接地线 | m | 171 |  |
| 10 | 接地极 | 根 | 9 |  |
| 11 | 降阻剂 | 包 | 18 |  |
| 12 | 集中供电电源 | 台 | 34 |  |
| 13 | 1路编码器 | 台 | 4 |  |
| 14 | 2路编码器 | 台 | 3 |  |
| 15 | 4路编码器 | 台 | 2 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 对 | 20 |  |
| 17 | 光缆终端盒 | 个 | 20 |  |
| 18 | 单模光缆 | m | 1763.5 |  |
| 19 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | m | 17500 |  |
| 20 | 电源线WDZ-RYY2*1.0 | m | 13950 |  |
| 21 | 配管KBG25 | m | 1890 |  |
| 22 | 超五类非屏蔽跳线 | 条 | 20 |  |
| 23 | 光纤跳线 | 条 | 40 |  |
| 安防监控中心 |  |  |  |  |
| 24 | 解码器 | 台 | 12 |  |
| 25 | 网络键盘 | 套 | 2 |  |
| 26 | 电视墙16+4 | 套 | 1 |  |
| 27 | LED字幕屏 | 台 | 1 |  |
| 28 | 3联操作台 | 套 | 1 |  |
| 29 | 管理分控工作站 | 套 | 3 |  |
| 30 | 视频监控系统调试 | 系统 | 311 |  |
| 31 | 视频监控系统工程试运行 | 系统 | 1 |  |
| 2.2门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 单门网络控制器 | 台 | 454 |  |
| 2 | 读卡器 | 台 | 452 |  |
| 3 | 门禁开关 | 只 | 126 |  |
| 4 | 阴极锁 | 套 | 320 |  |
| 5 | 电磁锁 | 套 | 56 |  |
| 6 | 电插锁 | 台 | 78 |  |
| 7 | 门禁设备箱 | 个 | 87 |  |
| 8 | 集中供电电源 | 台 | 5 |  |
| 9 | 超5类非屏蔽4对双绞线 | m | 37210 |  |
| 10 | 配线WDZ-RVV4*0.5 | m | 12900 |  |
| 11 | 配线WDZ-RVV2*0.5 | m | 3780 |  |
| 12 | 配线WDZ-RVV2*1.0 | m | 7865 |  |
| 13 | 配管KBG20 | m | 500 |  |
| 14 | 配管KBG25 | m | 300 |  |
| 2.3人行翼闸系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 翼闸 | 台 | 15 |  |
| 2 | 读卡器 | 台 | 12 |  |
| 3 | 配管KBG25 | m | 423 |  |
| 4 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | m | 286.7 |  |
| 2.4巡更管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 巡更管理软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 通讯器 | 套 | 1 |  |
| 3 | 巡更棒 | 套 | 10 |  |
| 4 | 信息钮 | 个 | 145 |  |

- 3.系统应用类工程主要维护设施如下：

| 3.1数据处理及存储系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 数据处理及存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频服务器 | 台 | 6 |  |
| 2 | 高配应用服务器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 中配应用服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | IPSAN磁阵 | 套 | 3 |  |
| 5 | 硬盘 | 套 | 72 |  |
| 6 | IP KVM切换器 | 套 | 1 |  |
| 7 | KVM信号转换模块 | 套 | 16 |  |
| 8 | 双绞线缆UTP-6 | m | 312 |  |
| 3.2智能一卡通系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 智能一卡通系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通中心管理软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁管理软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 梯控管理软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 翼闸管理软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 访客管理软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 一卡通管理PC | 套 | 5 |  |
| 7 | 发卡器 | 套 | 10 |  |
| 8 | 读卡器 | 套 | 10 |  |
| 9 | 卡片 | 个 | 2600 |  |
| 10 | 一卡通系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 11 | 一卡通系统试运行 | 系统 | 1 |  |

- 4.网络通讯工程主要维护设施如下：

| 智能化承载网 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 核心路由交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据中心千兆汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 千兆汇聚交换机 | 台 | 4 |  |
| 4 | 千兆接入交换机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 24口接入交换机 | 台 | 54 |  |
| 6 | GE光模块 | 套 | 124 |  |
| 7 | 双绞线缆UTP5e | m | 12 |  |
| 8 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 系统 | 1 |  |
| 9 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1 |  |

- 5.4号楼智能化系统集成主要维护设施如下：

| 4号楼智能化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 |  |
| 2 | HDMI高清输入卡 | 个 | 2 |  |
| 3 | HDMI无缝输出卡 | 个 | 2 |  |
| 4 | 平板 | 个 | 1 |  |
| 5 | 中控主机 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源控制器 | 个 | 1 |  |
| 7 | 编程软件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 高清摄像机 | 个 | 2 |  |
| 9 | 会议录播一体机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 会议录播软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 机柜 | 个 | 1 |  |
| 15 | 音箱 | 台 | 2 |  |
| 16 | 吸顶音响 | 台 | 4 |  |
| 17 | 功放 | 台 | 2 |  |
| 18 | LED显示屏 | 平方 | 9.78 |  |
| 19 | 专业主控 | 个 | 1 |  |
| 20 | 配电箱 | 个 | 1 |  |
| 21 | EDR 终端安全管理系统 | 套 | 1 |  |
| 22 | 网络调试 | 项 | 1 |  |
| 23 | 视频会议相关设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 24 | 防火墙设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 25 | 维护工作 | 项 | 1 |  |
| 26 | 视频会议保障 | 项 | 1 |  |
| 27 | 一体式门禁 | 个 | 2 |  |
| 28 | 开门按钮 | 个 | 2 |  |
| 29 | 单机芯摆闸 | 个 | 2 |  |
| 30 | 双机芯摆闸 | 个 | 1 |  |
| 31 | 主机套件 | 项 | 2 |  |
| 32 | 卡片发行主机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 一卡通管理软件 | 套 | 1 |  |
| 34 | 身份证阅读器 | 个 | 1 |  |
| 35 | 智能锁 | 个 | 2 |  |
| 36 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |
| 37 | 监控专用显示器 | 台 | 1 |  |
| 38 | 半球拾音 | 个 | 4 |  |
| 39 | 高清摄像机 | 个 | 1 |  |
| 40 | 视频会议终端 | 台 | 1 |  |
| 41 | 排队主机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 身份证阅读器 | 个 | 1 |  |
| 43 | 无线呼叫器 | 个 | 3 |  |
| 44 | 触摸屏液晶评价器 | 个 | 3 |  |
| 45 | LED控制卡 | 个 | 1 |  |
| 46 | LED窗口屏 | 台 | 3 |  |
| 47 | 排队叫号系统软件 | 套 | 1 |  |
| 48 | 功放 | 台 | 1 |  |
| 49 | 吸顶喇叭 | 个 | 2 |  |
| 50 | 辅材 | 项 | 1 |  |
| 51 | 微型智能化主机 | 台 | 1 |  |
| 52 | 广播寻呼话筒 | 个 | 1 |  |
| 53 | 带前置广播功放 | 台 | 1 |  |
| 54 | 天花扬声器 | 个 | 8 |  |
| 55 | 音箱线 | 米 | 200 |  |
| 56 | 辅材 | 项 | 1 |  |
| 57 | 金属安全检测门 | 个 | 1 |  |
| 58 | 真分集干涉管超指向性4通道无线会议话筒 | 个 | 3 |  |
| 59 | 天线分配放大系统 | 套 | 1 |  |
| 60 | 混音器 | 台 | 2 |  |
| 61 | 无线麦克风 | 个 | 1 |  |
| 62 | 防火墙 | 套 | 1 |  |
| 63 | 交换机 | 台 | 5 |  |

- 6.大厅及会议室音视频升级改造主要维护设施如下：

| 大厅及会议室音视频升级改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 206会议室主屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 强力巨彩 QL-Q2.0 | 平方 | 7.9 |  |
| 2 | 视频处理器 | 诺瓦VS3 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频控制器 | 诺瓦V900 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 天畅20千瓦 | 套 | 1 |  |
|  | 报建大厅LED屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 强力巨彩QL-Q2.0 | 平方 | 7.37 |  |
| 2 | 视频处理器 | 诺瓦V900 | 台 | 2 |  |
| 3 | 电脑主机 | DELL 成就3670 | 台 | 1 |  |
| 4 | 机柜 | 图腾24U | 个 | 1 |  |
| 5 | 配电柜 | 天畅10千瓦 | 套 | 1 |  |

- 7、其他设备设施如下：

| 序号 | 名称 | 特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开门机 | 北门西门南门栅栏门人行通道 | 套 | 3 |  |
| 2 | 人脸识别系统 | 北门东门西门和4号楼人脸识别系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 1号楼大厅LED屏 | 尺寸：11.52*6.72 分辨率 4608*2688 型号：P2.5 | 套 | 1 |  |
| 4 | 食堂消费系统网络运维 | 安达凯 | 套 | 1 |  |
| 5 | 食堂消费服务器 | 联想 | 台 | 4 |  |
| 6 | 消费机 | 安达凯 | 台 | 8 |  |

## ※三、服务及质量要求

- （一）行为要求

供应商应当遵守采购人业务管理和现场管理要求，履行保密义务，维护工作应经采购人审批同意后方可实施。因故障修复，功能升级引起的系统版本升级和割接工作应经采购人测试过后方可实施。未经采购人同意，各维护人员不得私自对采购人数据进行变更，参数调整，硬件设备调整。维护人员须经业务和管理培训，明确岗位职责，通过部门考核确认后方可上岗。在采购人现场执行运维工作，应当遵循各项运维管理制度。

- （二）驻场维保服务要求

由专业技术公司派驻两名运维工程师提供现场运维服务，驻场能够提供快速响应服务，降低故障响应时间。日常报修接报后2-4小时内响应，维保服务期间如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。通过现场分析、研判、实施、观察、跟踪、总结、记录，以及依托硬件运维服务和设备制造商的专家，为智能化系统用户解决现场故障。

驻场维保能够支持紧急报修，在遇到以下紧急情况能够有专业人员现场支持：

1.会议音视频系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），严重影响会议安排；

2.停车场系统出入口道闸及车库系统出现不正常以及无法识别开启、关闭的故障；

3.信息发布系统出现不正常，无法播放会议相关内容故障；

4.视频安防监控系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），严重影响公共安全；

5.门禁、人行翼闸系统出现除断电以外，其它任何方法都无法开启的故障；

6.承载网系统瘫痪（或核心设备出现严重故障），严重影响智能化系统的正常使用。

7.大厅及会议室音视频升级改造显示大屏故障，严重影响会议安排；

- （三）设备维保服务要求

对已过质保期的智能化系统设备维保续期，提供硬件设备维修、维护以及备件更换工作，开展日常维护，确保设备运行良好，对故障设备进行维修。对重要设备或易损设备，提供备品备件，确保故障设备设施能快速修复。

- （四）系统巡检服务要求

提供预防性的周期检查服务并提交巡检报告，将风险化解在初步阶段，从而避免更大级别的风险故障，每月例行维护内容示例如下：

1.会议室音视频系统：

1）设备日常灰尘清理，加电测试维护；

2）中控平板日常开机及联网测试；

3）对系统线路、网络联接的检测，数据传输功能、联动功能的检测。

2.停车场系统：

1）检测主机操作系统；

2）硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等；

3）各出入口栏杆机自动、手动功能检查；

4）对主机数据备份，管理软件的数据备份；

5）对系统线路、网络联接的检测，数据传输功能、联动功能的检测。

3.信息发布系统：

1) 检测主机操作系统；

2) 检测服务器系统软件平台；

3）检测LED屏工作是否正常；

4.背景音乐系统：

1) 检测主机操作软件；

2) 检测功放是否正常；

3）检测喇叭是否正常；

5.视频监控系统：

（1）主机维护：

1) 检测主机操作系统；

2) 检测系统软件平台；

3）检测服务器、存储设备。

（2）摄像机与线路维护：

1）电源与线路检测；

2）摄像镜头检测；

3）视频清晰度调整。

（3）显示及系统操作部分维护：

1）监视器灰尘清理；

2）硬盘录像机灰尘清理；

3）视频矩阵系统灰尘清理；

4）机房内线路标识、线路整理。

6.门禁系统：

1）检测主机操作系统；

2）硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等；

3）各出入口自动、手动功能检查；

4）对主机数据备份，管理软件的数据备份；

5）对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。

7.人行翼闸系统：

1) 检测主机操作系统；

2) 检测系统软件平台；

3）检测摆门是否正常工作；

4）检测方向指示的工作状态；

5）检测断电后自动打开功能；

8.巡更管理系统：

1) 检测主机操作系统；

2) 检测系统软件平台；

3）检测巡更棒数据传输；

9.数据处理及存储系统：

1）检测实时视频是否正常工作；

2）检测监控录像是否正常；

3）检测服务器状态是否正常；

4）检测存储状态是否正常；

10.智能一卡通系统：

1)检测一卡通中心管理软件是否正常；

2）检测门禁管理软件是否正常；

3）检测翼闸管理软件是否正常；

4）检测发卡器是否正常；

5）检测读卡器是否正常；

11.智能化承载网：

1) 检测核心交换机状态；

2) 检测网络状态；

3）检测楼层交换机状态；

12.4号楼智能化系统综合工程：

1）检测中控系统是否正常；

2）检测LED大屏显示是否正常；

3）检测视频输入、输出是否正常；

4）检测音频输入、输出是否正常；

5）检测会议功能是否正常；

6）检测办公网络是否正常；

13.音视频系统：

1）检测LED大屏显示是否正常；

2）检测视频输入、输出是否正常；

3）检测音频输入、输出是否正常；

当遇到重大活动、节假日，或者智能化系统有重大应用场景时，根据用户要求提供现场值守和支持保障。确保发生紧急情况的时候，能够立即响应工作要求。

- （五）服务方式

1.服务时间：供应商提供2人、5×8小时驻场技术服务， 7×24小时电话支持和远程服务保障，以及节假日应急保障服务。供应商承诺维护团队应由信息技术领域相关专业人员组成，接受采购人考勤管理。

2.应急处理：对于驻场人员无法解决的问题，供应商工作人员承诺2小时内到达现场（主城区），或2小时加正常乘车时间（非主城区）到达采购人现场。一般故障在2小时内解决，重大技术问题或设备损坏故障在12小时内解决。

3.管理机制：供应商承诺建立相应的项目管理机制，及时与采购人确认需求，配合采购人完成项目维护工作成果的日常处理。同时记录维护工作内容，形成资料汇编，修订资料库。

4.工作质量：供应商承诺维护工作质量应当符合国家标准或者行业标准，满足使用单位的需求，达到采购人提出的质量目标。

5.服务保障：供应商指定项目负责人，采购人对于任何供应商提供的技术支持和服务存在疑问均可随时与项目负责人联系。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、服务期、地点及验收方式

（一）服务实施期：采购合同签订之日起1年完成所有服务内容。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1．验收组织单位：重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心。

2．验收标准：按照国家及行业相关标准、竞争性文件确定的质量和服务规范及成交供应商响应文件等规定对成交供应商完成情况进行验收。如验收达不到相关规定要求的，成交供应商应立即进行整改，整改后仍不合格的，则视为验收不合格，采购人有权立即终止合同。由此对采购人造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## ※二、报价要求

本项目报价为人民币报价，包括完成本项目的服务费、交通费、人工费及提供服务所需的设备、货物或服务购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、付款方式

（一）本合同签订后，成交供应商向采购人提供经采购人确认的工作方案或工作计划开具合同总价款75%额度的正式发票，采购人原则上在收到成交供应商开具的发票后十个工作日内支付合同总金额的75%。

（二）按照工作要求，成交供应商提供经采购人验收合同的工作成果并开具剩余未支付价款额度的正式发票，采购人原则上在收到成交供应商开具的发票后十个工作日内支付合同总金额25%。

※四、知识产权及保密要求

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）成交供应商不得擅自使用本项目中涉及的相关数据和向外泄露数据。对于在维保服务过程中接触或可能接触到采购人数据的相关服务人员，供应商必须要求其严格遵守采购人保密制度中明确规定的保密事项。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.参照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（10%） | 10分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 | 得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分（55%） | 总体运维方案 （20分） | 供应商根据磋商文件的要求和采购人的实际情况，编写总体运维方案。至少包含：项目管理机制，设备维保服务方案，运维管理制度，系统巡检方案，节假日服务保障，服务质量保障等。 1.内容不存在瑕疵得20分； 2.内容存在1处瑕疵得15分； 3.内容存在2处瑕疵得10分； 4.内容存在3处瑕疵得5分； 5.内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”包含但不限于以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整； ②内容表述前后矛盾、无连贯性； ③内容存在逻辑漏洞； ④内容存在常识性错误； ⑤方案措施不适用于本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施不利于本项目目标的实现； ⑦内容空泛，无具体方法或内容； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 保密和安全保障方案（20分） | 供应商根据本项目的特点制定项目实施的保密和安全保障方案，至少包含：安全保密制度、责任落实措施、安全保密教育培训计划，能够有效的保障采购人的业务信息安全保密。 1.内容不存在瑕疵得20分； 2.内容存在1处瑕疵得15分； 3.内容存在2处瑕疵得10分； 4.内容存在3处瑕疵得5分； 5.内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  | 服务保障（15分） | 供应商根据本项目的特点合理配置项目实施团队，包含团队人员组织结构，工作任务分工，解决问题的时效及保障措施，应急保障措施等，解决项目实施过程中出现的问题。 1.内容不存在瑕疵得15分； 2.内容存在1处瑕疵得10分； 3.内容存在2处瑕疵得5分； 4.内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（35%） | 项目团队（15分） | 1.项目负责人，最高得4分。 （1）项目负责人具备信息系统项目管理师的得2分； （2）项目负责人具备数字技术或电子信息专业中级及以上工程师职称证书的得1分； （3）项目负责人具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师认证的得1分。 | 1. 提供人员身份证复印件、相关证书复印件、2025年1月至今任意一个月供应商为其缴纳社保证明材料，并加盖供应商公章。 2. 供应商拟派技术支持团队成员中一人持有多项证书的不重复计分。 |
|  |  |  | 2. 技术支持团队成员，最高得11分。 （1）供应商拟派技术支持团队成员每1人具有系统集成项目管理工程师得1分，具有信息系统项目管理师证书得2分，本项最多得8分。 （2）供应商拟派驻现场技术服务人员中每1人具有政府主管部门颁发的电工资格证得1.5分，本项最多得3分。 |  |
|  |  | 供应商实力（5分） | 1.供应商具备ITSS信息技术服务运维标准证书的得3分，否则不得分。 2.供应商具有信息安全管理体系认证证书（认证范围包含信息系统集成或信息系统运维）的得2分，否则不得分。 | 1.提供证书复印件，并加盖供应商公章； 2.所有证书须在有效期内。 |
|  |  | 业绩 （15分） | 2022年1月1日至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准），供应商承担过类似维保项目的，每有一个业绩得3分，最多得15分。 | 提供合同（协议）复印件，并加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向上一级部门提起投诉。

2.供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准的50%执行（不足3000元，按3000元收取）:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务中标金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（200-300）万元×0.78%=0.78

合计收费=1.5+0.8+0.78=3.08（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：四川国际招标有限责任公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行冉家坝支行

账  号：123910264110501

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第六篇  采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他技术资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

- 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的货物及服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

磋商项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.需附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.响应应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）。

（二）其他技术资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目名称：

| 序号 | 磋商项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在响应文件中的位置（页码）。

（二）其他商务资料（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）