## Sheet1
三中院中央空调系统评估项目
1 | 空调主机A | 1套×1100V2×功率222.7KW×螺杆式制冷压缩机2台
2 | 空调主机B | 1套×600V1×功率121.8KW×螺杆式制冷压缩机1台（SHG-600B）
3 | 锅炉A | 1套×W60/SB
4 | 锅炉B | 1套×W40/SBC
5 | 冷却水泵 | 75KW×2台
6 | 冷冻水泵 | 45KW×2台；30KW×2台