## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6161.49
1.1 | C安装工程 | 6161.49
1.2 | C门禁系统
2 | 措施项目费 | 210.66
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 120.72
3 | 其他项目费 | 5000
4 | 规费 | 107.43 |  | －
5 | 税金 | 1157.14 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 12,636.72
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 210.66
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 120.72
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 12.77
措施项目费合计=1+2 |  | 210.66

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 040205020001 | 彩色枪式摄像机 | [项目特征] 1.类型:彩色枪式摄像机 2.规格、型号:1080万(2304*1296)图像格式,画面更清晰 支持超级265编码 3.算法,编码压缩效率更高 智能光敏,让日夜切换更精确 支持: 4.POE供电 智能红外补光,红外50 夜间图像更均匀 4KV防雷,: 5.附件:含电源模块 6.其他:接入学校系统 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 5 |  | 1015.11
2 | 040205020002 | 彩色半球摄像机 | [项目特征] 1.类型:半球形摄像机 2.规格、型号:1080万(2304*1296)图像格式,画面更清晰 支持超级265、H.265编码算法, 3.编码压缩效率更高 支持智能光敏,让日夜切换更精确 支持POE供电 智能: 4.红外补光,夜间图像更均匀 4KV防雷,提供安全保障: 5.附件:含电源模块 6.其他:接入学校系统 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  | 964.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030507003001 | 一键报警装置 | [项目特征] 1.名称:一键报警装置 2.类别:满足规范要求 3.安装方式:明装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  | 121.83
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 77.17
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 120.72 |  | 120.72
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 12.77
合 计 |  |  |  |  | 210.66
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 人行闸机搬迁及人脸识别面板更换 | 项 | 5000 |  | 1项×5000元/项
合 计 |  |  | 5000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 107.43
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1157.14
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1033.16
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 123.98
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1264.57