## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 25168.9
1.1 | C电气工程 | 25168.9
2 | 措施项目费 | 509.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 268.64
3 | 其他项目费 | 10000
4 | 规费 | 236.66 |  | －
5 | 税金 | 3620.25 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 39,535.46
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 509.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 268.64
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 25.51
措施项目费合计=1+2 |  | 509.65

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气工程
1 | 030411001001 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽、恢复 3.接地 | m | 8 |  | 51.89
2 | 030411002001 | 300*100 金属线槽 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.接地方式:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 27.21 |  | 80.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010805004001 | 电动伸缩门 | [项目特征] 1.上下梁采用不低于135mm*84mm厚度不低于2.5mm铝合金材料，立柱采用不低于100*100mm厚度不低于2.0mm铝合金制作而成，整体高度不低于1600mm，整体宽度不低于700mm: 2.驱动轮采用优质航空级铝合金材质制作而成，整体伸缩采用分段尾部固定方式运行，中间采用188封板，厚度不低于2.0mm；: 3.电机采用独立机头版封板式，功率不低于370W铜芯电机；自带无触点控制系统，磁敏限位开关、热敏保护装置和无档离合装置；: 4.电机漏电测试电流不大于0.5mA，防水等级不低于IP65以上，且在高温70℃连续工作2小时，电机温度不高于60℃，且能正常运行。提供相应检测报告为证；: [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 | 台 | 1 |  | 22556.3
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 215.5
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 268.64 |  | 268.64
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 25.51
合 计 |  |  |  |  | 509.65
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 10000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 不可预见费用 | 项 | 10000 |  | 1项*10000元/项
合 计 |  |  | 10000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 236.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3620.25
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3232.37
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 387.88
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3856.91