附件4

本次拟进医用耗材品目种类清单

**参与遴选的供应商可自行选择参与以下医用耗材产品，如参与多个医用耗材的，必须按《重庆市潼南区中医院医用耗材第八批公开论证遴选公告》要求制定并响应文件并封装，否则均为无效响应。参考规格为医院在用或能满足使用的规格，参与遴选的耗材必须满足或优于参考规格，如果出现不同厂家生产的同效用产品名称、规格有与遴选公告内的名称、规格有区别，但其产品效用、性能、临床使用效果与遴选文件要求的一致也予以认可（专机专用耗材必须为适用规格型号产品）。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医用耗材名称**  **（仅供参考，如供应商提供的产品能满足我院临床需求也一致认可）** | **参考规格**  **（本一栏仅供参考，如供应商提供的规格能满足我院临床需求也一致认可）** | **适用范围**  **（本一栏仅供参考，如供应商提供的耗材能满足我院临床需求也一致认可）** |
| 1 | 黏膜吸套 | D-201-10704;D-201-11304;  D-201-11804;D-201-12704;  D-201-13404;D-201-14304 | 安装于内镜先端部，以保持最佳的内镜视野。 |
| 2 | 碘黏膜染色剂 | WGNMRS-D | 配合内镜检查，适用于食道黏膜病变部位染色。 |
| 3 | 可视腹膜后腔扩张器 | 规格：500-800ml，型号：Ⅱ | 用于后腹腔镜下肾、肾上腺等手术，创造一个人工操作腔使用。 |
| 4 | 一次性黏膜切开刀 | MH-969 | 用于内镜治疗。 |
| 5 | 可吸收复合多聚糖止血粉 | 0.2g/支 | 用于预防内镜下微创手术后并发症的发生。 |
| 6 | 一次性雾化喷雾装置 | 成人型、小儿型 | 与呼吸机装置配套使用，适用于重症监护室中需要雾化给药治疗的气道管理、呼吸支持及肺部感染等患者。 |
| 7 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 有创型，成人波纹管回路 | 与有创呼吸机装置配套使用，带湿化罐，适用于重症监护室中需要机械通气或呼吸支持的患者，确保气流通道无菌、密闭且避免交叉感染。 |
| 8 | 骨盆底修复网片 | PM1015、PM30630 | 用于盆底重建的手术治疗材料。 |
| 9 | 无张力尿道悬吊带 | DI-003 | 用于开展尿失禁手术。 |
| 10 | 卢戈氏碘液抑菌液 | 30ml/瓶 | 适用于阴道镜检查，通过碘染试验来佐证醋酸试验的精准度。 |
| 11 | 二件式造口袋 | 10355， 10-50mm | 适用于收集排泄物，可随意变换袋子的方向和彻底冲洗造口袋和排气，袋子可重复使用。 |
| 12 | 造口底盘 | 14249 （特舒）， 连接环径60mm | 适用于造口不凸出/高度不够/造口凹陷/造口位置不当/有造口旁疝/肥胖/腹部松弛者的回肠、结肠和泌尿造口病人。 |
| 13 | 高渗盐敷料 | 美盐，7.5X7.5cm | 通过吸收渗液、细菌和坏死组织，促进伤口清洁。抑菌和消除肉芽水肿、吸收渗液。 |
| 14 | 造口护理用品附件 | 12030， 内径17-19mm  外径47-49mm | 适用于各类造口患者的日常护理，降低排泄物的渗漏，帮助增强造口袋的粘附性、防止渗漏、保护周围皮肤。 |
| 15 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 规格：8F、10F、12F；型号：导丝导入型直型52-11283、11383、11483 | 仅用于术后观察腹腔引流情况。 |
| 16 | 一次性使用内窥镜取样刷 | BC-20E-A | 用于临床内窥镜下取消化道、呼吸道活体组织样本。 |
| 17 | 一次性使用吸氧管 | 单鼻塞 | 适用于肺病科中需要长期氧疗或短期呼吸支持的患者，如慢阻肺（COPD）、呼吸衰竭等，确保供氧清洁无菌并减少交叉感染风险。 |
| 18 | 一次性使用  无菌针灸针 | 规格：0.35\*100mm，  型号：0.35\*100mm； | 适用于肌肉丰厚部位针刺。 |
| 19 | 一次性使用  无菌针灸针 | 规格：0.18\*25mm，  型号：0.18\*25mm | 板针，用于四肢末梢针刺。 |
| 20 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白线） | 不带针缝线4-0，线长2cm | 穴位埋线使用，独立包装，操作简便。 |
| 21 | 一次性使用引流导管及附件 | D-D410830，8F\*30cm等 | 须有配套引流袋，适用于粘稠液体聚集部位的经皮穿刺引流，涵盖各临床科室患者肝脓肿、胰腺脓肿、阑尾脓肿等部位的穿刺引流。 |
| 22 | 腰大池引流套件 | R型-5F、R型-12F | 包含引流导管、穿刺针、  连接管、固定装置等。适用于脑脊液（CSF）外引流，以降低颅内压、引流血性脑脊液或进行脑脊液检测。 |
| 23 | 聚醚醚酮颅骨修补系统 | / | 适用于颅骨缺损修复术、颅骨成形术等常见的神经外科手术，对已损伤、残缺或病变的颅骨进行修补重建的外科治疗。 |
| 24 | 可吸收高分子组织密封膜 | 规格：25×50cm、50×50cm，型号：TSF-01、TSF-02 | 可妥善修复硬脑膜防止脑脊液漏、能够有效防止神经外科手术中脑脊液渗漏，降低感染风险。 |
| 25 | 可视双腔支气管插管 | 成人，35#/37# | 主要适用于需要单肺通气的胸科手术（如肺叶切除、食管手术、胸腔镜手术），精准隔离患侧肺以防止分泌物或血液污染健侧肺，同时便于术野暴露。 |
| 26 | 脑压管 | 弯/直，20ml | 适用于神经外科手术、颅脑创伤、脑出血、脑水肿、脑积水及重症监护（如ICU）等需要持续监测颅内压（ICP）的情况。 |
| 27 | 一次性使用血液灌流器 | KHA130 | 适用于清除患者血液中的致病物质，如：β2微球蛋白，IPTH等尿毒症大分子毒素。 |
| 28 | 一次性穿刺针及附件 | 规格：F型，型号：F型 | 该产品包含了1支穿刺针，1个无菌探头隔离套，20g无菌耦合剂，1张洞巾，3-5支消毒刷，针尖做螺纹处理，针尖的超声显影较好；满足了穿刺活检的材料需求和无菌环境的安全需求，降低了整个术中的感染风险。 |
| 29 | 过氧乙酸消毒液 | 250ML | 适用于透析机和透析器的高水平消毒与灭菌；热敏感医疗器械（如透析器复用处理、透析机内部管路系统）的冷化学消毒。 |
| 30 | 一次性使用空心纤维高通量透析器 | LSHT140-A | 适用于急慢性肾功能衰竭患者的治疗，高效清除血液中的小分子毒素（如尿素、肌酐）及中分子物质，同时具备优异的超滤性能，可快速去除多余水分，此耗材已填报带量采购需求量，供应商须提供江苏朗生生命科技有限公司生产的相应规格型号的产品。 |

【论证遴选报价规则】

1.本项目采取单独报价遴选的方式，供应商自行选择清单内的医用耗材进行报价，按照“合法、安全、有效、适宜、经济”原则遴选符合临床需求的医用耗材品目种类。

2.遴选参与人应参照各医用耗材的品规、最小计量单位，进行对应报价。

3.遴选参与人将在产品样品核验环节后，在该产品符合医疗质量与安全基本要求的前提下进行现场二次报价，如该产品不符合医疗质量与安全基本要求，无需现场报价。

4.医用耗材遴选采购组将对遴选参与人提供的产品进行综合评分，得分最高的产品将保留。

5.备所投产品样品1套，供遴选会现场使用，否则产品丧失遴选参与资格。