[image: image1.png]


[image: image2.jpg]PEERE D s~MY




                                                                           

                                                 编号：FLBJXZ-2026-04-15/001
涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程
报价须知

各邀请单位：
涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程已批准建设，发包人为鑫源汽车有限公司。根据施工现场及本须知的相关内容，现广泛邀请符合条件的社会单位参与竞标，具体报价内容及要求如下：

一  工程概况
1.1工程名称：涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程
项目地点：重庆市涪陵新城区鑫源大道111号
1.3 建设规模：详见报价清单。
1.4 质量标准：按照国家现行施工规范和统一验收标准施工、并验收合格。

1.5 工期：12天
二  企业资格条件

   2.1具有独立法人资格，注册资金不低于50万元人民币（附有效的营业执照复印件，原件备查）；

2.2具备建筑工程施工总承包承包叁级及以上资质(提供复印件加盖公章，原件备查)。
2.3业绩要求：

报价人在2023年4月1日至递交报价截止日前，提供类似工程业绩合同金额不低于12万元，并已完成竣工验收合格工程施工项目业绩或在建项目不少于壹个（注：报价人须提供合同协议书或竣工验收证明材料复印件加盖单位鲜章，如果以上证明材料不能反应业绩类别特征，则须另外提供反映该业绩特征的业绩证明材料复印件，否则该业绩无效）。

2.4重庆市外施工企业：

市外施工企业参与本项目报价须按照渝建发〔2016〕22号文执行，按渝建发【2016】22号文规定，市外施工企业在本市参与工程项目招投标时，应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业（须提供已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”企业信息在重庆市建设行政主管部门官方网站的网页截图，加盖投标单位鲜章。）不能提供的按报价作废处理。

三 报价范围及报价方式 
3.1 报价范围：主要工作为场地平整，混凝土地坪浇筑与养护，水箅子、雨水井升降，车位线，井圈井盖更换等施工图内全部工作内容，具体内容详见报价单。

3.2 本工程采用全费用综合单价报价，全费用综合单价主要包括但不限于完成报价清单中所有的工作内容所需的所有人工费、材料费、机械费、措施费、交叉作业、材料二次、多次转运以及弃土渣场费、管理费、利润、规费、施工水电费、风险费、税金、赶工费、冬雨季施工费、吊装费、不可预见费用、安全文明施工费、临时设施费以及按政府文件规定应予以计取的所有费用等验收合格前的所有费用，承包人报价漏项、错项或少项以及按政府文件规定应予以计取的所有费用等验收合格前的所有费用，无论原材料涨跌均不作任何调整（其中本图纸内容和报价清单中有遗漏或不详做法，须按当地市场常规做法施工，已包括在对应的全费用综合单价内，结算不作任何调整）。报价清单详见附后（注明：本工程为一次性报价）。

3.3 结算方式：结算总价=验收合格工程量X全费用综合单价+设计变更增、减项目价款；因发包人设计变更原因以及超出报价范围以外的工作内容，按以下第3.4条约定执行

3.4 设计变更增、减项目价款：若报价工程量清单中有的按清单单价执行；清单中没有的则由发包人另行核价。
四、工程付款方式：
4.1工程完工经甲方工程部、使用部门共同验收合格后,办理完结算并经审核完毕，双方签字确认后，付至结算总造价的95%，质保期满支付剩余5%工程尾款。质保期为壹年，自甲方工程部、使用部门共同对本工程验收合格之日起算；

4.2付款前，乙方必须提供全额的增值税专用发票（包含质保金，发票税率为9%）。

4.3工程款的支付方式：全部采用6月期银行承兑汇票方式支付。

五、报价工作安排

5.1 报价人在获取报价须知后，自行前往现场踏勘。

    5.2 报价开封时间：2026年4月20日14：00时

5.3将报价（按报价格式）递交至重庆市涪陵新城区鑫源大道111号工程部张云米（电话：13983604860）处。 
七、最高限价
     本工程最高限价：大写：壹拾伍万陆仟元整，小写：￥156，000.00元（增值税专用发票税率为9%，具体详见附件一），报价单位的报价总价不得超过最高限价，各单项报价也不得高于附件一中各项目的全费用综合单价，否则报价作废。

八、违约责任
8.1 承包方应遵守国家及地方政府的各项法律法规及要求，承包方违反国家及地方政府的各项法律法规及要求受到的惩罚或被区级及以上媒体曝光或遭到社会投诉，经查证属实而造成不良影响（包括对发包方造成的不良影响），全部责任由承包方承担，承包方还应向发包方支付违约金5000元/次。

8.2承包方应当按照合同约定履行义务，不得将本工程转让（转包）给他人或非法分包给他人，否则发包方将有权解除本合同，并退还发包方已支付的款项，给发包方造成的损失给予赔偿，并依法承担相应法律责任。

8.3承包方工程施工、质检等有关管理人员必须服从发包方现场代表的监督管理，如不履行职责，造成质量不合格者，除工程返工重做外，承包方应支付500元/次的违约金。

8.4承包方在施工过程中，必须按月付清民工的人工工资、工程材料款和所有的机械设备租赁等有关费用，否则发包方有权停止向承包方支付工程款。

8.5承包方违反其他合同约定，经发包方催告后仍未按要求履行义务或进行有效改正的，应参照本条第1款的约定承担违约责。
发包人：鑫源汽车有限公司
                                                         二Ο二六年四月十五日
	涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程-最高限价

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	暂估工程量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	碎石+混凝土路面硬化
	1、土石方开挖、回填，余土转运（厂区内），场地平整，地基夯实；
2、50mm碎石(20-40mm)+碾压调平表面清光，路面平整度符合施工规范要求
3、C25商品混凝土硬化，厚度100mm ；
4、模板安拆，混凝土养护，硬化地块按≤6m*6m设分隔缝，缝深度≥20mm,缝宽10mm。
	m2
	500.00
	65.00
	 32,500.00 
	

	2
	100mm厚砼路面硬化
	1、场地平整，地基夯实；2、C25商品混凝土硬化 ，表面清光，地坪平整度符合施工规范要求；3、模板安拆，混凝土养护，硬化地块按≤6m*6m设分隔缝，缝深度≥20mm,缝宽10mm。
	m2
	1700.00
	55.00
	 93,500.00 
	

	3
	混凝土地面（200mm厚）
	1、部位：厕所拆除后地面硬化
2、场地平整，地基夯实；
3、C25商品混凝土浇筑，砼厚度不小于200mm，内配φ8@200单层双向钢筋；
4、模板安拆，混凝土养护，伸缩缝切割，间距6m*6m；
5、具体做法结合现场实际情况实施。
	m2
	70.00
	130.00
	 9,100.00 
	

	4
	金刚砂骨料耐磨地坪(灰色)
	1、干撒3mm厚耐磨骨料（5kg/ m2）、24头抛光机表面收光找平、成品养护(不包含砼浇筑、0.3mm厚PE膜铺设、支拆模板、钢柱与地坪接触面处理、收缩缝切割等所有内容)。2、材料要求：西卡耐磨地坪产品型号为Sikafloor2-1耐腐蚀合金骨料干撒式地面硬化剂，其标准不得小于5kg/㎡，并能达到行业内先进水平,28天抗折强度：≥16.3，28天抗压强度mpa:≥110.1，耐磨度比%：388
	m2
	70.00
	25.00
	 1,750.00 
	

	5
	固化剂（灰色亮光）
	1、材料要求：品牌：西卡，硬化剂产品型号为SikafloorCureHard Pro。
	m2
	70.00
	18.00
	 1,260.00 
	

	6
	厕所整体拆除
	1、部位：二期总装北面雨棚下厕所整体拆除
2、厕所整体拆除面积约70m2，拆除方式自行考虑；
3、建渣及建筑垃圾全部外运至渣场，由投标人综合考虑在单价中。
	项
	1.00
	4000.00
	 4,000.00 
	

	7
	吸烟棚座椅拆除及重新安装
	1、吸烟棚座椅、栏杆、楼梯等拆除；                                        2、搬运至总装车间北面雨棚下安装座椅、栏杆，具体位置业主现场指定；
3、座椅、栏杆需根据现场实际长度组装，不足部分按同原做法补充，多余部分由业主指定地点堆码整齐。
	项
	1.00
	2500.00
	 2,500.00 
	

	8
	更换铸铁井盖
	1、检查井井圈井盖拆除，搬运至甲方指定位置，井圈升降，更换铸铁井圈井盖（承重≥60t），尺寸综合考虑；具体做法结合现场实际情况实施。
	座
	6.00
	750.00
	 4,500.00 
	

	9
	升降井盖
	1、井圈升降，具体结合现场实际情况实施。
	座
	5.00
	150.00
	 750.00 
	

	10
	更换铸铁水篦子
	1、水篦子升降，更换铸铁水篦子500*400*60（承重≥60t）；具体做法结合现场实际情况实施。
	个
	2.00
	120.00
	 240.00 
	

	11
	路缘石拆除
	1、路缘石拆除，材料转运至甲方指定地点堆放（园区内）。
	m
	30.00
	30.00
	 900.00 
	

	12
	指示标牌
	1、指示标牌需要拆除移动到指定位置安装、恢复，包含混凝土基础。
	个
	5.00
	120.00
	 600.00 
	

	13
	斑马线
	1、热熔斑马线，宽0.4m；2、具体做法结合现场实际情况实施。
	m2
	20.00
	48.00
	 960.00 
	

	14
	车位线
	1、热熔线，0.15m宽；2、具体做法结合现场实际情况实施。
	m2
	75.00
	48.00
	 3,600.00 
	

	15
	合计
	
	
	
	
	 156,160.00 
	


（报价格式）

涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程
报 价 文 件
项目名称：涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程
报 价 人：                 （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
日     期：        年   月    日
目    录

报价表

有效的企业营业执照复印件

有效的企业资质等级证书复印件

法定代表人授权委托书

五、业绩要求：报价人在2023年4月1日至递交报价截止日前，提供类似工程业绩合同金额不低于12万元，并已完成竣工验收合格工程施工项目业绩或在建项目不少于壹个。

法定代表人授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标单位名称）的法定代表人，现委托  
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）       施工（分包）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：  
。 

代理人无转委托权。
投  标  人：            
    （盖单位章） 
法定代表人：               （签字或盖章）
身份证号码：               

委托代理人：               （签字或盖章）
身份证号码：                
	法定代表人身份证复印件或扫描件
（正反面）

	委托代理人身份证复印件或扫描件
(正反面)



注：
（1）法定代表人参加投标时，不需要提供此授权书。
（2）身份证复印件或扫描件（应须清晰可辨，宜与身份证原件同等大小，否则后果自负）。
（3）此件除按规定装订外，另须手持一份的投标时核验。
                       投标单位：
             （盖单位公章）
                                                                   年   月   日

	涪陵基地厂区高速跑道周边建设工程-清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	暂估工程量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	碎石+混凝土路面硬化
	1、土石方开挖、回填，余土转运（厂区内），场地平整，地基夯实；
2、50mm碎石(20-40mm)+碾压调平表面清光，路面平整度符合施工规范要求
3、C25商品混凝土硬化，厚度100mm ；
4、模板安拆，混凝土养护，硬化地块按≤6m*6m设分隔缝，缝深度≥20mm,缝宽10mm。
	m2
	500.00
	
	 -   
	

	2
	100mm厚砼路面硬化
	1、场地平整，地基夯实；2、C25商品混凝土硬化 ，表面清光，地坪平整度符合施工规范要求；3、模板安拆，混凝土养护，硬化地块按≤6m*6m设分隔缝，缝深度≥20mm,缝宽10mm。
	m2
	1700.00
	
	 -   
	

	3
	混凝土地面（200mm厚）
	1、部位：厕所拆除后地面硬化
2、场地平整，地基夯实；
3、C25商品混凝土浇筑，砼厚度不小于200mm，内配φ8@200单层双向钢筋；
4、模板安拆，混凝土养护，伸缩缝切割，间距6m*6m；
5、具体做法结合现场实际情况实施。
	m2
	70.00
	
	 -   
	

	4
	金刚砂骨料耐磨地坪(灰色)
	1、干撒3mm厚耐磨骨料（5kg/ m2）、24头抛光机表面收光找平、成品养护(不包含砼浇筑、0.3mm厚PE膜铺设、支拆模板、钢柱与地坪接触面处理、收缩缝切割等所有内容)。2、材料要求：西卡耐磨地坪产品型号为Sikafloor2-1耐腐蚀合金骨料干撒式地面硬化剂，其标准不得小于5kg/㎡，并能达到行业内先进水平,28天抗折强度：≥16.3，28天抗压强度mpa:≥110.1，耐磨度比%：388
	m2
	70.00
	
	 -   
	

	5
	固化剂（灰色亮光）
	1、材料要求：品牌：西卡，硬化剂产品型号为SikafloorCureHard Pro。
	m2
	70.00
	
	 -   
	

	6
	厕所整体拆除
	1、部位：二期总装北面雨棚下厕所整体拆除
2、厕所整体拆除面积约70m2，拆除方式自行考虑；
3、建渣及建筑垃圾全部外运至渣场，由投标人综合考虑在单价中。
	项
	1.00
	
	 -   
	

	7
	吸烟棚座椅拆除及重新安装
	1、吸烟棚座椅、栏杆、楼梯等拆除；                                        2、搬运至总装车间北面雨棚下安装座椅、栏杆，具体位置业主现场指定；
3、座椅、栏杆需根据现场实际长度组装，不足部分按同原做法补充，多余部分由业主指定地点堆码整齐。
	项
	1.00
	
	 -   
	

	8
	更换铸铁井盖
	1、检查井井圈井盖拆除，搬运至甲方指定位置，井圈升降，更换铸铁井圈井盖（承重≥60t），尺寸综合考虑；具体做法结合现场实际情况实施。
	座
	6.00
	
	 -   
	

	9
	升降井盖
	1、井圈升降，具体结合现场实际情况实施。
	座
	5.00
	
	 -   
	

	10
	更换铸铁水篦子
	1、水篦子升降，更换铸铁水篦子500*400*60（承重≥60t）；具体做法结合现场实际情况实施。
	个
	2.00
	
	 -   
	

	11
	路缘石拆除
	1、路缘石拆除，材料转运至甲方指定地点堆放（园区内）。
	m
	30.00
	
	 -   
	

	12
	指示标牌
	1、指示标牌需要拆除移动到指定位置安装、恢复，包含混凝土基础。
	个
	5.00
	
	 -   
	

	13
	斑马线
	1、热熔斑马线，宽0.4m；2、具体做法结合现场实际情况实施。
	m2
	20.00
	
	 -   
	

	14
	车位线
	1、热熔线，0.15m宽；2、具体做法结合现场实际情况实施。
	m2
	75.00
	
	 -   
	

	15
	合计
	
	
	
	
	 -   
	

	备注说明：
一、工期要求：12天。
二、质保期：工程质保期为壹年（自物管工程部、使用部门共同对本工程完工验收合格并交付甲方使用之日起算）。                                                     
三、工程承包范围：详见报价清单。                                                                
四、报价方式：以上报价为全费用综合单价，全费用综合单价主要包括但不限于完成报价清单中所有的工作内容所需的所有人工费、材料费、机械费、措施费、交叉作业、材料二次、多次转运以及弃土渣场费、管理费、利润、规费、施工水电费、风险费、税金、赶工费、冬雨季施工费、吊装费、不可预见费用、安全文明施工费、临时设施费以及按政府文件规定应予以计取的所有费用等验收合格前的所有费用，承包人报价漏项、错项或少项以及按政府文件规定应予以计取的所有费用等验收合格前的所有费用，无论原材料涨跌均不作任何调整（其中本图纸内容和报价清单中有遗漏或不详做法，须按当地市场常规做法施工，已包括在对应的全费用综合单价内，结算不作任何调整）。
五、工程付款方式：工程完工经甲方工程部、使用部门验收合格交付甲方使用，办理完结算并经审核完毕，付至结算总造价的95%；质保金的支付：结算总额的5%作为工程质保金，质保期自工程完工经甲方验收合格之日起算，壹年期满后无任何质量问题一次性无息支付给乙方；付款前，乙方必须提供全额的增值税专用发票（包含质保金，发票税率为9%），甲方未收到合格发票的，有权拒绝付款并不承担违约责任。
注：工程款的支付，全部采用6月期银行承兑汇票方式支付。
六、工程结算方式：
  1、结算总价=验收合格工程量X全费用综合单价+设计变更增、减项目价款；
  2、设计变更增、减项目价款：若报价清单中有的按报价清单单价执行，报价清单有相似或类似的，按相似或类似清单执行，报价清单没有相似或类似的甲方核价。

	报价单位：XXXXXX公司同意以上报价，并响应本项目的报价清单、施工图等验收合格前的所有工作内容及所有费用等，具体另签合同约定。

盖章并签字确定：                  联系电话：                日期：2026年4月X日


 第2页 ，共 8页

