巫山县巫峡初级中学食堂设施设备

采购项目询价文件

项 目 编  号：WSX24A00146

采   购   人：巫山县巫峡初级中学

二〇二四年八月

目录

第一章 询价采购	3

一、招标项目内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格条件	3

四、投标保证金	3

五、询价有关说明	3

六、其它有关规定	4

七、投标文件的份数和签署	4

八、联系方式	4

第二章 询价项目技术需求	5

一、询价内容及参数：	5

第三章 项目商务需求	11

一、交货时间、地点及验收方式	11

二、质量保证及售后服务内容：	12

三、报价要求	12

四、付款方式	13

五、现场踏勘	13

六、其他	13

第四章 项目评标方法	14

一、资格符合性和响应文件有效性审查	14

二、成交供应商的确定	14

三、其它有关规定	14

第五篇  响应文件格式要求	15

一、经济部分	16

二、技术（质量）部分	18

三、商务部分	20

四、资格条件及其他	22

五、其他资料	27

# 第一章 询价采购

巫山县巫峡初级中学食堂设备设施设备采购项目已经具备招标条件，进行询价采购，欢迎合格投标人参与投标。

## 一、招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巫山县巫峡初级中学食堂设施设备采购 | 批 | 1 | 247580 | 含安全措施费 |

备注：本项目不允许分包，报价超过最高限价视为无效报价。项目验收合格后，按照财政拨付资金进度进行支付。

## 二、资金来源

财政预算资金

## 三、投标人资格条件

（一）基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

具有食堂设备经营服务企业资质，家用电气销售安装服务丶厨具卫具批发或销售经营范围。

## 四、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 五、询价有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于2024年8月12日至2024年8月14日18:00（节假日不休）到巫山政府小额采购平台获取询价文件。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起3个自然日。

（三）询价文件提供期限

1.询价文件提供期限：2024年8月12日至2024年8月14日18:00（节假日不休）。

2.询价文件售价：人民币0元/份。

（四）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（五）投标时间地点：

1.投标时间：2024年08月15日 10：00-10：30

2.投标地点：巫山县巫峡初级中学小会议室

（六）开标时间地点：巫山县巫峡初级中学小会议室开标，邀请所有投标人参加。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在小额平台网上发布；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、投标文件的份数和签署

（一）投标文件一式1份。

（二）投标文件每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（三）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（四）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 八、联系方式

单位名称：巫山县巫峡初级中学

联系人：李老师

联系方式：13896355793

地址：巫山县广东中路401号

# 第二章 询价项目技术需求

## 一、询价内容及参数：

| 食堂设施设备数量与参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 产品图片 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 土豆脱皮机 |  |  |  | 1.产品尺寸：510*520*860mm（±5%）；电压：220V～；功率：≤2.2kW；频率：50Hz。 2.生产能力：≥25KG/次；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A) ★3.产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》；提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 ▲4防尘能力≥IP6X；防水能力≥IPX9；提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 ▲5.食品机械电机符合：GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》、GB/T 5171.1-2014《小功率电动机第1部分:通用技术条件》；提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 | 510*520*860mm | 1 | 台 |  | 0 |
| 切片机 |  |  |  | 1.不锈钢单切机身为加厚不锈钢，外形美观大气，结构合理使用方便；可以加工猪肉、牛肉、羊肉等多种鲜肉，全不锈钢刀组设计，免工具拆卸，清洗简单方便，不残留肉渣且干净卫生，全铜芯电机设计，切片厚度可以根据实际需求定制（2.5mm-20.00mm）是酒店、餐厅、学校、生鲜市场等场所必备好帮手。 2.功率电压:2.2KW/220V切丝产量:250公斤/时,切片产量:300公斤/时切肉转速:490转。 3.产品重量:58KG，切片规格：3.5mm。 | 450*370*800 | 1 | 台 |  | 0 |
| 绞切肉机 |  |  |  | 1.产品尺寸：600*450*780mm（±5%）；电压：220V～；功率：≤1.5kW；频率：50Hz。 2.生产能力：≥400kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)。 ★3.产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》；提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 ▲4.防尘能力≥IP6X；防水能力≥到IPX9；提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 ▲5.食品机械电机符合：GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》、GB/T 5171.1-2014《小功率电动机第1部分:通用技术条件》；提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 6.适用于1500-2500人 | 600*450*780mm | 1 | 台 |  | 0 |
| 灭蚊灯 |  |  |  | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 400*120*170 | 10 | 台 |  | 0 |
| 油网烟罩 |  |  |  | 优质不锈钢制造； 壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 20000*1200*400 | 15 | 米 |  | 0 |
| 平板推车 |  |  |  | *整体采用304不锈钢制作，厚度：1.0mm； *尺寸：500*1050*857mm | 500*1050*857 | 4 | 台 |  | 0 |
| 商用消毒柜 |  |  |  | 1.双门，全不锈钢外壳，整体六面发泡，容积：≥620L,功率：≤1870W；电压：220V； 2.无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁四层快餐盘专用层架； 3.隐藏式发热体，多方位进风360度热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，子弹头柜脚，机械控制，电热方式高温消毒，≥125度消毒，达到二星级消毒。 | 1160*550*1880 | 3 | 台 |  | 0 |
| 24盘燃气智能型蒸饭柜（带熄火保护） |  |  |  | 型号：RMHR24 尺寸：1425*650*1740mm 蒸饭量：75kg 可供人数：400500 蒸饭时间：55分钟 热负荷：32kw 燃气种类：液化气/天然气 耗气量（液化气/天然气）：2.2kg/2.7m3 盆数：24盆 | 1410*655*1700 | 4 | 台 |  | 0 |
| 双头燃气大锅灶（带熄火保护） |  |  |  | 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 2200*1100*800+450 | 1 | 台 |  | 0 |
| 三层餐车 |  |  |  | 材料采用不锈钢304#磨砂板制作，层板1.2mm厚上中下配不锈钢结构。不锈钢结构管配万像轮。 |  | 4 | 台 |  | 0 |
| 四格温控台 |  |  |  | 材料采用不锈钢304#磨砂板制作，底板及层板1.2mm厚侧板、围板厚1.0mm；内分四层，内置中层板二片；层板及底板均选用1.0mm厚U形不锈钢加强型槽钢承托补固；上下配双层不锈钢滑动门结构。门板厚度0.8mm；立脚采用Ø51*1.2mm不锈钢结构管配可调节不锈钢子弹脚。 | 1500*700*800 | 4 | 台 |  | 0 |
| 八人位餐桌 |  |  |  | 材料采用304#不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚,下置一平层板，板厚1.0mm；台面下以1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固，立管采用Ø38*1.2mm不锈钢管连可调节不锈钢子弹脚。 | 20000*600*400 | 75 | 台 |  | 0 |
| 双层工作台 |  |  |  | 材料采用304#不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚,下置一平层板，板厚1.0mm；台面下以1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固，立管采用Ø38*1.2mm不锈钢管连可调节不锈钢子弹脚。 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  | 0 |
| 保洁柜 |  |  |  | 材料采用不锈钢304#磨砂板制作，底板及层板1.2mm厚侧板、围板厚1.0mm；内分四层，内置中层板二片；层板及底板均选用1.0mm厚U形不锈钢加强型槽钢承托补固；上下配双层不锈钢滑动门结构。门板厚度0.8mm；立脚采用Ø51*1.2mm不锈钢结构管配可调节不锈钢子弹脚。 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |  | 0 |
| 库房置物架分餐区置物架 |  |  |  | 1.每层采用矩管1.0mm厚不锈钢矩管焊接； 2.管脚为Φ38不锈钢管配调节脚； 3.结构合理、手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接； | 1500*500*1800 | 6 | 台 |  | 0 |
| 大案板 |  |  |  | 材料采用304#不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm厚,下置一平层板，板厚1.0mm；台面下以1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固，立管采用Ø38*1.2mm不锈钢管连可调节不锈钢子弹脚。 |  | 2 | 台 |  | 0 |
| 镀锌排烟管（含直管、弯头、变径） |  |  |  | 镀锌板管道采用1.2mm镀锌板冲压连接，管道连接处采用拱板法兰连接，内加密封胶垫和粘贴密封胶 |  | 80 | 平方 |  | 0 |
| 风柜净化器支撑钢架 |  |  |  | 10.#槽钢及5.0#镀锌角钢 |  | 2 | 套 |  | 0 |
| 风机减震器 |  |  |  | 弹簧减震器 |  | 2 | 套 |  | 0 |
| 风机变频器 |  |  |  | 1、内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器； 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |  | 1 | 台 |  | 0 |
| 软连接 |  |  |  | 防火材料帆布制作 |  | 1 | 套 |  | 0 |
| 接油盘 |  |  |  | 装载风机软接及净化器渗出的多余油污 |  | 2 | 个 |  | 0 |
| 防火阀 |  |  |  | 150度自动熔断关闭 |  | 1 | 台 |  | 0 |
| 止回阀 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 0 |
| 油烟净化器 |  |  |  | 1、30000风量 外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.0mm。处理效果：净化率≥95%。油烟排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨 |  | 1 | 台 |  | 0 |
| 双层静音风柜 |  |  |  | 功率：15kw； 外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 |  | 1 | 台 |  | 0 |
| 大锅 |  |  |  | 1.5米直径 |  | 2 | 个 |  | 0 |
| 电缆线 |  |  |  | 国标 |  | 1 | 批 |  | 0 |
| 菜板 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 30 | 块 |  | 0 |
| 菜刀 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 20 | 把 |  | 0 |
| 锅铲 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 10 | 把 |  | 0 |
| 炒勺、 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 10 | 把 |  | 0 |
| 漏勺 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 10 | 把 |  | 0 |
| 不锈钢大桶 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 8 | 个 |  | 0 |
| 工作服、工作帽 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 20 | 套 |  | 0 |
| 刀架 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 2 | 组 |  | 0 |
| 不锈钢调料盒 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 10 | 个 |  | 0 |
| 不锈钢漏网篮 |  |  |  | 1米直径 |  | 5 | 个 |  | 0 |
| 不锈钢刮子 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 20 | 个 |  | 0 |
| 削皮刀 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 10 | 把 |  | 0 |
| 圆桌（含脚架） |  |  |  | 1.3至1.4直径 |  | 10 | 套 |  | 0 |
| 胶凳子 |  |  |  | 按照学校要求 |  | 120 | 个 |  | 0 |
| 不锈钢水瓢 |  |  |  | 每个能承重5斤左右 |  | 2 | 个 |  | 0 |

# 第三章 项目商务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间：自合同签订之日起7个工作日完成安装调试。

- （二）交货地点：巫山县巫峡初级中学。

- （三）验收方式：

- 1. 供应商负责将产品运输到采购人指定地点，保证所有产品完好、符合质量标准和技术参数要求，经供应商安装、调试完毕。

- 2. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐。

- 3. 成交供应商应提供完备的技术资料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- （2）货物技术资料、合格证等资料齐全。

- （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4. 产品在安装调试并经验收合格后，才作为最终验收。

- 5. 供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，或未在规定交货时限内完成安装调试及验收，采购人有权终止合同，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 6. 采购人需要供应商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商应予以配合，并出具书面意见。

- 7. 供应商保证其向采购人提供的产品不存在质量瑕疵或其他缺陷，符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等有关法律法规的要求。因供应商交付的产品存在质量瑕疵或隐患造成损害后果的，由供应商负责解决并承担全部责任，并赔偿受损害一方所遭受的一切损失。若因采购人违规操作造成的损害，供应商不承担责任。

- 8. 供应商在提供产品和安装、调试过程中，应遵守法律法规规定，出现的安全事故或意外事故，由供应商承担全部责任。

## 二、质量保证及售后服务内容：

- （一）质量保证期：自验收合格之日起二年保修，项目一览表中有特殊规定的，以规定为准。

- 1. 属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 2. 成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

- （二）售后服务内容

- 1. 成交供应商和制造商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）电话咨询

- 成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- （2）现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

- （3）及时处理

- 如果采购人在验收后发现本次项目中有遗漏问题未解决的，成交供应商应在24小时内进行解决不得拖延，本条解决时效不受维护期限制。

- 2. 质量服务期外服务要求

- （1）质量服务期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- （2）质量服务期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 三、报价要求

- 谈判报价须为人民币报价，以人民币报价。包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安全措施费、安装调试费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

- 项目经采购人验收合格后，按照财政拨款进度付款。付款时，成交供应商提供合法发票，采购项目价款支付到成交供应商银行基本账户。

## 五、现场踏勘

- 投标人自行现场踏勘，并充分考虑本项目地理位置和周边环境，包括交通因素、运输成本、建渣外运、施工时间、施工场地、项目人员自身情况等问题，相关费用均包含在投标总价中，采购人不会另行支付费用。

## 六、其他

- （一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四章 项目评标方法

## 一、资格符合性和响应文件有效性审查

- 依据法律法规和询价文书的规定，对供应商的资格证明、投标报价函、各类证书是否符合响应文件要求进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。响应文件有效的进入价格评审环节。

## 二、成交供应商的确定

最低价评审法。已报名资格评审合格报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；资格评审不合格的报名供应商不参与评审。若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，按照项目服务优惠择优选择，确定成交供应商。

## 三、其它有关规定

- 1. 无效报价：竞标人发生以下条款情况之一者，其报价文件将被拒绝：

- （1）报价文件不按规定的格式、内容填写；

- （2）超出营业范围的报价；

- （3）报价文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离，如设备规格型号、品牌或工程量与采购项目有严重偏差的；

- （4）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容；

- （5）不符合第二条“供应商资格要求”各条款的。

- 2. 出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

# 第五篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

巫山县巫峡初级中学：

我方收到                          （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（法定代表人签字并盖公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

投标报价一览表

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （） | 合计 （） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

| - 序号 | - 项目技术（质量）需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）服务响应偏离表

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）