消防安全产教融合实训基地外部线路改造（第二次）报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 铜芯电缆3\*70+2\*35 | 米 | 200 |  |  | 含电缆敷设 |
| 2 | 电缆终端头 | 个 | 2 |  |  | / |
| 3 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  配置：5P空调回路8个，3P空调回路2个，1.5P空调回路2个，预留3P40A空开2个，预留1P16A插座3个,0.2S级互感器及数字电表总空开1个，避雷器1套，配电箱及配线。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |
| **最高限价（元）** | **50000.00元** |
| 报价人 |  （盖章） |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报价日期 |  |

说明:

1.采购人:重庆理工职业学院。

2.整改项目地点：重庆理工职业学院内

3.工期：合同签订后20个日历日。

4.质保期：2年。

5.本项目为工程价款采用固定综合单价和工程量据实结算方式确定。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。采购人提供的工程量均为预估量，供应商须结合项目要求及现场踏勘等情况进行报价。

6.本次报价为人民币报价。报价应包括并不仅限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、易撒漏物资密闭运输费用、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建和验收以及施工其间的市场波动风险、设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等所需的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

7.付款方式：

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金（现金或转账形式提交）。

（二）工程款支付：本工程无预付款，工程施工完毕经验收合格并审定结算后，业主方一次性支付至审定总额的97%。余下3%为质保金，待质保期满无质量问题全额无息支付给施工方。

（三）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付款项。

8.若要踏勘现场，请与欧工联系，电话：13508305959。

9.欢迎有意向的潜在供应商于2025年6月30日下午15:00前将已盖章报价表扫描件发送至邮箱:244178603@qq.com。

联系人:吴婷婷，电话:13668080436。

采购人：重庆理工职业学院

2025年6月24日