- 询价通知书

- 项 目 号：XWFZ-250295

- 项目名称：重科院一期B区H区连廊电梯采购

- 采购人：重庆市应用技术有限公司

- 采购代理机构：重庆希维招标代理有限公司

- 二〇二五年八月

- 目  录

第一篇  询价采购邀请书	- 2 -

一、询价内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 询价项目技术（质量）需求	6

一、交货时间、地点及验收方式	- 12 -

二、质量保证及售后服务	- 12 -

三、报价方式	- 13 -

四、付款方式	- 13 -

五、知识产权	- 13 -

六、培训	- 13 -

七、其他	- 13 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 14 -

一、采购程序	- 14 -

二、评定成交的标准	- 15 -

三、无效报价	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、询价费用	- 17 -

二、询价文件	- 17 -

三、报价要求	- 17 -

四、成交供应商的确定和变更	- 18 -

五、成交通知	- 19 -

六、关于质疑和投诉	- 19 -

七、签订合同	- 20 -

八、项目验收	- 20 -

九、采购代理服务费	- 20 -

第六篇  格式合同	- 21 -

第七篇  响应文件格式要求	- 23 -

一、经济部分	- 24 -

二、技术（质量）部分	- 26 -

三、商务部分	- 28 -

四、资格条件及其他	- 30 -

五、其他资料	- 35 -

# 第一篇  询价采购邀请书

重庆希维招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市应用技术有限公司（以下简称：采购人）的委托，对重科院一期B区H区连廊电梯采购采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重科院一期B区H区连廊电梯采购采购 | 33 | 0.33 | 1 |

## 二、资金来源

自有资金，采购预算 33万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商为电梯制造商的须具备下列资格：

应满足以下①、②两项要求中的任意一项：

①具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）]；

②具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯]A级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯]A级及以上资质。

2.供应商为非所投产品制造商的须具备以下资格：

（1）所代理的电梯制造商必须满足上述“1.供应商为电梯制造商的须具备下列资格”的要求。

（2）供应商具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[（电梯）安装、改造、维修（修理）]A级及以上资质或行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]。

3.供应商自2024年1月1日起至投标截止日（已签订合同为准）提供1个电梯供货（含安装）业绩，提供业绩复印件加盖供应商公章。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请到采购代理机构报名并购买本项目询价文件。本项目询价公告、询价文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料均在行采家网（https://www.gec123.com/）上公布，请各供应商自行下载，无论下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）询价文件提供期限：采购公告发布之日起至2025年8月25日北京时间17：00前。

（四）询价文件售价：300元/包。

（五）报名及购买询价文件

1.在询价文件提供期限内，供应商从对公账户转账购买询价文件（账号下附）。然后将《询价文件发售登记表》和转账凭证扫描或拍照发送到3281641200@qq.com报名。

户  名：重庆希维招标代理有限公司

开户行：华夏银行重庆中山支行

账  号：11261000000383428

2.询价文件发售登记表

询价文件发售登记表

| 项目号 | XWFZ-250295 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重科院一期B区H区连廊电梯采购采购 |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购买时间 | 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

（六）报名并购买询价文件的供应商，其响应文件才被接收。

（七）响应文件递交及评审地点：重庆市渝北区两江春城春玺苑写字楼2幢16-3

（八）响应文件递交开始时间：2025年8月26日北京时间09：30。

（九）响应文件递交截止时间：2025年8月26日北京时间10：00。

（十）评审开始时间：同响应文件递交截止时间。

## 五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），从对公账户汇款至以下账户，保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆希维招标代理有限公司

开户行：哈尔滨银行股份有限公司重庆两江星光支行

账  号：18010000001399253

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同并按询价文件要求缴纳采购代理服务费后五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效响应处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市应用技术有限公司

联系人：徐世文

电  话：13983707177

地  址：重庆市两江新区黄山大道中段杨柳路2号7层

（二）采购代理机构：重庆希维招标代理有限公司

联系人：牟娟

电  话：023-67185051-1

地  址：重庆市渝北区两江春城春玺苑写字楼2幢16-3

# 询价项目技术（质量）需求

- 一、项目概况

- 1.本次采购安装共1台电梯。具体包括但不限于以下内容：钢结构井道设计、设备设计、电梯、生产、包装、运输、保险、装卸、安装、调试、试运行、电缆和电梯配电箱进线，电梯内空调、钢结构，玻璃幕墙，基坑施工等费用，工期调整引起的电梯采购价格变化、新梯首次验收，技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修维护、保养，法定检测机构检测合格，颁发准用证，税费、技术服务、五方通话（含通话设备及安装），安装调试期间的安全措施，信息联网，质保期内的电信服务及配合年检和安全措施（包括安全事故赔偿），及报验，直至取得运行许可证并交付给招标人使用，免费保修期内的所有质保和定期维保等所有内容，即“交钥匙工程”的全部内容。

- 2.建设地点：重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重科院一期B区H区连廊位置。

- 3.工程规模：本次加装电梯层数为4层，采购1台电梯安装、室外自建房拆除、电梯土建、钢结构井道、幕墙、电梯内空调部分等。

- 二、技术需求

- （一）电梯参数

| 序号 | 名称 | 内容 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 基 本 参 数 | 数量 台 | 1 |  |
|  |  | 载重量 kg | 1000 |  |
|  |  | 层站 | 4层4站5门，1F采用中分贯通的开门方式 |  |
|  |  | 额定速度 m/s | 1.0 |  |
|  |  | 开门宽度mm | 900 |  |
|  |  | 开门高度mm | 2100 |  |
|  |  | 轿厢尺寸mm | 长*宽*高：1600*1500*2300 |  |
|  |  | 井道尺寸mm | 2400*2200 |  |
|  |  | 提升高度mm | 13500(以现场为准) |  |
|  |  | 顶层高度mm | 4500 |  |
|  |  | 底坑深度mm | 1400 |  |
|  |  | 控制系统 | 全电脑模块化串行通讯控制技术，控制系统的电脑 控制主板，变频器均采用 32 位控制系统 |  |
|  |  | 控制方式 | 集选 |  |
|  |  | 操作方式 | 全电脑集选控制 |  |
| 2 | 基 本 配 置 | 轿厢材质 | 镜面不锈钢喷细砂抗指纹 |  |
|  |  | 轿门材质 | 镜面不锈钢喷细砂抗指纹 |  |
|  |  | 天井材质 | 钢板烤漆 |  |
|  |  | 地板材质 | 大理石 |  |
|  |  | 厅门材质 | 首层镜面不锈钢喷细砂抗指纹材质,其余楼层为钢板烤漆 |  |
|  |  | 轿厢操作盘 | 断码显示、发纹不锈钢、盲文按钮 |  |
|  |  | 召唤盒 | 断码显示、无底盒、发纹不锈钢、盲文按钮 |  |
| 3 |  | 其他 | 电梯内配置1.5匹变频空调 |  |

- （二）钢结构施工内容

| 序号 | 大项 | 分项 | 材质 | 单位 | 选项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑基础 | 基坑 开挖 |  | m³ | √ | 挖掘方式：人工或挖机 基坑尺寸：2400*2200*2200 |
|  |  | 基坑 钢筋 | HRB35 | m³ | √ | 材料说明：竖筋φ 14 ，墙筋φ 12，沉台钢筋φ 14， 箍筋φ8，间距 150mm |
|  |  | 混泥 土 | C30 抗渗 混泥土 | m³ | √ | 材料说明：正规商混 （混泥土有抗渗剂防止井道浸水） 施工说明：一次性吊模浇筑成型，多余空位混泥土填缝， 更结实。 基础厚度 30-50CM,墙体厚度 30CM。 |
|  |  | 预埋 钢板 | 国标 Q235B | 个 | √ | 钢板尺寸：钢柱连接板 4 张 （400*400*20） |
|  |  | 1.8 护墙 |  | m² | √ | 材料说明：红砖+墙砖（400*600） 护墙尺寸：2400*2200*1800 |
|  |  | 出渣 |  | 车 | √ | 施工说明：基础土方出渣，上车人工及出渣车费用，4-6 车 |
|  |  | 整改 人行 道 |  | m² | √ | 施工说明：平整路面后，用混凝土找平。 |
| 2 | 钢架部分 | 主立 柱 | 国标 Q235B | 米 | √ | 200*200*6（钢材到现场，业主进行验收确定） |
|  |  | 反力 梁 | 国标 Q235B | 米 | √ | 150*150*5（钢材到现场，业主进行验收确定） |
|  |  | 主横 梁 | 国标 Q235B | 米 | √ | 150*150*5（钢材到现场，业主进行验收确定） |
|  |  | 门梁 | 国标 Q235B | 米 | √ | 150*100*4（钢材到现场，业主进行验收确定） |
|  |  | 地梁 | 国标 Q235B | 米 | √ | 150*150*4（钢材到现场，业主进行验收确定） |
|  |  | 门框 立柱 | 国标 Q235B | 米 | √ | 100*50*3（钢材到现场，业主进行验收确定） |
| 3 | 幕墙部分 | 外墙 板 | 金属雕花 板 | m² | √ | 1.6cm 聚氨酯保温隔热层 |
|  |  | 门套 | 不锈钢 | 套 | √ | 10公分线条 |
|  |  | 装饰 护角 | 不锈钢 | 米 | √ | 10cm*10cm*1.2mm |
|  |  | 首层 厅门 雨棚 | 金属雕花 板 | m² | √ | 现场制作 |
|  |  | 百叶 窗 | 铝合金 | m² | √ | 顶部布置通风口，增加换气量。 |

- 电梯功能表

| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 安 - 全 - 功 - 能 | 故障低速自救运 行功能 | 非电源及安全回路故障，在故障解除后自动低速运行至最 近门区，避免关人 |
|  |  | 超载保护示警 | 轿厢超载时，电梯保持开门、轿内蜂鸣器鸣叫、轿内显示 器滚动显示“超载 ” |
|  |  | 上行超速保护 | 可检出轿厢上行超速，并切断主机及抱闸电源，让轿厢紧 急制停 |
|  |  | 下行超速保护 | 可检出轿厢下行超速，并切断主机及抱闸电源，让轿厢紧 急制停 |
|  |  | 五方通话 | 可通过对讲机，实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通 话 |
|  |  | 轿厢内应急照明 | 停电时轿厢内的应急灯自动点亮 |
|  |  | 轿内紧急呼叫装 置 | 按紧急呼叫按钮，轿顶的警铃鸣响发出报警信号 |
|  |  | 马达空转保护 | 可检出钢丝绳打滑并停止运行 |
|  |  | 门区内自动再平 层 | 因载重变化引起轿厢上升或下降不平层时，系统可自动识 别并重新拉平层 |
|  |  | 脉冲位置异常自 动矫正 | 因钢丝绳滑移引起脉冲位置异常时，系统可自动校准 |
|  |  | 轿厢门区位置指 示 | 紧急救援时，可通过蜂鸣器的鸣叫提示轿厢是否到门区 |
|  |  | 驱动系统温度异 常检知保护 | 驱动系统温度异常时，系统自动检出并停止运行 |
|  |  | 层门门锁短接检 知 | 可自动检出层门门锁短接，并停止运行 |
|  |  | 井道终端保护 | 通过端阶的减速开关，在电梯减速异常时紧急停止，避免 电梯冲顶或蹲地确保乘客安全 |
|  |  | 过流保护 | 当主机电流超过设定值时， 自动检出并停止运行，保护主 机 |
|  |  | 过压保护 | 当主回路电压超过设定值时， 自动检出并停止运行，保护 控制系统 |
|  |  | 逆行保护 | 当电梯运行方向和指令相反时，电梯停止运行 |
|  |  | 操纵箱微机异常 处理 | 当操作箱微机异常时，电梯正常停车后停止服务 |
|  |  | 控制柜主开关可 锁 | 维保关闭电源时可上锁，避免他人误送电引起触点 |
|  |  | 光幕式安全保护 | 关门过程中多光束中的任意一个被遮断，重新开门 |
|  |  | 门区外扒门防护 | 电梯停于门区外，乘客从轿内无法扒开轿门；电梯停于门 区内，从轿内可以扒开轿门 |
|  |  | 门过负荷反转装 置 | 开关门时阻力大于设定值，可反向动作，保护设备及避免 夹人 |
|  |  | 异常时梯门反复 开关 | 当门导轨有异物引起开关门异常时，会反复开关门将异物 推出 |
|  |  | 关门保护 | 门不能关到底时，自动反向开门 |
|  |  | 次楼层停靠 | 电梯到站开门失败后，自动到下一层开门放人，避免关人 |
|  |  | 抱闸力自动侦测 发明专利 | 定时侦测抱闸力，异常时检出故障并停止运行 |
|  |  | 溜梯自救发明专 利 | 门区内发现轿厢意外移动，马达输出反向力矩抓住轿厢并 提示乘客离开后，安全停梯 |
|  |  | 轿厢意外移动保 护 UCMP | 增加了电梯在层门末锁，轿门未关的离开平层的计划外运 行保护装置的要求，该装置要能检测到轿厢的计划外运行， 停止轿厢并保持停止状态 |
|  |  | 门锁旁路 | 为了维护层门触点、轿门触点、和门锁触点，在控制屏(柜) 或紧急和测试操作屏上应设置旁路装置 |
|  |  | 检修运行 | 供检修人员使用的安全运行模式 |
| - 2 | - 安 - 全 - 功 - 能 | 照明自动关闭 | 电梯无服务后自动关闭轿厢照明，省电（因和风扇的特性 不同，故关闭时间不同） |
|  |  | 换气扇自动停止 | 电梯无服务后自动关闭轿厢换气扇，省电 |
|  |  | 定位运转功能 | 压定位按钮至提示后离开轿厢，电梯自动关门下行车厢高 度距离后提醒，检修人员打开层门后进入轿顶，既保证检 修人员安全，又保护电梯设备 |
|  |  | 故障自诊断 | 拥有缜密的故障诊断系统，第一时间发现异常，提示维保 人员处理 |
|  |  | 安全运转系统 | 运转中的电梯，其计算机记忆的楼层位置与实际楼层不符 时，判定为位置异常，只能以慢速自动返回最底层，重新 设定正确的楼层数字后再进行正常运转，以确保安全运转。 |
|  |  | 换气扇自动停止 | 电梯无服务后自动关闭轿厢换气扇，省电 |
|  |  | LED 照明 | 采用节能及长寿命的 LED 灯具代替传统照明设备，节能 |
|  |  | 无服务楼层指示 器节能 | 电梯无服务一段时间后关闭轿厢的楼层指示器，层站楼层 指示器亮度降到正常的 1/3，节能 |
|  |  | 满员自动通过 | 轿厢超过一定载重不能再进时，沿途乘站不再停靠，避免 无用的停靠 |
|  |  | 轿内误召唤取消 | 持续压误按的按钮可消除误按的指令，节能，避免误停 |
|  |  | 防嬉戏功能 | 叫车指令和载重不符时取消轿内指令，节能，避免误停 |
|  |  | 反转呼叫取消功 能 | 电梯反向运行前自动检查并消除余下的轿内指令，节能， 避免误停 |
| - 3 | - 服 - 务 - 功 - 能 | 集选全自动控制 | 根据乘站的呼叫和轿厢的选层， 自动控制电梯运行 |
|  |  | 运行次数储存 | 系统自动记录电梯的运行次数，为维保提供依据 |
|  |  | 运行时间储存 | 系统自动记录电梯的运行时间，为维保提供依据 |
|  |  | 即时关门 | 压关门钮立即关门 |
|  |  | 换向重开门 | 同阶服务相反方向的层站叫车时电梯会重开门 |
|  |  | 开门时间自动设 定 | 可根据客流情况调整各层的开门时间 |
|  |  | 重复关门 | 关门受阻时电梯会重复关门动作，直到清除杂物 |
|  |  | 再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门 |
|  |  | 开门灯提示 | 休止关闭轿厢照明时，开门灯闪烁指引开门位置 |
|  |  | 预开门功能 | 电梯平层停站过程中，提前开门 |
|  |  | 锁梯开关 | 通过钥匙开关可启动或关闭电梯。 |
|  |  | 按钮卡住侦测 | 侦测到按钮卡住时， 自动忽略卡住按钮之登录，不影响电 梯运行 |
|  |  | 免称重平稳启动 | 电梯根据轿厢内的负载，自动调整启动力矩使启动更平稳。≤ 1350kg |
|  |  | 故障自动记忆 | 故障时自动记录当时场景，让故障分析处理更快速 |
|  |  | 候梯厅车厢位置示 | 层站显示电梯当前的位置 |
|  |  | 候梯厅方向指示 | 层站显示电梯当前运行方向 |
|  |  | 轿内层站方向显 示 | 轿厢内提示电梯当前的运行方向 |
|  |  | 轿内楼层显示 | 轿厢内提示电梯当前所在楼层 |
|  |  | 楼层符号特殊显 示 | 常用楼层使用特殊楼层符号显示楼名 |
|  |  | 电梯运行状态显 示 | 滚动显示电梯的各种状态提醒乘客 |

- 备注：如果供应商提供的产品技术需求与询价文件中的要求存在不一致的，须等同于或优于本表中所列功能或其参数。

- 第三篇  询价项目商务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

90个日历日（其中：自合同签订且采购人发出通知之日起设备交货期不超过45个日历日，电梯钢结构井道施工同步进行；安装调试工期45个日历日）。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

1.中标供应商应明确承诺：电梯免费维护保养不低于24个月，整机质保不低于5年，核心部件质保不低于10 年，从特检院验收合格之日起或货到安装地18个月起开始计算。由供应商自行考虑计入投标报价，中标后不得再向采购人收取任何费用，年检费用由采购人承担。

2.中标供应商提供产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

3.故障发生维修维护响应时间：发生电梯关人故障，15分钟内到达现场，到达现场10分钟内解救被困人员；接到一般电梯故障电话报修后，30分钟内到达现场，视情况及时排除故障。

## 三、报价方式

本项目报价以人民币报价，实行包干价。本项目采购费用包括材料价格、运输费、搬运费、管理费、利润、税费、代理服务费等完成本项目涉及的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

1、合同签订后，采购人书面通知成交供应商排产，取得排产计划时间后十个工作日内支付合同金额的15%；设备到达采购人指定地点后并经采购人开箱验收合格后十个工作日内支付至合同金额的50%。

2.成交供应商将所有设备安装调试完毕，经重庆市法定检验机构验收合格并取得电梯使用标志，再将所有完善的竣工资料装订验收并移交采购人后十个工作日内支付至合同金额的90%。

3.电梯正常运行2年后，支付至合同金额的96%，质保期满后且无质量问题，无息支付剩余货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或授权代表参与。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案，不得提交选择性方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，不得超过最高限价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 询价文件第二篇、第三篇所有内容。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价文件

（一）询价文件由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- 联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和商务要求等事项签订政府采购合同的）；

2.6供应商拒绝缴纳采购代理服务费的。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现差异以报价函中大写金额为准；报价函中大写金额明显错误以单价汇总为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文，若有外国语视听资料应附有译本。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和商务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

供应商应按照相关法律法规要求向采购人监督管理部门提起投诉。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购购销合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为成交金额×1.5%（不足3000元按3000元收取）。服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆希维招标代理有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司重庆中山支行

账  号：11261000000383428

成交供应商如未按上述要求缴纳采购代理服务费，其保证金不予退还。

# 第六篇  格式合同

采购购销合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，代理机构_1_份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

注：若为自然人参与本项目采购的，格式中供应商名称（盖章）由自然人签署。

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照询价文件、响应文件及有关承诺内容签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价文件规定，交纳询价文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

年     月    日

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 提醒：需按照采购需求逐条如实填写 | - 提醒：请注明技术参数或具体内容（如附有支撑材料注明材料对应位置页码） |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖公章）：

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 提醒：需按照采购需求逐条如实填写 | - 提醒：请注明具体内容 |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖公章）：年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

致：                     （采购代理机构名称）

（法定代表人姓名及身份证号）在                       （供应商名称）任            （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购代理机构名称）

本人            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号）代表我单位全权办理                               项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

被授权人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- （结束，以下无内容）