## 封-2 招标控制价
封-2 | 工艺安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 19,329.23
|  | (大写): | 壹万玖仟叁佰贰拾玖元贰角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 935.71
(大写): |  |  |  | 玖佰叁拾伍元柒角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 15220.16
1.1 | 格栅、集水井 | 3487.15
1.2 | 调节池、储泥池 | 11733.01
2 | 措施项目费 | 1558.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 935.71
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 809.63 |  | －
5 | 税金 | 1741.21 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 19,329.23
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：工艺安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1558.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 935.71
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 90.86
措施项目费合计=1+2 |  | 1558.23

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
格栅、集水井
1 | 030109011001 | 切割潜污泵 Q=32m3/h，H=19m，N=4.0KW | [项目特征] 1.名称:切割潜污泵 2.规格型号:Q=32m3/h，H=19m，N=4.0KW 3.质量:满足设计需要和规范要求 4.材质:Q235B 5.减振底座形式、数量:满足设计需要和规范要求 6.灌浆配合比:满足设计需要和规范要求 7.单机试运转要求:满足设计需要和规范要求 8.泵拆装检查要求:满足设计需要和规范要求 9.其他:含控制柜及基础 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 710.89 | 1421.78
本页小计 | [7 empty] | 1421.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001002001 | 出水管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:格栅、集水井 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80，PN10 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 20 |  | 45.45 | 909
3 | 031002003001 | 刚性防水套管 DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 53.65 | 107.3
4 | 031003003001 | 闸阀 DN80 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足设计需要和规范要求 5.焊接方法:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 82.64 | 165.28
本页小计 | [7 empty] | 1181.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003003002 | 止回阀 DN80 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足设计需要和规范要求 5.焊接方法:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 82.64 | 165.28
6 | 031003010001 | 柔性接头 DN80 | [项目特征] 1.材质:满足设计需要和规范要求 2.规格:DN80 3.连接形式:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 80.97 | 161.94
7 | 040502002001 | 出水管大小头 DN80*110 | [项目特征] 1.种类:大小头 2.材质及规格:满足设计需要和规范要求，DN80*110 3.接口形式:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 1 |  | 108.72 | 108.72
本页小计 | [7 empty] | 435.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006001 | 出水管 DN110 | [项目特征] 1.安装部位:格栅、集水井 2.介质:水 3.材质、规格:PE100管，DN110 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计需要和规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2 |  | 36.54 | 73.08
9 | 031002002001 | 泵体吊架 2.6*2.1m | [项目特征] 1.形式材质:5mm工字钢现场定制 2.支吊架衬垫材质:满足设计需要和规范要求 3.减震器形式及做法:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 1 |  | 308.15 | 308.15
本页小计 | [7 empty] | 381.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031002003002 | 刚性防水套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 66.62 | 66.62
调节池、储泥池
1 | 031001002002 | 焊接钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:调节池、储泥池 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100，PN10 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 5 |  | 56.25 | 281.25
2 | 031002003003 | 刚性防水套管 DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 |  | 127.33 | 763.98
本页小计 | [7 empty] | 1111.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031002003004 | 刚性防水套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 66.62 | 66.62
4 | 040309001001 | 不锈钢栏杆 H=1.1m | [项目特征] 1.栏杆材质、规格:不锈钢栏杆 H=1.1m 2.油漆品种、工艺要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆 | m | 42 |  | 241.25 | 10132.5
5 | 080601027001 | 塑钢爬梯 | [项目特征] 1.名称:塑钢爬梯 2.规格:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | 套 | 4 |  | 15.59 | 62.36
本页小计 | [7 empty] | 10261.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031003003003 | 法兰式手动蝶阀 DN200 | [项目特征] 1.类型:法兰式手动蝶阀 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:满足设计需要和规范要求 5.焊接方法:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 213.15 | 426.3
7 | 010512008001 | 格栅活动盖板 1300*900 | [项目特征] 1.规格:1300*900 2.材质:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 套 | 2
本页小计 | [7 empty] | 426.3
合 计 | [7 empty] | 15220.16

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：工艺安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 531.66
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 935.71
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 90.86
合 计 |  |  |  |  | 1558.23
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：工艺安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：工艺安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 809.63
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1741.21
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1582.92
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 158.29
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2550.84

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 0.21 | 124 |  | 25.79
2 | 管工综合工 | 工日 | 13.04 | 134 |  | 1747.88
3 | 金属制安综合工 | 工日 | 17.3 | 128 |  | 2214.91
4 | 设备综合工 | 工日 | 6.14 | 134 |  | 822.22
| 小计 |  |  |  |  | 4810.8
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 910.52 | 1 |  | 910.52
2 | 其他材料费 | 元 | 0.07 | 1 |  | 0.07
3 | 圆钢φ10~14 | kg | 2.53 | 2.44 |  | 6.17
4 | 热轧薄钢板1.6~1.9 | kg | 0.6 | 3.29 |  | 1.97
5 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 2.74 | 3.08 |  | 8.45
6 | 紫铜板综合 | kg | 0.12 | 42.05 |  | 5.05
7 | 铈钨棒 | g | 0.38 | 0.36 |  | 0.14
8 | 橡胶板1~3 | kg | 0.03 | 5.81 |  | 0.18
9 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 1.71 | 13.25 |  | 22.63
10 | 棉纱线 | kg | 0.01 | 4.82 |  | 0.07
11 | 油麻 | kg | 28.03 | 8 |  | 224.27
12 | 六角螺栓带螺母综合 | kg | 1.48 | 5.43 |  | 8.03
13 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80 | 套 | 16.48 | 1.31 |  | 21.59
14 | 精制六角螺栓 | kg | 1.67 | 6.79 |  | 11.34
15 | 精制六角带帽螺栓带垫 M16×65~80 | 套 | 32.96 | 1.79 |  | 59
16 | 精制六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.74 |  | 67.73
17 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.03 | 1.93 |  | 3.92
18 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.67 | 8.72 |  | 5.82
19 | 砂纸 | 张 | 4.1 | 0.26 |  | 1.06
20 | 铁砂布 | 张 | 0.05 | 0.83 |  | 0.04
21 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.18 | 4.19 |  | 0.76
22 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.25 | 4.58 |  | 1.15
23 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 4.51 | 4.19 |  | 18.91
24 | 碳钢氩弧焊丝 | kg | 0.07 | 8.08 |  | 0.55
25 | 钢锯条 | 条 | 0.13 | 0.43 |  | 0.05
26 | 钢丝刷子 | 把 | 0.08 | 2.97 |  | 0.25
27 | 金属滤网 | m2 | 0.13 | 12.56 |  | 1.63
28 | 平垫铁综合 | kg | 9 | 4.06 |  | 36.54
29 | 斜垫铁综合 | kg | 8.93 | 4.06 |  | 36.25
30 | 砂子 | kg | 22.08 | 0.07 |  | 1.55
31 | 木板 | m3 | 0.01 | 1111.11 |  | 13.33
32 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.52 | 14.48 |  | 7.56
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
33 | 密封油膏 | kg | 4.83 | 3.28 |  | 15.86
34 | 煤油 | kg | 1.58 | 3.76 |  | 5.93
35 | 机油综合 | kg | 1.21 | 4.7 |  | 5.7
36 | 黄油钙基脂 | kg | 0.4 | 9.57 |  | 3.87
37 | 环氧树脂 | kg | 6.3 | 18.89 |  | 119.01
38 | 氩气 | m3 | 0.19 | 12.72 |  | 2.39
39 | 氧气 | m3 | 7.41 | 3.26 |  | 24.16
40 | 乙炔气 | kg | 2.47 | 12.01 |  | 29.66
41 | 石棉板衬垫 | kg | 0.26 | 4.5 |  | 1.17
42 | 焊接钢管DN20 | m | 0.05 | 2.85 |  | 0.16
43 | 不锈钢管D32 | m | 239.11 | 17.09 |  | 4086.32
44 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.05 | 4.63 |  | 0.24
45 | 输水软管φ25 | m | 0.1 | 5.13 |  | 0.52
46 | 橡胶软管DN20 | m | 0.02 | 2.13 |  | 0.05
47 | 钢管焊接管件DN80 | 个 | 2.22 | 15.8 |  | 35.08
48 | 钢管焊接管件DN100 | 个 | 0.51 | 25.64 |  | 13.08
49 | 塑料给水管管件DN110 | 个 | 0.62 | 29.06 |  | 17.9
50 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.1 | 16.23 |  | 1.66
51 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.02 | 21.17 |  | 0.34
52 | 不锈钢法兰盘φ59 | 个 | 242.38 | 9.03 |  | 2188.71
53 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.11 | 21.37 |  | 2.35
54 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.11 | 5.3 |  | 0.58
55 | 塑钢爬梯 | 个 | 4 | 6.83 |  | 27.35
56 | 水 | m3 | 0.67 | 3.88 |  | 2.58
57 | 电 | kW·h | 1.76 | 0.96 |  | 1.69
| 小计 |  |  |  |  | 8062.94
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 51.91 | 1 |  | 51.91
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 37.97 | 1 |  | 37.97
3 | 柴油 | kg | 7.97 | 7.48 |  | 59.61
4 | 电 | kW·h | 214.58 | 0.96 |  | 205.99
5 | 机上人工 | 工日 | 0.5 | 128 |  | 64.12
6 | 检修费 | 元 | 10.99 | 1 |  | 10.99
7 | 其他费用 | 元 | 1.08 | 1 |  | 1.08
8 | 维护费 | 元 | 30.47 | 1 |  | 30.47
9 | 折旧费 | 元 | 40.02 | 1 |  | 40.02
10 | 叉式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.2 | 516.38 |  | 103.28
11 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0.13 | 448.6 |  | 57.42
12 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.03 | 472.28 |  | 13.46
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
13 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 0.38 | 7.71 |  | 2.93
14 | 立式钻床钻孔直径(mm)50小 | 台班 | 0.05 | 22.62 |  | 1.09
15 | 电动弯管机管径(mm)108中 | 台班 | 0.1 | 85.92 |  | 8.46
16 | 砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小 | 台班 | 0.01 | 22.9 |  | 0.21
17 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.01 | 41.47 |  | 0.22
18 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.25 | 20.58 |  | 5.21
19 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.2 | 74.23 |  | 14.85
20 | 直流弧焊机容量(kV·A)20小 | 台班 | 0.11 | 91.72 |  | 10.18
21 | 氩弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 0.09 | 112.37 |  | 9.78
22 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.13 | 30.35 |  | 4.05
23 | 电焊条恒温箱小 | 台班 | 0.12 | 48.78 |  | 5.98
24 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 2.21 | 96.46 |  | 213.11
| 小计 |  |  |  |  | 502.16
四 | 主材
1 | 型钢综合 | kg | 36.75
2 | 水泥42.5 | kg | 7.36
3 | 焊接钢管 DN80综合 | m | 0.64
4 | 焊接钢管 DN100综合 | m | 0.64
5 | 焊接钢管 DN80 | m | 20.2
6 | 焊接钢管 DN100 | m | 5.05
7 | 焊接钢管 DN200综合 | m | 1.91
8 | PE100管 DN110 | m | 2.03
9 | 出水管大小头 DN80*110 | 个 | 1
10 | 柔性接头 DN80 | 个 | 2
11 | 闸阀 DN80 | 个 | 2
12 | 止回阀 DN80 | 个 | 2
13 | 法兰式手动蝶阀 DN200 | 个 | 2
14 | 格栅活动盖板 1300*900 | 套 | 2
15 | 切割潜污泵 Q=32m3/h，H=19m，N=4.0KW | 台 | 2
小计
| 合计 |  |  |  |  | 13375.9
第 3 页 共 3 页